## 表2工程项目造价汇总表
工程项目造价汇总表
工程名称:高速花博园（三期）沿街花卉大棚工程项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 备注
1 | 单体建筑
2 | 单体建筑
3 | 专业工程暂估价 | 54280 | 此项为固定项，不参与竞争性报价
4 | 安全生产费 | 50470 | 此项为固定项，不参与竞争性报价
合 计（1+2+3+4） |  | 104750

## 表3单项工程造价汇总表
单项工程造价汇总表
工程名称：高速花博园（三期）沿街花卉大棚工程项目 单体建筑 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 房屋建筑与装饰工程
2 | 安装工程
3 | 房屋建筑与装饰工程
4 | 专业工程暂估价 | 54280
5 | 安全生产费 | 50470
合 计 |  | 104750

## 表4单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：高速花博园（三期）沿街花卉大棚工程项目 单体建筑 房屋建筑与装饰工程 |  | 第1页 共4页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | A区大棚工程
1.2 | B区大棚工程
1.3 | 施工围挡
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 防尘喷雾措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费 | 46280
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价 | 46280
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：高速花博园（三期）沿街花卉大棚工程项目 单体建筑 安装工程 |  | 第2页 共4页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 电气工程
1.2 | 给水工程
1.3 | 排水工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 防尘喷雾措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费 | 8000
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价 | 8000
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：高速花博园（三期）沿街花卉大棚工程项目 单体建筑 房屋建筑与装饰工程 |  | 第3页 共4页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 土方工程
1.2 | 苗木移植
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 防尘喷雾措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：高速花博园（三期）沿街花卉大棚工程项目 安全生产费 安全生产费 |  | 第4页 共4页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 安全生产费 | 50470
合 计=1+2+3 |  | 50470

## 表5分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：高速花博园（三期）沿街花卉大棚工程项目 | [6 empty] | 第1页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单体建筑 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
A区大棚工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
基础
1 | 010501001001 | 垫层 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C15 | m3 | 7.596 | 478.44 |  | 3634.23
2 | 010501003001 | 独立基础 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C20 | m3 | 45.576 | 477.89 |  | 21780.31
3 | 010516002001 | 预埋铁件(不含主材) | (1)钢材种类:Q235 (2)铁件尺寸:200*200*10mm钢板，4根*350mm圆钢φ14 | t | 1.33 | 3347.25 |  | 4451.84
|  | 分部小计 | [5 empty] | 29866.38
地面
4 | 040203007003 | 水泥混凝土 | (1)厚度:100mm (2)混凝土强度等级:C25 | m2 | 1957.123 | 61.79 |  | 120930.63
5 | 040202011003 | 碎石 | (1)厚度:15cm (2)石料规格:级配碎石 | m2 | 1957.123 | 33.2 |  | 64976.48
|  | 分部小计 | [5 empty] | 185907.11
墙裙
6 | 010404001001 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:150mm厚碎石垫层 | m3 | 32.514 | 229.19 |  | 7451.88
7 | 010404001002 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:100mm厚C15混凝土垫层 | m3 | 21.676 | 478.45 |  | 10370.88
8 | 010401003001 | 实心砖墙 | (1)砖品种、规格、强度等级:MU10砖 (2)砂浆强度等级、配合比:M7.5 | m3 | 35.925 | 674.18 |  | 24219.92
9 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | (1)内外1:2水泥砂浆抹面25mm厚 | m2 | 199.728 | 47.45 |  | 9477.09
|  | 分部小计 | [5 empty] | 51519.77
钢构件
10 | 010603002004 | 空腹钢柱(不含主材) | (1)钢材品种、规格：热镀锌管、Q235B (2)GZ1：120*60*3.5mm (3)GZ2：60*40*3.5mm (4)外遮阳立柱：50*5 | t | 10.616 | 4630.45 |  | 49156.86
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：高速花博园（三期）沿街花卉大棚工程项目 | [6 empty] | 第2页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
0*3mm
11 | 010602001001 | 钢屋架(不含主材) | (1)钢材品种:热镀锌管，Q23B (2)立面围梁：40*60*3mm (3)下弦拉杆：60*60*3mm (4)水平斜拉杆：φ40*2 (5)垂直斜拉杆：φ32*1.8mm (6)拱杆：φ32*1.8mm (7)拱架斜拉杆：φ32*1.8mm (8)纵管：φ32*1.8mm (9)拱面弧撑：φ25*1.8mm (10)热镀锌圆钢,Q23B | t | 9.952 | 3609.79 |  | 35924.63
12 | 010606001003 | 钢支撑、钢拉条(不含主材) | (1)60*40*3.5热镀锌方管、Q235B (2)柱间支撑 | t | 2.11 | 4371.62 |  | 9224.12
13 | 010604001001 | 钢梁(不含主材) | (1)遮阳棚纵梁、横梁 (2)50*50*3.0mm，热镀锌方管Q235-B | t | 9.252 | 3820.51 |  | 35347.36
14 | 010606001006 | 钢支撑、钢拉条(不含主材) | (1)遮阳棚斜拉杆 (2)φ40*2、热镀锌圆管Q235-B | t | 1.141 | 4014.17 |  | 4580.17
|  | 分部小计 | [5 empty] | 134233.14
大棚pep利得膜
15 | 010901005001 | 大棚pep利得膜（含人工、材料） | (1)大棚pep利得膜 (2)18丝 | m2 | 4594 | 9.54 |  | 43826.76
16 | 03B021 | 卡槽、卡簧（含自攻钉） | (1)卡槽（含自攻钉） (2)高强卡簧（浸塑） (3)1.2mm镀铝锌 (4)仅材料费 | m | 2976 | 6.54 |  | 19463.04
17 | 010902007003 | 屋面天沟、檐沟防水(不含主材) | (1)材料品种、规格:镀锌钢板δ2.0 | m2 | 331.36 | 15.47 |  | 5126.14
18 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | (1)DN100不锈钢雨水斗 | 个 | 54 | 85.64 |  | 4624.56
19 | 010902004001 | 屋面排水管 | (1)UPVC雨水管Φ110 | m | 216 | 27.44 |  | 5927.04
|  | 分部小计 | [5 empty] | 78967.54
20 | 03B065 | 双层遮阳网 | (1)电动上层外遮阳网93%绿色针织网 (2)电动下层外遮阳网80%绿色针织网 (3)1、温室共两层拉幕系统。包含上层外遮阳、下层外遮阳,均采用齿轮齿条传动机构,齿条连接推拉杆进行 (4)收展，齿条连接齿轮座，各齿轮座相互 | m2 | 2016 | 42.38 |  | 85438.08
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：高速花博园（三期）沿街花卉大棚工程项目 | [6 empty] | 第3页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
间连接传动轴管，由电机统一带动。 (5)2、系统行程4m,每层拉幕系统单独控制，每层采用1套减速电机（0.55KW/台)系统启闭。
风机
21 | 030404017001 | 配电箱 | (1)配电箱上下外遮阳控制系统，电动卷膜器控制系统，3KW以内变压器一组 | 台 | 20 | 363.16 |  | 7263.2
22 | 030217001001 | 负压风机 | (1)风机尺寸为1.1m*1.1m外设风机罩 (2)功率为0.75KW，采用380V电源 | 台 | 20 | 2113.89 |  | 42277.8
|  | 分部小计 | [5 empty] | 134979.08
B区大棚工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
基础
23 | 010501001002 | 垫层 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:预拌泵送普通混凝土 (2)混凝土强度等级:C15 | m3 | 2.052 | 478.24 |  | 981.35
24 | 010501003002 | 独立基础 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C20 | m3 | 12.312 | 477.88 |  | 5883.66
25 | 010516002002 | 预埋铁件(不含主材) | (1)钢材种类:Q235 (2)铁件尺寸:200*200*10mm钢板，4根*350mm圆钢φ14 | t | 0.359 | 3347.31 |  | 1201.68
|  | 分部小计 | [5 empty] | 8066.69
墙裙
26 | 010404001005 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:150mm厚碎石垫层 | m3 | 7.888 | 229.21 |  | 1808.01
27 | 010404001006 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:100mm厚C15混凝土垫层 | m3 | 5.259 | 478.45 |  | 2516.17
28 | 010401003002 | 实心砖墙 | (1)砖品种、规格、强度等级:MU10砖 (2)砂浆强度等级、配合比:M7.5 | m3 | 7.724 | 674.19 |  | 5207.44
29 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | (1)内外1:2水泥砂浆抹面25mm厚 | m2 | 42.912 | 47.45 |  | 2036.17
|  | 分部小计 | [5 empty] | 11567.79
30 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | (1)门框、扇材质:铝合金型材 | m2 | 144 | 470.95 |  | 67816.8
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：高速花博园（三期）沿街花卉大棚工程项目 | [6 empty] | 第4页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)玻璃品种、厚度:8mm阳光板
|  | 分部小计 | [5 empty] | 67816.8
地面
31 | 040203007004 | 水泥混凝土 | (1)厚度:100mm (2)混凝土强度等级:C25 | m2 | 401.658 | 61.79 |  | 24818.45
32 | 040202011004 | 碎石 | (1)15cm (2)级配碎石 | m2 | 401.658 | 33.2 |  | 13335.05
|  | 分部小计 | [5 empty] | 38153.5
钢构件
33 | 010603002005 | 空腹钢柱(不含主材) | (1)钢材品种、规格：热镀锌管、Q235B (2)GZ1：120*60*3.5mm (3)GZ2：60*40*3.5mm (4)外遮阳立柱：50*50*3mm | t | 2.231 | 4630.55 |  | 10330.76
34 | 010602001002 | 钢屋架(不含主材) | (1)钢材品种:热镀锌管，Q23B (2)立面围梁：40*60*3mm (3)下弦拉杆：60*60*3mm (4)水平斜拉杆：φ40*2 (5)垂直斜拉杆：φ32*1.8mm (6)拱杆：φ32*1.8mm (7)拱架斜拉杆：φ32*1.8mm (8)纵管：φ32*1.8mm (9)拱面弧撑：φ25*1.8mm (10)热镀锌圆钢,Q23B | t | 2.061 | 3609.87 |  | 7439.94
35 | 010606001005 | 钢支撑、钢拉条(不含主材) | (1)60*40*3.5热镀锌方管、Q235B (2)柱间支撑 | t | 0.578 | 4371.7 |  | 2526.84
36 | 010604001002 | 钢梁(不含主材) | (1)遮阳棚纵梁、横梁 (2)50*50*3.0mm，热镀锌方管Q235-B | t | 2.316 | 3820.58 |  | 8848.46
37 | 010606001007 | 钢支撑、钢拉条(不含主材) | (1)遮阳棚斜拉杆 (2)φ40*2、热镀锌圆管Q235-B | t | 0.392 | 4014.23 |  | 1573.58
|  | 分部小计 | [5 empty] | 30719.58
大棚pep利得膜
38 | 010901005002 | 大棚pep利得膜（含人工、材料） | (1)大棚pep利得膜 (2)18丝 | m2 | 1055.32 | 9.54 |  | 10067.75
39 | 03B043 | 卡槽、卡簧（含自攻钉） | (1)卡槽（含自攻钉） (2)高强卡簧（浸塑） (3)1.2mm镀铝锌 (4)仅材料费 | m | 204.51 | 6.54 |  | 1337.5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：高速花博园（三期）沿街花卉大棚工程项目 | [6 empty] | 第5页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
40 | 010902007002 | 屋面天沟、檐沟防水(不含主材) | (1)材料品种、规格:镀锌钢板δ2.0 | m2 | 63.46 | 15.47 |  | 981.73
41 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | (1)DN100不锈钢雨水斗 | 个/组 | 14 | 85.65 |  | 1199.1
42 | 010902004002 | 屋面排水管 |  | m | 56 | 27.44 |  | 1536.64
|  | 分部小计 | [5 empty] | 15122.72
43 | 03B064 | 双层遮阳网 | (1)电动上层外遮阳网93%绿色针织网 (2)电动下层外遮阳网80%绿色针织网 (3)1、温室共两层拉幕系统。包含上层外遮阳、下层外遮阳,均采用齿轮齿条传动机构,齿条连接推拉杆进行 (4)收展，齿条连接齿轮座，各齿轮座相互间连接传动轴管，由电机统一带动。 (5)2、系统行程4m,每层拉幕系统单独控制，每层采用1套减速电机（0.55KW/台)系统启闭。 | m2 | 416 | 42.38 |  | 17630.08
风机
44 | 030404017002 | 配电箱 | (1)配电箱上下外遮阳控制系统，电动卷膜器控制系统，3KW以内变压器一组 | 台 | 6 | 363.17 |  | 2179.02
45 | 030217001002 | 负压风机 | (1)风机尺寸为1.1m*1.1m外设风机罩 (2)功率为0.75KW，采用380V电源 | 台 | 6 | 2091.96 |  | 12551.76
|  | 分部小计 | [5 empty] | 32360.86
施工围挡 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
46 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | (1)三类土 (2)1.3m | m3 | 448.839 | 7.27 |  | 3263.06
47 | 040305001001 | 垫层*** | (1)100厚 (2)C15混凝土 | m3 | 25.664 | 661.23 |  | 16969.81
48 | 040103001001 | 填方 | (1)回填砂 | m3 | 262.004 | 186.71 |  | 48918.77
49 | 040103001002 | 填方 | (1)原土回填 | m3 | 149.576 | 8.15 |  | 1219.04
50 | 010103002006 | 余方弃置（场内运输） | (1) 运距1km以内、弃土点松填土 | m3 | 276.913 | 13.15 |  | 3641.41
|  | 分部小计 | [5 empty] | 74012.09
51 | 030408001003 | 电力电缆 | (1)YJV (2)4*95+1*50 (3)铜芯 | m | 134 | 401.83 |  | 53845.22
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：高速花博园（三期）沿街花卉大棚工程项目 | [6 empty] | 第6页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(4)电力电缆 (5)1kV (6)穿管敷设
52 | 030411001009 | 配管 | (1)名称: (2)材质:镀锌钢管 (3)规格:DN125 (4)接地要求:防腐、油漆、接地 (5)配置形式:埋地敷设 | m | 134 | 133.87 |  | 17938.58
53 | 030408001001 | 电力电缆 | (1)YJV (2)5*6 (3)铜芯 (4)电力电缆 (5)1kV (6)穿管敷设 | m | 962.83 | 40.72 |  | 39206.44
54 | 030411001008 | 配管***图纸无此做法 | (1)名称: (2)材质:镀锌钢管 (3)规格:DN40 (4)接地要求:防腐、油漆、接地 (5)配置形式:埋地敷设 | m | 962.83 | 35.37 |  | 34055.3
55 | 040205001001 | 人（手）孔井 | (1)C15基础(垫层 预拌非泵送普通混凝土) (2)砌筑井壁(砖砌井壁 矩形) (3)井内侧1:2水泥砂浆勾缝抹灰 (4)DN700铸铁井盖 | 座 | 9 | 1217.97 |  | 10961.73
|  | 分部小计 | [5 empty] | 156007.27
给水工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
56 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | (1)三类土 (2)1.3m | m3 | 149.232 | 7.38 |  | 1101.33
57 | 040305001003 | 垫层 | (1)厚度:10Cm (2)材料品种、规格:砂垫层 | m3 | 15.142 | 269.26 |  | 4077.13
58 | 040103001003 | 填方 | (1)回填砂 | m3 | 64.085 | 186.71 |  | 11965.31
59 | 040103001004 | 填方 | (1)原土回填 | m3 | 69.569 | 8.15 |  | 566.99
60 | 010103002007 | 余方弃置（场内运输） | (1) 运距1km以内、弃土点松填土 | m3 | 69.268 | 13.15 |  | 910.87
|  | 分部小计 | [5 empty] | 18621.63
61 | 031001006001 | 塑料管 | (1)连接形式:热熔连接 (2)材质、规格:PP-R给水管DN50 (3)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 | m | 221.7 | 29.54 |  | 6549.02
62 | 031001006002 | 塑料管 | (1)连接形式:热熔连接 (2)材质、规格:PP-R给水管DN32 (3)压力试验及吹、洗 | m | 46 | 17.12 |  | 787.52
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：高速花博园（三期）沿街花卉大棚工程项目 | [6 empty] | 第7页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
设计要求:管道消毒、冲洗
63 | 031004014005 | 给、排水附(配)件***图纸未体现 | (1)型号、规格:水龙头 DN15 | 个/组 | 23 | 21.6 |  | 496.8
64 | 031003013003 | 水表***图纸未体现 |  | 组/个 | 23 | 135.17 |  | 3108.91
65 | 031003020001 | 成品水表箱***图纸未体现 | (1)成品表箱安装(明装 半周长1000mm以内) | 个 | 8 | 350.98 |  | 2807.84
排水工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
66 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | (1)三类土 (2)1.3m | m3 | 225.825 | 8.25 |  | 1863.06
67 | 040305001004 | 垫层 | (1)厚度:10Cm (2)材料品种、规格:砂垫层 | m3 | 14.996 | 269.26 |  | 4037.82
68 | 040103001005 | 填方 | (1)回填砂 | m3 | 106.072 | 186.71 |  | 19804.7
69 | 040103001006 | 填方 | (1)原土回填 | m3 | 61.404 | 8.15 |  | 500.44
70 | 010103002008 | 余方弃置（场内运输） | (1) 运距1km以内、弃土点松填土 | m3 | 155.246 | 13.15 |  | 2041.48
71 | 031001006003 | 塑料管 | (1)连接形式:粘接 (2)材质、规格:PVC-U排水管DN300 (3)压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验 | m | 236.9 | 206.7 |  | 48967.23
72 | 040504003001 | 塑料检查井 | (1)检查井材质、规格:塑料检查井φ600 (2)井筒、井盖、井圈材质及规格:φ700轻型铸铁井盖 | 座 | 22 | 1920.59 |  | 42252.98
|  | 分部小计 | [5 empty] | 119467.71
化粪池
73 | 040101003001 | 挖基坑土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:5m以内 | m3 | 263.509 | 8.03 |  | 2115.98
74 | 040305001022 | 垫层 | (1)厚度:10Cm (2)材料品种、规格:碎石 | m3 | 4.756 | 263.53 |  | 1253.35
75 | 040305001019 | 垫层 | (1)厚度:20Cm (2)材料品种、规格:C15混凝土垫层 | m3 | 8.288 | 640.35 |  | 5307.22
76 | 040305001018 | 垫层 | (1)厚度:10Cm (2)材料品种、规格:细砂 | m3 | 4.144 | 269.26 |  | 1115.81
77 | 040103001035 | 填方 | (1)回填砂 | m3 | 62.318 | 186.71 |  | 11635.39
78 | 040103001036 | 填方 | (1)原土回填 | m3 | 143.379 | 8.15 |  | 1168.54
79 | 010103002025 | 余方弃置（场内运输） | (1) 运距1km以内、弃土点松填土 | m3 | 98.706 | 13.15 |  | 1297.98
80 | 010507006003 | 化粪池 | (1)75m3化粪池 | 座 | 1 | 77008.88 |  | 77008.88
81 | 040504003002 | 塑料检查井 | (1)检查井材质、规格:塑料检查井φ600 (2)井筒、井盖、井圈 | 座 | 2 | 1920.59 |  | 3841.18
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：高速花博园（三期）沿街花卉大棚工程项目 | [6 empty] | 第8页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
材质及规格:φ700轻型铸铁井盖
分部小计
生化池
82 | 040101003002 | 挖基坑土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:5m以内 | m3 | 191.779 | 8.1
83 | 040305001023 | 垫层 | (1)厚度:10Cm (2)材料品种、规格:碎石 | m3 | 4.234 | 263.53
84 | 040305001020 | 垫层 | (1)厚度:10Cm (2)材料品种、规格:砂垫层 | m3 | 7.28 | 640.35
85 | 040305001021 | 垫层 | (1)厚度:10Cm (2)材料品种、规格:砂垫层 | m3 | 3.64 | 269.26
86 | 040103001037 | 填方 | (1)回填砂 | m3 | 57.021 | 186.71
87 | 040103001038 | 填方 | (1)原土回填 | m3 | 89.604 | 8.15
88 | 010103002026 | 余方弃置（场内运输） | (1) 运距1km以内、弃土点松填土 | m3 | 88.786 | 13.15
89 | 010507006002 | 生化池 |  | 座 | 1 | 30829.1
90 | 040504003003 | 塑料检查井 | (1)检查井材质、规格:塑料检查井φ600 (2)井筒、井盖、井圈材质及规格:φ700轻型铸铁井盖 | 座 | 2 | 1920.59
分部小计
单体建筑 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
土方工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
91 | 010101002002 | 挖一般土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:1.5m以内 | m3 | 2751.547 | 4.41
92 | 010103002020 | 余方弃置（场内运输） | (1) 运距1km以内、弃土点松填土 | m3 | 2751.547 | 12.9
苗木移植 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
93 | 050102001001 | 移植乔木 | (1)原有苗木移植 (2)胸径平均20cm，土球直径约80cm | 株 | 100 | 209.71
94 | 050102001002 | 移植乔木 | (1)抓铲挖掘机斗容量0.5m3 | 台班 | 10 | 823.02
95 | 050102001004 | 移植乔木 | (1)汽车式起重机提升质量20t | 台班 | 10 | 1309.25
96 | 050102001003 | 移植乔木 | (1)载货汽车装载质量5t | 台班 | 5 | 624.14
97 | 050102001006 | 乔木修剪 | (1)汽车式高空作业车提升高度18m | 台班 | 15 | 956.68
安全生产费 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：高速花博园（三期）沿街花卉大棚工程项目 | [6 empty] | 第9页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
安全生产费 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
安全生产费 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
合 计

## 表6总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：高速花博园（三期）沿街花卉大棚工程项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
单体建筑
房屋建筑与装饰工程
1 | 其他总价措施费 | 895370 | /
1.1 | A区大棚工程 | 619164 | 0.35
1.2 | B区大棚工程 | 204234 | 0.35
1.3 | 施工围挡 | 71972 | 0.35
2 | 防尘喷雾措施费 |  | /
2.1 | A区大棚工程 |  | 10.5
2.2 | B区大棚工程 |  | 10.5
2.3 | 施工围挡 |  | 10.5
安装工程
1 | 其他总价措施费 | 542129 | /
1.1 | 电气工程 | 230019 | 0.35
1.2 | 给水工程 | 32372 | 0.35
1.3 | 排水工程 | 279738 | 0.35
2 | 防尘喷雾措施费 |  | /
2.1 | 电气工程 |  | 10.5
2.2 | 给水工程 |  | 10.5
2.3 | 排水工程 |  | 10.5
单体建筑
房屋建筑与装饰工程
1 | 其他总价措施费 | 109815 | /
1.1 | 土方工程 | 50050 | 0.35
1.2 | 苗木移植 | 59765 | 0.35
2 | 防尘喷雾措施费 |  | /
2.1 | 土方工程 |  | 10.5
2.2 | 苗木移植 |  | 10.5
安全生产费
安全生产费
1 | 防尘喷雾措施费 |  | /
1.1 | 安全生产费 |  | 10.5
合 计

## 表7单价措施项目清单与计价表
单价措施项目清单与计价表
工程名称：高速花博园（三期）沿街花卉大棚工程项目 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单体建筑 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
A区大棚工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011702001001 | 基础模板 | (1)基础类型:独立基础 | m2 | 303.84
B区大棚工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
2 | 011702001002 | 基础模板 | (1)基础类型:独立基础 | m2 | 82.08
施工围挡 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
3 | 050406002003 | 固定式夹芯压型钢板围挡 | (1)2.0m (2)混凝土基础 | m·d（m） | 329.48
4 | 01003 | 户外广告 | (1)520户外灯布，喷绘户外广告 | m2 | 658.96
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
给水工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
排水工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
单体建筑 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
土方工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
5 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1
苗木移植 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
安全生产费 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
安全生产费 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
安全生产费 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
合 计

## 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：高速花博园（三期）沿街花卉大棚工程项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
1 | 控制柜 | 46280 |  | 大棚三期控制柜
2 | 配电箱 | 8000 |  | 大棚三期配电箱
合 计 |  | 54280 |  | ——