## 工程项目造价审核汇总表
福路通台江低空培训研学基地项目及古田智造中心项目采购控制价汇总表
工程名称:福路通台江低空培训研学基地项目及古田智造中心项目施工协作队伍选择
序号 | 单项工程名称 | 最高控制价 | 投标报价
1 | 分部分项工程量清单与计价审核表 | 1529462.419
2 | 单价措施项目清单与计价审核表 | 36056.388
3 | 总价措施项目清单与计价审核表 | 3018.15
4 | 安全文明施工费 | 4832.49
合 计 |  | 1573369.447 | 0

## 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福路通台江低空培训研学基地项目及古田智造中心项目施工协作队伍选择
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 控制价 |  |  | 投标报价
|  |  |  | 工程量 | 综合单价 | 合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
1 | 010101004007 | 挖基坑土方 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 255.652 | 7.1486 | 1827.5475 | 255.652 |  | 0
2 | 010103001007 | 回填方 (1)三类土 (2)原土回填 | m3 | 220.716 | 10.2713 | 2267.0342 | 220.716 |  | 0
3 | 010103002008 | 余方弃置 (1)废弃料品种:三类土 (2)运距:5KM计取 | m3 | 1.955 | 15.1235 | 29.5664 | 1.955 |  | 0
4 | 010501003007 | 独立基础 (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 | m3 | 22.046 | 631.1981 | 13915.3923 | 22.046 |  | 0
5 | 010501001007 | 垫层 (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C20 | m3 | 6.29 | 605.5055 | 3808.6293 | 6.29 |  | 0
6 | 010502001007 | 矩形柱 (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 | m3 | 6.6 | 664.0488 | 4382.7223 | 6.6 |  | 0
7 | 010515001027 | 现浇构件钢筋 (1)钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径8mm) | t | 1.052 | 2208.9674 | 2323.8337 | 1.052 |  | 0
8 | 010515001028 | 现浇构件钢筋 (1)钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径12mm) | t | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
9 | 010515001029 | 现浇构件钢筋 (1)现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径14mm) | t | 0.845 | 2000.6498 | 1690.5491 | 0.845 |  | 0
10 | 010515001030 | 现浇构件钢筋 (1)钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径16mm) | t | 0.185 | 1974.1598 | 365.2196 | 0.185 |  | 0
11 | 010515001031 | 现浇构件钢筋 (1)钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径20mm) | t | 0.62 | 1653.6845 | 1025.2844 | 0.62 |  | 0
12 | 010516002013 | 预埋铁件 (1)钢板 | t | 0.659 | 7735.527 | 5097.7123 | 0.659 |  | 0
13 | 010516002014 | 预埋铁件 (1)钢材种类:锚栓 (2)规格:M27 | t | 0.473 | 11699.4696 | 5533.8491 | 0.473 |  | 0
14 | 010507009010 | 钢结构基底灌浆 (1)灌浆料种类:C20素砼 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
15 | 010507009011 | 钢结构基底灌浆 (1)灌浆料种类:C30细石砼高压灌浆 | m3 | 0.6 | 801.7454 | 481.0472 | 0.6 |  | 0
16 | 010603002008 | 空腹钢柱 (1)箱型 (2)钢材品种、规格:GZ2:200*200*12方管、Q335B | t | 0.595 | 5364.8231 | 3192.0698 | 0.595 |  | 0
|  | (3)单根柱质量:3.0t以内 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
17 | 010603001011 | 实腹钢柱 (1)GZ1 (2)HN350*220*12*16 (3)200*200*14*14 | t |  | 0 | 0 |  |  | 0
18 | 010603001012 | 实腹钢柱 (1)H型钢 (2)GZ1:H350X220X10X14、Q355B | t | 3.14 | 4768.9452 | 14974.4879 | 3.14 |  | 0
19 | 010604001011 | 钢梁 (1)H型钢 (2)H350X220X10X12、HN300X150X6.5X9、Q355B | t | 7.753 | 4266.604 | 33078.9812 | 7.753 |  | 0
20 | 010606002009 | 钢檩条 (1)50X100X3方管、Q235B | t |  | 0 | 0 |  |  | 0
21 | 011405001031 | 金属面油漆 (1)钢结构表面涂刷防护油漆,两遍环氧富锌底漆(厚度不小于75μm) (2)中间漆环氧云铁,面漆聚氨酯,总干膜厚度≥180μm | m2 | 295.052 | 68.7474 | 20284.0539 | 295.052 |  | 0
22 | 011405001025 | 金属面油漆 (1)构件：钢柱 (2)耐火极限2.5h (3)涂料厚度40mm | m2 | 73.254 | 107.6706 | 7887.3029 | 73.254 |  | 0
23 | 011405001026 | 金属面油漆 (1)构件：钢梁及其他 (2)耐火极限1.5h (3)涂料厚度30mm | m2 | 221.798 | 58.8797 | 13059.3914 | 221.798 |  | 0
24 | 010605001007 | 钢板楼板 (1)YXB-75-305-915,1.2mm厚度 | m2 | 210.42 | 90.6351 | 19071.4365 | 210.42 |  | 0
25 | 010605001008 | 钢板楼板 (1)钢材品种、规格:封口钢板 (2)钢板厚度:2mm | m2 | 11.375 | 105.355 | 1198.4132 | 11.375 |  | 0
26 | 010505002003 | 无梁板 (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 | m3 | 18.412 | 621.4168 | 11441.5262 | 18.412 |  | 0
27 | 010515001025 | 现浇构件钢筋 (1)钢筋种类、规格:HRB400、Φ8 | t | 1.152 | 2208.9674 | 2544.7304 | 1.152 |  | 0
28 | 010515001026 | 现浇构件钢筋 (1)钢筋种类、规格:HRB400、Φ12 | t | 1.274 | 1994.539 | 2541.0426 | 1.274 |  | 0
29 | 010101004008 | 挖基坑土方 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 13.2 | 7.2927 | 96.2636 | 13.2 |  | 0
30 | 010103001008 | 回填方 (1)三类土 (2)原土回填 | m3 | 9.039 | 10.2713 | 92.842 | 9.039 |  | 0
31 | 010103002009 | 余方弃置 (1)废弃料品种:三类土 (2)运距:5KM计取 | m3 | 2.81 | 15.1235 | 42.4969 | 2.81 |  | 0
32 | 010501001008 | 垫层 (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C20 | m3 | 0.756 | 605.5151 | 457.7694 | 0.756 |  | 0
33 | 010501003008 | 独立基础 (1)混凝土种类（商品混凝土、现 | m3 | 3 | 631.1981 | 1893.5942 | 3 |  | 0
|  | 场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
34 | 010502001008 | 矩形柱 (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 | m3 | 0.405 | 664.0392 | 268.9359 | 0.405 |  | 0
35 | 010507009012 | 钢结构基底灌浆 (1)灌浆料种类:C30细石砼高压灌浆 | m3 | 0.02 | 801.7454 | 16.0349 | 0.02 |  | 0
36 | 010507007002 | 其他构件 (1)部位:素砼包柱 (2)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 (3)混凝土强度等级:C30 | m3 | 0.169 | 903.3147 | 152.6602 | 0.169 |  | 0
37 | 010516002015 | 预埋铁件 (1)钢板 | t | 0.032 | 7735.527 | 247.5369 | 0.032 |  | 0
38 | 010516002016 | 预埋铁件 (1)钢材种类:锚栓 (2)规格:M24 | t | 0.004 | 11699.4696 | 46.7979 | 0.004 |  | 0
39 | 010603001013 | 实腹钢柱 (1)H型钢 (2)HW294X200X8X12、Q355B | t | 0.361 | 4768.9452 | 1721.5892 | 0.361 |  | 0
40 | 010513001003 | 楼梯 (1)80*160*7槽钢 (2)3mm花纹钢板踏步 | t |  | 0 | 0 |  |  | 0
41 | 010606008002 | 钢梯 | t | 1.771 | 5200.3867 | 9209.8848 | 1.771 |  | 0
|  | (1)HW294X200X8X12、[25#槽钢、4.0mm厚花纹板 (2)钢梯形式:踏步式 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
42 | 011405001021 | 金属面油漆 (1)钢结构表面涂刷防护油漆,两遍环氧富锌底漆(厚度不小于75μm) (2)中间漆环氧云铁,面漆聚氨酯,总干膜厚度≥180μm | m2 | 60.509 | 68.7474 | 4159.8356 | 60.509 |  | 0
43 | 011405001027 | 金属面油漆 (1)构件：钢柱 (2)耐火极限2.5h (3)涂料厚度40mm | m2 | 9.042 | 107.6706 | 973.5577 | 9.042 |  | 0
44 | 011405001028 | 金属面油漆 (1)构件：钢梁及其他 (2)耐火极限1.5h (3)涂料厚度30mm | m2 | 51.467 | 58.8797 | 3030.3596 | 51.467 |  | 0
|  | 钢结构二（无基础） |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
45 | 010603002009 | 空腹钢柱 (1)ZLG1 (2)钢材品种、规格:150*100*4方管、Q235B (3)单根柱质量:3.0t以内 | t | 1.733 | 5387.4699 | 9336.4853 | 1.733 |  | 0
46 | 010604001012 | 钢梁 (1)钢材品种、规格:150*100*4方管、Q235B (2)单根质量:1.5t以内 | t | 2.768 | 4580.8627 | 12679.828 | 2.768 |  | 0
47 | 010606002010 | 钢檩条 (1)80*60*3方管、Q235B | t | 0.75 | 8637.0162 | 6477.7621 | 0.75 |  | 0
48 | 011405001023 | 金属面油漆 | m2 | 181.314 | 68.7474 | 12464.8636 | 181.314 |  | 0
|  | (1)钢结构表面涂刷防护油漆,两遍环氧富锌底漆(厚度不小于75μm) (2)中间漆环氧云铁,面漆聚氨酯,总干膜厚度≥180μm |  |  | 0
49 | 011405001029 | 金属面油漆 (1)构件：钢柱 (2)耐火极限2.5h (3)涂料厚度40mm | m2 | 57 | 107.6706 | 6137.2248 | 57 |  | 0
50 | 011405001030 | 金属面油漆 (1)构件：钢梁及其他 (2)耐火极限1.5h (3)涂料厚度30mm | m2 | 124.314 | 58.8797 | 7319.5664 | 124.314 |  | 0
51 | 011601001001 | 砖（石）砌体拆除 (1)原墙±6.00，拆至±3.00 (2)泡沫砖 | m3 | 24.07 | 75.0504 | 1806.4639 | 24.07 |  | 0
52 | 010103002001 | 余方弃置 (1)建筑垃圾 (2)5km | m3 | 36.105 | 26.9513 | 973.076 | 36.105 |  | 0
53 | 040305004001 | 砖砌体 (1)砌块砌体(蒸压加气混凝土砌块墙 现拌砂浆200mm厚以内) | m3 | 34.776 | 631.8706 | 21973.9331 | 34.776 |  | 0
54 | 011101007001 | 金刚砂楼地面 (1)金刚砂地面 | m2 | 212.815 | 25.0873 | 5338.9476 | 212.815 |  | 0
55 | 011105006001 | 金属踢脚线 | m |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | (1)铝合金(装配式金属踢脚线) |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
56 | 011105003001 | 块料踢脚线 (1)踢脚线高度:100mm高 (2)素水泥一道 (3)粘贴层厚度、材料种类:9厚1：2水泥砂浆粘接层（内掺建筑胶） (4)面层材料品种、规格、颜色:5~10地砖，稀水泥擦缝 | m2 | 13.474 | 188.1209 | 2534.7411 | 13.474 |  | 0
57 | 011201004002 | 立面砂浆找平层 (1)界面剂类型:界面剂一道 (2)找平层砂浆厚度、配合比:5mm1：2.5水泥砂浆、9mm1：3水泥砂浆 | m2 | 347.76 | 42.0267 | 14615.2067 | 347.76 |  | 0
58 | 011406001002 | 抹灰面油漆涂料 (1)内墙 (2)无机涂料 | m2 | 347.76 | 35.3489 | 12292.9459 | 347.76 |  | 0
59 | 011302001001 | 天棚吊顶 (1)龙骨材料种类、规格、中距:配套龙骨 (2)面层材料品种、规格:600*600铝扣板 (3)压条材料种类、规格:铝合金收边线 | m2 | 368.951 | 176.7062 | 65195.9459 | 368.951 |  | 0
60 | 010802003001 | 钢质防火门 (1)钢质防火、防盗门(钢质防火门) | m2 | 9.6 | 717.4902 | 6887.9059 | 9.6 |  | 0
61 | 010805005001 | 全玻自由门 (1)其他门(无框玻璃门扇(厚度10mm)) | m2 |  | 0 | 0 |  |  | 0
62 | 011101005004 | 自流坪楼地面 (1)地坪漆 | m2 | 3057 | 25.0873 | 76691.7884 | 3057 |  | 0
63 | 010402001003 | 砌块墙 (1)砌块品种、规格、强度等级:200厚加气混凝土砌块 (2)墙体类型、砌筑高度:3m (3)砂浆强度等级:现拌砂浆 | m3 | 8.256 | 631.8706 | 5216.7239 | 8.256 |  | 0
64 | 040305004002 | 砌块砌体(蒸压加气混凝土砌块墙 现拌砂浆200mm厚以内) (1)砌块砌体(蒸压加气混凝土砌块墙 现拌砂浆200mm厚以内) (2)配电间 | m3 |  | 0 | 0 |  |  | 0
65 | 010402001002 | 砌块墙 (1)砌块品种、规格、强度等级:120厚加气混凝土砌块 (2)墙体类型、砌筑高度:3m (3)砂浆强度等级:现拌砂浆 | m3 | 1.505 | 683.5345 | 1028.7194 | 1.505 |  | 0
66 | 011105006002 | 金属踢脚线 (1)60mm黑色拉丝不锈钢踢脚线 | m | 64.29 | 34.3977 | 2211.429 | 64.29 |  | 0
67 | 011102003001 | 块料楼地面 (1)结合层厚度、砂浆配合比:25厚1：3干硬性水泥砂浆 (2)面层材料品种、规格、颜色:750*1500瓷砖 (3)嵌缝材料种类:美缝剂 | m2 | 153.96 | 209.7492 | 32292.9851 | 153.96 |  | 0
68 | 011102003002 | 块料楼地面 (1)结合层厚度、砂浆配合比:25厚1：3干硬性水泥砂浆 (2)面层材料品种、规格、颜色:300*300*8防滑砖 | m2 | 5.199 | 106.3447 | 552.8859 | 5.199 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
69 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 (1)防水膜品种:聚氨酯防水涂膜 (2)涂膜厚度、遍数:1.5mm | m2 | 5.199 | 35.6948 | 185.5774 | 5.199 |  | 0
70 | 011102003003 | 块料楼地面 (1)结合层厚度、砂浆配合比:25厚1：3干硬性水泥砂浆 (2)面层材料品种、规格、颜色:800*800*10玻化砖 | m2 | 29.328 | 170.7587 | 5008.0114 | 29.328 |  | 0
71 | 011302001002 | 天棚吊顶 (1)龙骨材料种类、规格、中距:配套龙骨 (2)面层材料品种、规格:600*600铝扣板 (3)压条材料种类、规格:铝合金收边线 | m2 | 26.332 | 178.3493 | 4696.2928 | 26.332 |  | 0
72 | 011302001004 | 天棚吊顶 (1)龙骨材料种类、规格、中距:配套龙骨 (2)面层材料品种、规格:300*300铝扣板 (3)压条材料种类、规格:铝合金收边线 | m2 | 5.199 | 205.2717 | 1067.2077 | 5.199 |  | 0
73 | 011302002001 | 格栅吊顶 (1)φ8吊杆 (2)龙骨材料种类、规格、中距:专用卡式龙骨 (3)面层材料品种、规格:黑色铝合金格栅 | m2 | 17.93 | 217.9739 | 3908.2719 | 17.93 |  | 0
74 | 011302001003 | 天棚吊顶 (1)吊顶形式、吊杆规格、高度:φ | m2 | 169.82 | 183.1246 | 31098.2178 | 169.82 |  | 0
|  | 8吊杆 (2)龙骨材料种类、规格、中距:50系列天花龙骨 (3)9.5mm纸面石膏板 (4)面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 (5)压条材料种类、规格: |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
75 | 011406001003 | 抹灰面油漆涂料 (1)部位:天棚 (2)基层类型:石膏板 (3)腻子种类、遍数:腻子两遍 (4)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:白色乳胶漆（一底两面） | m2 | 185.042 | 39.8937 | 7382.0029 | 185.042 |  | 0
76 | 011207001003 | 墙面装饰板 (1)15mm阻燃板 | m2 | 369 | 74.8871 | 27633.3363 | 369 |  | 0
77 | 011207001002 | 墙面装饰板 (1)面层材料品种、规格、颜色:9mm石膏板 | m2 | 84 | 53.1627 | 4465.6688 | 84 |  | 0
78 | 011406001004 | 抹灰面油漆涂料 (1)内墙 (2)腻子种类、遍数:腻子两遍 (3)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:白色乳胶漆（一底两面） | m2 | 49.445 | 35.3489 | 1747.8281 | 49.445 |  | 0
79 | 011204003001 | 块料墙面 (1)安装方式:水泥砂浆粘贴 (2)面层材料品种、规格、颜色:300*600墙面砖 | m2 | 21.536 | 156.0484 | 3360.6583 | 21.536 |  | 0
80 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 (1)防水膜品种:聚氨酯防水涂膜 (2)涂膜厚度、遍数:1.5mm厚 | m2 | 10.128 | 39.9417 | 404.5296 | 10.128 |  | 0
81 | 010802003002 | 钢质防火门 (1)钢质防火、防盗门(钢质防火门) | m2 | 1.89 | 717.4902 | 1356.0565 | 1.89 |  | 0
82 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 (1)卫生间门 (2)门框、扇材质:铝合金型材 (3)玻璃品种、厚度:6mm钢化玻璃 | m2 | 1.68 | 631.5536 | 1061.01 | 1.68 |  | 0
83 | 010803001001 | 金属卷帘（闸）门 (1)门代号及洞口尺寸:JLM1527 (2)门材质:铝合金卷帘门 (3)启动装置品种、规格:电动装置 | 樘 | 2 | 3092.9022 | 6185.8043 | 2 |  | 0
84 | 010805005002 | 全玻自由门 (1)1390*2700mm (2)电动双开门10mm厚钢化玻璃 | 樘 | 2 | 7577.874 | 15155.7481 | 2 |  | 0
85 | 011508005001 | 吸塑字 (1)PVC字1.2*1.5m | 个 | 8 | 523.1143 | 4184.9143 | 8 |  | 0
86 | 030411001012 | 配管 | m |  | 0 | 0 |  |  | 0
87 | 030411001013 | 配管 (1)材质:套接紧定式镀锌钢管 (2)规格:JDG16 (3)名称:配管 (4)接地要求:符合设计规范要求 (5)配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 5.6 | 12.1545 | 68.0652 | 5.6 |  | 0
88 | 030411001014 | 配管 (1)材质:套接紧定式镀锌钢管 | m | 113.7 | 17.8907 | 2034.1674 | 113.7 |  | 0
|  | (2)规格:JDG16 (3)名称:配管 (4)接地要求:符合设计规范要求 (5)配置形式:砖、混凝土结构明配 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
89 | 030411001015 | 配管 (1)材质:套接紧定式镀锌钢管 (2)规格:JDG20 (3)名称:配管 (4)接地要求:符合设计规范要求 (5)配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 629 | 15.1619 | 9536.8335 | 629 |  | 0
90 | 030411001016 | 配管 (1)材质:套接紧定式镀锌钢管 (2)规格:JDG20 (3)名称:配管 (4)接地要求:符合设计规范要求 (5)配置形式:砖、混凝土结构明配 | m | 25.18 | 20.8212 | 524.2775 | 25.18 |  | 0
91 | 030413001003 | 铁构件 (1)规格:一般铁构件 (2)名称:铁构件制作与安装 | kg | 16.653 | 18.1309 | 301.9332 | 16.653 |  | 0
92 | 030413002004 | 凿(压)槽 (1)砖结构凿槽及恢复(宽mm×深mm70×70) | m | 64.1 | 25.289 | 1621.0278 | 64.1 |  | 0
93 | 030411004010 | 配线 (1)材质:铜芯 (2)规格:2.5mm2 (3)名称:配线 (4)型号:WDZ-BYJ (5)配线形式:管内穿线 | m | 878.65 | 4.0451 | 3554.2221 | 878.65 |  | 0
94 | 030411004011 | 配线 (1)材质:铜芯 | m | 1651.14 | 4.9963 | 8249.6172 | 1651.14 |  | 0
|  | (2)规格:4mm2 (3)名称:配线 (4)型号:WDZ-BYJ (5)配线形式:管内穿线 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
95 | 030412001009 | 普通灯具 (1)规格:220V,18W (2)名称:600×600面板灯 | 套 | 30 | 134.8909 | 4046.7277 | 30 |  | 0
96 | 030404035009 | 插座 (1)材质:PVC (2)名称:单相二、三孔暗插座 (3)安装方式:暗装 | 个 |  | 0 | 0 |  |  | 0
97 | 030404035010 | 插座 (1)规格:220V,10A (2)名称:二.三极安全型插座(带安全门) | 个 | 44 | 24.8663 | 1094.1163 | 44 |  | 0
98 | 030404035011 | 插座 (1)规格:220V,16A (2)名称:三极安全型插座 | 个 | 7 | 34.1671 | 239.1698 | 7 |  | 0
99 | 030404034007 | 照明开关 (1)规格:220V,10A (2)名称:单控双联暗开关 | 个 | 3 | 23.1176 | 69.3527 | 3 |  | 0
100 | 030404034008 | 照明开关 (1)规格:220V,10A (2)名称:单控单联平开关 | 个 | 1 | 19.3992 | 19.3992 | 1 |  | 0
101 | 030404034009 | 照明开关 (1)规格:220V,10A (2)名称:双控双联平开关 | 个 | 12 | 25.0392 | 300.4708 | 12 |  | 0
102 | 030411006009 | 接线盒 (1)材质:pvc | 个 |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | (2)名称:接线盒 (3)安装形式:暗装 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
103 | 030411006010 | 接线盒 (1)材质:pvc (2)名称:接线盒 (3)安装形式:明装 | 个 | 37 | 6.5529 | 242.4558 | 37 |  | 0
104 | 030411006011 | 接线盒 (1)材质:pvc (2)名称:接线盒 (3)安装形式:明装 | 个 | 32 | 6.3895 | 204.4646 | 32 |  | 0
105 | 030404031003 | 小电器 (1)名称:排气扇 220V | 台 | 2 | 210.9983 | 421.9965 | 2 |  | 0
106 | 030404017001 | 配电箱 (1)名称:成套配电箱 AP0 (2)安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | 2230.1249 | 2230.1249 | 1 |  | 0
107 | 030411001017 | 配管 | m |  | 0 | 0 |  |  | 0
108 | 030411001018 | 配管 (1)材质:套接紧定式镀锌钢管 (2)规格:JDG16 (3)名称:配管 (4)接地要求:符合设计规范要求 (5)配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 92.77 | 12.1545 | 1127.5729 | 92.77 |  | 0
109 | 030411001019 | 配管 (1)材质:套接紧定式镀锌钢管 (2)规格:JDG16 (3)名称:配管 (4)接地要求:符合设计规范要求 | m | 145.3 | 17.8907 | 2599.5121 | 145.3 |  | 0
|  | (5)配置形式:砖、混凝土结构明配 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
110 | 030411001020 | 配管 (1)材质:套接紧定式镀锌钢管 (2)规格:JDG20 (3)名称:配管 (4)接地要求:符合设计规范要求 (5)配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 78.09 | 15.1619 | 1183.9926 | 78.09 |  | 0
111 | 030413001004 | 铁构件 (1)规格:一般铁构件 (2)名称:铁构件制作与安装 | kg | 17.291 | 17.4583 | 301.8711 | 17.291 |  | 0
112 | 030413002005 | 凿(压)槽 (1)砖结构凿槽及恢复(宽mm×深mm70×70) | m | 10 | 25.289 | 252.8905 | 10 |  | 0
113 | 030411004012 | 配线 (1)材质:铜芯 (2)规格:2.5mm2 (3)名称:配线 (4)型号:WDZ-BYJ (5)配线形式:管内穿线 | m | 538.44 | 4.0451 | 2178.0406 | 538.44 |  | 0
114 | 030411004013 | 配线 (1)材质:铜芯 (2)规格:2.5mm2 (3)名称:配线 (4)型号:WDZBN-BYJ (5)配线形式:管内穿线 | m | 19.47 | 4.0451 | 78.758 | 19.47 |  | 0
115 | 030411004014 | 配线 (1)材质:铜芯 (2)规格:4mm2 (3)名称:配线 (4)型号:WDZ-BYJ | m | 449.07 | 4.9963 | 2243.6956 | 449.07 |  | 0
|  | (5)配线形式:管内穿线 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
116 | 030412004008 | 装饰灯 (1)名称:环型灯，业主选型 | 套 | 2 | 6262.6035 | 12525.2069 | 2 |  | 0
117 | 030412004009 | 装饰灯 (1)名称:灯带 | m | 42.73 | 46.9654 | 2006.8303 | 42.73 |  | 0
118 | 030412004010 | 装饰灯 (1)名称:120*1000格栅灯 | 套 | 4 | 179.3485 | 717.3941 | 4 |  | 0
119 | 01ZPS0303002 | 集成软膜吊顶 | m2 |  | 0 | 0 |  |  | 0
120 | 030412001010 | 普通灯具 (1)规格:点光源 (2)名称:吸顶灯 | 套 |  | 0 | 0 |  |  | 0
121 | 030412004011 | 装饰灯 (1)名称:筒灯 | 套 | 15 | 65.9706 | 989.5588 | 15 |  | 0
122 | 030412001011 | 普通灯具 (1)规格: 220V,18W (2)名称:600×600面板灯 | 套 | 3 | 134.8909 | 404.6728 | 3 |  | 0
123 | 030404035012 | 插座 (1)材质:PVC (2)名称:单相二、三孔暗插座 (3)安装方式:暗装 | 个 |  | 0 | 0 |  |  | 0
124 | 030404035013 | 插座 (1)规格:220V,10A (2)名称:二.三极安全型插座(带安全门) | 个 | 6 | 24.8663 | 149.1977 | 6 |  | 0
125 | 030404035014 | 插座 (1)名称:地面插座 | 个 | 10 | 199.5163 | 1995.1635 | 10 |  | 0
126 | 030404034010 | 照明开关 (1)材质:PVC | 个 | 1 | 23.1176 | 23.1176 | 1 |  | 0
|  | (2)名称:单控双联暗开关 (3)安装方式:暗装 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
127 | 030411006012 | 接线盒 (1)材质:pvc (2)名称:接线盒 (3)安装形式:暗装 | 个 |  | 0 | 0 |  |  | 0
128 | 030411006013 | 接线盒 (1)材质:pvc (2)名称:接线盒 (3)安装形式:明装 | 个 | 17 | 6.5529 | 111.3986 | 17 |  | 0
129 | 030411006014 | 接线盒 (1)材质:pvc (2)名称:接线盒 (3)安装形式:明装 | 个 | 25 | 6.3895 | 159.738 | 25 |  | 0
130 | 030404031004 | 小电器 (1)名称:排气扇 220V | 台 | 1 | 210.9983 | 210.9983 | 1 |  | 0
131 | 030701003006 | 空调器 (1)规格:外形尺寸(mm)宽X高X深840*204*840 (2)名称:环形出风嵌入式室内机 (3)型号:制冷量(kW)7.5，制热量(kW)8.5，额定功率(W)37，电压(V)220，风量(m3/h)1000，高档噪音值dB(A)40 | 台 | 3 | 3004.9862 | 9014.9587 | 3 |  | 0
132 | 030701003005 | 空调器 (1)规格:外形尺寸(mm)宽X高X深940*1760*825 (2)名称:变频多联室外机 (3)型号:制冷量(kW)28.0，制热量(kW)31.5，制冷额定功率(kW)6.7 | 台 | 1 | 18937.3732 | 18937.3732 | 1 |  | 0
|  | 9，制热额定功率(kW)6.79，最小线路电流(A)18.8，最大熔丝电流25.0，电压（V）380，噪音值dB(A)≤57，重量（kg)195 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
133 | 031004006002 | 大便器 (1)材质:蹲式大便器安装(瓷高水箱) | 组 | 1 | 875.0087 | 875.0087 | 1 |  | 0
134 | 011505001002 | 洗漱台 (1)材料品种、规格、颜色:洗漱台 | 套 | 1 | 722.6691 | 722.6691 | 1 |  | 0
135 | 011508004001 | 金属字 (1)不锈钢发光字10*1m | 套 | 2 | 4948.2745 | 9896.549 | 2 |  | 0
136 | 01B006 | 字景（4.8*1m） (1)福路通低空智慧物流 | 套 | 1 | 5087.5949 | 5087.5949 | 1 |  | 0
137 | 01B007 | 字景（6*2m） | 套 | 1 | 8491.8155 | 8491.8155 | 1 |  | 0
138 | 01B008 | 字景（8*2m） | 套 | 1 | 8647.47 | 8647.47 | 1 |  | 0
139 | 01B009 | 户外企业文化宣传栏 (1)规格：2.5m高*6m长*22cm宽 | 套 | 3 | 7667.4234 | 23002.2702 | 3 |  | 0
140 | 01B010 | 广区户外指示标牌 | 套 | 1 | 2892.0983 | 2892.0983 | 1 |  | 0
141 | 030507014003 | 显示设备 (1)户外单色显示屏 | m2 | 8.84 | 864.747 | 7644.3635 | 8.84 |  | 0
142 | 030507014004 | 显示设备 (1)户外LEDP4显示屏 (2)屏幕配件 | m2 | 20 | 4708.4417 | 94168.8345 | 20 |  | 0
143 | 011507001003 | 灯箱 | m2 |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | (1)UV刀刮布灯箱 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
144 | 011507003003 | 灯箱 (1)7*4m (2)铝合金型材包边 (3)UV刀刮布灯箱 | 个 | 2 | 5495.2078 | 10990.4155 | 2 |  | 0
145 | 011507001004 | 灯箱 (1)UV刀刮布灯箱 | m2 |  | 0 | 0 |  |  | 0
146 | 011507003004 | 灯箱 (1)4.5*3m (2)铝合金型材包边 (3)UV刀刮布灯箱 | 个 | 1 | 2905.4442 | 2905.4442 | 1 |  | 0
147 | 030412009001 | 高杆灯 (1)成套型(灯高15m以下 灯火数4火以下) (2)200w*3 (3)40*40*60cm基础 | 套 | 2 | 7692.5395 | 15385.079 | 2 |  | 0
148 | 040205011001 | 值警亭 (1)成品保安亭 1.5*2*2.87m | 座 | 1 | 14198.0024 | 14198.0024 | 1 |  | 0
|  | 合 计： |  |  |  | 914240.525 |  |  | 0
分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  | 0
工程名称：福路通台江低空培训研学基地项目及古田智造中心项目施工协作队伍选择 |  |  |  |  | 0
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 控制价 |  |  | 控制价
|  |  |  | 工程量 | 综合单价 | 合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
1 | 011609002001 | 隔断隔墙拆除 (1)原墙轻钢龙骨硅酸钙板隔墙 | m2 | 14.696 | 14.1722 | 208.2753 | 14.696 |  | 0
2 | 011601001001 | 砖（石）砌体拆除 (1)原建筑24分轻质泡沫砖墙 | m3 | 16.947 | 75.1081 | 1272.8567 | 16.947 |  | 0
3 | 011610001001 | 门窗拆除 (1)构件名称:拆除门窗 (2)材质:综合各种材质 (3)门窗面积:2.5m2以内 | 樘 |  | 0 | 0 |  |  | 0
4 | 011610001002 | 门窗拆除 (1)构件名称:拆除门窗 (2)材质:综合各种材质 (3)门窗面积:超过4m2 | 樘 | 4 | 41.7577 | 167.0307 | 4 |  | 0
5 | 011608001001 | 铲除油漆涂料面 (1)铲除原墙面白灰 | m2 | 941.98 | 5.2269 | 4923.6496 | 941.98 |  | 0
6 | 011604001001 | 平面抹灰层拆除 (1)拆除地面PVC卷材及水泥砂浆找平层至原建筑楼板面(原找平水泥砂浆层厚5公分) | m2 | 404.416 | 29.0459 | 11746.623 | 404.416 |  | 0
7 | 011605001001 | 平面块料拆除 (1)拆除原地面瓷砖 | m2 | 8.027 | 11.1552 | 89.5431 | 8.027 |  | 0
8 | 010103002001 | 余方弃置 (1)拆除垃圾外运（运距由投标人自主报价） | m3 | 58.309 | 40.0282 | 2334.003 | 58.309 |  | 0
9 | 011210006001 | 其他隔断 (1)75系列轻钢龙骨双面封足9厘石膏板 | m2 | 52.636 | 137.2834 | 7226.0485 | 52.636 |  | 0
10 | 011210006002 | 其他隔断 (1)100*50木龙骨框架面封石膏板 | m2 |  | 0 | 0 |  |  | 0
11 | 011210006005 | 其他隔断 (1)部位：四层展厅 (2)100*50木龙骨框架 (3)单面18厘防火板打底面封石膏板 | m2 | 58.135 | 235.9702 | 13718.1299 | 58.135 |  | 0
12 | 011210006006 | 其他隔断 (1)轻钢龙骨框架 (2)双面18厘防火板打底面封石膏板 | m2 | 28.137 | 348.8389 | 9815.2812 | 28.137 |  | 0
13 | 011210006004 | 其他隔断 (1)部位：二层入户形象背景墙 (2)轻钢龙骨框架 (3)背面足九厘石膏板封面 (4)正面18厘防火板打底面封石膏板 | m2 | 17.145 | 243.0612 | 4167.2837 | 17.145 |  | 0
14 | 011210006008 | 其他隔断 (1)部位：二楼三楼电动感应推拉门隔墙 (2)轻钢龙骨框架 (3)双面18厘防火板打底面封石膏板 | m2 | 29.059 | 348.8389 | 10136.9108 | 29.059 |  | 0
15 | 011207001239 | 墙面装饰板 (1)18厘防火板打底 | m2 |  | 0 | 0 |  |  | 0
16 | 010401003001 | 实心砖墙 (1)三层卫生间红砖砌6分墙 | m3 | 0.23 | 823.8349 | 189.482 | 0.23 |  | 0
17 | 011102003152 | 块料楼地面 (1)400*400防滑砖 (2)水泥砂浆结合层 | m2 | 41.94 | 119.1814 | 4998.466 | 41.94 |  | 0
18 | 011102003153 | 块料楼地面 (1)600*1200瓷砖 (2)水泥砂浆结合层 | m2 | 3.204 | 202.5814 | 649.0708 | 3.204 |  | 0
19 | 011102003154 | 块料楼地面 (1)800*800仿古砖 (2)水泥砂浆结合层 | m2 | 97.532 | 154.0595 | 15025.7294 | 97.532 |  | 0
20 | 011102003155 | 块料楼地面 (1)600*600仿古砖 (2)水泥砂浆结合层 | m2 | 68.659 | 152.4837 | 10469.3798 | 68.659 |  | 0
21 | 011106009001 | 塑料板楼梯面层 (1)楼梯踏步瓷砖面直接铺PVC卷材地塑(卷材要求:密实卷材≥2.5mm ;耐磨层不小于1.0mm,表面采用PU处理工艺,表面纹理包括平纹、细纹;阻燃等级) (2)配套楼梯踏步七子角PVC边条收边 | m2 | 29.493 | 311.4338 | 9185.1179 | 29.493 |  | 0
22 | 011103004001 | 塑料卷材楼地面 (1)3.0PVC致密型卷材地塑 | m2 | 213.109 | 121.2856 | 25847.0467 | 213.109 |  | 0
23 | 011101005071 | 自流坪楼地面 (1)所有铺设塑料楼地面做自流平处理（自流平不低于5MM） | m2 | 213.109 | 45.0053 | 9591.0296 | 213.109 |  | 0
24 | 011101006085 | 平面砂浆找平层 | m2 | 424.444 | 25.8752 | 10982.553 | 424.444 |  | 0
25 | 010903003001 | 墙面砂浆防水（防潮） (1)益胶泥（A型）批一道面 | m2 | 89.955 | 24.4819 | 2202.2737 | 89.955 |  | 0
26 | 010903002031 | 墙面涂膜防水 (1)刷德高专业防水系列2道 | m2 | 89.955 | 50.9624 | 4584.3248 | 89.955 |  | 0
27 | 010904003001 | 楼（地）面砂浆防水(防潮) (1)益胶泥（A型）批一道面 | m2 | 41.94 | 11.7606 | 493.2379 | 41.94 |  | 0
28 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 (1)刷德高专业防水系列2道 | m2 | 41.94 | 50.9624 | 2137.364 | 41.94 |  | 0
29 | 011108001020 | 石材零星项目 (1)波斯灰大理石压边 (2)水泥砂浆结合层 | m2 | 0.504 | 231.4928 | 116.6724 | 0.504 |  | 0
30 | 011105006049 | 金属踢脚线 (1)5公分黑色塑钢踢脚线 | m | 290.381 | 31.7843 | 9229.5442 | 290.381 |  | 0
31 | 011406001262 | 抹灰面油漆涂料 (1)墙面批腻子三遍面刷乳胶漆(底漆二道面漆二道) (2)乳胶漆内墙面参国标 03J502-1 2/3/4-A04 | m2 | 896.571 | 42.4687 | 38076.1923 | 896.571 |  | 0
32 | 011406001263 | 抹灰面油漆涂料 (1)外墙漆 | m2 | 46.47 | 50.8952 | 2365.0983 | 46.47 |  | 0
33 | 011406001265 | 抹灰面油漆涂料 (1)水性氟碳漆饰面 | m2 | 67.895 | 138.9937 | 9436.9751 | 67.895 |  | 0
34 | 011207001241 | 墙面装饰板 (1)18厘大芯板框架面封9厘石膏板 (2)做法详展厅节点 | m2 | 67.895 | 224.8534 | 15266.4241 | 67.895 |  | 0
35 | 011204003057 | 块料墙面 (1)300*600黑白格砖 | m2 | 109.716 | 135.5827 | 14875.5939 | 109.716 |  | 0
36 | 011204003058 | 块料墙面 (1)150*600暖色瓷砖(选样) | m2 | 6.942 | 127.4061 | 884.4529 | 6.942 |  | 0
37 | 011207001240 | 墙面装饰板 (1)面层材料品种、规格、颜色:展厅电视304黑色不锈钢包框 | m2 | 10.409 | 287.2017 | 2989.4824 | 10.409 |  | 0
38 | 011207001242 | 墙面装饰板 (1)木作打底护墙板饰面 (2)详阁楼立面9 | m2 | 5.111 | 163.3603 | 834.9346 | 5.111 |  | 0
39 | 011201004001 | 立面砂浆找平层 (1)基层类型:砖墙 (2)找平层砂浆厚度、配合比:5mm厚1:2.5 水泥砂浆+9mm厚1：3水泥砂浆 | m2 | 7.682 | 33.85 | 260.036 | 7.682 |  | 0
40 | 011406001264 | 抹灰面油漆涂料 (1)批腻子粉刷白色乳胶漆(天花油漆批腻子细粉三遍、面漆喷涂两遍) | m2 | 260.034 | 33.2928 | 8657.2494 | 260.034 |  | 0
41 | 011302001564 | 天棚吊顶 (1)轻钢龙骨框架面封足9厘石膏板板批腻子粉刷白色乳胶漆(轻钢龙骨都采用国标可上人型) | m2 | 104.993 | 115.8665 | 12165.1704 | 104.993 |  | 0
42 | 011302001565 | 天棚吊顶 | m2 | 12.34 | 234.4425 | 2893.0207 | 12.34 |  | 0
43 | 011302001566 | 天棚吊顶 (1)600*600三防洁净石膏板(600*600三防洁净石膏板都采用足9厘厚) (2)配套专用铝合金烤漆收边条 | m2 | 85.777 | 130.9131 | 11229.3319 | 85.777 |  | 0
44 | 011302001567 | 天棚吊顶 (1)直径5MM圆形铝方通材壁厚>1.5mm，间距90mm | m2 | 46.617 | 160.401 | 7477.4116 | 46.617 |  | 0
45 | 011302001568 | 天棚吊顶 (1)U型材规格50mm*70mm铝方通材壁厚>1.5mm，间距90mm | m2 | 46.88 | 166.8001 | 7819.5881 | 46.88 |  | 0
46 | 010606013001 | 零星钢构件 (1)50*50镀锌管方通壁厚>2.5mm | t | 0.175 | 12284.2308 | 2149.7404 | 0.175 |  | 0
47 | 010801001001 | 木质门 (1)WD002 成品门(市购) | m2 |  | 0 | 0 |  |  | 0
48 | 010801002001 | 木质门带套 (1)二层办公室865*1985mm (2)材质:成品复合木门 | 樘 | 3 | 2260.2661 | 6780.7983 | 3 |  | 0
49 | 010801002009 | 木质门带套 (1)二层淋浴间门680*2050mm (2)门代号及洞口尺寸: (3)材质:成品复合木门 | 樘 | 1 | 1961.4288 | 1961.4288 | 1 |  | 0
50 | 010801002010 | 木质门带套 (1)二层卫生间门700*2050mm (2)门代号及洞口尺寸: | 樘 | 1 | 2001.284 | 2001.284 | 1 |  | 0
51 | 010801002004 | 木质门带套 (1)三层小会议室、三层接待室（2）门800*1920mm (2)材质:成品复合木门 | 樘 | 2 | 2068.5325 | 4137.0649 | 2 |  | 0
52 | 010801002005 | 木质门带套 (1)三层接待室（1）门1205*2280mm (2)材质:成品复合木门 | 樘 | 1 | 3324.7793 | 3324.7793 | 1 |  | 0
53 | 010801002011 | 木质门带套 (1)三层洗衣间门815*1610mm (2)材质:成品复合木门 | 樘 | 1 | 1777.4682 | 1777.4682 | 1 |  | 0
54 | 010801002007 | 木质门带套 (1)三层阁楼办公室门900*2180mm (2)材质:成品复合木门 | 樘 | 1 | 2543.6053 | 2543.6053 | 1 |  | 0
55 | 010801002008 | 木质门带套 (1)三层阁楼接待室门800*2055mm (2)材质:成品复合木门 | 樘 | 1 | 2205.6525 | 2205.6525 | 1 |  | 0
56 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 (1)GL002 12mm钢化玻璃地弹簧门(定制) | m2 |  | 0 | 0 |  |  | 0
57 | 010805005001 | 全玻自由门 (1)二层公共办公区门2685*2400mm (2)框材质:不锈钢门框(定制) (3)玻璃品种、厚度:12mm钢化玻璃地弹簧门(定制) | 樘 | 1 | 3672.6574 | 3672.6574 | 1 |  | 0
58 | 010805005002 | 全玻自由门 (1)四层培训教室门1590*3240mm | 樘 | 1 | 4133.2697 | 4133.2697 | 1 |  | 0
59 | 010802001002 | 金属（塑钢）门 (1)GL006 12mm钢化玻璃推拉门(定制) | m2 |  | 0 | 0 |  |  | 0
60 | 010807001240 | 金属（塑钢、断桥）窗 (1)二层阳台门1760*2920mm (2)框、扇材质:铝合金型材 (3)玻璃品种、厚度:12mm钢化玻璃 | 樘 | 1 | 2654.927 | 2654.927 | 1 |  | 0
61 | 010807001239 | 金属（塑钢、断桥）窗 (1)三层阳台门1840*2920mm (2)框、扇材质:铝合金型材 (3)玻璃品种、厚度:12mm钢化玻璃 | 樘 | 1 | 2775.7802 | 2775.7802 | 1 |  | 0
62 | 010807001241 | 金属（塑钢、断桥）窗 (1)二层公共办公区组合窗6400*3500mm (2)框、扇材质:25*100mm黑色不锈钢窗框(定制) (3)玻璃品种、厚度:110断桥六轨推拉窗(定制6+6钢化玻璃) | 樘 | 1 | 9232.9902 | 9232.9902 | 1 |  | 0
63 | 010807001242 | 金属（塑钢、断桥）窗 (1)三层接待室（1）组合窗6400*3315mm (2)框、扇材质:25*100mm黑色不锈钢窗框(定制) (3)玻璃品种、厚度:110断桥平开固定窗(定制8+12A+8钢化超白玻璃玻璃) | 樘 | 1 | 11835.3598 | 11835.3598 | 1 |  | 0
64 | 010807001243 | 金属（塑钢、断桥）窗 (1)四层展厅窗7870*3090mm (2)铝合金窗户(定制8+12A+8钢化玻璃) | 樘 | 1 | 12833.4796 | 12833.4796 | 1 |  | 0
65 | 010807001244 | 金属（塑钢、断桥）窗 (1)四层培训室窗5140*3090mm (2)铝合金窗户(定制8+12A+8钢化玻璃) | 樘 | 1 | 8382.0215 | 8382.0215 | 1 |  | 0
66 | 010807001235 | 金属（塑钢、断桥）窗 (1)GL003 12mm钢化玻璃(定制) | m2 |  | 0 | 0 |  |  | 0
67 | 010807001236 | 金属（塑钢、断桥）窗 (1)GL007 110断桥六轨推拉窗(定制6+6钢化玻璃) | m2 |  | 0 | 0 |  |  | 0
68 | 010807001237 | 金属（塑钢、断桥）窗 (1)GL008 110断桥平开固定窗(定制8+12A+8钢化超白玻璃) (2)GL007 110断桥平开固定窗(定制5+12A+5钢化超白玻璃) | m2 |  | 0 | 0 |  |  | 0
69 | 010807001238 | 金属（塑钢、断桥）窗 (1)GL004 铝合金窗户(定制8+12A+8钢化玻璃) | m2 |  | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 010805001001 | 电子感应门 (1)二层电动感应推拉门 (2)门代号及洞口尺寸:1390*2400mm (3)门框或扇外围尺寸:黑钛门框 | 樘 | 1 | 7627.8468 | 7627.8468 | 1 |  | 0
71 | 010805001002 | 电子感应门 (1)三层电动感应推拉门 (2)门代号及洞口尺寸:1920*2400mm (3)门框或扇外围尺寸:黑钛门框 (4)玻璃品种、厚度:12mm厚钢化玻璃 (5)启动装置的品种、规格:电子感应装置 | 樘 | 1 | 9734.8221 | 9734.8221 | 1 |  | 0
72 | 010808004002 | 金属门窗套 (1) 黑钛门框(定制) | m2 | 3.624 | 285.1263 | 1033.2977 | 3.624 |  | 0
73 | 010808001001 | 木门窗套 (1)WD004 成品门套(定制) | m2 |  | 0 | 0 |  |  | 0
74 | 010801005001 | 木门套 (1)二层卫生间成品门套 | m | 4.64 | 147.8717 | 686.1249 | 4.64 |  | 0
75 | 010811001001 | 门窗五金 (1)密码锁 | 个 | 3 | 0 | 0 | 3 |  | 0
76 | 010809003001 | 金属窗台板 (1)25*100黑钛不锈钢窗套 | m2 | 3.712 | 236.4122 | 877.5622 | 3.712 |  | 0
77 | 010809004010 | 石材窗台板 (1)石英石压窗台及立板 | m2 | 6.505 | 325.9424 | 2120.2551 | 6.505 |  | 0
78 | 010810002051 | 木窗帘盒 (1)18厘欧松板制作窗帘盒框架面封石膏板 | m |  | 0 | 0 |  |  | 0
79 | 010810002052 | 木窗帘盒 (1)宽度B=200、H=100mm (2)18厘欧松板制作窗帘盒框架面封石膏板 | m | 19.505 | 59.8693 | 1167.751 | 19.505 |  | 0
80 | 010810002053 | 木窗帘盒 (1)宽度B=120、H=100mm (2)18厘欧松板制作窗帘盒框架面封石膏板 | m | 11.4 | 53.057 | 604.8502 | 11.4 |  | 0
81 | 011210005032 | 成品隔断 (1)WD003 18mm厚防潮板隔断(选样) | m2 | 25.425 | 163.6293 | 4160.2762 | 25.425 |  | 0
82 | 011505001015 | 洗漱台 (1)ST003 18mm石英石(选样) (2)部位：二层、三层阳台 | m2 | 1.247 | 495.0773 | 617.3614 | 1.247 |  | 0
83 | 011505001023 | 洗漱台 (1)ST001 18mm灰色大理石(选样) (2)部位：三层卫生间 | m2 | 3.043 | 285.6067 | 869.1012 | 3.043 |  | 0
84 | 01B001 | 沙盘 (1)底板定制：2800mm*1333.27mm*50mm（9mm厚度密度板底板切割、拼接制作，底板上方固定模型）； (2)沙盘制作：3D打印（消耗进口光敏树脂原材料通过SLA技术、工业级3D打印机进行制作，清洗原料 | m2 |  | 0 | 0 |  |  | 0
85 | 01B004 | 沙盘 (1)底板定制：2800mm*1333.27mm*50mm（9mm厚度密度板底板切割、拼接制作，底板上方固定模型）； (2)沙盘制作：3D打印（消耗进口光敏树脂原材料通过SLA技术、工业级3D打印机进行制作，清洗原料液、补孔、光照固定）；ABS板材（热塑性工程塑料ABS胶板材料、亚克力板材消耗）；UV喷绘（ABS胶板上方喷绘厂房、设备、绿化、道路等区域位置）；拼接（三D打印完成后、ABS板材雕刻完成后，人工采用氯仿等溶剂对房子进行拼接、固定）；打磨（3D打印产品、板材等材料，人工通过喷砂机打磨，再经过人工使用不同目数砂纸进行粗、细打磨抛光）；上色（打磨完成后以三维效果图以及确定的色号为准，对3D打印产品、ABS拼接建筑，人工采用调制汽车漆进行喷涂上色）；固定（按照颜色分拆后的3D打印零件组装成为一个整体，建筑、UV、3D打印零件分别固定到底板上方）； (3)展台制作：2.98m*1.5m*(0.6m-0.8m)（雕刻机切割9毫米密度板，人工拼接，表面上亮面汽车漆定制制作。适配整体沙盘，高度60-80公分。）； (4)灯光：总开关控制，三路流水 | 个 | 1 | 31855.4347 | 31855.4347 | 1 |  | 0
86 | 01B002 | 展示台 (1)18厘欧松板框架面烤漆 (2)刷蓝色烤漆 (3)暗藏灯带 | m2 | 2.34 | 605.3229 | 1416.4556 | 2.34 |  | 0
87 | 011501021001 | 展示柜 (1)成品展示柜(定制) (2)定制成品烤漆展示柜 (3)18厘生态板做展示柜(定制) | m2 | 22.891 | 528.4565 | 12096.8977 | 22.891 |  | 0
88 | 010810001001 | 窗帘 (1)成品窗帘(定制) | m2 |  | 0 | 0 |  |  | 0
89 | 010810001002 | 窗帘 (1)成品窗帘(定制) (2)综合各种高度 | m | 46.358 | 121.766 | 5644.8276 | 46.358 |  | 0
90 | 010810005001 | 窗帘轨 (1)窗帘轨材质、规格:铝合金窗帘轨 (2)轨的数量:单轨 | m | 30.905 | 28.527 | 881.6283 | 30.905 |  | 0
91 | 01B003 | 壁挂空调 (1)成品1.5P美的空调(市购) | 台 | 7 | 2524.2541 | 17669.779 | 7 |  | 0
92 | 030404017004 | 配电箱 (1)成套配电箱安装 2AL | 台 | 1 | 2713.3839 | 2713.3839 | 1 |  | 0
93 | 030404017005 | 配电箱 (1)成套配电箱安装 3AL | 台 | 1 | 3207.7117 | 3207.7117 | 1 |  | 0
94 | 030404017006 | 配电箱 (1)成套配电箱安装 4AL | 台 | 1 | 2697.6743 | 2697.6743 | 1 |  | 0
95 | 030412005004 | 荧光灯 (1)1200*50成品LED平板灯-色温4000K、24W | 套 | 30 | 166.1371 | 4984.1135 | 30 |  | 0
96 | 030412005005 | 荧光灯 (1)1200*600成品LED平板灯-色温4000K、48W | 套 | 16 | 260.1447 | 4162.3156 | 16 |  | 0
97 | 030412005006 | 荧光灯 (1)600*600成品LED平板灯-色温4000K、36W | 套 | 17 | 234.9229 | 3993.6899 | 17 |  | 0
98 | 030412004009 | 装饰灯 (1)LED灯带-220V 13W | 套 | 205.565 | 57.2943 | 11777.7013 | 205.565 |  | 0
99 | 030412004010 | 装饰灯 (1)LED嵌入式射灯 (2)24W白壳暖白光(可调角度)¦色温4000K | 套 | 41 | 104.375 | 4279.3735 | 41 |  | 0
100 | 030412004011 | 装饰灯 (1)明装LED铜灯(灯直径20-30公分)-色温4000K¦36W | 套 | 6 | 104.375 | 626.2498 | 6 |  | 0
101 | 030412004017 | 装饰灯 (1)明装LED铜灯(灯直径20-30公分)-色温4000K¦36W | 套 | 5 | 104.375 | 521.8748 | 5 |  | 0
102 | 030412004012 | 装饰灯 (1)小型明装LED铜灯(灯直径20-30公分)-色温4000K¦36W | 套 | 14 | 65.9802 | 923.7227 | 14 |  | 0
103 | 030412004013 | 装饰灯 (1)人体智能感应筒灯-色温4000K¦36W | 套 | 3 | 140.6559 | 421.9677 | 3 |  | 0
104 | 030412004014 | 装饰灯 (1)自动感应吸顶灯-色温4000K¦36W | 套 |  | 0 | 0 |  |  | 0
105 | 030412004015 | 装饰灯 (1)卫生间集成吊顶LED平板灯(嵌入式)-规格(300*300) 2:功率24W(6000K) | 套 | 4 | 214.4573 | 857.829 | 4 |  | 0
106 | 030412004016 | 装饰灯 (1)艺术吊顶灯-简洁造型、铝型材质。 | 套 | 5 | 1779.5821 | 8897.9103 | 5 |  | 0
107 | 030404033001 | 风扇 (1)集成吊顶静音排风扇(嵌入式)-1:规格(300*300) 2:功率(40W) | 台 | 4 | 185.9686 | 743.8746 | 4 |  | 0
108 | 030411001009 | 配管 (1)金属软管敷设 DN15 | m | 71.5 | 39.7976 | 2845.5269 | 71.5 |  | 0
109 | 030404034004 | 照明开关 (1)单联单控开关-10A 250V | 个 | 3 | 20.1774 | 60.5323 | 3 |  | 0
110 | 030404034005 | 照明开关 (1)双联单控开关-10A 250V | 个 | 10 | 24.6357 | 246.3568 | 10 |  | 0
111 | 030404034006 | 照明开关 (1)三联单控开关-10A 250V | 个 | 6 | 29.3918 | 176.3507 | 6 |  | 0
112 | 030404035005 | 插座 (1)不间断电源五孔插座(不间断) | 个 | 2 | 35.1376 | 70.2751 | 2 |  | 0
113 | 030404035006 | 插座 (1)带接地插孔单相五孔插座 | 个 | 141 | 28.9882 | 4087.342 | 141 |  | 0
114 | 030404035007 | 插座 (1)防水插座(热水器插座) | 个 | 3 | 35.1376 | 105.4127 | 3 |  | 0
115 | 030404035008 | 插座 (1)空调插座 | 个 | 13 | 35.1376 | 456.7882 | 13 |  | 0
116 | 030411006004 | 接线盒 (1)新风机电源接线盒+盖板 | 个 |  | 0 | 0 |  |  | 0
117 | 030411006005 | 接线盒 (1)接线盒安装(暗装接线盒) | 个 | 145 | 7.456 | 1081.1259 | 145 |  | 0
118 | 030411006006 | 接线盒 (1)接线盒安装(暗装开关(插座)盒) | 个 | 178 | 7.6482 | 1361.3808 | 178 |  | 0
119 | 030411003001 | 桥架 (1)钢制桥架安装 MR-100*50 | m | 11.5 | 62.3771 | 717.3365 | 11.5 |  | 0
120 | 030413001004 | 铁构件 (1)电缆桥架支撑架制安装 | kg | 5.037 | 15.2292 | 76.7093 | 5.037 |  | 0
121 | 030411001010 | 配管 (1)明敷JDG管20 (2)防腐油漆接地 | m | 350.64 | 19.1301 | 6707.7871 | 350.64 |  | 0
122 | 030411001011 | 配管 (1)明敷JDG管25 (2)防腐油漆接地 | m | 43.82 | 20.8692 | 914.4896 | 43.82 |  | 0
123 | 030411001012 | 配管 (1)暗配 JDG管20 (2)防腐油漆接地 | m | 525.96 | 13.4612 | 7080.0676 | 525.96 |  | 0
124 | 030411001013 | 配管 (1)暗配 JDG管25 (2)防腐油漆接地 | m | 18.78 | 16.2092 | 304.4088 | 18.78 |  | 0
125 | 030413001005 | 铁构件 (1)铁构件制作与安装 | kg |  | 0 | 0 |  |  | 0
126 | 030411004005 | 配线 (1)穿照明线 WDZB-BYJ2.5 | m | 2784.1 | 4.9194 | 13696.2396 | 2784.1 |  | 0
127 | 030411004006 | 配线 (1)穿动力线 WDZB-BYJ4 | m | 161.2 | 6.2454 | 1006.7577 | 161.2 |  | 0
128 | 030411004007 | 配线 (1)线槽配线 WDZB-BYJ2.5 | m | 388.44 | 4.3814 | 1701.9051 | 388.44 |  | 0
129 | 030411004008 | 配线 (1)线槽配线 WDZB-BYJ4 | m | 47.3 | 6.303 | 298.134 | 47.3 |  | 0
130 | 030414002001 | 送配电装置系统 (1)输配电装置系统调试(≤1kV交流供电) | 系统 | 1 | 337.357 | 337.357 | 1 |  | 0
131 | 030502004001 | 电视、电话插座 (1)安装8位模块式信息插座 宽带网接口(超五类) (2)安装信息插座底盒(接线盒)(砖墙内) | 个 | 32 | 59.6195 | 1907.824 | 32 |  | 0
132 | 030411001014 | 配管 (1)砖、混凝土结构明配 JDG管20 (2)防腐油漆接地 | m | 44.8 | 19.1301 | 857.0296 | 44.8 |  | 0
133 | 030411001015 | 配管 (1)砖、混凝土结构暗配 JDG管20 (2)防腐油漆接地 | m | 219.2 | 13.4612 | 2950.7012 | 219.2 |  | 0
134 | 030411001016 | 配管 (1)砖、混凝土结构暗配 JDG管25 (2)防腐油漆接地 | m | 3.1 | 16.2092 | 50.2485 | 3.1 |  | 0
135 | 030413001006 | 铁构件 (1)铁构件制作与安装 | kg | 5.555 | 19.1686 | 106.4813 | 5.555 |  | 0
136 | 030502005001 | 双绞线缆 (1)双绞线缆(管内穿放 CAT6) | m | 321.3 | 5.6112 | 1802.8937 | 321.3 |  | 0
137 | 030502019001 | 双绞线缆测试 (1)测试(4对双绞线缆) | 链路/点 | 32 | 13.4901 | 431.6817 | 32 |  | 0
138 | 031006012001 | 热水器、开水炉 (1)电热水器安装(挂式60L以内) (2)支架制安 | 台 | 3 | 3449.7544 | 10349.2633 | 3 |  | 0
139 | 031004004001 | 洗涤盆 (1)吧台洗涤盆 | 组 |  | 0 | 0 |  |  | 0
140 | 031004003003 | 洗脸盆 (1)带感应龙头洗脸盆(台上式 冷热水) | 组 |  | 0 | 0 |  |  | 0
141 | 031004003004 | 洗脸盆 (1)三层卫生间 (2)成品陶瓷盆(选样) (3)成品龙头(市购) | 组 | 2 | 816.3212 | 1632.6423 | 2 |  | 0
142 | 031004004002 | 洗涤盆 (1)阳台不锈钢洗手池 | 组 | 2 | 644.4575 | 1288.915 | 2 |  | 0
143 | 031004006003 | 大便器 (1)蹲式大便器安装(自闭式冲洗阀) | 组 | 1 | 589.0753 | 589.0753 | 1 |  | 0
144 | 031004006004 | 大便器 (1)坐式大便器安装(连体水箱) | 组 | 2 | 908.311 | 1816.6221 | 2 |  | 0
145 | 031004007001 | 小便器 (1)壁挂式小便器安装(感应开关 埋入式) | 组 | 1 | 1015.1649 | 1015.1649 | 1 |  | 0
146 | 031004010001 | 淋浴器 (1)成套淋浴器（含顶喷、手持花洒等） | 套 | 4 | 519.0308 | 2076.123 | 4 |  | 0
147 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 (1)地漏安装(公称直径50mm以内 带存水弯) | 个/组 | 9 | 67.2677 | 605.4094 | 9 |  | 0
148 | 031003001003 | 螺纹阀门 (1)铜截止阀 DN20 | 个 | 3 | 55.1901 | 165.5702 | 3 |  | 0
149 | 031003001004 | 螺纹阀门 (1)铜截止阀 DN15 | 个 | 3 | 45.3992 | 136.1977 | 3 |  | 0
150 | 031001006006 | 塑料管 (1)室内塑料给水管(热熔连接) PPR DN25 (2)管道消毒、冲洗(公称直径25mm以内) (3)水压及泄露试验 | m | 9.9 | 34.9646 | 346.1496 | 9.9 |  | 0
151 | 031001006007 | 塑料管 (1)室内塑料给水管(热熔连接) PPR DN20 (2)管道消毒、冲洗(公称直径20mm以内) (3)水压及泄露试验 | m | 42.4 | 31.7554 | 1346.4303 | 42.4 |  | 0
152 | 030413002003 | 凿(压)槽 (1)砖结构(宽mm×深mm70×70) | m | 41.5 | 25.0008 | 1037.5331 | 41.5 |  | 0
153 | 031001006008 | 塑料管 (1)室内塑料给水管(热熔连接) PPR DN20 (2)管道消毒、冲洗(公称直径20mm以内) (3)水压及泄露试验 | m | 22 | 31.7554 | 698.6195 | 22 |  | 0
154 | 030413002004 | 凿(压)槽 (1)砖结构(宽mm×深mm70×70) | m | 7.2 | 25.0008 | 180.0057 | 7.2 |  | 0
155 | 031001006009 | 塑料管 (1)PVC-U DN50排水管 (2)灌水试验 | m | 22.1 | 38.7791 | 857.0181 | 22.1 |  | 0
156 | 031001006010 | 塑料管 (1)PVC-U DN100排水管 (2)灌水试验 | m | 9.8 | 64.097 | 628.1503 | 9.8 |  | 0
合计 | [5 empty] | 615221.894 |  |  | 0
总计 | [5 empty] | 1529462.419 |  |  | 0

## 单价措施项目清单与计价表
单价措施项目清单与计价表
工程名称：福路通台江低空培训研学基地项目及古田智造中心项目施工协作队伍选择
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 控制价 |  |  | 投标保价
|  |  |  | 工程量 | 综合单价 | 合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
单体建筑
钢结构
钢结构工程
1 | 011702001007 | 基础模板 (1)垫层 | m2 | 12.69 | 73.0265 | 926.7063 | 12.69 |  | 0
2 | 011702001008 | 基础模板 (1)独立基础 | m2 | 42.715 | 74.1475 | 3167.2105 | 42.715 |  | 0
3 | 011702002002 | 柱模板 | m2 | 44.3 | 95.418 | 4227.0174 | 44.3 |  | 0
4 | 021005001003 | 大型机械设备进出场及安拆 | 台次 | 1 | 1890.329 | 1890.329 | 1 |  | 0
装饰工程
拆除工程
装饰工程
5 | 011701009001 | 内墙面独立装饰脚手架 | m2
6 | 021005001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 台次
7 | 021005001002 | 大型机械设备进出场及安拆 | 台次
8 | 011701003001 | 砌筑脚手架 | m2 | 260.04 | 4.104 | 1067.2042 | 260.04 |  | 0
安装工程
安装工程
室外工程
广告工程
|  | 合 计： |  |  |  | 11278.4673 |  |  | 0
单价措施项目清单与计价表
工程名称：福路通台江低空培训研学基地项目及古田智造中心项目施工协作队伍选择
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 控制价 |  |  | 投标保价
|  |  |  | 工程量 | 综合单价 | 合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
单项工程
建筑工程
拆除工程
1 | 011703001001 | 垂直运输 | 项 | 1 | 7940.67 | 7940.67 | 1 |  | 0
墙体工程
2 | 011703001003 | 垂直运输 | 项 | 1 | 10239.005 | 10239.005 | 1 |  | 0
3 | 011701003001 | 砌筑脚手架 | m2 | 3.841 | 4.104 | 15.7635 | 3.841 |  | 0
楼地面工程
墙面工程
天棚工程
4 | 011701006060 | 满堂装饰脚手架 (1)天棚和墙面 | m2 | 443.338 | 11.9415 | 5294.1207 | 443.338 |  | 0
门窗工程
其它工程
安装工程
电气工程
5 | 031301017004 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 1031.453 | 1031.453 | 1 |  | 0
弱电工程
6 | 031301017005 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 94.0785 | 94.0785 | 1 |  | 0
水卫工程
7 | 031301017006 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 162.83 | 162.83 | 1 |  | 0
|  | 本页小计： |  |  |  | 24777.9207 |  |  | 0
|  | 合 计： |  |  |  | 24777.9207 |  |  | 0
总计 |  |  |  |  | 36056.388 |  |  | 0

## 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：福路通台江低空培训研学基地项目及古田智造中心项目施工协作队伍选择
序号 | 项 目 名 称 | 控制价 | 投标报价
1 | 安全文明施工费 | 4100.01
2 | 其他总价措施费 | 2358.85
合 计 |  | 6458.86 | 0
总价措施项目清单与计价表
工程名称：福路通台江低空培训研学基地项目及古田智造中心项目施工协作队伍选择
序号 | 项 目 名 称 | 控制价 | 投标报价
1 | 安全文明施工费 | 732.48
2 | 其他总价措施费 | 659.3
合 计 |  | 1391.78 | 0
总计 |  | 7850.64 | 0