## 最高控制价工程量清单
工程量清单
项目名称：沈海高速宁德北出入口服务区（含加油站）项目
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 最高单价（不含税） | 合价 | 备注
单体建筑
室外总体工程
拆除工程
1 | 01B001 | 移除树木 | (1)移除大树47棵，胸径35cm (2) | 株 | 47 | 136.38 | 6409.86
2 | 01B002 | 移除树木 | (1)移除小树11棵，胸径20cm (2) | 株 | 11 | 68.57 | 754.27
3 | 050101007001 | 清除草皮、地被植物 | (1)原土翻松、找平、细耙、清除土头、地被、乔灌木等杂物，绿地整理。 | m2 | 1313 | 4.94 | 6486.22
4 | 01B003 | 拆除现有彩钢板护栏 | (1)拆除现有彩钢板护栏 | m | 171 | 19.39 | 3315.69
5 | 01B004 | 拆除现有配电柜 | (1)拆除现有配电柜 | 套 | 1 | 176.9 | 176.9
6 | 011602002001 | 钢筋混凝土构件拆除 | (1)拆除钢筋混凝土构筑物 | m3 | 171.548 | 150.39 | 25799.1
7 | 011601001001 | 砖（石）砌体拆除 | (1)砖（石）砌体拆除 | m3 | 110.44 | 81.98 | 9053.87
8 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 | (1)拆除1层地面混凝土 | m3 | 63.882 | 73.93 | 4722.8
9 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | (1)门窗拆除 | m2 | 55.62 | 24.03 | 1336.55
10 | 011607003001 | 屋面附着层拆除 | (1)拆除彩钢板屋面棚 | m2 | 231.62 | 41.81 | 9684.03
11 | 010103002008 | 余方弃置 | (1)建筑 垃圾装车及外运 (2)运距10km | m3 | 361.346 | 48.74 | 17612
土方工程
12 | 010101002001 | 挖一般土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:综合考虑 | m3 | 1541.262 | 4.22 | 6504.13
13 | 010103002002 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:弃土 (2)运距:20km | m3 | 1541.262 | 40.87 | 62991.38
道路工程
14 | 040402016001 | 沟道盖板 | (1)材质:钢筋混凝土盖板 (2)强度等级:C30(甲供含到场） (3)规格尺寸:490mm*1000mm (4)φ8-200钢筋双层双向 | m | 25 | 77.86 | 1946.5
15 | 04B001 | 波形护栏 | (1)波形护栏 Gr-A-4E (2)具体详见设计大样图 | m | 82.03 | 202.96 | 16648.81
16 | 050102012001 | 铺种草皮 | (1)养护期:成活养护一个月 (2)草皮种类:马尼拉草 (3)铺种方式:满铺 | m2 | 62.11 | 20.74 | 1288.16
17 | 050101009001 | 种植土回(换)填 | (1)种植土回(换)填 | m3 | 18.633 | 40.55 | 755.57
18 | 010101004002 | 挖基坑土方 |  | m3 | 7.804 | 5.68 | 44.33
19 | 010103001006 | 回填方 |  | m3 | 5.469 | 9.71 | 53.1
20 | 010103002007 | 余方弃置 |  | m3 | 1.518 | 6.49 | 9.85
21 | 040303001001 | 混凝土垫层 | (1)混凝土强度等级:C15 | m3 | 0.325 | 414.99 | 134.87
22 | 040303002001 | 混凝土基础 | (1)混凝土强度等级:C25 | m3 | 2.09 | 491.02 | 1026.23
23 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类:圆钢 (2)钢筋规格:φ8 | t | 0.029 | 5584.75 | 161.96
24 | 040901001002 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类:圆钢 (2)钢筋规格:φ10 | t | 0.052 | 5584.75 | 290.41
25 | 040901001003 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类:螺纹钢筋 (2)钢筋规格:φ25 | t | 0.052 | 4379.87 | 227.75
26 | 040203007001 | 水泥混凝土 | (1)厚度:22cm (2)混凝土强度等级:C30（甲供含到场） | m2 | 3710.88 | 20.67 | 76703.89
27 | 040202015001 | 水泥稳定碎（砾）石 | (1)水泥含量:5% (2)石料规格:水泥稳定碎石 (3)厚度:15cm | m2 | 3800.421 | 45.78 | 173983.27
28 | 040202011001 | 碎石 | (1)厚度:15cm (2)石料规格:级配碎石 (3)素土夯实 | m2 | 3653.58 | 31.89 | 116512.67
29 | 040204004001 | 安砌侧（平、缘）石 | (1)材料品种、规格:150mm*570mm花岗岩路缘石 (2)基础、垫层：材料品种、厚度:C20毛石混凝土基座，毛石率25% | m | 298.47 | 217.72 | 64982.89
30 | 040203007002 | 水泥混凝土 | (1)厚度:22cm (2)混凝土强度等级:C30（甲供含到场） | m2 | 479.24 | 20.67 | 9905.89
31 | 040202015002 | 水泥稳定碎（砾）石 | (1)水泥含量:5% (2)石料规格:水泥稳定碎石 (3)厚度:15cm | m2 | 479.24 | 45.78 | 21939.61
交通工程
32 | 040205019001 | 减速垄 | (1)材料品种:减速垄 | m | 31 | 134.98 | 4184.38
33 | 040205006001 | 标线 | (1)材料品种:热熔漆 | m2 | 27.612 | 53.55 | 1478.62
34 | 010101004001 | 挖基坑土方 | (1)土壤类别:三类土(2)挖土深度:2m以内 | m3 | 8.91 | 6.89 | 61.39
35 | 010103001001 | 回填方 | (1)填方粒径要求:按设计要求 (2)填方来源、运距:场内利用 (3)密实度要求:按设计要求 (4)填方材料品种:土 | m3 | 5.454 | 9.71 | 52.96
36 | 010103002003 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:弃土 (2)运距:20km | m3 | 2.641 | 40.87 | 107.94
37 | 040205004001 | 标志板 | (1)材质、规格尺寸:800mm*800mm*3mm铝合金标志板 (2)板面反光膜等级:IV | 块 | 4 | 539.74 | 2158.96
38 | 040205004002 | 标志板 | (1)材质、规格尺寸:800mm*360mm*3mm铝合金标志板 (2)板面反光膜等级:IV | 块 | 4 | 315.51 | 1262.04
39 | 040205003001 | 标杆 | (1)材质:立柱、法兰盘、抱箍、抱箍底衬、柱帽、加劲肋及连接螺栓、螺母、垫圈等钢构件，采用热浸镀锌进行防锈处理 (2)类型:800*800*3mm+800*360*3mm铝合金标杆 (3)基础、垫层：材料品种、厚度:10cm砂砾层、C30混凝土基础（甲供含到场） (4)规格尺寸:φ89*4.5*3420钢管 (5)法兰盘、地脚螺栓、钢筋等 (6)具体详见设计图纸 | 根 | 4 | 717.25 | 2869
40 | 040205004003 | 标志板 | (1)材质、规格尺寸:φ800mm*3mm铝合金标志板 (2)板面反光膜等级:IV | 块 | 1 | 452.06 | 452.06
41 | 040205003002 | 标杆 | (1)材质:立柱、法兰盘、抱箍、抱箍底衬、柱帽、加劲肋及连接螺栓、螺母、垫圈等钢构件，采用热浸镀锌进行防锈处理 (2)类型:φ800*3mm铝合金标杆 (3)基础、垫层：材料品种、厚度:10cm砂砾层、C30混凝土基础（甲供含到场） (4)规格尺寸:φ89*4.5*3010钢管 (5)法兰盘、地脚螺栓、钢筋等 (6)具体详见设计图纸 | 根 | 1 | 615.79 | 615.79
42 | 040205004004 | 标志板 | (1)材质、规格尺寸:八角形800mm*3mm铝合金标志板 (2)板面反光膜等级:IV | 块 | 1 | 397.28 | 397.28
43 | 040205003003 | 标杆 | (1)材质:立柱、法兰盘、抱箍、抱箍底衬、柱帽、加劲肋及连接螺栓、螺母、垫圈等钢构件，采用热浸镀锌进行防锈处理 (2)类型:八角形800*3mm铝合金标杆 (3)基础、垫层：材料品种、厚度:10cm砂砾层、C30混凝土基础（甲供含到场） (4)规格尺寸:φ89*4.5*3010钢管 (5)法兰盘、地脚螺栓、钢筋等 (6)具体详见设计图纸 | 根 | 1 | 606.83 | 606.83
雨水工程
44 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 114.379 | 6.66 | 761.76
45 | 010103001002 | 回填方 | (1)填方粒径要求:按设计要求 (2)填方来源、运距:场内利用 (3)密实度要求:按设计要求 (4)填方材料品种:土 | m3 | 75.733 | 9.71 | 735.37
46 | 010103002004 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:弃土 (2)运距:20km | m3 | 27.33 | 40.87 | 1116.98
47 | 040501004001 | 塑料管 | (1)连接形式:承插式柔性连接 (2)垫层、基础材质及厚度:200mm砂垫层 (3)铺设深度:2m以内 (4)材质及规格:HDPE缠增强绕管,DN300，SN8 | m | 152.02 | 179.93 | 27352.96
48 | 040504002001 | 混凝土井 | (1)Φ800预制装配式圆形污水检查井（平均井深1.2m） (2)井盖、井圈材质及规格:Φ700重型球墨铸铁井盖 (3)防坠网 | 座 | 6 | 2484.85 | 14909.1
49 | 040504009001 | 雨水口 | (1)垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层、C15细石混凝土层 (2)砌筑材料品种、规格:MU10砖 (3)砂浆强度等级及配合比:M10水泥砂浆 (4)雨水箅子及圈口材质、型号、规格:680mm*380mm铸铁篦子 (5)具体详见图集05S518-P6 | 座 | 4 | 932.5 | 3730
污水工程
50 | 010101003002 | 挖沟槽土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 47.815 | 6.76 | 323.23
51 | 010103001003 | 回填方 | (1)填方粒径要求:按设计要求 (2)填方来源、运距:场内利用 (3)密实度要求:按设计要求 (4)填方材料品种:土 | m3 | 25.353 | 9.71 | 246.18
52 | 010103002005 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:弃土 (2)运距:20km | m3 | 18.674 | 40.87 | 763.21
53 | 040501004002 | 塑料管 | (1)连接形式:承插式柔性连接 (2)垫层、基础材质及厚度:200mm砂垫层 (3)铺设深度:2m以内 (4)材质及规格:HDPE缠增强绕管,DN200，SN8 | m | 77.17 | 124.77 | 9628.5
54 | 040504002002 | 混凝土井 | (1)Φ800预制装配式圆形污水检查井（平均井深1.2m） (2)井盖、井圈材质及规格:Φ700重型铸铁井盖井座 | 座 | 4 | 2516.26 | 10065.04
电气工程
55 | 010101003004 | 挖沟槽土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 132.221 | 6.76 | 893.81
56 | 010103001009 | 回填方 | (1)填方粒径要求:按设计要求 (2)填方来源、运距:外购 (3)密实度要求:按设计要求 (4)填方材料品种:砂 | m3 | 63.451 | 166.16 | 10543.02
57 | 010103001010 | 回填方 | (1)填方粒径要求:按设计要求 (2)填方来源、运距:场内利用 (3)密实度要求:按设计要求 (4)填方材料品种:土 | m3 | 29.953 | 9.71 | 290.84
58 | 010103002009 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:弃土 (2)运距:20km | m3 | 79.109 | 40.87 | 3233.18
59 | 040305001003 | 垫层 | (1)厚度:200mm (2)材料品种、规格:砂垫层 | m3 | 26.306 | 241.65 | 6356.84
60 | 040803001002 | 电缆 | (1)材质:铜芯 (2)规格: 4×50+1×25 (3)名称:电缆 (4)型号:YJV (5)电压(kV):06/1kv (6)敷设方式、部位:埋地敷设 | m | 704.862 | 182.88 | 128905.16
61 | 040205002002 | 电缆保护管 | (1)规格:CPVC (2)材料品种:φ150 | m | 730.71 | 48.18 | 35205.61
62 | 030404017002 | 配电箱 | (1)配电箱空箱 | 台 | 1 | 566.2 | 566.2
63 | 030404031002 | 小电器 | (1)三相电表 | 个/套/台/ | 1 | 656.28 | 656.28
64 | 031003013002 | 水表 | (1)螺纹水表DN50 | 组/个 | 1 | 255.94 | 255.94
65 | 030409002002 | 接地母线 | (1)规格:50×5 (2)材质:热镀锌扁钢 (3)名称:接地母线 (4)安装部位:户外 | m | 50.99 | 40.68 | 2074.27
66 | 040101003002 | 挖基坑土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 58.222 | 6.98 | 406.39
67 | 040103001002 | 填方 | (1)填方粒径要求:按设计要求 (2)填方来源、运距:场内利用 (3)密实度要求:按设计要求 (4)填方材料品种:土 | m3 | 33.69 | 9.71 | 327.13
68 | 040103002002 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:弃土 (2)运距:20km | m3 | 19.498 | 40.87 | 796.88
69 | 040205001002 | 人（手）孔井 | (1)Φ700钢纤维井盖 (2)M10水泥砂浆砌MU15混凝土实心砖，内侧20厚1:2.5水泥砂浆抹面 (3)100mm厚C25素砼垫层 (4)1000*1000*1400 (5)详建筑19手孔井大样 | 座 | 7 | 2364.01 | 16548.07
70 | BC01001 | 现场负责人 |  | 工日 | 30 | 250 | 7500 | 固定项
71 | BC02001 | 专职安全员 |  | 工日 | 30 | 250 | 7500 | 固定项
72 | BC03001 | 安全巡查车 |  | 台班 | 30 | 300 | 9000 | 固定项
单价措施项目
1 | 041111002001 | 固定式夹芯压型钢板围挡 | (1)沿红线设置2.2米高0.6厚彩钢板围护 | m | 380 | 83.67 | 31794.6
2 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1 | 7461.25 | 7461.25
3 | 011702001001 | 基础模板 |  | m2 | 7.44 | 70.7 | 526.01
4 | 011702033001 | 垫层模板 |  | m2 | 0.76 | 69.67 | 52.95
其他项目
1 |  | 暂列金：设计变更和现场签证暂列金额 |  | 项 | 1 | 136620 | 136620 | 固定项
2 |  | 专业工程暂估价：给水工程、埋地式污水处理设备 |  | 项 | 1 | 256881 | 256881 | 固定项
3 |  | 专业工程暂估价：活动用房拆除及外运 |  | 项 | 1 | 64220 | 64220 | 固定项
4 |  | 专业工程暂估价：渣土收纳费 |  | 项 | 1 | 13761 | 13761 | 固定项
小计（不含税） | [6 empty] | 1467718.57
税金（9%） | [6 empty] | 132094.67
合计（含9%税） | [6 empty] | 1599813.24
注：本工程量清单中的数量为预估数量，仅作为成交报价的基础，不能作为最终结算和支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，并以双方现场签证为准。

## 报价工程量清单
工程量清单
项目名称：沈海高速宁德北出入口服务区（含加油站）项目
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 最高单价（不含税） | 报价单价（不含税） | 合价 | 备注
单体建筑
室外总体工程
拆除工程
1 | 01B001 | 移除树木 | (1)移除大树47棵，胸径35cm (2) | 株 | 47 | 136.38 |  | 0
2 | 01B002 | 移除树木 | (1)移除小树11棵，胸径20cm (2) | 株 | 11 | 68.57 |  | 0
3 | 050101007001 | 清除草皮、地被植物 | (1)原土翻松、找平、细耙、清除土头、地被、乔灌木等杂物，绿地整理。 | m2 | 1313 | 4.94 |  | 0
4 | 01B003 | 拆除现有彩钢板护栏 | (1)拆除现有彩钢板护栏 | m | 171 | 19.39 |  | 0
5 | 01B004 | 拆除现有配电柜 | (1)拆除现有配电柜 | 套 | 1 | 176.9 |  | 0
6 | 011602002001 | 钢筋混凝土构件拆除 | (1)拆除钢筋混凝土构筑物 | m3 | 171.548 | 150.39 |  | 0
7 | 011601001001 | 砖（石）砌体拆除 | (1)砖（石）砌体拆除 | m3 | 110.44 | 81.98 |  | 0
8 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 | (1)拆除1层地面混凝土 | m3 | 63.882 | 73.93 |  | 0
9 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | (1)门窗拆除 | m2 | 55.62 | 24.03 |  | 0
10 | 011607003001 | 屋面附着层拆除 | (1)拆除彩钢板屋面棚 | m2 | 231.62 | 41.81 |  | 0
11 | 010103002008 | 余方弃置 | (1)建筑 垃圾装车及外运 (2)运距由报价人自行考虑 | m3 | 361.346 | 48.74 |  | 0
土方工程
12 | 010101002001 | 挖一般土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:综合考虑 | m3 | 1541.262 | 4.22 |  | 0
13 | 010103002002 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:弃土 (2)运距:由报价人自行考虑 | m3 | 1541.262 | 40.87 |  | 0
道路工程
14 | 040402016001 | 沟道盖板 | (1)材质:钢筋混凝土盖板 (2)强度等级:C30(甲供含到场） (3)规格尺寸:490mm*1000mm (4)φ8-200钢筋双层双向 | m | 25 | 77.86 |  | 0
15 | 04B001 | 波形护栏 | (1)波形护栏 Gr-A-4E (2)具体详见设计大样图 | m | 82.03 | 202.96 |  | 0
16 | 050102012001 | 铺种草皮 | (1)养护期:成活养护一个月 (2)草皮种类:马尼拉草 (3)铺种方式:满铺 | m2 | 62.11 | 20.74 |  | 0
17 | 050101009001 | 种植土回(换)填 | (1)种植土回(换)填 | m3 | 18.633 | 40.55 |  | 0
18 | 010101004002 | 挖基坑土方 |  | m3 | 7.804 | 5.68 |  | 0
19 | 010103001006 | 回填方 |  | m3 | 5.469 | 9.71 |  | 0
20 | 010103002007 | 余方弃置 |  | m3 | 1.518 | 6.49 |  | 0
21 | 040303001001 | 混凝土垫层 | (1)混凝土强度等级:C15 | m3 | 0.325 | 414.99 |  | 0
22 | 040303002001 | 混凝土基础 | (1)混凝土强度等级:C25 | m3 | 2.09 | 491.02 |  | 0
23 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类:圆钢 (2)钢筋规格:φ8 | t | 0.029 | 5584.75 |  | 0
24 | 040901001002 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类:圆钢 (2)钢筋规格:φ10 | t | 0.052 | 5584.75 |  | 0
25 | 040901001003 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类:螺纹钢筋 (2)钢筋规格:φ25 | t | 0.052 | 4379.87 |  | 0
26 | 040203007001 | 水泥混凝土 | (1)厚度:22cm (2)混凝土强度等级:C30（甲供含到场） | m2 | 3710.88 | 20.67 |  | 0
27 | 040202015001 | 水泥稳定碎（砾）石 | (1)水泥含量:5% (2)石料规格:水泥稳定碎石 (3)厚度:15cm | m2 | 3800.421 | 45.78 |  | 0
28 | 040202011001 | 碎石 | (1)厚度:15cm (2)石料规格:级配碎石 (3)素土夯实 | m2 | 3653.58 | 31.89 |  | 0
29 | 040204004001 | 安砌侧（平、缘）石 | (1)材料品种、规格:150mm*570mm花岗岩路缘石 (2)基础、垫层：材料品种、厚度:C20毛石混凝土基座，毛石率25% | m | 298.47 | 217.72 |  | 0
30 | 040203007002 | 水泥混凝土 | (1)厚度:22cm (2)混凝土强度等级:C30（甲供含到场） | m2 | 479.24 | 20.67 |  | 0
31 | 040202015002 | 水泥稳定碎（砾）石 | (1)水泥含量:5% (2)石料规格:水泥稳定碎石 (3)厚度:15cm | m2 | 479.24 | 45.78 |  | 0
交通工程
32 | 040205019001 | 减速垄 | (1)材料品种:减速垄 | m | 31 | 134.98 |  | 0
33 | 040205006001 | 标线 | (1)材料品种:热熔漆 | m2 | 27.612 | 53.55 |  | 0
34 | 010101004001 | 挖基坑土方 | (1)土壤类别:三类土(2)挖土深度:2m以内 | m3 | 8.91 | 6.89 |  | 0
35 | 010103001001 | 回填方 | (1)填方粒径要求:按设计要求 (2)填方来源、运距:场内利用 (3)密实度要求:按设计要求 (4)填方材料品种:土 | m3 | 5.454 | 9.71 |  | 0
36 | 010103002003 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:弃土 (2)运距:由报价人自行考虑 | m3 | 2.641 | 40.87 |  | 0
37 | 040205004001 | 标志板 | (1)材质、规格尺寸:800mm*800mm*3mm铝合金标志板 (2)板面反光膜等级:IV | 块 | 4 | 539.74 |  | 0
38 | 040205004002 | 标志板 | (1)材质、规格尺寸:800mm*360mm*3mm铝合金标志板 (2)板面反光膜等级:IV | 块 | 4 | 315.51 |  | 0
39 | 040205003001 | 标杆 | (1)材质:立柱、法兰盘、抱箍、抱箍底衬、柱帽、加劲肋及连接螺栓、螺母、垫圈等钢构件，采用热浸镀锌进行防锈处理 (2)类型:800*800*3mm+800*360*3mm铝合金标杆 (3)基础、垫层：材料品种、厚度:10cm砂砾层、C30混凝土基础（甲供含到场） (4)规格尺寸:φ89*4.5*3420钢管 (5)法兰盘、地脚螺栓、钢筋等 (6)具体详见设计图纸 | 根 | 4 | 717.25 |  | 0
40 | 040205004003 | 标志板 | (1)材质、规格尺寸:φ800mm*3mm铝合金标志板 (2)板面反光膜等级:IV | 块 | 1 | 452.06 |  | 0
41 | 040205003002 | 标杆 | (1)材质:立柱、法兰盘、抱箍、抱箍底衬、柱帽、加劲肋及连接螺栓、螺母、垫圈等钢构件，采用热浸镀锌进行防锈处理 (2)类型:φ800*3mm铝合金标杆 (3)基础、垫层：材料品种、厚度:10cm砂砾层、C30混凝土基础（甲供含到场） (4)规格尺寸:φ89*4.5*3010钢管 (5)法兰盘、地脚螺栓、钢筋等 (6)具体详见设计图纸 | 根 | 1 | 615.79 |  | 0
42 | 040205004004 | 标志板 | (1)材质、规格尺寸:八角形800mm*3mm铝合金标志板 (2)板面反光膜等级:IV | 块 | 1 | 397.28 |  | 0
43 | 040205003003 | 标杆 | (1)材质:立柱、法兰盘、抱箍、抱箍底衬、柱帽、加劲肋及连接螺栓、螺母、垫圈等钢构件，采用热浸镀锌进行防锈处理 (2)类型:八角形800*3mm铝合金标杆 (3)基础、垫层：材料品种、厚度:10cm砂砾层、C30混凝土基础（甲供含到场） (4)规格尺寸:φ89*4.5*3010钢管 (5)法兰盘、地脚螺栓、钢筋等 (6)具体详见设计图纸 | 根 | 1 | 606.83 |  | 0
雨水工程
44 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 114.379 | 6.66 |  | 0
45 | 010103001002 | 回填方 | (1)填方粒径要求:按设计要求 (2)填方来源、运距:场内利用 (3)密实度要求:按设计要求 (4)填方材料品种:土 | m3 | 75.733 | 9.71 |  | 0
46 | 010103002004 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:弃土 (2)运距:由报价人自行考虑 | m3 | 27.33 | 40.87 |  | 0
47 | 040501004001 | 塑料管 | (1)连接形式:承插式柔性连接 (2)垫层、基础材质及厚度:200mm砂垫层 (3)铺设深度:2m以内 (4)材质及规格:HDPE缠增强绕管,DN300，SN8 | m | 152.02 | 179.93 |  | 0
48 | 040504002001 | 混凝土井 | (1)Φ800预制装配式圆形污水检查井（平均井深1.2m） (2)井盖、井圈材质及规格:Φ700重型球墨铸铁井盖 (3)防坠网 | 座 | 6 | 2484.85 |  | 0
49 | 040504009001 | 雨水口 | (1)垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层、C15细石混凝土层 (2)砌筑材料品种、规格:MU10砖 (3)砂浆强度等级及配合比:M10水泥砂浆 (4)雨水箅子及圈口材质、型号、规格:680mm*380mm铸铁篦子 (5)具体详见图集05S518-P6 | 座 | 4 | 932.5 |  | 0
污水工程
50 | 010101003002 | 挖沟槽土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 47.815 | 6.76 |  | 0
51 | 010103001003 | 回填方 | (1)填方粒径要求:按设计要求 (2)填方来源、运距:场内利用 (3)密实度要求:按设计要求 (4)填方材料品种:土 | m3 | 25.353 | 9.71 |  | 0
52 | 010103002005 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:弃土 (2)运距:由报价人自行考虑 | m3 | 18.674 | 40.87 |  | 0
53 | 040501004002 | 塑料管 | (1)连接形式:承插式柔性连接 (2)垫层、基础材质及厚度:200mm砂垫层 (3)铺设深度:2m以内 (4)材质及规格:HDPE缠增强绕管,DN200，SN8 | m | 77.17 | 124.77 |  | 0
54 | 040504002002 | 混凝土井 | (1)Φ800预制装配式圆形污水检查井（平均井深1.2m） (2)井盖、井圈材质及规格:Φ700重型铸铁井盖井座 | 座 | 4 | 2516.26 |  | 0
电气工程
55 | 010101003004 | 挖沟槽土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 132.221 | 6.76 |  | 0
56 | 010103001009 | 回填方 | (1)填方粒径要求:按设计要求 (2)填方来源、运距:外购 (3)密实度要求:按设计要求 (4)填方材料品种:砂 | m3 | 63.451 | 166.16 |  | 0
57 | 010103001010 | 回填方 | (1)填方粒径要求:按设计要求 (2)填方来源、运距:场内利用 (3)密实度要求:按设计要求 (4)填方材料品种:土 | m3 | 29.953 | 9.71 |  | 0
58 | 010103002009 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:弃土 (2)运距:由报价人自行考虑 | m3 | 79.109 | 40.87 |  | 0
59 | 040305001003 | 垫层 | (1)厚度:200mm (2)材料品种、规格:砂垫层 | m3 | 26.306 | 241.65 |  | 0
60 | 040803001002 | 电缆 | (1)材质:铜芯 (2)规格: 4×50+1×25 (3)名称:电缆 (4)型号:YJV (5)电压(kV):06/1kv (6)敷设方式、部位:埋地敷设 | m | 704.862 | 182.88 |  | 0
61 | 040205002002 | 电缆保护管 | (1)规格:CPVC (2)材料品种:φ150 | m | 730.71 | 48.18 |  | 0
62 | 030404017002 | 配电箱 | (1)配电箱空箱 | 台 | 1 | 566.2 |  | 0
63 | 030404031002 | 小电器 | (1)三相电表 | 个/套/台/ | 1 | 656.28 |  | 0
64 | 031003013002 | 水表 | (1)螺纹水表DN50 | 组/个 | 1 | 255.94 |  | 0
65 | 030409002002 | 接地母线 | (1)规格:50×5 (2)材质:热镀锌扁钢 (3)名称:接地母线 (4)安装部位:户外 | m | 50.99 | 40.68 |  | 0
66 | 040101003002 | 挖基坑土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 58.222 | 6.98 |  | 0
67 | 040103001002 | 填方 | (1)填方粒径要求:按设计要求 (2)填方来源、运距:场内利用 (3)密实度要求:按设计要求 (4)填方材料品种:土 | m3 | 33.69 | 9.71 |  | 0
68 | 040103002002 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:弃土 (2)运距:由报价人自行考虑 | m3 | 19.498 | 40.87 |  | 0
69 | 040205001002 | 人（手）孔井 | (1)Φ700钢纤维井盖 (2)M10水泥砂浆砌MU15混凝土实心砖，内侧20厚1:2.5水泥砂浆抹面 (3)100mm厚C25素砼垫层 (4)1000*1000*1400 (5)详建筑19手孔井大样 | 座 | 7 | 2364.01 |  | 0
70 | BC01001 | 现场负责人 |  | 工日 | 30 | 250 | 250 | 7500 | 固定项
71 | BC02001 | 专职安全员 |  | 工日 | 30 | 250 | 250 | 7500 | 固定项
72 | BC03001 | 安全巡查车 |  | 台班 | 30 | 300 | 300 | 9000 | 固定项
单价措施项目
1 | 041111002001 | 固定式夹芯压型钢板围挡 | (1)沿红线设置2.2米高0.6厚彩钢板围护 | m | 380 | 83.67 |  | 0
2 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1 | 7461.25 |  | 0
3 | 011702001001 | 基础模板 |  | m2 | 7.44 | 70.7 |  | 0
4 | 011702033001 | 垫层模板 |  | m2 | 0.76 | 69.67 |  | 0
其他项目
1 |  | 暂列金：设计变更和现场签证暂列金额 |  | 项 | 1 | 136620 | 136620 | 136620 | 固定项
2 |  | 专业工程暂估价：给水工程、埋地式污水处理设备 |  | 项 | 1 | 256881 | 256881 | 256881 | 固定项
3 |  | 专业工程暂估价：活动用房拆除及外运 |  | 项 | 1 | 64220 | 64220 | 64220 | 固定项
4 |  | 专业工程暂估价：渣土收纳费 |  | 项 | 1 | 13761 | 13761 | 13761 | 固定项
小计（不含税） | [7 empty] | 495482
税金（9%） | [7 empty] | 44593.38
合计（含9%税） | [7 empty] | 540075.38
注：本工程量清单中的数量为预估数量，仅作为成交报价的基础，不能作为最终结算和支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，并以双方现场签证为准。