## 工程项目造价审核汇总表
福路通台江低空培训研学基地项目及古田智造中心项目采购控制价汇总表
工程名称:福路通台江低空培训研学基地项目及古田智造中心项目施工协作队伍选择
序号 | 单项工程名称 | 最高控制价
1 | 分部分项工程量清单与计价审核表 | 1529462.419
2 | 单价措施项目清单与计价审核表 | 36056.388
3 | 总价措施项目清单与计价审核表 | 3018.15
4 | 安全文明施工费 | 4832.49
合 计 |  | 1573369.447

## 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福路通台江低空培训研学基地项目及古田智造中心项目施工协作队伍选择
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 控制价
|  |  |  | 工程量 | 综合单价 | 合计
1 | 010101004007 | 挖基坑土方 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 255.652 | 7.1486 | 1827.5475
2 | 010103001007 | 回填方 (1)三类土 (2)原土回填 | m3 | 220.716 | 10.2713 | 2267.0342
3 | 010103002008 | 余方弃置 (1)废弃料品种:三类土 (2)运距:5KM计取 | m3 | 1.955 | 15.1235 | 29.5664
4 | 010501003007 | 独立基础 (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 | m3 | 22.046 | 631.1981 | 13915.3923
5 | 010501001007 | 垫层 (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C20 | m3 | 6.29 | 605.5055 | 3808.6293
6 | 010502001007 | 矩形柱 (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 | m3 | 6.6 | 664.0488 | 4382.7223
7 | 010515001027 | 现浇构件钢筋 (1)钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径8mm) | t | 1.052 | 2208.9674 | 2323.8337
8 | 010515001028 | 现浇构件钢筋 (1)钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径12mm) | t | 0 | 0 | 0
9 | 010515001029 | 现浇构件钢筋 (1)现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径14mm) | t | 0.845 | 2000.6498 | 1690.5491
10 | 010515001030 | 现浇构件钢筋 (1)钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径16mm) | t | 0.185 | 1974.1598 | 365.2196
11 | 010515001031 | 现浇构件钢筋 (1)钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径20mm) | t | 0.62 | 1653.6845 | 1025.2844
12 | 010516002013 | 预埋铁件 (1)钢板 | t | 0.659 | 7735.527 | 5097.7123
13 | 010516002014 | 预埋铁件 (1)钢材种类:锚栓 (2)规格:M27 | t | 0.473 | 11699.4696 | 5533.8491
14 | 010507009010 | 钢结构基底灌浆 (1)灌浆料种类:C20素砼 | m3 | 0 | 0 | 0
15 | 010507009011 | 钢结构基底灌浆 (1)灌浆料种类:C30细石砼高压灌浆 | m3 | 0.6 | 801.7454 | 481.0472
16 | 010603002008 | 空腹钢柱 (1)箱型 (2)钢材品种、规格:GZ2:200*200*12方管、Q335B | t | 0.595 | 5364.8231 | 3192.0698
|  | (3)单根柱质量:3.0t以内 |  |  | 0 | 0
17 | 010603001011 | 实腹钢柱 (1)GZ1 (2)HN350*220*12*16 (3)200*200*14*14 | t |  | 0 | 0
18 | 010603001012 | 实腹钢柱 (1)H型钢 (2)GZ1:H350X220X10X14、Q355B | t | 3.14 | 4768.9452 | 14974.4879
19 | 010604001011 | 钢梁 (1)H型钢 (2)H350X220X10X12、HN300X150X6.5X9、Q355B | t | 7.753 | 4266.604 | 33078.9812
20 | 010606002009 | 钢檩条 (1)50X100X3方管、Q235B | t |  | 0 | 0
21 | 011405001031 | 金属面油漆 (1)钢结构表面涂刷防护油漆,两遍环氧富锌底漆(厚度不小于75μm) (2)中间漆环氧云铁,面漆聚氨酯,总干膜厚度≥180μm | m2 | 295.052 | 68.7474 | 20284.0539
22 | 011405001025 | 金属面油漆 (1)构件：钢柱 (2)耐火极限2.5h (3)涂料厚度40mm | m2 | 73.254 | 107.6706 | 7887.3029
23 | 011405001026 | 金属面油漆 (1)构件：钢梁及其他 (2)耐火极限1.5h (3)涂料厚度30mm | m2 | 221.798 | 58.8797 | 13059.3914
24 | 010605001007 | 钢板楼板 (1)YXB-75-305-915,1.2mm厚度 | m2 | 210.42 | 90.6351 | 19071.4365
25 | 010605001008 | 钢板楼板 (1)钢材品种、规格:封口钢板 (2)钢板厚度:2mm | m2 | 11.375 | 105.355 | 1198.4132
26 | 010505002003 | 无梁板 (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 | m3 | 18.412 | 621.4168 | 11441.5262
27 | 010515001025 | 现浇构件钢筋 (1)钢筋种类、规格:HRB400、Φ8 | t | 1.152 | 2208.9674 | 2544.7304
28 | 010515001026 | 现浇构件钢筋 (1)钢筋种类、规格:HRB400、Φ12 | t | 1.274 | 1994.539 | 2541.0426
29 | 010101004008 | 挖基坑土方 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 13.2 | 7.2927 | 96.2636
30 | 010103001008 | 回填方 (1)三类土 (2)原土回填 | m3 | 9.039 | 10.2713 | 92.842
31 | 010103002009 | 余方弃置 (1)废弃料品种:三类土 (2)运距:5KM计取 | m3 | 2.81 | 15.1235 | 42.4969
32 | 010501001008 | 垫层 (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C20 | m3 | 0.756 | 605.5151 | 457.7694
33 | 010501003008 | 独立基础 (1)混凝土种类（商品混凝土、现 | m3 | 3 | 631.1981 | 1893.5942
|  | 场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 |  |  | 0 | 0
34 | 010502001008 | 矩形柱 (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 | m3 | 0.405 | 664.0392 | 268.9359
35 | 010507009012 | 钢结构基底灌浆 (1)灌浆料种类:C30细石砼高压灌浆 | m3 | 0.02 | 801.7454 | 16.0349
36 | 010507007002 | 其他构件 (1)部位:素砼包柱 (2)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 (3)混凝土强度等级:C30 | m3 | 0.169 | 903.3147 | 152.6602
37 | 010516002015 | 预埋铁件 (1)钢板 | t | 0.032 | 7735.527 | 247.5369
38 | 010516002016 | 预埋铁件 (1)钢材种类:锚栓 (2)规格:M24 | t | 0.004 | 11699.4696 | 46.7979
39 | 010603001013 | 实腹钢柱 (1)H型钢 (2)HW294X200X8X12、Q355B | t | 0.361 | 4768.9452 | 1721.5892
40 | 010513001003 | 楼梯 (1)80*160*7槽钢 (2)3mm花纹钢板踏步 | t |  | 0 | 0
41 | 010606008002 | 钢梯 | t | 1.771 | 5200.3867 | 9209.8848
|  | (1)HW294X200X8X12、[25#槽钢、4.0mm厚花纹板 (2)钢梯形式:踏步式 |  |  | 0 | 0
42 | 011405001021 | 金属面油漆 (1)钢结构表面涂刷防护油漆,两遍环氧富锌底漆(厚度不小于75μm) (2)中间漆环氧云铁,面漆聚氨酯,总干膜厚度≥180μm | m2 | 60.509 | 68.7474 | 4159.8356
43 | 011405001027 | 金属面油漆 (1)构件：钢柱 (2)耐火极限2.5h (3)涂料厚度40mm | m2 | 9.042 | 107.6706 | 973.5577
44 | 011405001028 | 金属面油漆 (1)构件：钢梁及其他 (2)耐火极限1.5h (3)涂料厚度30mm | m2 | 51.467 | 58.8797 | 3030.3596
|  | 钢结构二（无基础） |  |  | 0 | 0
45 | 010603002009 | 空腹钢柱 (1)ZLG1 (2)钢材品种、规格:150*100*4方管、Q235B (3)单根柱质量:3.0t以内 | t | 1.733 | 5387.4699 | 9336.4853
46 | 010604001012 | 钢梁 (1)钢材品种、规格:150*100*4方管、Q235B (2)单根质量:1.5t以内 | t | 2.768 | 4580.8627 | 12679.828
47 | 010606002010 | 钢檩条 (1)80*60*3方管、Q235B | t | 0.75 | 8637.0162 | 6477.7621
48 | 011405001023 | 金属面油漆 | m2 | 181.314 | 68.7474 | 12464.8636
|  | (1)钢结构表面涂刷防护油漆,两遍环氧富锌底漆(厚度不小于75μm) (2)中间漆环氧云铁,面漆聚氨酯,总干膜厚度≥180μm |  |  | 0
49 | 011405001029 | 金属面油漆 (1)构件：钢柱 (2)耐火极限2.5h (3)涂料厚度40mm | m2 | 57 | 107.6706 | 6137.2248
50 | 011405001030 | 金属面油漆 (1)构件：钢梁及其他 (2)耐火极限1.5h (3)涂料厚度30mm | m2 | 124.314 | 58.8797 | 7319.5664
51 | 011601001001 | 砖（石）砌体拆除 (1)原墙±6.00，拆至±3.00 (2)泡沫砖 | m3 | 24.07 | 75.0504 | 1806.4639
52 | 010103002001 | 余方弃置 (1)建筑垃圾 (2)5km | m3 | 36.105 | 26.9513 | 973.076
53 | 040305004001 | 砖砌体 (1)砌块砌体(蒸压加气混凝土砌块墙 现拌砂浆200mm厚以内) | m3 | 34.776 | 631.8706 | 21973.9331
54 | 011101007001 | 金刚砂楼地面 (1)金刚砂地面 | m2 | 212.815 | 25.0873 | 5338.9476
55 | 011105006001 | 金属踢脚线 | m |  | 0 | 0
|  | (1)铝合金(装配式金属踢脚线) |  |  | 0 | 0
56 | 011105003001 | 块料踢脚线 (1)踢脚线高度:100mm高 (2)素水泥一道 (3)粘贴层厚度、材料种类:9厚1：2水泥砂浆粘接层（内掺建筑胶） (4)面层材料品种、规格、颜色:5~10地砖，稀水泥擦缝 | m2 | 13.474 | 188.1209 | 2534.7411
57 | 011201004002 | 立面砂浆找平层 (1)界面剂类型:界面剂一道 (2)找平层砂浆厚度、配合比:5mm1：2.5水泥砂浆、9mm1：3水泥砂浆 | m2 | 347.76 | 42.0267 | 14615.2067
58 | 011406001002 | 抹灰面油漆涂料 (1)内墙 (2)无机涂料 | m2 | 347.76 | 35.3489 | 12292.9459
59 | 011302001001 | 天棚吊顶 (1)龙骨材料种类、规格、中距:配套龙骨 (2)面层材料品种、规格:600*600铝扣板 (3)压条材料种类、规格:铝合金收边线 | m2 | 368.951 | 176.7062 | 65195.9459
60 | 010802003001 | 钢质防火门 (1)钢质防火、防盗门(钢质防火门) | m2 | 9.6 | 717.4902 | 6887.9059
61 | 010805005001 | 全玻自由门 (1)其他门(无框玻璃门扇(厚度10mm)) | m2 |  | 0 | 0
62 | 011101005004 | 自流坪楼地面 (1)地坪漆 | m2 | 3057 | 25.0873 | 76691.7884
63 | 010402001003 | 砌块墙 (1)砌块品种、规格、强度等级:200厚加气混凝土砌块 (2)墙体类型、砌筑高度:3m (3)砂浆强度等级:现拌砂浆 | m3 | 8.256 | 631.8706 | 5216.7239
64 | 040305004002 | 砌块砌体(蒸压加气混凝土砌块墙 现拌砂浆200mm厚以内) (1)砌块砌体(蒸压加气混凝土砌块墙 现拌砂浆200mm厚以内) (2)配电间 | m3 |  | 0 | 0
65 | 010402001002 | 砌块墙 (1)砌块品种、规格、强度等级:120厚加气混凝土砌块 (2)墙体类型、砌筑高度:3m (3)砂浆强度等级:现拌砂浆 | m3 | 1.505 | 683.5345 | 1028.7194
66 | 011105006002 | 金属踢脚线 (1)60mm黑色拉丝不锈钢踢脚线 | m | 64.29 | 34.3977 | 2211.429
67 | 011102003001 | 块料楼地面 (1)结合层厚度、砂浆配合比:25厚1：3干硬性水泥砂浆 (2)面层材料品种、规格、颜色:750*1500瓷砖 (3)嵌缝材料种类:美缝剂 | m2 | 153.96 | 209.7492 | 32292.9851
68 | 011102003002 | 块料楼地面 (1)结合层厚度、砂浆配合比:25厚1：3干硬性水泥砂浆 (2)面层材料品种、规格、颜色:300*300*8防滑砖 | m2 | 5.199 | 106.3447 | 552.8859
[5 empty] | 0 | 0
69 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 (1)防水膜品种:聚氨酯防水涂膜 (2)涂膜厚度、遍数:1.5mm | m2 | 5.199 | 35.6948 | 185.5774
70 | 011102003003 | 块料楼地面 (1)结合层厚度、砂浆配合比:25厚1：3干硬性水泥砂浆 (2)面层材料品种、规格、颜色:800*800*10玻化砖 | m2 | 29.328 | 170.7587 | 5008.0114
71 | 011302001002 | 天棚吊顶 (1)龙骨材料种类、规格、中距:配套龙骨 (2)面层材料品种、规格:600*600铝扣板 (3)压条材料种类、规格:铝合金收边线 | m2 | 26.332 | 178.3493 | 4696.2928
72 | 011302001004 | 天棚吊顶 (1)龙骨材料种类、规格、中距:配套龙骨 (2)面层材料品种、规格:300*300铝扣板 (3)压条材料种类、规格:铝合金收边线 | m2 | 5.199 | 205.2717 | 1067.2077
73 | 011302002001 | 格栅吊顶 (1)φ8吊杆 (2)龙骨材料种类、规格、中距:专用卡式龙骨 (3)面层材料品种、规格:黑色铝合金格栅 | m2 | 17.93 | 217.9739 | 3908.2719
74 | 011302001003 | 天棚吊顶 (1)吊顶形式、吊杆规格、高度:φ | m2 | 169.82 | 183.1246 | 31098.2178
|  | 8吊杆 (2)龙骨材料种类、规格、中距:50系列天花龙骨 (3)9.5mm纸面石膏板 (4)面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 (5)压条材料种类、规格: |  |  | 0 | 0
75 | 011406001003 | 抹灰面油漆涂料 (1)部位:天棚 (2)基层类型:石膏板 (3)腻子种类、遍数:腻子两遍 (4)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:白色乳胶漆（一底两面） | m2 | 185.042 | 39.8937 | 7382.0029
76 | 011207001003 | 墙面装饰板 (1)15mm阻燃板 | m2 | 369 | 74.8871 | 27633.3363
77 | 011207001002 | 墙面装饰板 (1)面层材料品种、规格、颜色:9mm石膏板 | m2 | 84 | 53.1627 | 4465.6688
78 | 011406001004 | 抹灰面油漆涂料 (1)内墙 (2)腻子种类、遍数:腻子两遍 (3)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:白色乳胶漆（一底两面） | m2 | 49.445 | 35.3489 | 1747.8281
79 | 011204003001 | 块料墙面 (1)安装方式:水泥砂浆粘贴 (2)面层材料品种、规格、颜色:300*600墙面砖 | m2 | 21.536 | 156.0484 | 3360.6583
80 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 (1)防水膜品种:聚氨酯防水涂膜 (2)涂膜厚度、遍数:1.5mm厚 | m2 | 10.128 | 39.9417 | 404.5296
81 | 010802003002 | 钢质防火门 (1)钢质防火、防盗门(钢质防火门) | m2 | 1.89 | 717.4902 | 1356.0565
82 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 (1)卫生间门 (2)门框、扇材质:铝合金型材 (3)玻璃品种、厚度:6mm钢化玻璃 | m2 | 1.68 | 631.5536 | 1061.01
83 | 010803001001 | 金属卷帘（闸）门 (1)门代号及洞口尺寸:JLM1527 (2)门材质:铝合金卷帘门 (3)启动装置品种、规格:电动装置 | 樘 | 2 | 3092.9022 | 6185.8043
84 | 010805005002 | 全玻自由门 (1)1390*2700mm (2)电动双开门10mm厚钢化玻璃 | 樘 | 2 | 7577.874 | 15155.7481
85 | 011508005001 | 吸塑字 (1)PVC字1.2*1.5m | 个 | 8 | 523.1143 | 4184.9143
86 | 030411001012 | 配管 | m |  | 0 | 0
87 | 030411001013 | 配管 (1)材质:套接紧定式镀锌钢管 (2)规格:JDG16 (3)名称:配管 (4)接地要求:符合设计规范要求 (5)配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 5.6 | 12.1545 | 68.0652
88 | 030411001014 | 配管 (1)材质:套接紧定式镀锌钢管 | m | 113.7 | 17.8907 | 2034.1674
|  | (2)规格:JDG16 (3)名称:配管 (4)接地要求:符合设计规范要求 (5)配置形式:砖、混凝土结构明配 |  |  | 0 | 0
89 | 030411001015 | 配管 (1)材质:套接紧定式镀锌钢管 (2)规格:JDG20 (3)名称:配管 (4)接地要求:符合设计规范要求 (5)配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 629 | 15.1619 | 9536.8335
90 | 030411001016 | 配管 (1)材质:套接紧定式镀锌钢管 (2)规格:JDG20 (3)名称:配管 (4)接地要求:符合设计规范要求 (5)配置形式:砖、混凝土结构明配 | m | 25.18 | 20.8212 | 524.2775
91 | 030413001003 | 铁构件 (1)规格:一般铁构件 (2)名称:铁构件制作与安装 | kg | 16.653 | 18.1309 | 301.9332
92 | 030413002004 | 凿(压)槽 (1)砖结构凿槽及恢复(宽mm×深mm70×70) | m | 64.1 | 25.289 | 1621.0278
93 | 030411004010 | 配线 (1)材质:铜芯 (2)规格:2.5mm2 (3)名称:配线 (4)型号:WDZ-BYJ (5)配线形式:管内穿线 | m | 878.65 | 4.0451 | 3554.2221
94 | 030411004011 | 配线 (1)材质:铜芯 | m | 1651.14 | 4.9963 | 8249.6172
|  | (2)规格:4mm2 (3)名称:配线 (4)型号:WDZ-BYJ (5)配线形式:管内穿线 |  |  | 0 | 0
95 | 030412001009 | 普通灯具 (1)规格:220V,18W (2)名称:600×600面板灯 | 套 | 30 | 134.8909 | 4046.7277
96 | 030404035009 | 插座 (1)材质:PVC (2)名称:单相二、三孔暗插座 (3)安装方式:暗装 | 个 |  | 0 | 0
97 | 030404035010 | 插座 (1)规格:220V,10A (2)名称:二.三极安全型插座(带安全门) | 个 | 44 | 24.8663 | 1094.1163
98 | 030404035011 | 插座 (1)规格:220V,16A (2)名称:三极安全型插座 | 个 | 7 | 34.1671 | 239.1698
99 | 030404034007 | 照明开关 (1)规格:220V,10A (2)名称:单控双联暗开关 | 个 | 3 | 23.1176 | 69.3527
100 | 030404034008 | 照明开关 (1)规格:220V,10A (2)名称:单控单联平开关 | 个 | 1 | 19.3992 | 19.3992
101 | 030404034009 | 照明开关 (1)规格:220V,10A (2)名称:双控双联平开关 | 个 | 12 | 25.0392 | 300.4708
102 | 030411006009 | 接线盒 (1)材质:pvc | 个 |  | 0 | 0
|  | (2)名称:接线盒 (3)安装形式:暗装 |  |  | 0 | 0
103 | 030411006010 | 接线盒 (1)材质:pvc (2)名称:接线盒 (3)安装形式:明装 | 个 | 37 | 6.5529 | 242.4558
104 | 030411006011 | 接线盒 (1)材质:pvc (2)名称:接线盒 (3)安装形式:明装 | 个 | 32 | 6.3895 | 204.4646
105 | 030404031003 | 小电器 (1)名称:排气扇 220V | 台 | 2 | 210.9983 | 421.9965
106 | 030404017001 | 配电箱 (1)名称:成套配电箱 AP0 (2)安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | 2230.1249 | 2230.1249
107 | 030411001017 | 配管 | m |  | 0 | 0
108 | 030411001018 | 配管 (1)材质:套接紧定式镀锌钢管 (2)规格:JDG16 (3)名称:配管 (4)接地要求:符合设计规范要求 (5)配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 92.77 | 12.1545 | 1127.5729
109 | 030411001019 | 配管 (1)材质:套接紧定式镀锌钢管 (2)规格:JDG16 (3)名称:配管 (4)接地要求:符合设计规范要求 | m | 145.3 | 17.8907 | 2599.5121
|  | (5)配置形式:砖、混凝土结构明配 |  |  | 0 | 0
110 | 030411001020 | 配管 (1)材质:套接紧定式镀锌钢管 (2)规格:JDG20 (3)名称:配管 (4)接地要求:符合设计规范要求 (5)配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 78.09 | 15.1619 | 1183.9926
111 | 030413001004 | 铁构件 (1)规格:一般铁构件 (2)名称:铁构件制作与安装 | kg | 17.291 | 17.4583 | 301.8711
112 | 030413002005 | 凿(压)槽 (1)砖结构凿槽及恢复(宽mm×深mm70×70) | m | 10 | 25.289 | 252.8905
113 | 030411004012 | 配线 (1)材质:铜芯 (2)规格:2.5mm2 (3)名称:配线 (4)型号:WDZ-BYJ (5)配线形式:管内穿线 | m | 538.44 | 4.0451 | 2178.0406
114 | 030411004013 | 配线 (1)材质:铜芯 (2)规格:2.5mm2 (3)名称:配线 (4)型号:WDZBN-BYJ (5)配线形式:管内穿线 | m | 19.47 | 4.0451 | 78.758
115 | 030411004014 | 配线 (1)材质:铜芯 (2)规格:4mm2 (3)名称:配线 (4)型号:WDZ-BYJ | m | 449.07 | 4.9963 | 2243.6956
|  | (5)配线形式:管内穿线 |  |  | 0 | 0
116 | 030412004008 | 装饰灯 (1)名称:环型灯，业主选型 | 套 | 2 | 6262.6035 | 12525.2069
117 | 030412004009 | 装饰灯 (1)名称:灯带 | m | 42.73 | 46.9654 | 2006.8303
118 | 030412004010 | 装饰灯 (1)名称:120*1000格栅灯 | 套 | 4 | 179.3485 | 717.3941
119 | 01ZPS0303002 | 集成软膜吊顶 | m2 |  | 0 | 0
120 | 030412001010 | 普通灯具 (1)规格:点光源 (2)名称:吸顶灯 | 套 |  | 0 | 0
121 | 030412004011 | 装饰灯 (1)名称:筒灯 | 套 | 15 | 65.9706 | 989.5588
122 | 030412001011 | 普通灯具 (1)规格: 220V,18W (2)名称:600×600面板灯 | 套 | 3 | 134.8909 | 404.6728
123 | 030404035012 | 插座 (1)材质:PVC (2)名称:单相二、三孔暗插座 (3)安装方式:暗装 | 个 |  | 0 | 0
124 | 030404035013 | 插座 (1)规格:220V,10A (2)名称:二.三极安全型插座(带安全门) | 个 | 6 | 24.8663 | 149.1977
125 | 030404035014 | 插座 (1)名称:地面插座 | 个 | 10 | 199.5163 | 1995.1635
126 | 030404034010 | 照明开关 (1)材质:PVC | 个 | 1 | 23.1176 | 23.1176
|  | (2)名称:单控双联暗开关 (3)安装方式:暗装 |  |  | 0 | 0
127 | 030411006012 | 接线盒 (1)材质:pvc (2)名称:接线盒 (3)安装形式:暗装 | 个 |  | 0 | 0
128 | 030411006013 | 接线盒 (1)材质:pvc (2)名称:接线盒 (3)安装形式:明装 | 个 | 17 | 6.5529 | 111.3986
129 | 030411006014 | 接线盒 (1)材质:pvc (2)名称:接线盒 (3)安装形式:明装 | 个 | 25 | 6.3895 | 159.738
130 | 030404031004 | 小电器 (1)名称:排气扇 220V | 台 | 1 | 210.9983 | 210.9983
131 | 030701003006 | 空调器 (1)规格:外形尺寸(mm)宽X高X深840*204*840 (2)名称:环形出风嵌入式室内机 (3)型号:制冷量(kW)7.5，制热量(kW)8.5，额定功率(W)37，电压(V)220，风量(m3/h)1000，高档噪音值dB(A)40 | 台 | 3 | 3004.9862 | 9014.9587
132 | 030701003005 | 空调器 (1)规格:外形尺寸(mm)宽X高X深940*1760*825 (2)名称:变频多联室外机 (3)型号:制冷量(kW)28.0，制热量(kW)31.5，制冷额定功率(kW)6.7 | 台 | 1 | 18937.3732 | 18937.3732
|  | 9，制热额定功率(kW)6.79，最小线路电流(A)18.8，最大熔丝电流25.0，电压（V）380，噪音值dB(A)≤57，重量（kg)195 |  |  | 0 | 0
133 | 031004006002 | 大便器 (1)材质:蹲式大便器安装(瓷高水箱) | 组 | 1 | 875.0087 | 875.0087
134 | 011505001002 | 洗漱台 (1)材料品种、规格、颜色:洗漱台 | 套 | 1 | 722.6691 | 722.6691
135 | 011508004001 | 金属字 (1)不锈钢发光字10*1m | 套 | 2 | 4948.2745 | 9896.549
136 | 01B006 | 字景（4.8*1m） (1)福路通低空智慧物流 | 套 | 1 | 5087.5949 | 5087.5949
137 | 01B007 | 字景（6*2m） | 套 | 1 | 8491.8155 | 8491.8155
138 | 01B008 | 字景（8*2m） | 套 | 1 | 8647.47 | 8647.47
139 | 01B009 | 户外企业文化宣传栏 (1)规格：2.5m高*6m长*22cm宽 | 套 | 3 | 7667.4234 | 23002.2702
140 | 01B010 | 广区户外指示标牌 | 套 | 1 | 2892.0983 | 2892.0983
141 | 030507014003 | 显示设备 (1)户外单色显示屏 | m2 | 8.84 | 864.747 | 7644.3635
142 | 030507014004 | 显示设备 (1)户外LEDP4显示屏 (2)屏幕配件 | m2 | 20 | 4708.4417 | 94168.8345
143 | 011507001003 | 灯箱 | m2 |  | 0 | 0
|  | (1)UV刀刮布灯箱 |  |  | 0 | 0
144 | 011507003003 | 灯箱 (1)7*4m (2)铝合金型材包边 (3)UV刀刮布灯箱 | 个 | 2 | 5495.2078 | 10990.4155
145 | 011507001004 | 灯箱 (1)UV刀刮布灯箱 | m2 |  | 0 | 0
146 | 011507003004 | 灯箱 (1)4.5*3m (2)铝合金型材包边 (3)UV刀刮布灯箱 | 个 | 1 | 2905.4442 | 2905.4442
147 | 030412009001 | 高杆灯 (1)成套型(灯高15m以下 灯火数4火以下) (2)200w*3 (3)40*40*60cm基础 | 套 | 2 | 7692.5395 | 15385.079
148 | 040205011001 | 值警亭 (1)成品保安亭 1.5*2*2.87m | 座 | 1 | 14198.0024 | 14198.0024
|  | 合 计： |  |  |  | 914240.525
分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  | 0
工程名称：福路通台江低空培训研学基地项目及古田智造中心项目施工协作队伍选择 |  |  |  |  | 0
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 控制价
|  |  |  | 工程量 | 综合单价 | 合计
1 | 011609002001 | 隔断隔墙拆除 (1)原墙轻钢龙骨硅酸钙板隔墙 | m2 | 14.696 | 14.1722 | 208.2753
2 | 011601001001 | 砖（石）砌体拆除 (1)原建筑24分轻质泡沫砖墙 | m3 | 16.947 | 75.1081 | 1272.8567
3 | 011610001001 | 门窗拆除 (1)构件名称:拆除门窗 (2)材质:综合各种材质 (3)门窗面积:2.5m2以内 | 樘 |  | 0 | 0
4 | 011610001002 | 门窗拆除 (1)构件名称:拆除门窗 (2)材质:综合各种材质 (3)门窗面积:超过4m2 | 樘 | 4 | 41.7577 | 167.0307
5 | 011608001001 | 铲除油漆涂料面 (1)铲除原墙面白灰 | m2 | 941.98 | 5.2269 | 4923.6496
6 | 011604001001 | 平面抹灰层拆除 (1)拆除地面PVC卷材及水泥砂浆找平层至原建筑楼板面(原找平水泥砂浆层厚5公分) | m2 | 404.416 | 29.0459 | 11746.623
7 | 011605001001 | 平面块料拆除 (1)拆除原地面瓷砖 | m2 | 8.027 | 11.1552 | 89.5431
8 | 010103002001 | 余方弃置 (1)拆除垃圾外运（运距由投标人自主报价） | m3 | 58.309 | 40.0282 | 2334.003
9 | 011210006001 | 其他隔断 (1)75系列轻钢龙骨双面封足9厘石膏板 | m2 | 52.636 | 137.2834 | 7226.0485
10 | 011210006002 | 其他隔断 (1)100*50木龙骨框架面封石膏板 | m2 |  | 0 | 0
11 | 011210006005 | 其他隔断 (1)部位：四层展厅 (2)100*50木龙骨框架 (3)单面18厘防火板打底面封石膏板 | m2 | 58.135 | 235.9702 | 13718.1299
12 | 011210006006 | 其他隔断 (1)轻钢龙骨框架 (2)双面18厘防火板打底面封石膏板 | m2 | 28.137 | 348.8389 | 9815.2812
13 | 011210006004 | 其他隔断 (1)部位：二层入户形象背景墙 (2)轻钢龙骨框架 (3)背面足九厘石膏板封面 (4)正面18厘防火板打底面封石膏板 | m2 | 17.145 | 243.0612 | 4167.2837
14 | 011210006008 | 其他隔断 (1)部位：二楼三楼电动感应推拉门隔墙 (2)轻钢龙骨框架 (3)双面18厘防火板打底面封石膏板 | m2 | 29.059 | 348.8389 | 10136.9108
15 | 011207001239 | 墙面装饰板 (1)18厘防火板打底 | m2 |  | 0 | 0
16 | 010401003001 | 实心砖墙 (1)三层卫生间红砖砌6分墙 | m3 | 0.23 | 823.8349 | 189.482
17 | 011102003152 | 块料楼地面 (1)400*400防滑砖 (2)水泥砂浆结合层 | m2 | 41.94 | 119.1814 | 4998.466
18 | 011102003153 | 块料楼地面 (1)600*1200瓷砖 (2)水泥砂浆结合层 | m2 | 3.204 | 202.5814 | 649.0708
19 | 011102003154 | 块料楼地面 (1)800*800仿古砖 (2)水泥砂浆结合层 | m2 | 97.532 | 154.0595 | 15025.7294
20 | 011102003155 | 块料楼地面 (1)600*600仿古砖 (2)水泥砂浆结合层 | m2 | 68.659 | 152.4837 | 10469.3798
21 | 011106009001 | 塑料板楼梯面层 (1)楼梯踏步瓷砖面直接铺PVC卷材地塑(卷材要求:密实卷材≥2.5mm ;耐磨层不小于1.0mm,表面采用PU处理工艺,表面纹理包括平纹、细纹;阻燃等级) (2)配套楼梯踏步七子角PVC边条收边 | m2 | 29.493 | 311.4338 | 9185.1179
22 | 011103004001 | 塑料卷材楼地面 (1)3.0PVC致密型卷材地塑 | m2 | 213.109 | 121.2856 | 25847.0467
23 | 011101005071 | 自流坪楼地面 (1)所有铺设塑料楼地面做自流平处理（自流平不低于5MM） | m2 | 213.109 | 45.0053 | 9591.0296
24 | 011101006085 | 平面砂浆找平层 | m2 | 424.444 | 25.8752 | 10982.553
25 | 010903003001 | 墙面砂浆防水（防潮） (1)益胶泥（A型）批一道面 | m2 | 89.955 | 24.4819 | 2202.2737
26 | 010903002031 | 墙面涂膜防水 (1)刷德高专业防水系列2道 | m2 | 89.955 | 50.9624 | 4584.3248
27 | 010904003001 | 楼（地）面砂浆防水(防潮) (1)益胶泥（A型）批一道面 | m2 | 41.94 | 11.7606 | 493.2379
28 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 (1)刷德高专业防水系列2道 | m2 | 41.94 | 50.9624 | 2137.364
29 | 011108001020 | 石材零星项目 (1)波斯灰大理石压边 (2)水泥砂浆结合层 | m2 | 0.504 | 231.4928 | 116.6724
30 | 011105006049 | 金属踢脚线 (1)5公分黑色塑钢踢脚线 | m | 290.381 | 31.7843 | 9229.5442
31 | 011406001262 | 抹灰面油漆涂料 (1)墙面批腻子三遍面刷乳胶漆(底漆二道面漆二道) (2)乳胶漆内墙面参国标 03J502-1 2/3/4-A04 | m2 | 896.571 | 42.4687 | 38076.1923
32 | 011406001263 | 抹灰面油漆涂料 (1)外墙漆 | m2 | 46.47 | 50.8952 | 2365.0983
33 | 011406001265 | 抹灰面油漆涂料 (1)水性氟碳漆饰面 | m2 | 67.895 | 138.9937 | 9436.9751
34 | 011207001241 | 墙面装饰板 (1)18厘大芯板框架面封9厘石膏板 (2)做法详展厅节点 | m2 | 67.895 | 224.8534 | 15266.4241
35 | 011204003057 | 块料墙面 (1)300*600黑白格砖 | m2 | 109.716 | 135.5827 | 14875.5939
36 | 011204003058 | 块料墙面 (1)150*600暖色瓷砖(选样) | m2 | 6.942 | 127.4061 | 884.4529
37 | 011207001240 | 墙面装饰板 (1)面层材料品种、规格、颜色:展厅电视304黑色不锈钢包框 | m2 | 10.409 | 287.2017 | 2989.4824
38 | 011207001242 | 墙面装饰板 (1)木作打底护墙板饰面 (2)详阁楼立面9 | m2 | 5.111 | 163.3603 | 834.9346
39 | 011201004001 | 立面砂浆找平层 (1)基层类型:砖墙 (2)找平层砂浆厚度、配合比:5mm厚1:2.5 水泥砂浆+9mm厚1：3水泥砂浆 | m2 | 7.682 | 33.85 | 260.036
40 | 011406001264 | 抹灰面油漆涂料 (1)批腻子粉刷白色乳胶漆(天花油漆批腻子细粉三遍、面漆喷涂两遍) | m2 | 260.034 | 33.2928 | 8657.2494
41 | 011302001564 | 天棚吊顶 (1)轻钢龙骨框架面封足9厘石膏板板批腻子粉刷白色乳胶漆(轻钢龙骨都采用国标可上人型) | m2 | 104.993 | 115.8665 | 12165.1704
42 | 011302001565 | 天棚吊顶 | m2 | 12.34 | 234.4425 | 2893.0207
43 | 011302001566 | 天棚吊顶 (1)600*600三防洁净石膏板(600*600三防洁净石膏板都采用足9厘厚) (2)配套专用铝合金烤漆收边条 | m2 | 85.777 | 130.9131 | 11229.3319
44 | 011302001567 | 天棚吊顶 (1)直径5MM圆形铝方通材壁厚>1.5mm，间距90mm | m2 | 46.617 | 160.401 | 7477.4116
45 | 011302001568 | 天棚吊顶 (1)U型材规格50mm*70mm铝方通材壁厚>1.5mm，间距90mm | m2 | 46.88 | 166.8001 | 7819.5881
46 | 010606013001 | 零星钢构件 (1)50*50镀锌管方通壁厚>2.5mm | t | 0.175 | 12284.2308 | 2149.7404
47 | 010801001001 | 木质门 (1)WD002 成品门(市购) | m2 |  | 0 | 0
48 | 010801002001 | 木质门带套 (1)二层办公室865*1985mm (2)材质:成品复合木门 | 樘 | 3 | 2260.2661 | 6780.7983
49 | 010801002009 | 木质门带套 (1)二层淋浴间门680*2050mm (2)门代号及洞口尺寸: (3)材质:成品复合木门 | 樘 | 1 | 1961.4288 | 1961.4288
50 | 010801002010 | 木质门带套 (1)二层卫生间门700*2050mm (2)门代号及洞口尺寸: | 樘 | 1 | 2001.284 | 2001.284
51 | 010801002004 | 木质门带套 (1)三层小会议室、三层接待室（2）门800*1920mm (2)材质:成品复合木门 | 樘 | 2 | 2068.5325 | 4137.0649
52 | 010801002005 | 木质门带套 (1)三层接待室（1）门1205*2280mm (2)材质:成品复合木门 | 樘 | 1 | 3324.7793 | 3324.7793
53 | 010801002011 | 木质门带套 (1)三层洗衣间门815*1610mm (2)材质:成品复合木门 | 樘 | 1 | 1777.4682 | 1777.4682
54 | 010801002007 | 木质门带套 (1)三层阁楼办公室门900*2180mm (2)材质:成品复合木门 | 樘 | 1 | 2543.6053 | 2543.6053
55 | 010801002008 | 木质门带套 (1)三层阁楼接待室门800*2055mm (2)材质:成品复合木门 | 樘 | 1 | 2205.6525 | 2205.6525
56 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 (1)GL002 12mm钢化玻璃地弹簧门(定制) | m2 |  | 0 | 0
57 | 010805005001 | 全玻自由门 (1)二层公共办公区门2685*2400mm (2)框材质:不锈钢门框(定制) (3)玻璃品种、厚度:12mm钢化玻璃地弹簧门(定制) | 樘 | 1 | 3672.6574 | 3672.6574
58 | 010805005002 | 全玻自由门 (1)四层培训教室门1590*3240mm | 樘 | 1 | 4133.2697 | 4133.2697
59 | 010802001002 | 金属（塑钢）门 (1)GL006 12mm钢化玻璃推拉门(定制) | m2 |  | 0 | 0
60 | 010807001240 | 金属（塑钢、断桥）窗 (1)二层阳台门1760*2920mm (2)框、扇材质:铝合金型材 (3)玻璃品种、厚度:12mm钢化玻璃 | 樘 | 1 | 2654.927 | 2654.927
61 | 010807001239 | 金属（塑钢、断桥）窗 (1)三层阳台门1840*2920mm (2)框、扇材质:铝合金型材 (3)玻璃品种、厚度:12mm钢化玻璃 | 樘 | 1 | 2775.7802 | 2775.7802
62 | 010807001241 | 金属（塑钢、断桥）窗 (1)二层公共办公区组合窗6400*3500mm (2)框、扇材质:25*100mm黑色不锈钢窗框(定制) (3)玻璃品种、厚度:110断桥六轨推拉窗(定制6+6钢化玻璃) | 樘 | 1 | 9232.9902 | 9232.9902
63 | 010807001242 | 金属（塑钢、断桥）窗 (1)三层接待室（1）组合窗6400*3315mm (2)框、扇材质:25*100mm黑色不锈钢窗框(定制) (3)玻璃品种、厚度:110断桥平开固定窗(定制8+12A+8钢化超白玻璃玻璃) | 樘 | 1 | 11835.3598 | 11835.3598
64 | 010807001243 | 金属（塑钢、断桥）窗 (1)四层展厅窗7870*3090mm (2)铝合金窗户(定制8+12A+8钢化玻璃) | 樘 | 1 | 12833.4796 | 12833.4796
65 | 010807001244 | 金属（塑钢、断桥）窗 (1)四层培训室窗5140*3090mm (2)铝合金窗户(定制8+12A+8钢化玻璃) | 樘 | 1 | 8382.0215 | 8382.0215
66 | 010807001235 | 金属（塑钢、断桥）窗 (1)GL003 12mm钢化玻璃(定制) | m2 |  | 0 | 0
67 | 010807001236 | 金属（塑钢、断桥）窗 (1)GL007 110断桥六轨推拉窗(定制6+6钢化玻璃) | m2 |  | 0 | 0
68 | 010807001237 | 金属（塑钢、断桥）窗 (1)GL008 110断桥平开固定窗(定制8+12A+8钢化超白玻璃) (2)GL007 110断桥平开固定窗(定制5+12A+5钢化超白玻璃) | m2 |  | 0 | 0
69 | 010807001238 | 金属（塑钢、断桥）窗 (1)GL004 铝合金窗户(定制8+12A+8钢化玻璃) | m2 |  | 0 | 0
70 | 010805001001 | 电子感应门 (1)二层电动感应推拉门 (2)门代号及洞口尺寸:1390*2400mm (3)门框或扇外围尺寸:黑钛门框 | 樘 | 1 | 7627.8468 | 7627.8468
71 | 010805001002 | 电子感应门 (1)三层电动感应推拉门 (2)门代号及洞口尺寸:1920*2400mm (3)门框或扇外围尺寸:黑钛门框 (4)玻璃品种、厚度:12mm厚钢化玻璃 (5)启动装置的品种、规格:电子感应装置 | 樘 | 1 | 9734.8221 | 9734.8221
72 | 010808004002 | 金属门窗套 (1) 黑钛门框(定制) | m2 | 3.624 | 285.1263 | 1033.2977
73 | 010808001001 | 木门窗套 (1)WD004 成品门套(定制) | m2 |  | 0 | 0
74 | 010801005001 | 木门套 (1)二层卫生间成品门套 | m | 4.64 | 147.8717 | 686.1249
75 | 010811001001 | 门窗五金 (1)密码锁 | 个 | 3 | 0 | 0
76 | 010809003001 | 金属窗台板 (1)25*100黑钛不锈钢窗套 | m2 | 3.712 | 236.4122 | 877.5622
77 | 010809004010 | 石材窗台板 (1)石英石压窗台及立板 | m2 | 6.505 | 325.9424 | 2120.2551
78 | 010810002051 | 木窗帘盒 (1)18厘欧松板制作窗帘盒框架面封石膏板 | m |  | 0 | 0
79 | 010810002052 | 木窗帘盒 (1)宽度B=200、H=100mm (2)18厘欧松板制作窗帘盒框架面封石膏板 | m | 19.505 | 59.8693 | 1167.751
80 | 010810002053 | 木窗帘盒 (1)宽度B=120、H=100mm (2)18厘欧松板制作窗帘盒框架面封石膏板 | m | 11.4 | 53.057 | 604.8502
81 | 011210005032 | 成品隔断 (1)WD003 18mm厚防潮板隔断(选样) | m2 | 25.425 | 163.6293 | 4160.2762
82 | 011505001015 | 洗漱台 (1)ST003 18mm石英石(选样) (2)部位：二层、三层阳台 | m2 | 1.247 | 495.0773 | 617.3614
83 | 011505001023 | 洗漱台 (1)ST001 18mm灰色大理石(选样) (2)部位：三层卫生间 | m2 | 3.043 | 285.6067 | 869.1012
84 | 01B001 | 沙盘 (1)底板定制：2800mm*1333.27mm*50mm（9mm厚度密度板底板切割、拼接制作，底板上方固定模型）； (2)沙盘制作：3D打印（消耗进口光敏树脂原材料通过SLA技术、工业级3D打印机进行制作，清洗原料 | m2 |  | 0 | 0
85 | 01B004 | 沙盘 (1)底板定制：2800mm*1333.27mm*50mm（9mm厚度密度板底板切割、拼接制作，底板上方固定模型）； (2)沙盘制作：3D打印（消耗进口光敏树脂原材料通过SLA技术、工业级3D打印机进行制作，清洗原料液、补孔、光照固定）；ABS板材（热塑性工程塑料ABS胶板材料、亚克力板材消耗）；UV喷绘（ABS胶板上方喷绘厂房、设备、绿化、道路等区域位置）；拼接（三D打印完成后、ABS板材雕刻完成后，人工采用氯仿等溶剂对房子进行拼接、固定）；打磨（3D打印产品、板材等材料，人工通过喷砂机打磨，再经过人工使用不同目数砂纸进行粗、细打磨抛光）；上色（打磨完成后以三维效果图以及确定的色号为准，对3D打印产品、ABS拼接建筑，人工采用调制汽车漆进行喷涂上色）；固定（按照颜色分拆后的3D打印零件组装成为一个整体，建筑、UV、3D打印零件分别固定到底板上方）； (3)展台制作：2.98m*1.5m*(0.6m-0.8m)（雕刻机切割9毫米密度板，人工拼接，表面上亮面汽车漆定制制作。适配整体沙盘，高度60-80公分。）； (4)灯光：总开关控制，三路流水 | 个 | 1 | 31855.4347 | 31855.4347
86 | 01B002 | 展示台 (1)18厘欧松板框架面烤漆 (2)刷蓝色烤漆 (3)暗藏灯带 | m2 | 2.34 | 605.3229 | 1416.4556
87 | 011501021001 | 展示柜 (1)成品展示柜(定制) (2)定制成品烤漆展示柜 (3)18厘生态板做展示柜(定制) | m2 | 22.891 | 528.4565 | 12096.8977
88 | 010810001001 | 窗帘 (1)成品窗帘(定制) | m2 |  | 0 | 0
89 | 010810001002 | 窗帘 (1)成品窗帘(定制) (2)综合各种高度 | m | 46.358 | 121.766 | 5644.8276
90 | 010810005001 | 窗帘轨 (1)窗帘轨材质、规格:铝合金窗帘轨 (2)轨的数量:单轨 | m | 30.905 | 28.527 | 881.6283
91 | 01B003 | 壁挂空调 (1)成品1.5P美的空调(市购) | 台 | 7 | 2524.2541 | 17669.779
92 | 030404017004 | 配电箱 (1)成套配电箱安装 2AL | 台 | 1 | 2713.3839 | 2713.3839
93 | 030404017005 | 配电箱 (1)成套配电箱安装 3AL | 台 | 1 | 3207.7117 | 3207.7117
94 | 030404017006 | 配电箱 (1)成套配电箱安装 4AL | 台 | 1 | 2697.6743 | 2697.6743
95 | 030412005004 | 荧光灯 (1)1200*50成品LED平板灯-色温4000K、24W | 套 | 30 | 166.1371 | 4984.1135
96 | 030412005005 | 荧光灯 (1)1200*600成品LED平板灯-色温4000K、48W | 套 | 16 | 260.1447 | 4162.3156
97 | 030412005006 | 荧光灯 (1)600*600成品LED平板灯-色温4000K、36W | 套 | 17 | 234.9229 | 3993.6899
98 | 030412004009 | 装饰灯 (1)LED灯带-220V 13W | 套 | 205.565 | 57.2943 | 11777.7013
99 | 030412004010 | 装饰灯 (1)LED嵌入式射灯 (2)24W白壳暖白光(可调角度)¦色温4000K | 套 | 41 | 104.375 | 4279.3735
100 | 030412004011 | 装饰灯 (1)明装LED铜灯(灯直径20-30公分)-色温4000K¦36W | 套 | 6 | 104.375 | 626.2498
101 | 030412004017 | 装饰灯 (1)明装LED铜灯(灯直径20-30公分)-色温4000K¦36W | 套 | 5 | 104.375 | 521.8748
102 | 030412004012 | 装饰灯 (1)小型明装LED铜灯(灯直径20-30公分)-色温4000K¦36W | 套 | 14 | 65.9802 | 923.7227
103 | 030412004013 | 装饰灯 (1)人体智能感应筒灯-色温4000K¦36W | 套 | 3 | 140.6559 | 421.9677
104 | 030412004014 | 装饰灯 (1)自动感应吸顶灯-色温4000K¦36W | 套 |  | 0 | 0
105 | 030412004015 | 装饰灯 (1)卫生间集成吊顶LED平板灯(嵌入式)-规格(300*300) 2:功率24W(6000K) | 套 | 4 | 214.4573 | 857.829
106 | 030412004016 | 装饰灯 (1)艺术吊顶灯-简洁造型、铝型材质。 | 套 | 5 | 1779.5821 | 8897.9103
107 | 030404033001 | 风扇 (1)集成吊顶静音排风扇(嵌入式)-1:规格(300*300) 2:功率(40W) | 台 | 4 | 185.9686 | 743.8746
108 | 030411001009 | 配管 (1)金属软管敷设 DN15 | m | 71.5 | 39.7976 | 2845.5269
109 | 030404034004 | 照明开关 (1)单联单控开关-10A 250V | 个 | 3 | 20.1774 | 60.5323
110 | 030404034005 | 照明开关 (1)双联单控开关-10A 250V | 个 | 10 | 24.6357 | 246.3568
111 | 030404034006 | 照明开关 (1)三联单控开关-10A 250V | 个 | 6 | 29.3918 | 176.3507
112 | 030404035005 | 插座 (1)不间断电源五孔插座(不间断) | 个 | 2 | 35.1376 | 70.2751
113 | 030404035006 | 插座 (1)带接地插孔单相五孔插座 | 个 | 141 | 28.9882 | 4087.342
114 | 030404035007 | 插座 (1)防水插座(热水器插座) | 个 | 3 | 35.1376 | 105.4127
115 | 030404035008 | 插座 (1)空调插座 | 个 | 13 | 35.1376 | 456.7882
116 | 030411006004 | 接线盒 (1)新风机电源接线盒+盖板 | 个 |  | 0 | 0
117 | 030411006005 | 接线盒 (1)接线盒安装(暗装接线盒) | 个 | 145 | 7.456 | 1081.1259
118 | 030411006006 | 接线盒 (1)接线盒安装(暗装开关(插座)盒) | 个 | 178 | 7.6482 | 1361.3808
119 | 030411003001 | 桥架 (1)钢制桥架安装 MR-100*50 | m | 11.5 | 62.3771 | 717.3365
120 | 030413001004 | 铁构件 (1)电缆桥架支撑架制安装 | kg | 5.037 | 15.2292 | 76.7093
121 | 030411001010 | 配管 (1)明敷JDG管20 (2)防腐油漆接地 | m | 350.64 | 19.1301 | 6707.7871
122 | 030411001011 | 配管 (1)明敷JDG管25 (2)防腐油漆接地 | m | 43.82 | 20.8692 | 914.4896
123 | 030411001012 | 配管 (1)暗配 JDG管20 (2)防腐油漆接地 | m | 525.96 | 13.4612 | 7080.0676
124 | 030411001013 | 配管 (1)暗配 JDG管25 (2)防腐油漆接地 | m | 18.78 | 16.2092 | 304.4088
125 | 030413001005 | 铁构件 (1)铁构件制作与安装 | kg |  | 0 | 0
126 | 030411004005 | 配线 (1)穿照明线 WDZB-BYJ2.5 | m | 2784.1 | 4.9194 | 13696.2396
127 | 030411004006 | 配线 (1)穿动力线 WDZB-BYJ4 | m | 161.2 | 6.2454 | 1006.7577
128 | 030411004007 | 配线 (1)线槽配线 WDZB-BYJ2.5 | m | 388.44 | 4.3814 | 1701.9051
129 | 030411004008 | 配线 (1)线槽配线 WDZB-BYJ4 | m | 47.3 | 6.303 | 298.134
130 | 030414002001 | 送配电装置系统 (1)输配电装置系统调试(≤1kV交流供电) | 系统 | 1 | 337.357 | 337.357
131 | 030502004001 | 电视、电话插座 (1)安装8位模块式信息插座 宽带网接口(超五类) (2)安装信息插座底盒(接线盒)(砖墙内) | 个 | 32 | 59.6195 | 1907.824
132 | 030411001014 | 配管 (1)砖、混凝土结构明配 JDG管20 (2)防腐油漆接地 | m | 44.8 | 19.1301 | 857.0296
133 | 030411001015 | 配管 (1)砖、混凝土结构暗配 JDG管20 (2)防腐油漆接地 | m | 219.2 | 13.4612 | 2950.7012
134 | 030411001016 | 配管 (1)砖、混凝土结构暗配 JDG管25 (2)防腐油漆接地 | m | 3.1 | 16.2092 | 50.2485
135 | 030413001006 | 铁构件 (1)铁构件制作与安装 | kg | 5.555 | 19.1686 | 106.4813
136 | 030502005001 | 双绞线缆 (1)双绞线缆(管内穿放 CAT6) | m | 321.3 | 5.6112 | 1802.8937
137 | 030502019001 | 双绞线缆测试 (1)测试(4对双绞线缆) | 链路/点 | 32 | 13.4901 | 431.6817
138 | 031006012001 | 热水器、开水炉 (1)电热水器安装(挂式60L以内) (2)支架制安 | 台 | 3 | 3449.7544 | 10349.2633
139 | 031004004001 | 洗涤盆 (1)吧台洗涤盆 | 组 |  | 0 | 0
140 | 031004003003 | 洗脸盆 (1)带感应龙头洗脸盆(台上式 冷热水) | 组 |  | 0 | 0
141 | 031004003004 | 洗脸盆 (1)三层卫生间 (2)成品陶瓷盆(选样) (3)成品龙头(市购) | 组 | 2 | 816.3212 | 1632.6423
142 | 031004004002 | 洗涤盆 (1)阳台不锈钢洗手池 | 组 | 2 | 644.4575 | 1288.915
143 | 031004006003 | 大便器 (1)蹲式大便器安装(自闭式冲洗阀) | 组 | 1 | 589.0753 | 589.0753
144 | 031004006004 | 大便器 (1)坐式大便器安装(连体水箱) | 组 | 2 | 908.311 | 1816.6221
145 | 031004007001 | 小便器 (1)壁挂式小便器安装(感应开关 埋入式) | 组 | 1 | 1015.1649 | 1015.1649
146 | 031004010001 | 淋浴器 (1)成套淋浴器（含顶喷、手持花洒等） | 套 | 4 | 519.0308 | 2076.123
147 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 (1)地漏安装(公称直径50mm以内 带存水弯) | 个/组 | 9 | 67.2677 | 605.4094
148 | 031003001003 | 螺纹阀门 (1)铜截止阀 DN20 | 个 | 3 | 55.1901 | 165.5702
149 | 031003001004 | 螺纹阀门 (1)铜截止阀 DN15 | 个 | 3 | 45.3992 | 136.1977
150 | 031001006006 | 塑料管 (1)室内塑料给水管(热熔连接) PPR DN25 (2)管道消毒、冲洗(公称直径25mm以内) (3)水压及泄露试验 | m | 9.9 | 34.9646 | 346.1496
151 | 031001006007 | 塑料管 (1)室内塑料给水管(热熔连接) PPR DN20 (2)管道消毒、冲洗(公称直径20mm以内) (3)水压及泄露试验 | m | 42.4 | 31.7554 | 1346.4303
152 | 030413002003 | 凿(压)槽 (1)砖结构(宽mm×深mm70×70) | m | 41.5 | 25.0008 | 1037.5331
153 | 031001006008 | 塑料管 (1)室内塑料给水管(热熔连接) PPR DN20 (2)管道消毒、冲洗(公称直径20mm以内) (3)水压及泄露试验 | m | 22 | 31.7554 | 698.6195
154 | 030413002004 | 凿(压)槽 (1)砖结构(宽mm×深mm70×70) | m | 7.2 | 25.0008 | 180.0057
155 | 031001006009 | 塑料管 (1)PVC-U DN50排水管 (2)灌水试验 | m | 22.1 | 38.7791 | 857.0181
156 | 031001006010 | 塑料管 (1)PVC-U DN100排水管 (2)灌水试验 | m | 9.8 | 64.097 | 628.1503
合计 | [5 empty] | 615221.894
总计 | [5 empty] | 1529462.419

## 单价措施项目清单与计价表
单价措施项目清单与计价表
工程名称：福路通台江低空培训研学基地项目及古田智造中心项目施工协作队伍选择
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 控制价
|  |  |  | 工程量 | 综合单价 | 合计
单体建筑
钢结构
钢结构工程
1 | 011702001007 | 基础模板 (1)垫层 | m2 | 12.69 | 73.0265 | 926.7063
2 | 011702001008 | 基础模板 (1)独立基础 | m2 | 42.715 | 74.1475 | 3167.2105
3 | 011702002002 | 柱模板 | m2 | 44.3 | 95.418 | 4227.0174
4 | 021005001003 | 大型机械设备进出场及安拆 | 台次 | 1 | 1890.329 | 1890.329
装饰工程
拆除工程
装饰工程
5 | 011701009001 | 内墙面独立装饰脚手架 | m2
6 | 021005001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 台次
7 | 021005001002 | 大型机械设备进出场及安拆 | 台次
8 | 011701003001 | 砌筑脚手架 | m2 | 260.04 | 4.104 | 1067.2042
安装工程
安装工程
室外工程
广告工程
|  | 合 计： |  |  |  | 11278.4673
单价措施项目清单与计价表
工程名称：福路通台江低空培训研学基地项目及古田智造中心项目施工协作队伍选择
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 控制价
|  |  |  | 工程量 | 综合单价 | 合计
单项工程
建筑工程
拆除工程
1 | 011703001001 | 垂直运输 | 项 | 1 | 7940.67 | 7940.67
墙体工程
2 | 011703001003 | 垂直运输 | 项 | 1 | 10239.005 | 10239.005
3 | 011701003001 | 砌筑脚手架 | m2 | 3.841 | 4.104 | 15.7635
楼地面工程
墙面工程
天棚工程
4 | 011701006060 | 满堂装饰脚手架 (1)天棚和墙面 | m2 | 443.338 | 11.9415 | 5294.1207
门窗工程
其它工程
安装工程
电气工程
5 | 031301017004 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 1031.453 | 1031.453
弱电工程
6 | 031301017005 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 94.0785 | 94.0785
水卫工程
7 | 031301017006 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 162.83 | 162.83
|  | 本页小计： |  |  |  | 24777.9207
|  | 合 计： |  |  |  | 24777.9207
总计 |  |  |  |  | 36056.388

## 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：福路通台江低空培训研学基地项目及古田智造中心项目施工协作队伍选择
序号 | 项 目 名 称 | 控制价
1 | 安全文明施工费 | 4100.01
2 | 其他总价措施费 | 2358.85
合 计 |  | 6458.86
总价措施项目清单与计价表
工程名称：福路通台江低空培训研学基地项目及古田智造中心项目施工协作队伍选择
序号 | 项 目 名 称 | 控制价
1 | 安全文明施工费 | 732.48
2 | 其他总价措施费 | 659.3
合 计 |  | 1391.78
总计 |  | 7850.64