## 控制价清单
分项编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价 （含税） | 合价 | 备注
100 | 总 则
101 | 工程保险费
1 | 建筑工程一切险 | 项 | 1 | 4511 | 4511 | 固定项，不参与竞争报价
2 | 第三者责任险 | 项 | 1 | 4700 | 4700 | 固定项，不参与竞争报价
3 | 工伤险 | 项 | 1 | 2263 | 2263 | 固定项，不参与竞争报价
111 | 人员费用
1 | 现场负责人 | 人*月 | 1 | 7500 | 7500 | 固定项，不参与竞争报价
2 | 专职安全员 | 人*月 | 1 | 7500 | 7500 | 固定项，不参与竞争报价
113 | 施工安全和环境保护
1 | 安全生产费 | 项 | 1 | 30170 | 30170 | 固定项，不参与竞争报价
115 | 工程完工
1 | 完工质量第三方检测费（暂估价） | 项 | 1 | 3760 | 3760 | 固定项，不参与竞争报价
116 | 试运行及交工验收
1 | 交竣工检测（暂估价） | 项 | 1 | 15040 | 15040 | 固定项，不参与竞争报价
117 | 暂列金额（不含计日工总额） | 项 | 1 | 57204 | 57204 | 固定项，不参与竞争报价
| 小 计 |  |  |  | 132648
800 | 电力安装工程
801 | 成套开关设备
80101 | 群控单元 | 台 | 1 | 484 | 484
80102 | 充电终端 | 台 | 6 | 484 | 2904
80103 | 配电箱 | 台 | 1 | 1539 | 1539
80104 | 组合型成套箱式变电站 | 台 | 1 | 207550 | 207550
80105 | 不间断电源 | 台 | 1 | 1800 | 1800
80106 | 电能质量在线监测仪 | 台 | 1 | 3995 | 3995
80107 | （充电桩）电能质量评估报告 | 份 | 2 | 8815.5 | 17631
802 | 电线电缆
80201 | YJV22-8.7/15kV-3*70㎡ | m | 694 | 41.58 | 28857
80202 | YJV-0.6/1kV-4×240+1×120 | m | 28 | 135.96 | 3807
80203 | YJV-0.6/1kV-2×95+1×50 | m | 104 | 39.82 | 4141
80204 | YJV-0.6/1kV-2*2.5 | m | 104 | 9.32 | 969
80205 | YJV-0.6/1kV-3*2.5 | m | 45 | 9.67 | 435
80206 | YJV-0.6/1kV-3*4 | m | 6 | 10.5 | 63
80207 | YJV-0.6/1kV-5*10 | m | 22 | 14.23 | 313
80208 | 热缩电缆头2×95+1×50 | 个 | 12 | 371.42 | 4457
80209 | 热缩电缆头4×240+1×120 | 个 | 4 | 541.25 | 2165
80210 | 冷缩电缆头（8.7/15kV-3*70） | 个 | 2 | 705.5 | 1411
80211 | RVSP 2×1.0 管内穿线 | m | 104 | 5.55 | 577
80212 | RVV 2×1.5 管内穿线 | m | 67 | 6.66 | 446
803 | 电缆套管
80301 | 转角工井 | 座 | 4 | 3729 | 14916
80302 | 直线型工井 | 座 | 9 | 1204.22 | 10838
80303 | 直线型工井 | 座 | 1 | 1520 | 1520
80304 | mppφ150壁厚10 | m | 8 | 25.75 | 206
80305 | mppφ150壁厚17 | m | 644 | 28.98 | 18663
80306 | mppφ100壁厚10 | m | 75 | 36.97 | 2773
80307 | mppφ50壁厚2.5 | m | 75 | 24.49 | 1837
80308 | PVC25壁厚2 | m | 150 | 12.58 | 1887
80309 | 镀锌钢管φ150*4.5 | m | 8 | 41.13 | 329
80310 | 电力排管横断面开挖、恢复路面（1根,1排x1列,土路) | m | 69 | 82.59 | 5699
80311 | 电力排管横断面开挖、恢复路面(1根,1排x1列,沥青路) | m | 470 | 400.62 | 188291
80312 | 电力排管横断面开挖、恢复路面(1根,1排x1列,砼路) | m | 105 | 302.29 | 31740
80313 | 电力排管横断面开挖、恢复路面(2根,1排x2列,砼路) | m | 3 | 310 | 930
80314 | 电力排管横断面开挖、恢复路面(4根,1排x4列,砼路) | m | 5 | 498.4 | 2492
80315 | 电力排管横断面开挖、恢复路面(6根,2排x3列，砼路) | m | 3 | 514 | 1542
80316 | 电力排管横断面开挖、恢复路面(8根,2排x4列，砼路) | m | 3 | 513 | 1539
80317 | 电力排管横断面开挖、恢复路面(10根,3排x4列，砼路) | m | 3 | 585.33 | 1756
80318 | 电力排管横断面开挖、恢复路面(12根,3排x4列，砼路) | m | 5 | 587 | 2935
804 | 监控照明
80401 | 六类屏蔽网线 | m | 171 | 6.72 | 1149
80402 | 常规照明灯 | 套 | 6 | 83.83 | 503
80403 | 灭火器 | 套 | 3 | 227.67 | 683
80404 | 监控箱,壁挂(带漏保空开),6台设备插排 | 个 | 1 | 409 | 409
80405 | 硬盘录像机8路,支持400万像素 H.265 | 台 | 1 | 489 | 489
80406 | 监控硬盘,6T,录像保存90天 | 台 | 2 | 1021.5 | 2043
80407 | 交换机(10口千兆) | 台 | 1 | 713 | 713
80408 | 网络高清球式摄像机 | 台 | 2 | 1297 | 2594
80409 | 集中供电电源DC12V | 台 | 1 | 75 | 75
80410 | 4G路由器 | 台 | 1 | 519 | 519
805 | 防雷接地
80501 | 接地母线热镀锌扁钢50×5 | m | 770 | 28.79 | 22168
80502 | 接地极热镀锌角钢，L50×50×5,L=2500 | 根 | 34 | 98.59 | 3352
80503 | RVV 1×16 管内穿线 | m | 5 | 20.8 | 104
806 | 设备基础
80601 | 终端型箱变基础 | 套 | 1 | 10466 | 10466
80602 | 群控单元(360/480kW)基础图 | 个 | 1 | 1408 | 1408
80603 | 特来电分体桩基础施工图 | 个 | 6 | 157.33 | 944
80604 | 箱变检修道硬化 | m2 | 29 | 157.38 | 4564
807 | 标识标牌
80701 | 引导牌安装示意图(砼路面) | 个 | 1 | 775 | 775
80702 | 引导牌安装示意图(绿化路面) | 个 | 1 | 1003 | 1003
80703 | 充电须知牌安装示意图(砼路面) | 个 | 1 | 1032 | 1032
80704 | 充电桩规范化 | 项 | 1 | 1521 | 1521
80705 | 箱变规范化 | 项 | 1 | 1291 | 1291
80706 | 电缆警示牌 | 面 | 15 | 12.87 | 193
80707 | 电缆走向标识牌 | 面 | 13 | 12.85 | 167
808 | 车棚
80801 | 膜结构车棚(6车位3m) | 组 | 1 | 136747 | 136747
809 | 其他工程
80901 | 碎石垫层100mm | m2 | 12 | 14.83 | 178
80902 | 护栏拆除 | m | 26 | 49.23 | 1280
80903 | C30细石砼路面200mm | m2 | 12 | 113.33 | 1360
80904 | 车位划线采用白色热熔漆,宽度150mm,厚1.5mm | m2 | 14.7 | 40.34 | 593
80905 | M型限位器 | 处 | 6 | 108.17 | 649
80906 | 箱变围栏 | m | 25.3 | 366.92 | 9283
900 | 光伏安装工程
901 | 成套开关设备
90101 | 太阳能电池板组装、测试 | 项 | 1 | 17968 | 17968
90102 | 逆变器（壁挂，50kW，含防雨罩、防盗网） | 台 | 2 | 6864.5 | 13729
90103 | 逆变器（壁挂，36kW，含防雨罩、防盗网） | 台 | 1 | 5127 | 5127
90104 | 逆变器（壁挂，30kW，含防雨罩、防盗网） | 台 | 1 | 4383 | 4383
90105 | 并网柜 | 台 | 1 | 15128 | 15128
90106 | 不间断电源 | 台 | 1 | 1800 | 1800
90107 | 电能质量在线监测仪 | 台 | 1 | 3995 | 3995
902 | 电线电缆
90201 | ZC YJV 4*120+1*70 0.6/1kV | m | 21 | 75.52 | 1586
90202 | ZC YJV 3*10 0.6/1kV | m | 20 | 12.6 | 252
90203 | ZC YJV 5*16 0.6/1kV | m | 104 | 18.39 | 1913
90204 | ZC YJV 4*36+1*16 0.6/1kV | m | 109 | 27 | 2943
90205 | PV1-F 1*4 0.6/1kV | m | 2300 | 9.24 | 21252
90206 | ZC YJV 3*2.5 0.6/1kV | m | 134 | 9.66 | 1294
90207 | ZC -BV 3*1.5 管内穿线 | m | 360 | 7.89 | 2840
90208 | rs485 管内穿线 | m | 212 | 6.67 | 1414
903 | 电缆套管
90301 | 转角工井 | 个 | 2 | 3729 | 7458
90302 | 转角工井 | 个 | 1 | 6523 | 6523
90303 | 直线型工井 | 个 | 1 | 1356 | 1356
90304 | 直线型工井 | 个 | 1 | 1520 | 1520
90305 | 直线型工井 | 个 | 1 | 2191 | 2191
90306 | mppφ100壁厚10 | m | 345 | 36.99 | 12762
90307 | 桥架CT-100*50 | m | 15 | 132.87 | 1993
90308 | 桥架CT-100*50 | m | 22 | 150.32 | 3307
90309 | 桥架CT-50*50 | m | 185 | 125.95 | 23301
90310 | 电力排管横断面开挖、恢复路面(1根,1排x1列,土路) | m | 15 | 82.53 | 1238
90311 | 电力排管横断面开挖、恢复路面(2根,1排x2列,土路) | m | 14 | 79.43 | 1112
90312 | 电力排管横断面开挖、恢复路面(2根,1排x2列,土路) | m | 30 | 128 | 3840
90313 | 电力排管横断面开挖、恢复路面(2根,1排x2列,砼路) | m | 4 | 306.75 | 1227
90314 | 电力排管横断面开挖、恢复路面(4根,1排x4列,砼路) | m | 26 | 501.69 | 13044
90315 | 电力排管横断面开挖、恢复路面(7根,2排x4列,砼路) | m | 10 | 521 | 5210
904 | 监控照明
90401 | 灭火器 | 套 | 10 | 227.9 | 2279
90402 | 监控箱,壁挂(带漏保空开),6台设备插排 | 个 | 1 | 409 | 409
90403 | 硬盘录像机8路,支持400万像素 H.265 | 台 | 2 | 490 | 980
90404 | 监控硬盘,6T,录像保存90天 | 台 | 3 | 1022 | 3066
90405 | 交换机(12口千兆) | 台 | 1 | 713 | 713
90406 | 网络高清球式摄像机 | 台 | 4 | 1297.5 | 5190
90408 | 监控立杆 | 杆 | 2 | 1917.5 | 3835
90409 | 集中供电电源DC12V | 台 | 1 | 75 | 75
90410 | 4G路由器 | 台 | 1 | 519 | 519
90411 | 壁挂式监控支架 | 套 | 2 | 180 | 360
905 | 防雷接地
90501 | 接地母线热镀锌扁钢50×5 | m | 550 | 28.78 | 15829
90502 | 接地极热镀锌角钢，L50×50×5,L=2500） | 根 | 22 | 98.59 | 2169
90503 | BVR 1×4 管内穿线 | m | 159 | 6.08 | 967
90504 | BVR 1×6 管内穿线 | m | 130 | 7.89 | 1026
90505 | BVR 1×16 管内穿线 | m | 40 | 15.95 | 638
906 | 设备基础
90601 | 光伏导轨 | m | 590 | 52.09 | 30733
908 | 其他工程
90801 | 增压设备3KW自动增压泵 | 套 | 3 | 3227.67 | 9683
90802 | 截止阀 | 个 | 3 | 111.67 | 335
90803 | PE给水管DN50(含管件） | m | 100 | 15.23 | 1523
90804 | PE给水管DN25(含管件） | m | 200 | 18.71 | 3742
90805 | 软管φ25 | m | 100 | 38.39 | 3839
90806 | 铜制水龙头 | 套 | 10 | 18.7 | 187
90807 | 安全挂钩护栏 | m | 157.7 | 59.15 | 9328
90808 | 检修爬梯 | m | 25 | 312.36 | 7809
| 小 计 |  |  |  | 1068632
| 最高控制价（含9%增值税金） |  |  |  | 1201280

## 报价清单
分项编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 最高单价 （含税） | 报价单价（含税） | 合价 | 备注
100 | 总 则
101 | 工程保险费
1 | 建筑工程一切险 | 项 | 1 | 4511 |  |  | 固定项，不参与竞争报价
2 | 第三者责任险 | 项 | 1 | 4700 |  |  | 固定项，不参与竞争报价
3 | 工伤险 | 项 | 1 | 2263 |  |  | 固定项，不参与竞争报价
111 | 人员费用
1 | 现场负责人 | 人*月 | 1 | 7500 |  |  | 固定项，不参与竞争报价
2 | 专职安全员 | 人*月 | 1 | 7500 |  |  | 固定项，不参与竞争报价
113 | 施工安全和环境保护
1 | 安全生产费 | 项 | 1 | 30170 |  |  | 固定项，不参与竞争报价
115 | 工程完工
1 | 完工质量第三方检测费（暂估价） | 项 | 1 | 3760 |  |  | 固定项，不参与竞争报价
116 | 试运行及交工验收
1 | 交竣工检测（暂估价） | 项 | 1 | 15040 |  |  | 固定项，不参与竞争报价
117 | 暂列金额（不含计日工总额） | 项 | 1 | 57204 |  |  | 固定项，不参与竞争报价
| 小 计 |  |  |  |  | 0
800 | 电力安装工程
801 | 成套开关设备
80101 | 群控单元 | 台 | 1 | 484
80102 | 充电终端 | 台 | 6 | 484
80103 | 配电箱 | 台 | 1 | 1539
80104 | 组合型成套箱式变电站 | 台 | 1 | 207550
80105 | 不间断电源 | 台 | 1 | 1800
80106 | 电能质量在线监测仪 | 台 | 1 | 3995
80107 | （充电桩）电能质量评估报告 | 份 | 2 | 8815.5
802 | 电线电缆
80201 | YJV22-8.7/15kV-3*70㎡ | m | 694 | 41.58
80202 | YJV-0.6/1kV-4×240+1×120 | m | 28 | 135.96
80203 | YJV-0.6/1kV-2×95+1×50 | m | 104 | 39.82
80204 | YJV-0.6/1kV-2*2.5 | m | 104 | 9.32
80205 | YJV-0.6/1kV-3*2.5 | m | 45 | 9.67
80206 | YJV-0.6/1kV-3*4 | m | 6 | 10.5
80207 | YJV-0.6/1kV-5*10 | m | 22 | 14.23
80208 | 热缩电缆头2×95+1×50 | 个 | 12 | 371.42
80209 | 热缩电缆头4×240+1×120 | 个 | 4 | 541.25
80210 | 冷缩电缆头（8.7/15kV-3*70） | 个 | 2 | 705.5
80211 | RVSP 2×1.0 管内穿线 | m | 104 | 5.55
80212 | RVV 2×1.5 管内穿线 | m | 67 | 6.66
803 | 电缆套管
80301 | 转角工井 | 座 | 4 | 3729
80302 | 直线型工井 | 座 | 9 | 1204.22
80303 | 直线型工井 | 座 | 1 | 1520
80304 | mppφ150壁厚10 | m | 8 | 25.75
80305 | mppφ150壁厚17 | m | 644 | 28.98
80306 | mppφ100壁厚10 | m | 75 | 36.97
80307 | mppφ50壁厚2.5 | m | 75 | 24.49
80308 | PVC25壁厚2 | m | 150 | 12.58
80309 | 镀锌钢管φ150*4.5 | m | 8 | 41.13
80310 | 电力排管横断面开挖、恢复路面（1根,1排x1列,土路) | m | 69 | 82.59
80311 | 电力排管横断面开挖、恢复路面(1根,1排x1列,沥青路) | m | 470 | 400.62
80312 | 电力排管横断面开挖、恢复路面(1根,1排x1列,砼路) | m | 105 | 302.29
80313 | 电力排管横断面开挖、恢复路面(2根,1排x2列,砼路) | m | 3 | 310
80314 | 电力排管横断面开挖、恢复路面(4根,1排x4列,砼路) | m | 5 | 498.4
80315 | 电力排管横断面开挖、恢复路面(6根,2排x3列，砼路) | m | 3 | 514
80316 | 电力排管横断面开挖、恢复路面(8根,2排x4列，砼路) | m | 3 | 513
80317 | 电力排管横断面开挖、恢复路面(10根,3排x4列，砼路) | m | 3 | 585.33
80318 | 电力排管横断面开挖、恢复路面(12根,3排x4列，砼路) | m | 5 | 587
804 | 监控照明
80401 | 六类屏蔽网线 | m | 171 | 6.72
80402 | 常规照明灯 | 套 | 6 | 83.83
80403 | 灭火器 | 套 | 3 | 227.67
80404 | 监控箱,壁挂(带漏保空开),6台设备插排 | 个 | 1 | 409
80405 | 硬盘录像机8路,支持400万像素 H.265 | 台 | 1 | 489
80406 | 监控硬盘,6T,录像保存90天 | 台 | 2 | 1021.5
80407 | 交换机(10口千兆) | 台 | 1 | 713
80408 | 网络高清球式摄像机 | 台 | 2 | 1297
80409 | 集中供电电源DC12V | 台 | 1 | 75
80410 | 4G路由器 | 台 | 1 | 519
805 | 防雷接地
80501 | 接地母线热镀锌扁钢50×5 | m | 770 | 28.79
80502 | 接地极热镀锌角钢，L50×50×5,L=2500 | 根 | 34 | 98.59
80503 | RVV 1×16 管内穿线 | m | 5 | 20.8
806 | 设备基础
80601 | 终端型箱变基础 | 套 | 1 | 10466
80602 | 群控单元(360/480kW)基础图 | 个 | 1 | 1408
80603 | 特来电分体桩基础施工图 | 个 | 6 | 157.33
80604 | 箱变检修道硬化 | m2 | 29 | 157.38
807 | 标识标牌
80701 | 引导牌安装示意图(砼路面) | 个 | 1 | 775
80702 | 引导牌安装示意图(绿化路面) | 个 | 1 | 1003
80703 | 充电须知牌安装示意图(砼路面) | 个 | 1 | 1032
80704 | 充电桩规范化 | 项 | 1 | 1521
80705 | 箱变规范化 | 项 | 1 | 1291
80706 | 电缆警示牌 | 面 | 15 | 12.87
80707 | 电缆走向标识牌 | 面 | 13 | 12.85
808 | 车棚
80801 | 膜结构车棚(6车位3m) | 组 | 1 | 136747
809 | 其他工程
80901 | 碎石垫层100mm | m2 | 12 | 14.83
80902 | 护栏拆除 | m | 26 | 49.23
80903 | C30细石砼路面200mm | m2 | 12 | 113.33
80904 | 车位划线采用白色热熔漆,宽度150mm,厚1.5mm | m2 | 14.7 | 40.34
80905 | M型限位器 | 处 | 6 | 108.17
80906 | 箱变围栏 | m | 25.3 | 366.92
900 | 光伏安装工程
901 | 成套开关设备
90101 | 太阳能电池板组装、测试 | 项 | 1 | 17968
90102 | 逆变器（壁挂，50kW，含防雨罩、防盗网） | 台 | 2 | 6864.5
90103 | 逆变器（壁挂，36kW，含防雨罩、防盗网） | 台 | 1 | 5127
90104 | 逆变器（壁挂，30kW，含防雨罩、防盗网） | 台 | 1 | 4383
90105 | 并网柜 | 台 | 1 | 15128
90106 | 不间断电源 | 台 | 1 | 1800
90107 | 电能质量在线监测仪 | 台 | 1 | 3995
902 | 电线电缆
90201 | ZC YJV 4*120+1*70 0.6/1kV | m | 21 | 75.52
90202 | ZC YJV 3*10 0.6/1kV | m | 20 | 12.6
90203 | ZC YJV 5*16 0.6/1kV | m | 104 | 18.39
90204 | ZC YJV 4*36+1*16 0.6/1kV | m | 109 | 27
90205 | PV1-F 1*4 0.6/1kV | m | 2300 | 9.24
90206 | ZC YJV 3*2.5 0.6/1kV | m | 134 | 9.66
90207 | ZC -BV 3*1.5 管内穿线 | m | 360 | 7.89
90208 | rs485 管内穿线 | m | 212 | 6.67
903 | 电缆套管
90301 | 转角工井 | 个 | 2 | 3729
90302 | 转角工井 | 个 | 1 | 6523
90303 | 直线型工井 | 个 | 1 | 1356
90304 | 直线型工井 | 个 | 1 | 1520
90305 | 直线型工井 | 个 | 1 | 2191
90306 | mppφ100壁厚10 | m | 345 | 36.99
90307 | 桥架CT-100*50 | m | 15 | 132.87
90308 | 桥架CT-100*50 | m | 22 | 150.32
90309 | 桥架CT-50*50 | m | 185 | 125.95
90310 | 电力排管横断面开挖、恢复路面(1根,1排x1列,土路) | m | 15 | 82.53
90311 | 电力排管横断面开挖、恢复路面(2根,1排x2列,土路) | m | 14 | 79.43
90312 | 电力排管横断面开挖、恢复路面(2根,1排x2列,土路) | m | 30 | 128
90313 | 电力排管横断面开挖、恢复路面(2根,1排x2列,砼路) | m | 4 | 306.75
90314 | 电力排管横断面开挖、恢复路面(4根,1排x4列,砼路) | m | 26 | 501.69
90315 | 电力排管横断面开挖、恢复路面(7根,2排x4列,砼路) | m | 10 | 521
904 | 监控照明
90401 | 灭火器 | 套 | 10 | 227.9
90402 | 监控箱,壁挂(带漏保空开),6台设备插排 | 个 | 1 | 409
90403 | 硬盘录像机8路,支持400万像素 H.265 | 台 | 2 | 490
90404 | 监控硬盘,6T,录像保存90天 | 台 | 3 | 1022
90405 | 交换机(12口千兆) | 台 | 1 | 713
90406 | 网络高清球式摄像机 | 台 | 4 | 1297.5
90408 | 监控立杆 | 杆 | 2 | 1917.5
90409 | 集中供电电源DC12V | 台 | 1 | 75
90410 | 4G路由器 | 台 | 1 | 519
90411 | 壁挂式监控支架 | 套 | 2 | 180
905 | 防雷接地
90501 | 接地母线热镀锌扁钢50×5 | m | 550 | 28.78
90502 | 接地极热镀锌角钢，L50×50×5,L=2500） | 根 | 22 | 98.59
90503 | BVR 1×4 管内穿线 | m | 159 | 6.08
90504 | BVR 1×6 管内穿线 | m | 130 | 7.89
90505 | BVR 1×16 管内穿线 | m | 40 | 15.95
906 | 设备基础
90601 | 光伏导轨 | m | 590 | 52.09
908 | 其他工程
90801 | 增压设备3KW自动增压泵 | 套 | 3 | 3227.67
90802 | 截止阀 | 个 | 3 | 111.67
90803 | PE给水管DN50(含管件） | m | 100 | 15.23
90804 | PE给水管DN25(含管件） | m | 200 | 18.71
90805 | 软管φ25 | m | 100 | 38.39
90806 | 铜制水龙头 | 套 | 10 | 18.7
90807 | 安全挂钩护栏 | m | 157.7 | 59.15
90808 | 检修爬梯 | m | 25 | 312.36
| 小 计 |  |  |  |  | 0
| 最高控制价（含9%增值税金） |  |  |  |  | 0