## 工程量清单
2026年福州辖区高速公路沿线所站房建修缮工程
工程量清单
报价(小写):
(大写):

## 表2工程项目造价汇总表
工程项目造价汇总表
工程名称:2026年福州辖区高速公路沿线所站房建修缮工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 沿线所站房建修缮
2 | 安全生产费 | 134002 |  |  | 固定费用不可竞争
合 计

## 表3单项工程造价汇总表
单项工程造价汇总表
工程名称：2026年福州辖区高速公路沿线所站房建修缮工程 沿线所站房建修缮 |  |  | 第1页 共2页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 房屋建筑与装饰工程
合 计
单项工程造价汇总表
工程名称：2026年福州辖区高速公路沿线所站房建修缮工程 安全生产费 |  |  | 第2页 共2页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 安全生产费 | 134002
合 计 |  | 134002

## 表4单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：2026年福州辖区高速公路沿线所站房建修缮工程 沿线所站房建修缮 房屋建筑与装饰工程 |  | 第1页 共2页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 建筑工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 防尘喷雾措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：2026年福州辖区高速公路沿线所站房建修缮工程 安全生产费 安全生产费 |  | 第2页 共2页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 134002
1.1 | 安全生产费 | 134002
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 防尘喷雾措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 134002

## 表5分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：2026年福州辖区高速公路沿线所站房建修缮工程 | [6 empty] | 第1页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
沿线所站房建修缮 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
建筑工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011607002001 | 防水层拆除 | (1)(1)原有建筑屋面防水层拆除 | m2 | 1010 |  |  |  | 清单
2 | 010103002001 | 余方弃置 | (1)(1)建筑垃圾拆除，清运 | m3 | 10 |  |  |  | 清单
3 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | (1)(1)屋面防水层重做 (2)(2)3mm厚SBS高聚物改性沥青防水卷材 | m2 | 1010 |  |  |  | 清单
4 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | (1)平面砂浆找平层 (2)(1)20mm厚1：3水泥砂浆找平层 | m2 | 1010 |  |  |  | 清单
5 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | (1)(1)拆除外立面空鼓，开裂，剥落部分装饰面层 | m2 | 1010 |  |  |  | 清单
6 | 011613001001 | 灯具拆除 | (1)(1)拆除办公楼吸顶灯 | 套 | 10 |  |  |  | 清单
7 | 011610001001 | 门窗拆除 | (1)(1)宿舍、办公室门更换 | 樘 | 75 |  |  |  | 清单
8 | 011605001001 | 平面块料拆除 | (1)(1)会议室破损地面瓷砖更换 | m2 | 600 |  |  |  | 清单
9 | 010101004001 | 挖基坑土方 | (1)(1)土壤类别：三类土 (2)(2)挖土深度：2m以内 | m3 | 110 |  |  |  | 清单
10 | 010103001001 | 回填方 | (1)(1)密实度要求：符合设计及规范要求 | m3 | 10 |  |  |  | 清单
11 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | (1)(1)现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径8mm) | t | 0.2 |  |  |  | 清单
12 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | (1)(1)现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径14mm) | t | 0.2 |  |  |  | 清单
13 | 040305004001 | 砖砌体 | (1)砖砌体 | m3 | 37 |  |  |  | 清单
14 | 011406001001 | 抹灰面油漆涂料 | (1)(1)外墙 (2)(2)1>真石漆(仿石漆)涂料（罩光漆每平方米不少于0.2kg） (3)(3)2>真石漆(仿石漆)底涂料（喷真石漆涂料厚2~3mm） (4)(4)3>着色剂 (5)(5)4>刷封底涂料（刷封闭底漆每平方米不少于0.2kg） (6)(6)5>批刮外墙专用腻子二道（夹网格布每平方米不少于1.5kg） (7)(7)6>满布抗碱抗裂玻纤网格布一道 | m2 | 8 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：2026年福州辖区高速公路沿线所站房建修缮工程 | [6 empty] | 第2页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(8)(8)7>批刮外墙专用腻子一道（每平方米不少于1.5kg） (9)(9)具体详设计图纸
15 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | (1)(1)钢筋种类、规格：HRB400EΦ10 | t | 0.2 |  |  |  | 清单
16 | 011606001001 | 楼地面龙骨及饰面拆除 | (1)(1)拆除门厅、过道、楼梯间原花岗岩地面（含门槛石） | m2 | 10 |  |  |  | 清单
17 | 011606001002 | 楼地面龙骨及饰面拆除 | (1)(1)拆除门厅、过道、楼梯间原踢脚线 | m | 30 |  |  |  | 清单
18 | 011105002001 | 石材踢脚线 | (1)(1)更换门厅、过道、楼梯间踢脚线（120mm高） | m2 | 15 |  |  |  | 清单
19 | 011102001001 | 石材楼地面 | (1)(1)黑色门槛石 | m2 | 36 |  |  |  | 清单
20 | 011302001001 | 天棚吊顶 | (1)(1)轻钢龙骨1.2mm铝单板吊顶 (2)(2)150mm宽黑色不锈钢，深度100mm (3)(3)线型灯灯槽 | m2 | 690 |  |  |  | 清单
21 | 041001005001 | 拆除侧、平（缘）石 | (1)拆除侧、平（缘）石 | m | 450 |  |  |  | 清单
22 | 050201003001 | 路牙铺设 | (1)路牙铺设 | m | 450 |  |  |  | 清单
23 | 040203007002 | 水泥混凝土 | (1)(1)混凝土种类：非泵送 (2)(2)混凝土强度等级：C15 | m3 | 212.94 |  |  |  | 清单
24 | 011406001002 | 抹灰面油漆涂料 | (1)(1)仿木纹漆 | m2 | 10 |  |  |  | 清单
25 | 030609003001 | 不锈钢管 | (1)不锈钢管 | m | 10 |  |  |  | 清单
26 | 010807005001 | 格栅 | (1)格栅 | m2 | 320 |  |  |  | 清单
27 | 050101001001 | 砍伐乔木 | (1)(1)清除长势不良乔木 (2)(2)H250-300cm*P120-150cm | 株 | 10 |  |  |  | 清单
28 | 050101003001 | 砍挖灌木丛及根 | (1)(1)清除长势不良灌木 (2)(2)H100-150cm*P80-100cm | 株 | 10 |  |  |  | 清单
29 | 050102012001 | 铺种草皮 | (1)(1)补种草皮 (2)(2)马尼拉草，满铺 (3)(3)成活养护6个月，日常养护6个月 | m2 | 10 |  |  |  | 清单
30 | 050102002001 | 栽植灌木 | (1)(1)移植原有黄杨球 (2)(2)成活养护期半年日常养护期半年 | 株 | 10 |  |  |  | 清单
31 | 011606003002 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)(1)拆除宿舍卫生间原铝扣板吊顶 | m2 | 160 |  |  |  | 清单
32 | 011612002001 | 卫生洁具拆除 | (1)(1)拆除宿舍卫生间原马桶、立柱洗手 | 套 | 201 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：2026年福州辖区高速公路沿线所站房建修缮工程 | [6 empty] | 第3页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
池+镜子、灯具、热水器拆除（做保护）
33 | 011102003002 | 块料楼地面 | (1)(1)更换宿舍卫生间300*600*5mm石晶地板 | m2 | 515 |  |  |  | 清单
34 | 011204003001 | 块料墙面 | (1)(1)更换宿舍卫生间600*2400*4mm石晶墙板 | m2 | 515 |  |  |  | 清单
35 | 011302001002 | 天棚吊顶 | (1)(1)宿舍卫生间吊顶 (2)(2)更换宿舍卫生间蜂巢铝板吊顶 (3)(3)7*1220*2440mm (4)(4)具体详见图纸 | m2 | 540 |  |  |  | 清单
36 | 031004006001 | 大便器 | (1)(1)坐式大便器安装(挂墙水箱) | 组 | 140 |  |  |  | 清单
37 | 031004010001 | 淋浴器 | (1)(1)淋浴套件 (2)(2)成品花洒 | 套 | 25 |  |  |  | 清单
38 | 011501011001 | 矮柜 | (1)矮柜(1)600mm成品浴室柜 | 个 | 40 |  |  |  | 清单
39 | 031004003001 | 洗脸盆 | (1)洗脸盆(1)台盆（成品立柱） | 组 | 2 |  |  |  | 清单
40 | 031004008001 | 其他成品卫生器具 | (1)其他成品卫生器具(1)洗脸盆水龙头 | 组 | 40 |  |  |  | 清单
41 | 031004008002 | 其他成品卫生器具 | (1)其他成品卫生器具(1)洗拖把水龙头 | 组 | 40 |  |  |  | 清单
42 | 031004008003 | 其他成品卫生器具 | (1)其他成品卫生器具(1)不锈钢挂件 (2)(2)毛巾架、纸巾盒、置物架等 | 套 | 50 |  |  |  | 清单
43 | 031004008004 | 其他成品卫生器具 | (1)其他成品卫生器具(1)更换防臭地漏 | 组 | 70 |  |  |  | 清单
44 | 030404031001 | 小电器 | (1)小电器(1)五合一风暖一体机 (2)(2)照明、取暖、吹风、换气、干燥 | 套 | 30 |  |  |  | 清单
45 | 030404035001 | 插座 | (1)插座(1)开关插座 (2)(2)洗脸盆旁插座、热水器插座、五合一灯单控开关 | 个 | 31 |  |  |  | 清单
46 | 010808004001 | 金属门窗套 | (1)金属门窗套(1)铝合金门 (2)(2)0.68*2.1m | m2 | 16 |  |  |  | 清单
47 | 031001008001 | 直埋式预制保温管 | (1)直埋式预制保温管(1)宿舍卫生间洗脸盆处增设热水管道 | m | 410 |  |  |  | 清单
48 | 030408001001 | 电力电缆 | (1)电力电缆(1)宿舍卫生间电路改造 (2)(2)暗藏现有电线，增设浴室柜边插座，增设五合一风暖线路 | m | 480 |  |  |  | 清单
49 | 040502018001 | 检漏（水）管 | (1)检漏（水）管(1)宿舍卫生间水路改造 | 项 | 61 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：2026年福州辖区高速公路沿线所站房建修缮工程 | [6 empty] | 第4页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
及漏水点修复
50 | 011605002003 | 立面块料拆除 | (1)立面块料拆除(1)拆除男女卫生间原抗倍特板隔断高1800mm | m2 | 120 |  |  |  | 清单
51 | 011612002002 | 卫生洁具拆除 | (1)(1)拆除男女卫生间蹲坑、立柱洗手池+镜子、拖把池、小便斗+二楼大理石洗手台 (2)(2)拆除第三卫生间马桶、洗手台、不锈钢扶手 | 套 | 10 |  |  |  | 清单
52 | 030404031002 | 小电器 | (1)小电器(1)卫生间600*600mm排气扇 | 套 | 10 |  |  |  | 清单
53 | 011210005001 | 成品隔断 | (1)(1)公共卫生间 (2)(2)18mm碳晶隔断（1830mm高） (3)(3)304不锈钢配件，厚度2.0mm，1门3合页 (4)(4)304不锈钢：挂钩、置物架 | m2 | 200 |  |  |  | 清单
54 | 031004006002 | 大便器 | (1)大便器(1)感应式蹲坑 | 组 | 11 |  |  |  | 清单
55 | 031004006003 | 大便器 | (1)大便器(1)残卫 马桶 | 组 | 10 |  |  |  | 清单
56 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | (1)金属扶手、栏杆、栏板(1)第三卫生间不锈钢扶手 | m | 10 |  |  |  | 清单
57 | 031004007001 | 小便器 | (1)小便器(1)小便池（感应式） | 组 | 7 |  |  |  | 清单
58 | 031004008005 | 其他成品卫生器具 | (1)其他成品卫生器具(1)拖把池(二楼卫） | 组 | 2 |  |  |  | 清单
59 | 011613002001 | 玻璃拆除 | (1)玻璃拆除(1)拆除损坏玻璃 | m2 | 10 |  |  |  | 清单
60 | 011505010001 | 镜面玻璃 | (1)镜面玻璃(1)更换损坏玻璃 (2)(2)双层钢化玻璃 | m2 | 10 |  |  |  | 清单
61 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | (1)金属（塑钢）门 | m2 | 10 |  |  |  | 清单
62 | 011608001001 | 铲除油漆涂料面 | (1)铲除油漆涂料面 (2)(1)内墙面铲除油漆涂料面 | m2 | 15000 |  |  |  | 清单
63 | 011406003001 | 满刮腻子 | (1)满刮腻子 (2)(1)内墙面腻子抹平面 | m2 | 15000 |  |  |  | 清单
64 | 011406001003 | 抹灰面油漆涂料 | (1)抹灰面油漆涂料 (2)(1)内墙涂料 (3)(2)涂料三遍 | m2 | 15000 |  |  |  | 清单
65 | 011608001002 | 铲除油漆涂料面 | (1)铲除油漆涂料面 (2)(1)外墙面铲除油漆涂料面 | m2 | 3000 |  |  |  | 清单
66 | 011406001004 | 抹灰面油漆涂料 | (1)抹灰面油漆涂料 (2)(1)外墙涂料 | m2 | 2000 |  |  |  | 清单
67 | 011406003002 | 满刮腻子 | (1)满刮腻子 | m2 | 2000 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：2026年福州辖区高速公路沿线所站房建修缮工程 | [6 empty] | 第5页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)(1)外墙面腻子抹平面
68 | 010404001001 | 垫层 | (1)(1)砂砾垫层 | m3 | 460 |  |  |  | 清单
69 | 011102003003 | 块料楼地面 | (1)块料楼地面 (2)(1)铺设地砖 | m2 | 350 |  |  |  | 清单
70 | 011101006003 | 平面砂浆找平层 | (1)平面砂浆找平层 (2)(1)卫生间地面 (3)(2)最薄处30厚C20细石混凝土找坡层抹平 | m2 | 4 |  |  |  | 清单
71 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)金属（塑钢、断桥）窗 (2)(1)铝合金门窗（1）断桥铝 | m2 | 550 |  |  |  | 清单
72 | 010807001002 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)金属（塑钢、断桥）窗 (2)(1)铝合金百叶窗 | m2 | 3 |  |  |  | 清单
73 | 041001001001 | 拆除路面 | (1)(1)混凝土 (2)(2)260mm | m2 | 80 |  |  |  | 清单
74 | 040203007003 | 水泥混凝土 | (1)水泥混凝土 (2)(1)水泥路面 (3)(2)26cm (4)(3)4.5MPa | m2 | 580 |  |  |  | 清单
75 | 011201004001 | 立面砂浆找平层 | (1)立面砂浆找平层 (2)(1)砖砌墙体 (3)(2)界面剂 (4)(3)20厚1:2.5水泥砂浆保护层 | m2 | 300 |  |  |  | 清单
76 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | (1)屋面涂膜防水 (2)(1)公共卫生间防水，（地面+反300墙面） (3)(2)刷免砸砖防水剂，针对漏水点局部拆除刷防水 | m2 | 300 |  |  |  | 清单
77 | 040204002001 | 人行道块料铺设 | (1)人行道块料铺设 (2)(1)透水砖，包含铺设人工基材 | m2 | 10 |  |  |  | 清单
78 | 011201004002 | 立面砂浆找平层 | (1)立面砂浆找平层 (2)(1)外墙面砂浆找平 | m2 | 350 |  |  |  | 清单
79 | 031001006001 | 塑料管 | (1)塑料管 (2)(1)铺设波纹管 (3)(2)管径300Φ | m | 41 |  |  |  | 清单
80 | 040504002001 | 混凝土井 | (1)(1)手孔井 (2)(2)孔壁C30钢筋混凝土 (3)(3)C15混凝土 (4)(4)钢纤维井盖HSG Φ780B (5)（5）深度1.5宽度0.8*0.8 | 座 | 11 |  |  |  | 清单
81 | 010802004001 | 防盗门 | (1)防盗门 (2)(1)钢质门 (3)(2)规格：1050X21 | m2 | 200 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：2026年福州辖区高速公路沿线所站房建修缮工程 | [6 empty] | 第6页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
00mm
82 | 010802003001 | 钢质防火门 | (1)钢质防火门 (2)(1)防火门更换 | m2 | 15 |  |  |  | 清单
83 | 011102003004 | 块料楼地面 | (1)块料楼地面 (2)(1)面层材料品种、规格、颜色:180*1200*5mmSPC仿瓷石晶地板 | m2 | 10 |  |  |  | 清单
84 | 011204003002 | 块料墙面 | (1)块料墙面 (2)(1)面层材料品种、规格、颜色:470*2600*5mm仿瓷石晶墙板 | m2 | 10 |  |  |  | 清单
85 | 030412005001 | 荧光灯 | (1)荧光灯 (2)(1)荧光灯具安装 成套型 嵌入式 双管 | 套 | 78 |  |  |  | 清单
86 | 01ZPS0902001 | 照明灯具 | (1)照明灯具(1)吸顶灯 | 套 | 25 |  |  |  | 清单
87 | 01ZPS0902002 | 照明灯具 | (1)照明灯具 (2)(1)300*300扣板灯 | 套 | 4 |  |  |  | 清单
88 | 030404017001 | 配电箱 | (1)配电箱 (2)（1）控制箱 | 台 | 2 |  |  |  | 清单
89 | 030404017002 | 配电箱 | (1)配电箱 (2)(1)控制箱 房间主配电箱更换 | 台 | 15 |  |  |  | 清单
90 | 030404017003 | 配电箱 | (1)配电箱 (2)(1)配电箱 | 台 | 4 |  |  |  | 清单
91 | 030408001002 | 电力电缆 | (1)(1)名称:电力电缆敷设 (2)(2)材质:铜芯 (3)(3)型号:YJV-1KV (4)(4)规格:4*2.5 | m | 500 |  |  |  | 清单
92 | 030411001001 | 配管 | (1)配管 (2)(1)砖、混凝土结构暗配 PVC25 | m | 400 |  |  |  | 清单
93 | 030602001001 | 显示仪表 | (1)显示仪表 (2)(1)安装电表 | 台 | 40 |  |  |  | 清单
94 | 031003013001 | 水表 | (1)(1)安装水表 | 个 | 30 |  |  |  | 清单
95 | 030404035002 | 插座 | (1)插座 (2)(1)电源插座 | 个 | 11 |  |  |  | 清单
96 | 030402004001 | 空气断路器 | (1)空气断路器 (2)(1)空气断路器2P20A | 台 | 5 |  |  |  | 清单
97 | 030404035004 | 插座 | (1)插座 (2)(1)(1)电源插座（2）公牛牌16A | 个 | 3 |  |  |  | 清单
98 | 030404020001 | 低压熔断器 | (1)低压熔断器 (2)(1)2P63A漏保 (3)(2)含安装所需人工 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
99 | 030404020002 | 低压熔断器 | (1)低压熔断器 (2)(1)2P32A空开 (3)(2)含安装所需人工 | 个 | 32 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：2026年福州辖区高速公路沿线所站房建修缮工程 | [6 empty] | 第7页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
100 | 030404020003 | 低压熔断器 | (1)低压熔断器 (2)(1)2P20A漏保 (3)(2)含安装所需人工 | 个 | 65 |  |  |  | 清单
101 | 030404020004 | 低压熔断器 | (1)低压熔断器 (2)(1)1P16A空开 (3)(2)含安装所需人工 | 个 | 65 |  |  |  | 清单
102 | 030413003001 | 打洞(孔) | (1)打洞(孔) (2)(1)墙壁开孔 (3)(2)规格：95 | 个 | 5 |  |  |  | 清单
103 | 030413003002 | 打洞(孔) | (1)打洞(孔) (2)(1)（1）孔经25 (3)(2)（2）需拆除卫生间吊顶走管后重新安装 | 个 | 35 |  |  |  | 清单
104 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | (1)给、排水附(配)件 (2)(1)水龙头安装(公称直径15mm) | 个/组 | 25 |  |  |  | 清单
105 | 030109012001 | 其他泵 | (1)其他泵 (2)(1)3.0KW（多及泵，恒压变频） | 台 | 1 |  |  |  | 清单
106 | 030109012002 | 其他泵 | (1)其他泵 (2)(1)2.2KW排污泵 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
107 | 030109012003 | 其他泵 | (1)其他泵 (2)(1)2.2KW（多及泵，恒压变频） | 台 | 1 |  |  |  | 清单
108 | 030404016001 | 控制箱 | (1)控制箱 (2)(1)污水泵全自动控制箱 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
109 | 030404019001 | 控制开关 | (1)控制开关 (2)(1)全自动浮球开关 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
110 | 040201022001 | 排水沟、截水沟 | (1)(1)下吊层车库入口坡道、建筑与文化广场(国道侧)入口、台阶上下两端排水沟 (2)(2)600*300mm (3)(3)100mm厚水泥稳定石屑、C20混凝土地沟(4)成品钢板篦子 (4)(5)20mm厚1:2.5水泥砂浆抹面 | m | 465 |  |  |  | 清单
111 | 010805004001 | 电动伸缩门拆除 | (1)(1)电动伸缩门拆除 | m | 40 |  |  |  | 清单
112 | 010805004002 | 电动伸缩门 | (1)(1)电动伸缩门（不包含电机） (2)(2)1.6米高度包含所需人工、机具、材料 | m | 40 |  |  |  | 清单
113 | 01B002 | 大门电动电机更换 | (1)(1)大门电动电机更换 (2)(2)拆除大门旧电动机，并安装新电机 | 台 | 6 |  |  |  | 清单
114 | 01B003 | 外墙体裂缝修补 | (1)（1）地基下沉墙 | m | 75 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：2026年福州辖区高速公路沿线所站房建修缮工程 | [6 empty] | 第8页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
体开裂，防水砂浆灌缝砂浆抹平面腻子抹平面重新刷乳胶漆高空作业
115 | 031001006002 | 塑料管 | (1)(1)PEΦ75管 (2)(2)包含人工及焊接过程中所需管件 | m | 20 |  |  |  | 清单
116 | 031001006004 | 塑料管 | (1)(1)PEΦ63管 (2)(2)含人工机材管件 | m | 50 |  |  |  | 清单
117 | 031001006005 | 塑料管 | (1)(1)PEΦ50管 | m | 700 |  |  |  | 清单
118 | 031001006006 | 塑料管 | (1)(1)PEΦ32管 (2)(2)（1）包含高空作业车2个台班 | m | 300 |  |  |  | 清单
119 | 031001006007 | 塑料管 | (1)(1)PE25Φ管 (2)(2)铺设人工费 (3)(3)管路连接所需弯头，直接管件 | m | 200 |  |  |  | 清单
120 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | (1)(1)三角阀安装(公称直径15mm) | 个 | 45 |  |  |  | 清单
121 | 031001006009 | 塑料管 | (1)(1)PPRΦ75给水管（1）含安装所需人工（2）安装所需弯头，直接等配件 | m | 45 |  |  |  | 清单
122 | 031001006010 | 塑料管 | (1)(1)PPRΦ50给水管（1）含安装所需人工（2）安装所需弯头，直接等配件 | m | 130 |  |  |  | 清单
123 | 031001006011 | 塑料管 | (1)(1)PPRΦ40给水管（1）含安装所需人工（2）安装所需弯头，直接等配件 | m | 120 |  |  |  | 清单
124 | 031001006012 | 塑料管 | (1)(1)PPRΦ30给水管（1）含安装所需人工（2）安装所需弯头，直接等配件 | m | 28 |  |  |  | 清单
125 | 031001006013 | 塑料管 | (1)塑料管 (2)(1)PPRΦ20给水管（1）含安装所需人工（2）安装所需弯头，直接等配件 | m | 150 |  |  |  | 清单
126 | 031003001001 | 螺纹阀门 | (1)(1)PPRΦΦ75铜闸阀 | 个 | 6 |  |  |  | 清单
127 | 031003001002 | 螺纹阀门 | (1)(1)PPRΦΦ50铜闸阀 | 个 | 3 |  |  |  | 清单
128 | 031003001003 | 螺纹阀门 | (1)(1)PPRΦΦ20铜闸阀 | 个 | 12 |  |  |  | 清单
129 | 031002001001 | 管道支架 | (1)(1)热镀锌固定支架 (2)(2)包含安装人工费 | 套 | 200 |  |  |  | 清单
130 | 011210006001 | 其他隔断 | (1)(1)硅酸钙板隔断 | m2 | 2 |  |  |  | 清单
131 | 011607003002 | 屋面附着层拆除 | (1)(1)原有彩钢瓦屋 | m2 | 100 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：2026年福州辖区高速公路沿线所站房建修缮工程 | [6 empty] | 第9页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
面拆除
132 | 010901002001 | 型材屋面 | (1)型材屋面 (2)(1)彩钢瓦屋面（1）双层加厚 | m2 | 600 |  |  |  | 清单
133 | 041111002001 | 固定式夹芯压型钢板围挡 | (1)（1）镀锌钢管骨架（2)5*10厚度2.0 | m2 | 25 |  |  |  | 清单
134 | 010603003001 | 钢管柱 | (1)钢管柱 (2)(1)钢管柱 | t | 1 |  |  |  | 清单
135 | 010902007001 | 屋面天沟、檐沟防水 | (1)(1)屋面防水补漏 | m | 40 |  |  |  | 清单
136 | 01B004 | 屋面排水改造 | (1)屋面排水改造 | 项 | 1 |  |  |  | 清单
137 | 01B005 | 卫生间排水管改造 | (1)卫生间排水管改造 | 项 | 1 |  |  |  | 清单
138 | 01B006 | 食堂洗碗池排水管改造 | (1)食堂洗碗池排水管改造 | 项 | 2 |  |  |  | 清单
139 | 01B007 | 旧楼屋面排水改造 | (1)旧楼屋面排水改造 | 项 | 1 |  |  |  | 清单
140 | 01B008 | 票亭屋面清理 | (1)票亭屋面清理 | 项 | 5 |  |  |  | 清单
141 | 010810005001 | 窗帘轨 | (1)(1)大门轨道更换 | m | 6 |  |  |  | 清单
142 | 01B009 | 电动大门电路检修 | (1)电动大门电路检修 | 项 | 1 |  |  |  | 清单
143 | 010901001002 | 瓦屋面 | (1)(1)树脂瓦屋顶 | m2 | 520 |  |  |  | 清单
144 | 01B010 | 仓库顶部堵漏打防水针 | (1)仓库顶部堵漏打防水针 | 针 | 26 |  |  |  | 清单
145 | 011606002001 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | (1)(1)金刚板拆除（含人工及垃圾清理清运） | m2 | 10 |  |  |  | 清单
146 | 010605001001 | 钢板楼板 | (1)钢板楼板 (2)(1)镀锌方管骨架 | m2 | 10 |  |  |  | 清单
147 | 01B011 | 金刚板安装 | (1)金刚板安装 | m2 | 10 |  |  |  | 清单
148 | 011105005001 | 木质踢脚线 | (1)(1)实木踢脚线 | m | 20 |  |  |  | 清单
149 | 011501003001 | 衣柜 | (1)衣柜 (2)（1）定制衣柜现场安装 | m2 | 310.28 |  |  |  | 清单
150 | 011405001001 | 金属面油漆 | (1)金属面油漆 (2)(1)金属面油漆（包含除锈、涂防锈漆一遍、面漆两遍）（1）高空作业车作业 | m2 | 40 |  |  |  | 清单
151 | 030413003003 | 打洞(孔) | (1)打洞(孔) (2)(1)墙壁开孔 (3)(2)规格：118 | 个 | 300 |  |  |  | 清单
152 | 031001006014 | 塑料管 | (1)(1)PVCΦ110排水管（1）包含人工安装措施费 | m | 508 |  |  |  | 清单
153 | 031001006016 | 塑料管 | (1)(1)排水管PVC75 | m | 30 |  |  |  | 清单
154 | 031001006015 | 塑料管 | (1)(1)PVCΦ50排水管（1）包含人工安装措施费 | m | 8 |  |  |  | 清单
155 | 030804014001 | 低压塑料管件 | (1)(1)PVCΦ110弯头 | 个 | 105 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：2026年福州辖区高速公路沿线所站房建修缮工程 | [6 empty] | 第10页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
156 | 030804014002 | 低压塑料管件 | (1)(1)PVCΦ50弯头 | 个 | 105 |  |  |  | 清单
157 | 030804014003 | 低压塑料管件 | (1)(1)PVCΦ110三通 | 个 | 105 |  |  |  | 清单
158 | 040502003001 | 塑料管管件 | (1)塑料管管件 (2)(1)抢修接63*50内牙三通 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
159 | 031003001004 | 螺纹阀门 | (1)螺纹阀门 (2)(1)PEΦ63铜闸阀 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
160 | 031003001005 | 螺纹阀门 | (1)螺纹阀门 (2)(1)DN20铜闸阀 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
161 | 031003001006 | 螺纹阀门 | (1)螺纹阀门 (2)(1)PE50Φ铜闸阀 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
162 | 031004014003 | 给、排水附(配)件 | (1)给、排水附(配)件 (2)(1)DN20内牙直 | 个 | 9 |  |  |  | 清单
163 | 031004014004 | 给、排水附(配)件 | (1)给、排水附(配)件 (2)(1)PEΦ20外牙直 | 个 | 5 |  |  |  | 清单
164 | 031003001007 | 螺纹阀门 | (1)螺纹阀门 (2)(1)DN25铜闸阀更换 (3)(2)老旧闸阀拆除 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
165 | 01B012 | 食堂排水管路 | (1)(1）大型设备切割混泥土地面（2）人工措施费（3）预埋混泥土回填封面 | m | 2 |  |  |  | 清单
166 | 030109012004 | 其他泵 | (1)其他泵 (2)(1)2.2KW增压泵 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
167 | 01B013 | 混泥土路面切割 | (1)(1)混泥土路面大型专用设备切割拆除垃圾清理管路预埋混泥土回填修复 | m | 65 |  |  |  | 清单
168 | 011204003003 | 块料墙面 | (1)块料墙面 (2)(1)外墙瓷砖修复 | m2 | 3 |  |  |  | 清单
169 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)楼（地）面涂膜防水 (2)(1)卫生间地面防水 | m2 | 50 |  |  |  | 清单
170 | 011102003005 | 块料楼地面 | (1)块料楼地面 (2)(1)卫生间地面瓷砖更换 (3)(2)旧瓷砖拆除垃圾清理清运 (4)(3)更换新的瓷砖 | m2 | 300 |  |  |  | 清单
171 | 031004008006 | 其他成品卫生器具 | (1)其他成品卫生器具 (2)(1)卫生洁具安装 (3)(2)安装宿舍卫生间原马桶、立柱洗手池重新打胶 | 组 | 8 |  |  |  | 清单
172 | 040402016001 | 沟道盖板 | (1)沟道盖板 (2)(1)水沟铸铁盖板更换 | m | 21 |  |  |  | 清单
173 | 011505002001 | 晒衣架 | (1)晾衣架 (2)(1)晾衣架 | 个 | 38 |  |  |  | 清单
174 | 030109001001 | 离心式泵 | (1)3KW深水井离心式泵 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：2026年福州辖区高速公路沿线所站房建修缮工程 | [6 empty] | 第11页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)(1)3KW深水井离心式泵 (3)(2)离心式深水泵(设备重量1.0t以内)更换
175 | 01B014 | 宿舍卫生间排污管道改造 | (1)宿舍卫生间排污管道改造 (2)地势下沉排污管道断裂，人工挖掘寻找断裂点更换破损排污管道重新铺设新管路 | 项 | 60 |  |  |  | 清单
176 | 010512008001 | 沟盖板、井盖板、井圈 | (1)化粪池井盖更换(1.3*1.3) (2)拆除旧的化粪池井盖、安装新的化粪池井盖、清理垃圾、外运，包含所需人工、机具、材料 | 片 | 25 |  |  |  | 清单
177 | 01B015 | 旧凉亭拆除（垃圾清运） | (1)旧凉亭拆除（垃圾清运） | 项 | 1 |  |  |  | 清单
178 | 040205011001 | 凉亭 | (1)凉亭（防腐木） (2)4.6*4.6*3.8 | 座 | 1 |  |  |  | 清单
179 | 011104002001 | 竹、木（复合）地板 | (1)地板防腐木 | m2 | 26.01 |  |  |  | 清单
180 | 011401001001 | 木门油漆 | (1)木头面油漆 (2)(1)木头面油漆（包含除锈、涂防锈漆一遍、面漆两遍）（1）高空作业车作业 | m2 | 540 |  |  |  | 清单
181 | 030404022001 | 控制器 | (1)时间控制器 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
182 | 030404023001 | 接触器 | (1)交流接触器 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
183 | 011304001001 | 灯带槽 | (1)灯带单色20瓦 (2)超亮户外防水 | m | 17 |  |  |  | 清单
184 | 030404019002 | 控制开关 | (1)控制开关 (2)（明装含明盒两开） | 个 | 5 |  |  |  | 清单
185 | 031003001008 | 螺纹阀门 | (1)螺纹阀门 (2)(1)PE32Φ铜闸阀 | 个 | 5 |  |  |  | 清单
186 | 01B018 | 蹲坑拆除 | (1)蹲坑拆除 (2)原有自动感应式蹲坑拆除垃圾清理清运 | 个 | 40 |  |  |  | 清单
187 | 01B019 | 蹲坑管路改造 | (1)蹲坑管路改造 (2)（1）蹲坑原有自动感应水路拆除，更换成手动出水管路 (3)（2）包含人工电镐拆除墙面重新热熔焊接PPR水管接头开关及所需管件材料等 (4)（3）包含切割拆除SPC地板和墙板水路修复后重新安装地板及墙板 | 项 | 40 |  |  |  | 清单
188 | 01B021 | 抢修节 | (1)DN150抢修节 | 套 | 1 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：2026年福州辖区高速公路沿线所站房建修缮工程 | [6 empty] | 第12页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
189 | 010807004001 | 金属纱窗 | (1)安装金刚纱纱门、纱窗 (2)安装金刚纱纱门、纱窗 (1)安装纱门、纱窗 | m2 | 30 |  |  |  | 清单
190 | 01B023 | 防腐木地板拆除 | (1)防腐木地板拆除 (2)含拆除清理清运垃圾 | m2 | 50 |  |  |  | 清单
191 | 01B024 | 防腐木凉亭拆除 | (1)防腐木凉亭拆除 | 项 | 1 |  |  |  | 清单
192 | 020512001001 | 木地板 | (1)新增防腐木地板 | m2 | 50 |  |  |  | 清单
193 | 050303009002 | 木(防腐木)屋面 | (1)新防腐木框架 | m2 | 30 |  |  |  | 清单
194 | 010811001001 | 门窗五金 | (1)铝合金窗户拉手更换 | 个 | 50 |  |  |  | 清单
195 | 01B025 | 雨棚 | (1)不锈钢耐力板雨棚（(1)不锈钢晾衣棚 (2)耐力板(屋面)） | m2 | 270 |  |  |  | 清单
196 | 01B026 | 凿除混泥土路面 | (1)人工凿除混泥土路面，挖掘土方寻找排污暗管断裂处更换修复 | 项 | 8 |  |  |  | 清单
197 | 031006012001 | 热水器、开水炉 | (1)热水器更换 (2)拆除旧热水器安装新热水器（1）包含人工拆除安装措施费 | 台 | 11 |  |  |  | 清单
198 | 011204001001 | 石材墙面 | (1)外立面大理石更换 (2)（1）冲击钻破除票亭原有破损大理石装饰面重新安装新大理石装饰面（2）票亭柱子高空作业车作业（3）包含所需人工机材垃圾清运 | m2 | 10 |  |  |  | 清单
199 | 01B027 | 现场签证点工、台班(现场签证 机械台班) | (1)现场签证点工、台班(现场签证 机械台班) (2)(1)抽粪车 | 台班 | 60 |  |  |  | 清单
200 | 01B028 | 现场签证点工、台班(现场签证 机械台班) | (1)现场签证点工、台班(现场签证 机械台班) (2)(1)大型挖掘机 | 台班 | 60 |  |  |  | 清单
201 | 01B029 | 现场签证点工、台班(现场签证 机械台班) | (1)现场签证点工、台班(现场签证 机械台班) (2)(1)15吨以内吊车 | 台班 | 60 |  |  |  | 清单
202 | 01B030 | 现场签证点工、台班(现场签证 机械台班) | (1)现场签证点工、台班(现场签证 机械台班) (2)(1)高空作业车 | 台班 | 60 |  |  |  | 清单
203 | 01B122 | 现场签证点工、台班(现场签证 机械台班) | (1)现场签证点工、台班(现场签证 机械台班) (2)(1)平板拖车 | 台班 | 60 |  |  |  | 清单
安全生产费 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：2026年福州辖区高速公路沿线所站房建修缮工程 | [6 empty] | 第13页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
安全生产费 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
安全生产费 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
204 | 01B121 | 安全生产费 |  | 项 | 1 | 134002.08 |  | 134002.08 | 清单
合 计 | [8 empty] | 无效数据

## 表7单价措施项目清单与计价表
单价措施项目清单与计价表
工程名称：2026年福州辖区高速公路沿线所站房建修缮工程 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
沿线所站房建修缮 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
建筑工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011703001001 | 垂直运输 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
2 | 041101001001 | 墙面脚手架 |  | m2 | 1200 |  |  |  | 清单
安全生产费 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
安全生产费 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
安全生产费 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
合 计 | [8 empty] | 无效数据

## 表8甲供材料一览表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：2026年福州辖区高速公路沿线所站房建修缮工程 建筑工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量
1 | 040203007002 | 水泥混凝土 | (1)(1)混凝土种类：非泵送 (2)(2)混凝土强度等级：C15 | m3 | 212.94
2 | 031004006001 | 大便器 | 连体马桶 | 个 | 140
3 | 011406003001 | 油漆涂料 | (1)内墙腻子粉 | m2 | 15000
4 | 011406001003 | 油漆涂料 | (1)内墙面漆 | m2 | 15000
5 | 011406001004 | 油漆涂料 | (1)外墙腻子粉 | m2 | 2000
6 | 011406003002 | 油漆涂料 | (1)外墙面漆 | m2 | 2000
7 | 011102003003 | 块料楼地面 | (1)瓷砖600*1200 | m2 | 350
8 | 040203007003 | 水泥混凝土 | (1)水泥混凝土 (2)(1)水泥路面 (3)(2)26cm (4)(3)4.5MPa | m2 | 580
9 | 010802004001 | 防盗门 | 防盗门 (1)钢质门 (2)规格：1050X2100mm | m2 | 200
10 | 031001006002 | 管材 | (1)PEΦ75管 | m | 20
11 | 031001006004 | 管材 | (1)PEΦ63管 | m | 50
12 | 031001006005 | 管材 | (1)PEΦ50管 | m | 700
13 | 031001006006 | 管材 | (1)PEΦ32管 | m | 300
14 | 031001006007 | 管材 | (1)PE25Φ管 | m | 200
15 | 011501003001 | 衣柜 | (1)板材 | m2 | 350
16 | 011204003003 | 块料楼地面 | (1)瓷砖600*600 | m2 | 3
17 | 011102003005 | 块料楼地面 | (1)瓷砖800*800 | m2 | 300
18 | 010901001002 | 瓦屋面 | (1)树脂瓦 | m2 | 520