## 报价汇总表
报价汇总表
工程名称:三明东服务驿站项目协作队伍选择
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中: 暂列金、暂估价(元)
1 | 单项工程 |  | 96350
合 计 |  |  | 96350

## 分部分项工程量清单报价表
分部分项工程量清单报价表
工程名称：三明东服务驿站项目协作队伍选择 | [6 empty] | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单项工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
装饰 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 010805005002 | 全玻自由门 | (1)1.5*2.4m玻璃门 (2)带钥匙门锁及指纹锁 | 樘 | 2
2 | 010805005003 | 全玻自由门 | (1)1.5*2.4m玻璃门 (2)带钥匙门锁及指纹锁 | 樘 | 2
3 | 010805005001 | 全玻自由门 | (1)玻璃门 | 樘 | 4
总体道路 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
4 | 050101003001 | 砍挖灌木丛及根 | (1)砍挖灌木丛及根及场地平整 | m2 | 684
5 | 010101002001 | 挖一般土方 | (1)挖除现状绿化，暂按1米深 | m3 | 684
6 | 010103002001 | 余方弃置 | (1)拆除绿化土场内运转 | m3 | 684
7 | 041001005001 | 拆除侧、平（缘）石 | (1)拆除路沿石 | m | 35
8 | 041001001001 | 拆除路面 | (1)拆除篮球场地面（含球场边沟） | m2 | 310
9 | 010103002002 | 余方弃置 | (1)篮球场地面及路沿石渣土外运 (2)运距暂按10km | m3 | 194.65
10 | 040203007001 | 水泥混凝土 | (1)水泥混凝土路面 (2)抗折强度5.0MP | m2 | 819
11 | 040202015001 | 水泥稳定碎（砾）石 | (1)5% (2)按设计要求 (3)200mm (4)水泥稳定碎石基层 | m2 | 819
12 | 040202011001 | 碎石 | (1)200mm (2)按设计要求 (3)级配碎石基层 (4)素土夯实，压实系数≥94% | m2 | 819
13 | 040204004001 | 安砌侧（平、缘）石 | (1)绿化场地混凝土路面立缘石 (2)1200x200x350芝麻灰荔枝面花岗岩，石材磨边 (3)30厚1:3水泥砂浆结合层 (4)180厚水泥稳定碎石 (5)200厚碎石垫层 (6)素土夯实,夯实系数大于94% | m | 212
14 | 040308005001 | 油漆 | (1)路沿石刷反光漆 | m2 | 60
15 | 040205006001 | 标线 | (1)标线 | m2 | 55
16 | 01B007 | 停车场牌 | (1)停车场牌 (2)1.2厚不锈钢面层 (3)镀锌钢管框架 | 个 | 1
分部分项工程量清单报价表
工程名称：三明东服务驿站项目协作队伍选择 | [6 empty] | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(4)C30混凝土基础 (5)做法详图纸
17 | 01B008 | 导览牌 | (1)导览牌 (2)1.2厚不锈钢面层 (3)镀锌钢管框架 (4)C30混凝土基础 (5)做法详图纸 | 个 | 1
18 | 01B009 | 大门招牌 | (1)大门招牌 (2)1.2厚铝板干挂 (3)镀锌钢管框架 (4)C30混凝土基础 (5)做法详图纸 | 个 | 1
19 | 01B010 | 交安标志牌 | (1)立柱交安标志牌 | 套 | 3
20 | 01B011 | 交安标志牌 | (1)桥架交安标志牌 | 套 | 7
园林工程 | [8 empty] | 单位工程(17园林)
绿化种植 | [8 empty] | 分项工程(17园林)
21 | 050101010001 | 整理绿化用地 | (1)整理绿化用地 | m2 | 177
22 | 050102012001 | 铺种草皮 | (1)铺种草皮 | m2 | 177
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
23 | 040805001001 | 常规照明灯 | (1)名称:新增单臂路灯 (2)型号:挑臂1.5m, LED200W防爆灯头, H=9m (3)接地要求:L50*5 2.5m角钢接地极 (4)垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级:C20混凝土垫层100mm厚；C30混凝土独立基础（Φ10以内圆钢；Φ10以外螺纹钢筋）；M22地脚螺栓 (5)灯杆材质、高度: | 套 | 1
24 | 040805001002 | 常规照明灯 | (1)名称:单臂路灯（新建基础，路灯利旧） (2)型号:挑臂1.5m, LED200W, H=9m (3)接地要求:L50*5 2.5m角钢接地极 (4)垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级:C20混凝土垫层100mm厚；C30混凝土独立基础（Φ10以内圆钢；Φ10以外螺纹钢筋）；M22地脚螺栓 (5)灯杆材质、高度: | 套 | 2
25 | 040205001002 | 人（手）孔井 | (1)手孔井 (2)盖板材质、规格:钢纤维井盖 HSG Φ78 | 座 | 5
分部分项工程量清单报价表
工程名称：三明东服务驿站项目协作队伍选择 | [6 empty] | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
0B (3)材料品种:C35混凝土构筑物 (4)基础、垫层：材料品种、厚度:C20混凝土垫层100mm (5)规格尺寸:详图纸
26 | 030411001001 | 配管 | (1)材质:镀锌钢管 (2)规格:DN50 (3)名称:配管 (4)接地要求:接地 (5)配置形式:埋地 | m | 470
27 | 010404001001 | 垫层 | (1)砂垫层 | m3 | 21.15
28 | 040803004001 | 管道包封 | (1)混凝土强度等级:C20混凝土包封 | m | 29.375
29 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | (1)管道开挖 | m3 | 518.175
30 | 010103001002 | 回填方 | (1)填方材料品种:回填砂 | m3 | 44.65
31 | 010103001005 | 回填方 | (1)填方材料品种:回填土 | m3 | 291.87
32 | 010103002003 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:原沟槽土 (2)运距:10KM | m3 | 182.692
33 | 030502005003 | 双绞线缆 | (1)UTP6e网线 | m | 300
34 | 030507008002 | 监控摄像设备 | (1)半球型摄像机500万像素 | 台 | 1
35 | 030408001003 | 电力电缆 | (1)规格:YJY-4×6 (2)材质:铜芯 (3)名称:电力电缆敷设 (4)电压等级(kV):0.6/1KV (5)敷设方式、部位:室外 | m | 100
36 | 030408001004 | 电力电缆 | (1)规格:YJY-3×6 (2)材质:铜芯 (3)名称:电力电缆敷设 (4)电压等级(kV):0.6/1KV (5)敷设方式、部位:室外 | m | 120
37 | 041001001002 | 拆除路面 | (1)破除管道路面 | m2 | 94
38 | 010103002005 | 余方弃置 | (1)石渣土外运 (2)运距暂按10km | m3 | 58.28
39 | 040203007002 | 水泥混凝土 | (1)路面恢复 (2)水泥混凝土路面 (3)抗折强度5.0MP | m2 | 94
40 | 040202015002 | 水泥稳定碎（砾）石 | (1)5% (2)按设计要求 (3)200mm (4)水泥稳定碎石基层 | m2 | 94
41 | 040202011002 | 碎石 | (1)200mm | m2 | 94
分部分项工程量清单报价表
工程名称：三明东服务驿站项目协作队伍选择 | [6 empty] | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)按设计要求 (3)级配碎石基层 (4)素土夯实，压实系数≥94%
水卫工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
42 | 040504002001 | 混凝土井 | (1)混凝土雨水检查井（井径Φ1000mm，详见图集20S515） (2)混凝土强度等级:C30混凝土井筒、底板及盖板（HRB400Φ12钢筋，HRB400Φ14钢筋） (3)垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层及流槽 (4)防渗、防水要求:S6 (5)井盖、井圈材质及规格:重型球墨铸铁井盖 (6)踏步材质、规格:球墨铸铁 (7)安全防坠网 | 座 | 3
43 | 040504009001 | 雨水口 | (1)雨水口（详见图纸16S518-8） (2)混凝土强度等级:C20混凝土底板 (3)垫层、基础材质及厚度:C20细石混凝土垫层50mm (4)砌筑材料品种、规格:MU10砖砌体 (5)砂浆强度等级及配合比:M10水凝砂浆 (6)雨水箅子及圈口材质、型号、规格:重型球墨铸铁雨水箅子 380×680 | 座 | 4
44 | 031001006001 | 塑料管 | (1)连接形式:胶圈接口 (2)安装部位:室外 (3)介质:雨水 (4)材质、规格:HDPE缠绕结构壁B型管（环刚度8KN/m） DN300 (5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 | m | 80
45 | 010404001002 | 垫层 | (1)砂垫层 | m3 | 16.4
46 | 010101003002 | 挖沟槽土方 | (1)管道开挖 | m3 | 174.64
47 | 010103001006 | 回填方 | (1)填方材料品种:回填砂 | m3 | 89.04
48 | 010103001004 | 回填方 | (1)填方材料品种:回填土 | m3 | 63.52
49 | 010103002004 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:原沟槽土 | m3 | 111.04
分部分项工程量清单报价表
工程名称：三明东服务驿站项目协作队伍选择 | [6 empty] | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)运距:10KM
人员费用 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
现场负责人 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
专职安全员 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
暂列金，暂估价 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
暂列金 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
暂估价 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
合 计

## 总价措施项目清单报价表(含分项)
总价措施项目清单报价表
工程名称：三明东服务驿站项目协作队伍选择 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础（分部分项工程费+单价措施项目费）(元) | 费 率(%) | 金 额(元)
单项工程
房屋建筑与装饰工程
装饰
1 | 安全文明施工费 |  | 3.68
2 | 其他总价措施费 |  | 0.35
总体道路
1 | 安全文明施工费 |  | 0.58
2 | 其他总价措施费 |  | 0.35
园林工程
绿化种植
1 | 安全文明施工费 |  | 1.81
2 | 其他总价措施费 |  | 0.49
安装工程
电气工程
1 | 安全文明施工费 |  | 0.58
2 | 其他总价措施费 |  | 0.35
水卫工程
1 | 安全文明施工费 |  | 0.58
2 | 其他总价措施费 |  | 0.35
人员费用
现场负责人
1 | 安全文明施工费 | 0 | 3.68 | 0
2 | 其他总价措施费 | 0 | 0.35 | 0
专职安全员
1 | 安全文明施工费 | 0 | 0.58 | 0
2 | 其他总价措施费 | 0 | 0.35 | 0
暂列金，暂估价
暂列金
1 | 安全文明施工费 | 0 | 3.68 | 0
2 | 其他总价措施费 | 0 | 0.35 | 0
暂估价
1 | 安全文明施工费 | 0 | 0.58 | 0
2 | 其他总价措施费 | 0 | 0.35 | 0
合 计

## 单价措施项目清单报价表
单价措施项目清单报价表
工程名称：三明东服务驿站项目协作队伍选择 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单项工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
装饰 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
总体道路 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
园林工程 | [8 empty] | 单位工程(17园林)
绿化种植 | [8 empty] | 分项工程(17园林)
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
水卫工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
人员费用 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
现场负责人 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
专职安全员 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
暂列金，暂估价 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
暂列金 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
暂估价 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
合 计 | [7 empty] | 0

## 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：三明东服务驿站项目协作队伍选择 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 30000
2 | 专业工程暂估价 | 66350
2.1 | 人员费用（现场负责人） | 8175 | 不含税单价7500元/（人*月），数量暂定1人，1个月，且此项为固定项，不参与竞争性报价
2.2 | 人员费用（专职安全员） | 8175 | 不含税单价7500元/（人*月），数量暂定1人，1个月，且此项为固定项，不参与竞争性报价
2.3 | 其他工程暂估价 | 50000
3 | 总承包服务费
合 计 |  | 96350 | ——