## 采购控制价(1)
透堡服务区肯德基场地交付配套施工项目
工 程 量 清 单
编 制 时 间: | 2026年03月31日 | 审 核 时 间:

## 表2工程项目造价汇总表(1)
工程项目造价汇总表
工程名称:透堡服务区肯德基场地交付配套施工项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 备注
1 | 单体建筑
合 计

## 表3单项工程造价汇总表(1)
单项工程造价汇总表
工程名称：透堡服务区肯德基场地交付配套施工项目 单体建筑 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 备注
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 房屋建筑与装饰工程
2 | 安装工程
3 | 材料远程服务费（含高速）
4 | 安全生产费 | 10905 | 固定费用，不可竞争
合 计

## 表4单位工程造价汇总表(1)
单位工程造价汇总表
工程名称：透堡服务区肯德基场地交付配套施工项目 单体建筑 房屋建筑与装饰工程 |  | 第1页 共4页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 装饰工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 防尘喷雾措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 安全生产费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：透堡服务区肯德基场地交付配套施工项目 单体建筑 安装工程 |  | 第2页 共4页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 安装工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 防尘喷雾措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 安全生产费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：透堡服务区肯德基场地交付配套施工项目 单体建筑 材料远程服务费（含高速） |  | 第3页 共4页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 材料远程服务费（含高速）
2 | 措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 安全生产费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：透堡服务区肯德基场地交付配套施工项目 单体建筑 安全生产费 |  | 第4页 共4页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 安全生产费
2 | 措施项目费
3 | 其他项目费 | 10905
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价 | 10905
3.3 | 安全生产费
合 计=1+2+3 |  | 10905

## 表5分部分项工程量清单与计价表(1)
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：透堡服务区肯德基场地交付配套施工项目 单体建筑 | [6 empty] | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
装饰工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
室外部分第4条
1 | 010101004001 | 挖基坑土方 | (1)三类 (2)2米 | m3 | 9.6
2 | 010103002001 | 余方弃置 | (1)三类土 (2)30公里 | m3 | 9.6
3 | 0105BC001004 | 满堂基础含混凝土模板钢筋 | (1)满堂基础含混凝土模板钢筋 | m3 | 2.4
4 | 03100B001001 | 隔油池 | (1)2.0厚304不锈钢隔油池 (2)规格：2400*1000*1250=3m3 | 套 | 1
室外部分第5条
5 | 010101004002 | 挖基坑土方 | (1)三类 (2)1米 | m3 | 6.76
6 | 010103002002 | 余方弃置 | (1)三类土 (2)30公里 | m3 | 6.76
7 | 0105BC001002 | 满堂基础含混凝土模板钢筋 | (1)满堂基础含混凝土模板钢筋 | m3 | 2.645
8 | 0105BC001001 | 圈梁含混凝土模板钢筋 |  | m | 6.32
9 | 010103001001 | 回填方 |  | m3 | 2
10 | 010401003001 | 实心砖墙 | (1)砖品种、规格、强度等级:红砖 (2)墙体类型、砌筑高度:内墙 (3)砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5 | m3 | 3.984
11 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | (1)水泥砂浆找平层 (2)9厚1:3水泥砂浆 (3)5厚1:2.5水泥砂浆 | m2 | 44.64
12 | 0109BC001001 | 隔热铝瓦长城板 | (1)隔热铝瓦长城板 (2)方钢骨架 | m2 | 6.76
13 | 010802004001 | 防盗门 | (1)防盗门 (2)尺寸:900*2100mm (3)闭门器 (4)含门锁、磁性门碰、不锈钢合页等五金配件 | m2 | 1.89
14 | 011102003001 | 块料楼地面 | (1)600*1200瓷砖 | m2 | 4
15 | 011204003001 | 块料墙面 | (1)600*1200瓷砖粉状型建筑胶贴剂粘贴 | m2 | 18.32
16 | 011B001 | 美缝 | (1)美缝剂填充 | m | 55.8
17 | 101BC001 | 钢结构基座 |  | 套 | 1
18 | 101BC004 | 净水项目 | (1)净水项目 | 项 | 1
室外部分第6条
19 | 030702003001 | 不锈钢板风管制作安装 | (1)500*400 (2)不锈钢板风管 | m2 | 36
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：透堡服务区肯德基场地交付配套施工项目 单体建筑 | [6 empty] | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)矩形 (4)2mm (5)电弧焊
20 | 101BC002 | 钢结构基座 |  | 套 | 2
室内部分第1条
21 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)金属方通及集成吊顶含金属骨架拆除 | m2 | 117
22 | 011606003002 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)金属方通及集成吊顶含金属骨架保护性拆除 | m2 | 33
23 | 011606003003 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)金属方通及集成吊顶含金属骨架安装 (2)主材利旧 | m2 | 33
24 | 010103002003 | 余方弃置 | (1)三类土 (2)30公里 | m3 | 4.446
室内部分第2条
25 | 011601001001 | 砖（石）砌体拆除 |  | m3 | 2.51
26 | 010103002004 | 余方弃置 | (1)三类土 (2)30公里 | m3 | 3.765
27 | 011210006004 | 其他隔断 | (1)75型轻钢龙骨 (2)双面18mm厚阻燃板基层 (3)双面6厚硅酸钙板 (4)玻璃棉毡 (5)防鼠网 | m2 | 15.06
室内部分第3条
28 | 0105BC001003 | 圈梁含混凝土模板钢筋 |  | m | 11.35
29 | 010401003002 | 实心砖墙 | (1)砖品种、规格、强度等级:红砖 (2)墙体类型、砌筑高度:内墙 (3)砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5 | m3 | 7.26
30 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | (1)水泥砂浆找平层 (2)9厚1:3水泥砂浆 (3)5厚1:2.5水泥砂浆 | m2 | 72.64
31 | 011204003002 | 块料墙面 | (1)600*1200瓷砖粉状型建筑胶贴剂粘贴 | m2 | 43.776
32 | 011B002 | 美缝 | (1)美缝剂填充 | m | 109.44
33 | 011210006001 | 其他隔断 | (1)75型轻钢龙骨 (2)双面18mm厚阻燃板基层 (3)双面6厚硅酸钙板 (4)玻璃棉毡 (5)防鼠网 | m2 | 34.05
室内部分第4条
34 | 011210005001 | 成品隔断 | (1)定制成品12厚钢化玻璃隔断不锈钢边框 | m2 | 12.63
35 | 011210006003 | 其他隔断 | (1)75型轻钢龙骨 (2)双面18mm厚阻燃板 | m2 | 14.01
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：透堡服务区肯德基场地交付配套施工项目 单体建筑 | [6 empty] | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
基层 (3)双面6厚硅酸钙板 (4)玻璃棉毡 (5)防鼠网
36 | 010805005001 | 全玻自由门 | (1)12mm厚钢化玻璃地弹簧平开门 1100*2100 | 樘 | 1
室内部分第5条
37 | 011210005002 | 成品隔断 | (1)定制成品12厚钢化玻璃隔断不锈钢边框 | m2 | 5.2
室内部分第6条
38 | 0116BC001001 | 拆除卷闸门 | (1)拆除卷闸门 | 樘 | 2
39 | 011605002001 | 立面块料拆除 | (1)拆除墙面装饰层(拆除墙面块料层 含结合层) | m2 | 45
40 | 011614002001 | 柜体拆除 | (1)柜体拆除 | m2 | 10.8
41 | 011605001001 | 平面块料拆除 | (1)拆除地面装饰层(拆除块料面层 含结合层) | m2 | 150
42 | 010103002005 | 余方弃置 | (1)三类土 (2)30公里 | m3 | 10.704
其它增加
43 | 011302001001 | 天棚吊顶 | (1)装配式U型轻钢(不上人型) 面层规格 600mm×600mm 平面) (2)铝扣板600*600 (3)铝扣板收边线 | m2 | 26.64
44 | 011507003001 | 灯箱 | (1)7200*1000 (2)胶合板 (3)3M灯箱膜 (4)不锈钢框 | m2 | 7.2
45 | 0108BC001001 | 肯德基定制门 | (1)肯德基定制门 | 樘 | 1
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
安装工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
室外部分第1条
46 | 030411001001 | 配管 | (1)镀锌钢管 (2)DN100 | m | 200
47 | 010101007001 | 管沟土方 | (1)原土 (2)DN100 (3)600mm (4)原土 | m | 196
48 | 0101B001 | 水泥地面破除刨沟及恢复 | (1)管道挖土方(管道挖填土方 管道公称直径100mm以内1m深) (2)石材地面破除刨沟及恢复DN100，破除宽度按0.5米宽 | m | 4
49 | 030404017001 | 配电箱 | (1)空配电箱带200A塑壳断路器 (2)不含出线元器件 | 台 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：透堡服务区肯德基场地交付配套施工项目 单体建筑 | [6 empty] | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
50 | 030404017002 | 配电箱 | (1)三相电表200A+电表箱 | 台 | 1
51 | 030408001002 | 电力电缆（劳务） | (1)型号:室内铜芯YJV4*95+1*50) 劳务费 | m | 200
52 | 030408006002 | 电力电缆头（劳务） | (1)1KV以下室内干包式铜芯电力电缆(电缆截面≤120mm2) 五芯电力电缆头制作安装 | 个 | 2
室外部分第2条
53 | 031001006001 | 塑料管 | (1)安装部位:室外 (2)介质:给水 (3)材质、规格:PPR DN40(1.0mpa) (4)连接形式:热熔连接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒冲洗 (6)管件安装 | m | 225
54 | 010101007002 | 管沟土方 | (1)原土 (2)DN50 (3)600mm (4)原土 | m | 221
55 | 0101B002 | 水泥地面破除刨沟及恢复 | (1)管道挖土方(管道挖填土方 管道公称直径50mm以内1m深) (2)石材地面破除刨沟及恢复DN50，破除宽度按0.5米宽 | m | 4
56 | 031003013001 | 水表 | (1)无线智能水表DN40 (2)螺纹连接 (3)室内 | 个 | 1
57 | 031003001001 | 螺纹阀门 | (1)铜质截止阀 DN40 | 个 | 1
室外部分第3条
58 | 031001006002 | 塑料管 | (1)连接形式:承插粘接 (2)安装部位:室内 (3)介质:排水 (4)材质、规格:普通PVC-U实壁排水管DN75（含管件） (5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水及通球试验，按设计规范要求 | m | 55
59 | 0101B004 | 瓷砖地面破除刨沟及恢复 | (1)管道挖土方(管道挖填土方 管道公称直径100mm以内1m深) (2)石材地面破除刨沟及恢复DN100，破除宽度按0.5米宽 | m | 55
室外部分第4条
60 | 031001006004 | 塑料管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:排水 | m | 45
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：透堡服务区肯德基场地交付配套施工项目 单体建筑 | [6 empty] | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)材质、规格:PP静音排水管DN100 (4)连接形式:密封圈承插连接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 (6)管件安装
61 | 010101007003 | 管沟土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)管外径:Φ110 (3)挖沟深度:1000 (4)回填要求:原土 | m | 45
62 | 0101B005 | 瓷砖地面破除刨沟及恢复 | (1)管道挖土方(管道挖填土方 管道公称直径100mm以内1m深) (2)石材地面破除刨沟及恢复DN100，破除宽度按0.5米宽 | m | 45
其它增项
63 | 031006012001 | 热水器、开水炉 | (1)挂式 (2)超一级能效 (3)60L | 台 | 2
64 | GJ0516028001 | 淋浴器 | (1)成品淋浴器双管 含固定件，冷热混水阀 | 套 | 2
65 | 0115BC001001 | 马桶盖 | (1)马桶盖 | 个 | 1
材料远程服务费（含高速） | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
材料远程服务费（含高速） | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
66 | 011BC001 | 材料远程服务费（含高速） | (1)材料远程服务费（含高速） | 项 | 1
安全生产费 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
安全生产费 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
合 计

## 表6总价措施项目清单与计价表(1)
总价措施项目清单与计价表
工程名称：透堡服务区肯德基场地交付配套施工项目 单体建筑 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
单体建筑
房屋建筑与装饰工程
1 | 安全文明施工费
1.1 | 装饰工程
2 | 其他总价措施费
2.1 | 装饰工程
3 | 防尘喷雾措施费
3.1 | 装饰工程
安装工程
1 | 安全文明施工费
1.1 | 安装工程
2 | 其他总价措施费
2.1 | 安装工程
3 | 防尘喷雾措施费
3.1 | 安装工程
材料远程服务费（含高速）
安全生产费
合 计

## 表7单价措施项目清单与计价表(1)
单价措施项目清单与计价表
工程名称：透堡服务区肯德基场地交付配套施工项目 单体建筑 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
装饰工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011701003001 | 砌筑脚手架 | (1)砌筑脚手架(里脚手架) | m2 | 63.776
2 | 011701006001 | 满堂装饰脚手架 | (1)满堂装饰脚手架6.2米 | m2 | 150
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
安装工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
3 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
材料远程服务费（含高速） | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
材料远程服务费（含高速） | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
安全生产费 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
安全生产费 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
合 计

## 表8其他项目清单与计价汇总表(1)
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：透堡服务区肯德基场地交付配套施工项目 单体建筑 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
2 | 安全生产费 | 10905
3 | 总承包服务费
合 计 |  | 10905 | ——