## 封1招标控制价1
2026年集团本部部分楼层修缮提升改造工程
最 高 控 制 价
招标控制价(小写): | 3640669元
( 大 写 ): | 叁佰陆拾肆万零陆佰陆拾玖圆整

## 表2工程项目造价汇总表
工程项目造价汇总表
工程名称:2026年集团本部部分楼层修缮提升改造工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中: 安全文明施工费(元)
1 | 2026年集团本部部分楼层修缮提升改造工程 | 3534630 | 14950
2 | 安全生产费 | 106039
合 计 |  | 3640669 | 14950

## 表3单项工程造价汇总表
工程项目造价汇总表
工程名称:2026年集团本部部分楼层修缮提升改造工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:安全文明施工费(元)
1 | 2026年清单 | 3534630 | 14950
1.1 | 装修工程 | 2493211 | 11891
| 拆除工程 | 220973 | 1054
| 装饰工程 | 2272238 | 10837
1.2 | 安装工程 | 641419 | 3059
| 拆除工程 | 18764 | 89
| 电气工程 | 622655 | 2970
1.3 | 暂估价、暂列金 | 400000
| 暂列金 | 400000
2 | 安全生产费 | 106039
合 计 |  | 3640669 | 14950

## 表4单位工程造价汇总表
单项工程造价汇总表
工程名称：2026年集团本部部分楼层修缮提升改造工程 2026年清单 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中: 安全文明施工费(元)
1 | 装修工程 | 2493211 | 11891
2 | 安装工程 | 641419 | 3059
3 | 暂估价、暂列金 | 400000
4 | 安全生产费 | 106039
合 计 |  | 3640669 | 14950

## 表5分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：2026年集团本部部分楼层修缮提升改造工程 | [6 empty] | 第1页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
2026年清单 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
装修工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
拆除工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011606003091 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)天棚吊顶拆除 | m2 | 2477.8 | 7.45 |  | 18459.61
2 | 011605002002 | 立面块料拆除 | (1)墙面瓷砖拆除 | m2 | 296.8 | 37.1 |  | 11011.28
3 | 011608001004 | 铲除油漆涂料面 | (1)部位： (2)墙面油漆拆除 | m2 | 2766.4 | 5.28 |  | 14606.59
4 | 011606002001 | 墙柱面饰面拆除及恢复 | (1)电视背景钛合金框拆除 | 项 | 8 | 445.32 |  | 3562.56
5 | 011614009001 | 招牌、灯箱拆除 | (1)过道拆除广告灯箱 | m | 276 | 113.46 |  | 31314.96
6 | 011610001002 | 门窗拆除 | (1)木门拆除 (2)0.85*2.1 | 樘 | 18 | 19.76 |  | 355.68
7 | 010811001011 | 门窗五金 | (1)门锁更换（旧锁拆除） | 个 | 60 | 87.91 |  | 5274.6
8 | 011610002111 | 金属门窗拆除 | (1)风口百叶拆除 | 樘 | 23 | 10.64 |  | 244.72
9 | 010103002013 | 余方弃置 | (1)废弃料品种：建筑垃圾 (2)运距：20km | m3 | 168.65 | 78.28 |  | 13201.92
10 | 011614002004 | 柜体拆除 | (1)部位： (2)壁柜拆除 | m2 | 160 | 24.46 |  | 3913.6
11 | 01B417 | 隔断隔墙拆除 | (1)拆除隔墙的饰面种类：拆除石膏板隔断墙 | 工日 | 80 | 319.62 |  | 25569.6
12 | 011608003001 | 铲除裱糊面 | (1)部位： | 工日 | 50 | 319.62 |  | 15981
13 | 011608003002 | 除胶 | (1)屏风及柜子除胶 | 工日 | 20 | 319.62 |  | 6392.4
14 | 01B421 | 矮柜拆除 | (1)柜体拆除 | 工日 | 25 | 319.62 |  | 7990.5
15 | 01B420 | 瓷砖空鼓拆除 | (1)瓷砖拆除 | 工日 | 40 | 319.62 |  | 12784.8
16 | 01B422 | 窗卷帘拆除 | (1)窗卷帘拆除 | 工日 | 15 | 319.62 |  | 4794.3
17 | 01B423 | 铁艺门拆除 | (1)部位：库房 (2)铁艺门拆除 | 工日 | 8 | 319.62 |  | 2556.96
18 | 01B415 | 现场签证点工、台班(现场签证 人工工日) | (1)会议室座椅搬运及安装 | 工日 | 40 | 319.62 |  | 12784.8
19 | 01B416 | 现场签证点工、台班(现场签证 人工工日) | (1)卫生清理 | 工日 | 40 | 319.62 |  | 12784.8
20 | 01B418 | 现场签证点工、台班(现场签证 人工工日) | (1)卫生保护 | 工日 | 40 | 319.62 |  | 12784.8
21 | 010516004011 | 现场签证点工、台班(现场签证 人工工日) | (1)电梯口广告牌拆除 | 工日 | 10 | 319.62 |  | 3196.2
装饰工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
地面
22 | 011102003003 | 块料楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比：25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉，水泥砂浆一道（内掺建筑胶） | m2 | 131 | 190.2 |  | 24916.2
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：2026年集团本部部分楼层修缮提升改造工程 | [6 empty] | 第2页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)面层材料品种、规格、颜色：瓷砖修补 (3)部位：
23 | 011101006003 | 平面砂浆找平层 | (1)塑胶地板部位 (2)找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:3 砂浆找平 | m2 | 2912.436 | 26.11 |  | 76043.7
24 | 011103001009 | 橡胶板楼地面 | (1)面层材料品种、规格、颜色：塑胶地板 | m2 | 2912.436 | 67.76 |  | 197346.66
25 | 011105005002 | 木质踢脚线 | (1)8毫米竹木纤维地脚线 | m | 356.56 | 33.22 |  | 11844.92
26 | 011105005003 | 木质踢脚线 | (1)10毫米竹木纤维地脚线 | m | 393.692 | 36.93 |  | 14539.05
27 | 011105005004 | 木质踢脚线 | (1)12毫米竹木纤维地脚线 | m | 320 | 40.64 |  | 13004.8
28 | 011108001002 | 石材零星项目 | (1)增加门槛石 | m2 | 80.4 | 495.52 |  | 39839.81
29 | 011104002002 | 竹、木（复合）地板 | (1) 英其尔12MM耐磨胡雕面8310板 (2)12厘基层板 (3)地板翻新 | m2 | 280 | 178.56 |  | 49996.8
30 | 040203008001 | 块料面层 | (1)地砖勾缝 | m | 432 | 8.33 |  | 3598.56
天棚
31 | 011302001094 | 天棚吊顶 | (1)轻钢龙骨 (2)二级蜂窝板吊顶 (3)铝扣板收边线 | m2 | 438.56 | 115.6 |  | 50697.54
32 | 011302001155 | 天棚吊顶 | (1)轻钢龙骨 (2)铝扣板天棚面层 (3)铝扣板收边线 | m2 | 2477.8 | 105.02 |  | 260218.56
墙面
33 | 011207001098 | 墙面装饰板 | (1)9厚木塑板 (2)铝合金压边条 | m2 | 3374.592 | 134.67 |  | 454456.3
34 | 011207001124 | 墙面装饰板 | (1)电视背景墙 | m2 | 92.5 | 274.59 |  | 25399.58
35 | 011207001126 | 墙面装饰板 | (1)防火板 | 片 | 20 | 184.41 |  | 3688.2
36 | 010704014010 | 其他木构件 | (1)构件名称：打底板 (2)构件规格尺寸： | 块 | 86 | 51.89 |  | 4462.54
37 | 011408001001 | 墙纸裱糊 | (1)找平+刮腻子 (2)翻新门波音纸 | m2 | 345.6 | 79.74 |  | 27558.14
38 | 011210006005 | 其他隔断 | (1)墙隔断 (2)隔板材料品种、规格、颜色：双面轻钢龙骨双面外贴防火板+硅酸钙板 (3)嵌缝、塞口材料品种：内填超细玻璃棉毡 | m2 | 1130.6 | 202.7 |  | 229172.62
39 | 011210001001 | 木隔断 | (1)隔墙屏风 | m2 | 136.64 | 125.81 |  | 17190.68
40 | 011406001021 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位：过道 (2)油漆涂料品种、遍数（或厚度）：乳胶漆 | m2 | 928.76 | 34.77 |  | 32292.99
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：2026年集团本部部分楼层修缮提升改造工程 | [6 empty] | 第3页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
41 | 011406001022 | 抹灰面油漆涂料 | (1)无机涂料 (2)腻子三遍、底漆两道、面漆二道 | m2 | 3054.36 | 48.18 |  | 147159.06
42 | 011406001023 | 抹灰面油漆涂料 | (1)墙面补漆 (2)裂缝修补 (3)油漆修补材料 | m2 | 2137.3 | 36.02 |  | 76985.55
其他
43 | 010801002002 | 木质门带套 | (1)带门套成品装饰平开复合木门 （新增门洞） (2)实木门 | m2 | 36 | 1236.57 |  | 44516.52
44 | 010811001012 | 门窗五金 | (1)名称、材质：会议室增加柜子锁 | 个 | 135 | 20.05 |  | 2706.75
45 | 010810001001 | 窗帘 |  | m2 | 102.24 | 215.59 |  | 22041.92
46 | 040308003001 | 镶贴面层 | (1)电视背景墙钛合金边框安装 | m2 | 15.6 | 1077.16 |  | 16803.7
47 | 011507001002 | 平面、箱式招牌 | (1)面层材料种类：灯箱布 | m2 | 186.6 | 52.5 |  | 9796.5
48 | 011207001125 | 墙面装饰板 | (1)电视背景墙 | m2 | 73.08 | 274.59 |  | 20067.04
49 | 010704014011 | 其他木构件 | (1)构件名称：打底板 (2)构件规格尺寸： | 块 | 60 | 51.89 |  | 3113.4
50 | 010801006040 | 门锁安装 | (1)部位： (2)名称：指纹电子锁 | 个 | 36 | 1167.71 |  | 42037.56
51 | 010801006044 | 门锁安装 | (1)安装门插销 | 个 | 20 | 74.52 |  | 1490.4
52 | 010801006045 | 门锁安装 | (1)安装隐形拉手 | 个 | 20 | 135.87 |  | 2717.4
53 | 010803001001 | 金属卷帘（闸）门 |  | 樘 | 8 | 4022.03 |  | 32176.24
54 | 040602001001 | 格栅 | (1)材质：定制格删 | m2 | 53 | 448.29 |  | 23759.37
55 | 011406001024 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位：格栅改颜色 (2)腻子种类、遍数：刮腻子2道 (3)油漆涂料品种、遍数（或厚度）：白色乳胶漆（一底两面） | m2 | 100 | 39.86 |  | 3986
56 | 010811001013 | 门窗五金 | (1)名称、材质：仓库闭门器 | 个 | 8 | 191.64 |  | 1533.12
57 | 010811001014 | 门窗五金 | (1)名称、材质：配钥匙 | 个 | 230 | 12.3 |  | 2829
58 | 010811001015 | 门窗五金 | (1)特殊铰链 | 个 | 8 | 55.56 |  | 444.48
59 | 010811001016 | 门窗五金 | (1)反弹器 | 个 | 8 | 267.88 |  | 2143.04
60 | 011501021001 | 展示柜 | (1)展示柜玻璃柜门 | m2 | 53 | 401.3 |  | 21268.9
61 | 011501022003 | 办公台 | (1)台柜规格：组装办公桌 | 个 | 8 | 675.86 |  | 5406.88
62 | 050307009002 | 标志牌 | (1)喷字规格、颜色：定制，铜门牌 | 个 | 50 | 31.66 |  | 1583
63 | 040502004001 | 转换件 | (1)30*60cm转换框 | 个 | 40 | 63.27 |  | 2530.8
64 | 040502004002 | 转换件 | (1)60*60cm转换框 | 个 | 60 | 89.07 |  | 5344.2
65 | 011209001001 | 带骨架幕墙 | (1)增加幕墙玻璃 | m2 | 75.6 | 729.9 |  | 55180.44
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：2026年集团本部部分楼层修缮提升改造工程 | [6 empty] | 第4页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
66 | 020110013001 | 角线单线 | (1)卫生间增加防撞护角 | m | 160 | 15.83 |  | 2532.8
67 | 011505007001 | 毛巾环 | (1)卫生间增加拉钩 | 副 | 40 | 52.29 |  | 2091.6
68 | 010704014008 | 其他木构件 | (1)构件名称：柜子加层板、固定片 (2)构件规格尺寸： | 块 | 200 | 51.88 |  | 10376
69 | 010704014009 | 其他木构件 | (1)构件名称：柜子加隐形门 (2)构件规格尺寸： | m2 | 200 | 168.21 |  | 33642
70 | BC004 | 电表 |  | 个 | 5 | 239.49 |  | 1197.45
71 | 030404017001 | 配电箱 |  | 台 | 5 | 195.92 |  | 979.6
72 | 01ZPS0902001 | 照明灯具（车库灯） |  | 套 | 8 | 123.14 |  | 985.12
73 | 010801006043 | 门锁安装 | (1)安装仓库拉手 | 个 | 8 | 135.86 |  | 1086.88
74 | BC001 | 收纳盒 |  | 个 | 60 | 34.41 |  | 2064.6
75 | 010606004001 | 挡风架 |  | 个 | 20 | 34.41 |  | 688.2
76 | BC002 | 置物架 |  | 个 | 20 | 36.87 |  | 737.4
77 | BC003 | 花架 |  | 个 | 20 | 73.75 |  | 1475
78 | 011501018002 | 货架 | (1)会议室 (2)台柜规格：货架4.63*2m | m2 | 35.2 | 590.68 |  | 20791.94
79 | 011501022002 | 办公台 | (1)台柜规格：办公桌桌皮更换 | 工日 | 15 | 319.62 |  | 4794.3
80 | 010516004012 | 现场签证点工、台班(现场签证 人工工日) | (1)家具补漆 | 工日 | 20 | 319.62 |  | 6392.4
81 | 010516004013 | 现场签证点工、台班(现场签证 人工工日) | (1)1个屏风修复 | 工日 | 10 | 476.98 |  | 4769.8
82 | 01B424 | 现场签证点工、台班(现场签证 人工工日) | (1)钻孔 | 工日 | 5 | 319.62 |  | 1598.1
83 | 01B425 | 现场签证点工、台班(现场签证 人工工日) | (1)电焊工 | 工日 | 10 | 486.81 |  | 4868.1
84 | 01B426 | 现场签证点工、台班(现场签证 人工工日) | (1)挂宣传画 | 工日 | 10 | 476.98 |  | 4769.8
85 | 01B427 | 现场签证点工、台班(现场签证 人工工日) | (1)油漆工 | 工日 | 50 | 417.98 |  | 20899
86 | 01B428 | 现场签证点工、台班(现场签证 人工工日) | (1)维修工 维修办公室大门 | 工日 | 5 | 476.98 |  | 2384.9
87 | 01B429 | 现场签证点工、台班(现场签证 人工工日) | (1)装饰木工 背板拆除及安装 | 工日 | 50 | 476.98 |  | 23849
88 | 01B430 | 现场签证点工、台班(现场签证 人工工日) | (1)顶、污水管更换、人工 | 工日 | 20 | 486.81 |  | 9736.2
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
拆除工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
89 | 011610002110 | 金属门窗拆除 | (1)风口百叶拆除 | 樘 | 40 | 10.64 |  | 425.6
90 | 030412004048 | 装饰灯 | (1)名称：拆除筒灯 (2)部位： | 套 | 160 | 10.03 |  | 1604.8
91 | 030412004049 | 装饰灯 | (1)名称：拆除台灯灯 | 套 | 60 | 12.06 |  | 723.6
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：2026年集团本部部分楼层修缮提升改造工程 | [6 empty] | 第5页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
炮
92 | 031001006024 | 塑料管 | (1)安装部位：卫生间 (2)材质、规格：拆除污水管 | m | 880 | 9.04 |  | 7955.2
93 | 031003001091 | 螺纹阀门 | (1)拆除总阀门 | 个 | 5 | 70.33 |  | 351.65
94 | 03B009 | 拆除投影仪 | (1)名称：拆除、投影和前面设备 | 台 | 5 | 448.89 |  | 2244.45
95 | 03B010 | 矩形软膜灯 | (1)名称：矩形软膜灯拆除 (2)规格：2公分、12w的LED (3)安装形式：吸顶 | m2 | 25 | 37.27 |  | 931.75
96 | 030412005133 | 荧光灯 | (1)拆除灯 (2)名称:LED平板灯600x600 (3)安装形式:嵌入式 | 套 | 80 | 55.1 |  | 4408
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
97 | 030412005131 | 荧光灯 | (1)规格:30W (2)名称:LED平板灯300x600 (3)安装形式:嵌入式 | 套 | 20 | 149.15 |  | 2983
98 | 030412005132 | 荧光灯 | (1)规格:30W (2)名称:LED平板灯600x600 (3)安装形式:嵌入式 | 套 | 160 | 173.97 |  | 27835.2
99 | 030412004035 | 装饰灯 | (1)3.5寸LED筒灯(防眩光型) (2)1*5W (3)嵌入式 | 套 | 190 | 93.42 |  | 17749.8
100 | 03B011 | 矩形软膜灯 | (1)名称：矩形软膜灯 (2)规格：2公分、12w的LED (3)安装形式：吸顶 | m2 | 38 | 1186.5 |  | 45087
101 | 030404022001 | 控制器 |  | 台 | 35 | 1038.5 |  | 36347.5
102 | 030404019053 | 控制开关 | (1)单开开关 | 个 | 30 | 33.09 |  | 992.7
103 | 030404019050 | 控制开关 | (1)双开开关 | 个 | 50 | 39.35 |  | 1967.5
104 | 030404019030 | 控制开关 | (1)三开开关 | 个 | 40 | 45.62 |  | 1824.8
105 | 030404019051 | 控制开关 | (1)空气开关 | 个 | 20 | 72.16 |  | 1443.2
106 | 030404019052 | 控制开关 | (1)无线开关 | 个 | 10 | 109.69 |  | 1096.9
107 | 030404034001 | 照明开关 | (1)名称:空白面板 (2)材质:塑料 (3)安装形式:暗装 | 个 | 40 | 18.42 |  | 736.8
108 | 030411006055 | 接线盒 | (1)名称：开关插座盒 | 个 | 120 | 7.72 |  | 926.4
109 | 030404035024 | 插座 | (1)规格:250V 10A (2)名称:单相五孔插座(安全型) (3)安装方式:暗装 | 个 | 120 | 20.85 |  | 2502
110 | 030404035025 | 插座 | (1)名称:双网插座 (2)安装方式:暗装 | 个 | 20 | 14.82 |  | 296.4
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：2026年集团本部部分楼层修缮提升改造工程 | [6 empty] | 第6页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
111 | 030404035026 | 插座 | (1)名称:电话插座 (2)安装方式:暗装 | 个 | 20 | 12.61 |  | 252.2
112 | 030411004116 | 配线 | (1)材质:铜芯线 (2)规格:1.5mm2 (3)名称:照明线路 (4)型号:WDZB1-BYJ(F) (5)配线形式:管内穿线 (6)配线部位:室内 | m | 800 | 3.61 |  | 2888
113 | 030411004231 | 配线 | (1)材质:铜芯线 (2)规格:2.5mm2 (3)名称:照明线路 (4)型号:WDZB1-BYJ(F) (5)配线形式:管内穿线 | m | 3622.5 | 4.23 |  | 15323.18
114 | 030411004230 | 配线 | (1)材质:铜芯线 (2)规格:4mm2 (3)名称:照明线路 (4)型号:WDZB1-BYJ(F) (5)配线形式:管内穿线 | m | 1197 | 14.5 |  | 17356.5
115 | 030502005008 | 双绞线缆 | (1)名称：网络线、电话线 | m | 3258 | 14.94 |  | 48674.52
116 | 030411001131 | 配管 | (1)材质:钢 (2)规格:SC32 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:按设计及规范要求 (5)配置形式:暗配 | m | 2500 | 24.77 |  | 61925
117 | 030413002002 | 凿(压)槽 | (1)名称：线槽 | m | 1850 | 25.23 |  | 46675.5
118 | 030411002017 | 线槽 | (1)名称：线槽 | m | 1850 | 38.79 |  | 71761.5
119 | 030408004002 | 穿线器 | (1)名称：30米穿线器 | 根 | 10 | 117.9 |  | 1179
120 | 030401002002 | 驱动器60w | (1)驱动器60w | 台 | 20 | 268.45 |  | 5369
121 | 030703011111 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称：百叶风口 | 个 | 60 | 93.12 |  | 5587.2
122 | 031004010001 | 淋浴器 |  | 套 | 10 | 118.83 |  | 1188.3
123 | GJ0511037001 | PVC 排水管 | (1)空调排水 | m | 100 | 16.21 |  | 1621
124 | 010902004001 | 屋面排水管 |  | m | 160 | 16.21 |  | 2593.6
125 | GJ0511005001 | 挂钩等厕浴用品 | (1)不锈钢接水盆 | 个 | 20 | 30.74 |  | 614.8
126 | 031001006025 | 塑料管 | (1)安装部位：卫生间 (2)材质、规格：DN 32PPR管 | m | 440 | 31.92 |  | 14044.8
127 | 031001006026 | 塑料管 | (1)材质、规格：塑料给水管DN110 | m | 160 | 35.39 |  | 5662.4
128 | 031001006027 | 塑料管 | (1)材质、规格：塑料给水管DN50 | m | 160 | 20.01 |  | 3201.6
129 | 031003001092 | 螺纹阀门 | (1)材质：DN 32单向阀 | 个 | 20 | 71.79 |  | 1435.8
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：2026年集团本部部分楼层修缮提升改造工程 | [6 empty] | 第7页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
130 | 031001006028 | 塑料管 | (1)材质、规格：DN 32PPR管 | m | 280 | 31.92 |  | 8937.6
131 | 031003001093 | 螺纹阀门 | (1)类型：DN 110PPR 直接 | 个 | 100 | 84.23 |  | 8423
132 | 031003001094 | 螺纹阀门 | (1)类型：DN 110PPR 9弯头 | 个 | 320 | 71.79 |  | 22972.8
133 | 031003001095 | 螺纹阀门 | (1)类型：DN 110PPR 三通 | 个 | 320 | 71.79 |  | 22972.8
134 | 031003001096 | 螺纹阀门 | (1)类型：DN 110PPR 管箍 | 个 | 100 | 84.23 |  | 8423
135 | 031003001103 | 螺纹阀门 | (1)类型：斜三通 | 个 | 80 | 71.79 |  | 5743.2
136 | 031003001104 | 螺纹阀门 | (1)类型：45°弯头 | 个 | 80 | 71.79 |  | 5743.2
137 | 031003001105 | 螺纹阀门 | (1)类型：50*63变径 | 个 | 100 | 102.21 |  | 10221
138 | 031003001097 | 螺纹阀门 | (1)类型：110*50三通 | 个 | 320 | 71.79 |  | 22972.8
139 | 031003001098 | 螺纹阀门 | (1)类型：DN 50PPR 直接 | 个 | 50 | 77.37 |  | 3868.5
140 | 031003001099 | 螺纹阀门 | (1)类型：DN 50PPR 9弯头 | 个 | 160 | 65.72 |  | 10515.2
141 | 031003001100 | 螺纹阀门 | (1)类型：DN 50PPR 三通 | 个 | 160 | 65.72 |  | 10515.2
142 | 031003001101 | 螺纹阀门 | (1)类型：DN 50PPR 管箍 | 个 | 50 | 77.37 |  | 3868.5
143 | 031003001102 | 螺纹阀门 | (1)更换总阀门 | 个 | 40 | 566.04 |  | 22641.6
安全生产费
安全生产费 |  |  |  | 项 | 1 | 106039 |  | 106039
合计 | [7 empty] | 106039

## 表6总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价计价表
工程名称：2026年集团本部部分楼层修缮提升改造工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
1 | 安全文明施工费 | 3114682 | 0.48 | 14950
2 | 其他总价措施费 | 3114682 | 0.11 | 3428
3 | 防尘喷雾措施费 | 14950 | 10.5 | 1570
4 | 安全生产费 |  | 10.5
合 计 |  |  |  | 19948

## 表7单价措施项目清单与计价表
单价措施项目清单与计价表
工程名称：2026年集团本部部分楼层修缮提升改造工程 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
2026年清单 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
装修工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
拆除工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
装饰工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 081311005013 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | (1)地面成品保护：旧地毯 | m2 | 619.46 | 9.08 |  | 5624.7
2 | 081311005014 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | (1)墙面成品保护：塑料薄膜 | m2 | 1624.5 | 3.42 |  | 5555.79
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
拆除工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
3 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 20 | 86.49 |  | 1729.8
暂估价、暂列金 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
暂列金 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
安全生产费 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
合 计 | [7 empty] | 12910.29

## 表8其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：2026年集团本部部分楼层修缮提升改造工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 400000
2 | 专业工程暂估价
3 | 总承包服务费
合 计 |  | 400000 | ——

## 表9甲供材料一览表
甲供材料一览表
工程名称：2026年集团本部部分楼层修缮提升改造工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量
装饰工程
1 | 011103001009 | 橡胶板楼地面 | 塑料板 | m2 | 2912.436
2 | 011104002002 | 木（复合）地板 | (1) 英其尔12MM耐磨胡雕面8310板 | m2 | 280
3 | 011302001094 | 铝蜂窝复合板 | (1)轻钢龙骨 (2)二级蜂窝板吊顶600mm×600mm 跌级 (3)铝扣板收边线 | m2 | 438.56
4 | 011302001155 | 铝扣板 | (1)轻钢龙骨 (2)铝扣板天棚面层600mm×600mm 跌级 (3)铝扣板收边线 | m2 | 2477.8
5 | 011207001098 | 墙面装饰板 | 9厚木塑板 | m2 | 3374.592
6 | 011210006005 | 隔断 | 隔板材料品种、规格、颜色：双面轻钢龙骨双面外贴防火板+硅酸钙板 | m2 | 1130.6

## 表11人工、材料设备、机械汇总表
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：集团本部部分办公场所区域修缮工程 | [5 empty] | 第1页 共8页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
一 |  | 人工 |  |  |  |  | 0
1 | 00010001 | 综合用工(预算) | 建筑装饰工程 | 工日
2 | 00010020 | 综合用工(预算) | 土方、搬运、拆除工程 | 工日 |  |  | 31525
3 | 00010040 | 定额人工费 |  | 元 |  |  | 519813.5037
4 | 00030001 | 土方工、搬运工、拆除工 |  | 天 |  |  | 11349
5 | 00030090 | 装饰木工 |  | 天 |  |  | 24463.4
6 | 00030100 | 油漆工 |  | 天 |  |  | 16490
7 | 00050020 | 电焊工 |  | 天 |  |  | 11523.6
8 | 00190030 | 综合用工(市场) | 装饰木工 | 工日 |  |  | 3763.6
9 | 00190080 | 综合用工(市场) | 电工 | 工日
二 |  | 材料
1 | 01030040 | 镀锌铁丝 | 13#-17# | kg | 16.5 | 8.0704 | 133.1616
2 | 01030220 | 镀锌铁丝 | Φ4.0～2.5 | kg | 6 | 7.5757 | 45.4542
3 | 01090200 | 圆钢 | Φ10以内 | kg | 22.5 | 3.0419 | 68.4432
4 | 01130060 | 扁钢 | 59以内 | kg | 36.6 | 3.7442 | 137.0377
5 | 01130190 | 镀锌扁钢 | 综合 | kg | 42 | 4.1419 | 173.9598
6 | 01210010 | 角钢 | 综合 | kg |  | 3.1088 | 0
7 | 01210310 | 挡板(角钢) | 75×75×6 L=100 | 根 | 20 | 27.16 | 543.2
8 | 01210320 | 镀锌角钢 | 综合 | kg | 708.5 | 4.5202 | 3202.5617
9 | 01291750 | 热轧厚钢板 | δ8.0～15 | kg | 4.072 | 3.783 | 15.4044
10 | 01291790 | 热轧厚钢板 | δ12～20 | kg | 92.5 | 3.7636 | 348.133
11 | 01510020 | 铝合金型材 | 综合 | kg | 374.4 | 22.535 | 8437.119
12 | 01510050 | 铝合金型材 | 140系列 | kg | 807.605 | 17.557 | 14179.121
13 | 01510060 | 铝合金型材 | 180系列 | kg | 197.437 | 17.8189 | 3518.1102
14 | 01510077 | 铝合金型材 | 粉末喷涂 | kg | 568.823 | 24.5507 | 13965.0028
15 | 01610250 | 铁件 | 综合 | kg | 151.933 | 4.5687 | 694.1363
16 | 02010180 | 橡胶板 | δ1-3 | kg | 1 | 3.7442 | 3.7442
17 | 02090050 | 塑料薄膜 |  | m2 | 3898.8 | 0.4074 | 1588.3711
18 | 02130050 | 聚四氟乙烯生料带 | 宽20 | m | 4815.76 | 0.1164 | 560.5545
19 | 02270260 | 棉纱 |  | kg | 15.739 | 5.0634 | 79.6929
20 | 02270350 | 灯箱布 |  | m2 | 197.796 | 19.4 | 3837.2424
21 | 03010640 | 木螺钉 | M2-4×6-65 | 个 | 332.8 | 0.0582 | 19.369
22 | 03010970 | 镀锌自攻螺钉 | M5×80 | 个 | 672 | 0.0388 | 26.0736
23 | 03011950 | 镀锌锁紧螺母 | 3×15-20 | 个 | 386.25 | 0.2134 | 82.4257
24 | 03011970 | 镀锌锁紧螺母 | 3×15 | 个 | 12.36 | 0.194 | 2.3978
25 | 03012440 | 半圆头镀锌螺栓 | M2～5×15～50 | 个 | 499.2 | 0.3783 | 188.8474
26 | 03012900 | 带帽六角螺栓 | M2～5×4～20 | 套 | 360 | 0.2425 | 87.3
27 | 03014970 | 六角螺栓 |  | kg | 155.736 | 6.2662 | 975.8729
28 | 03015360 | 膨胀螺栓 | M6-12×50-120 | 套 |  | 1.4938 | 0
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：集团本部部分办公场所区域修缮工程 | [5 empty] | 第2页 共8页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
29 | 03015430 | 膨胀螺栓 | M6 | 套 | 309.7 | 0.582 | 180.2454
30 | 03015450 | 膨胀螺栓 | M8 | 套 | 1169.01 | 0.6111 | 714.382
31 | 03015640 | 膨胀螺栓 | M12×100 | 套 | 265.127 | 1.3095 | 347.1838
32 | 03030020 | 不锈钢上下帮 |  | m | 55.65 | 153.6771 | 8552.1306
33 | 03030050 | 不锈钢铰链 | 127 | 个 | 8.08 | 19.7395 | 159.4952
34 | 03030220 | 执手锁 |  | 把 | 68.68 | 37.3062 | 2562.1898
35 | 03030220 | 插销 |  | 把 | 20.2 | 37.3062 | 753.5852
36 | 03030260 | 地弹簧 |  | 套 | 8.08 | 174.6097 | 1410.8464
37 | 03030290 | 闭门器 |  | 只 | 8.08 | 48.9268 | 395.3285
38 | 03030450 | 弹子锁 |  | 把 | 136.35 | 4.1419 | 564.7481
39 | 03030460 | 电子锁 |  | 把 | 36.36 | 852.63 | 31001.6268
40 | 03030620 | 铝合金门窗配件角码 |  | 个 | 325.698 | 0.9409 | 306.4492
41 | 03050020 | 铁铰链 | 200 | 个 |  | 13.7352 | 0
42 | 03050100 | 高档门拉手 |  | 副 | 28.28 | 85.845 | 2427.6966
43 | 03050110 | 不锈钢合页 |  | 副 | 41.425 | 6.8676 | 284.4903
44 | 03070810 | 角型阀(带铜活) | DN15 | 个 |  | 14.0068 | 0
45 | 03070990 | 不锈钢毛巾环 |  | 套 | 40.4 | 36.1519 | 1460.5368
46 | 03130300 | 松香焊锡丝 | 综合 | m | 0.35 | 1.1349 | 0.39721
47 | 03130370 | 电焊条 | 结422Φ3.2 | kg | 22.5 | 6.6542 | 149.7195
48 | 03130790 | 冲击钻头 | Φ6～8 | 个 | 2.278 | 4.9761 | 11.3356
49 | 03130810 | 冲击钻头 | Φ8～16 | 个 | 0.11 | 7.2071 | 0.79278
50 | 03130830 | 冲击钻头 | Φ8 | 个 | 2.09 | 4.6366 | 9.6905
51 | 03130840 | 冲击钻头 | Φ10 | 个 | 2.86 | 6.3535 | 18.171
52 | 03130850 | 冲击钻头 | Φ12 | 只 | 10.44 | 8.5845 | 89.6222
53 | 03131110 | 锯条 | 综合 | 根 | 205.118 | 0.4268 | 87.5444
54 | 03131270 | 尼龙砂轮片 | Φ400 | 片 | 24.6 | 8.6136 | 211.8946
55 | 03131360 | 塑料胀管 | Φ6-8 | 个 | 352 | 0.0388 | 13.6576
56 | 03131480 | 铁砂布 |  | 张 | 11.668 | 0.8536 | 9.9598
57 | 03131490 | 铁砂布 | 0#-2# | 张 | 6 | 0.7857 | 4.7142
58 | 03131590 | 低碳钢焊条 | 综合 | kg | 4 | 6.887 | 27.548
59 | 03131630 | 低碳钢焊条 | J422 Φ3.2 | kg | 127.404 | 6.887 | 877.4313
60 | 03131700 | 合金钢切割片 | Φ300 | 片 | 81.4 | 189.7126 | 15442.6056
61 | 03131890 | 锡基钎料 |  | kg | 11.239 | 41.2056 | 463.1097
62 | 03131960 | 低碳钢电焊条 |  | ㎏ | 25.6 | 7.3526 | 188.2266
63 | 03210210 | 镀锌铁件 | 角码 | kg | 62.646 | 6.2468 | 391.337
64 | 03210660 | 平垫铁 | 综合 | kg | 0.75 | 4.3456 | 3.2592
65 | 03211720 | 铸铝三爪 |  | 个 | 93.057 | 24.8902 | 2316.2073
66 | 03211730 | 柜台用钢制镀铬支柱 | AA支柱 | m | 93.057 | 16.7422 | 1557.9789
67 | 04010001 | 水泥 | 32.5 | kg | 8429.002 | 0.33659 | 2837.1178
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：集团本部部分办公场所区域修缮工程 | [5 empty] | 第3页 共8页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
68 | 04010170 | 散装水泥 | 42.5 | kg | 29450.188 | 0.33756 | 9941.2055
69 | 04030120 | 中(细)砂 | 损耗2%+膨胀1.18 | m3 | 9.435 | 188.3352 | 1776.9426
70 | 04030230 | 净干砂（机制砂） |  | m3 | 64.276 | 127.458 | 8192.4904
71 | 05030060 | 杉枋材 |  | m3 | 1.503 | 2017.6 | 3032.4528
72 | 05030070 | 松枋材 |  | m3 | 0.312 | 1991.41 | 621.3199
73 | 05050010 | 胶合板 | 5厚 | m2 | 16.38 | 12.1638 | 199.243
74 | 05050030 | 胶合板 | 9厚 | m2 |  | 19.4582 | 0
75 | 05050040 | 胶合板 | 12厚 | m2 |  | 24.2015 | 0
76 | 05050120 | 榉木胶合板 |  | m2 |  | 62.662 | 0
77 | 06010010 | 平板玻璃 | δ5 | m2 | 48.581 | 27.3928 | 1330.7696
78 | 06010040 | 平板玻璃 | δ10 | m2 | 56.18 | 58.491 | 3286.0244
79 | 06010060 | 镜面玻璃 | δ5 | m2 | 20.185 | 52.3703 | 1057.0945
80 | 06110030 | 中空LOW-E钢化玻璃 | 6+9A+6 | m2 | 77.324 | 142.2796 | 11001.6278
81 | 07010170 | 瓷质面砖 | 600×1200 | m2 | 136.24 | 89.2788 | 12163.3437
82 | 07290030 | 旧地毯 |  | m2 | 650.433 | 6.0043 | 3905.3949
83 | 08030660 | 花岗岩板 | 30厚 中黄黄金麻 机切面 | m2 | 83.616 | 291 | 24332.256
84 | 09030050 | 硬木条板 | 100×15 | m2 | 143.472 | 32.6211 | 4680.2145
85 | 09030090 | 榉木板 | 5厚 | m2 |  | 24.0366 | 0
86 | 09030100 | 柚木皮 |  | m2 | 182.138 | 22.3197 | 4065.2655
87 | 09050090 | 铝单板 | 3厚 | m2 | 3.326 | 264.6548 | 880.2419
88 | 09110001 | 宝丽板 |  | m2 |  | 14.5888 | 0
89 | 09110020 | 防火胶板 | 12厚 | m2 | 69.747 | 15.0253 | 1047.9696
90 | 09310010 | 墙纸 |  | m2 | 380.16 | 14.5888 | 5546.0782
91 | 10130120 | 镀锌槽型吊码 | 单边 δ=3 | 个 | 535.6 | 3.8606 | 2067.7374
92 | 11010430 | 成品木门扇 | 实木 | m2 | 36 | 738.17 | 26574.12
93 | 11010450 | 成品木门框 |  | m | 103.886 | 48.9268 | 5082.8095
94 | 11250030 | 铝合金卷帘门 | 综合 含门楣 | m2 | 50.024 | 231.7718 | 11594.1525
95 | 11370010 | 卷帘门电动装置 |  | 套 | 8 | 987.46 | 7899.68
96 | 12010200 | 木压条 | 30×10 | m |  | 4.7239 | 0
97 | 12010490 | 硬木踢脚线 | 成品 | m | 336 | 16.7422 | 5625.3792
98 | 12010490 | 硬木踢脚线 | 成品 | m | 374.388 | 11.1618 | 4178.8402
99 | 12010490 | 硬木踢脚线 | 成品 | m | 413.377 | 13.9515 | 5767.2333
100 | 12010670 | 木平面装饰线条 | 200×20 | 块 | 366.76 | 30.0409 | 11017.8005
101 | 12030360 | 铝合金角线 |  | m | 169.6 | 5.5775 | 945.944
102 | 13010160 | 酚醛调和漆 |  | kg | 0.15 | 11.6109 | 1.7416
103 | 13010370 | 沥青清漆 |  | kg | 14 | 9.5254 | 133.3556
104 | 13010670 | 内墙用乳胶漆底漆 |  | kg | 119.542 | 15.52 | 1855.2918
105 | 13010670 | 内墙用乳胶漆底漆 |  | kg | 709.833 | 17.46 | 12393.6842
106 | 13030360 | 乳胶漆 | 5L | 桶 | 250.855 | 223.1 | 55965.7505
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：集团本部部分办公场所区域修缮工程 | [5 empty] | 第4页 共8页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
107 | 13030480 | 腻子粉 |  | kg | 16315.72 | 0.9894 | 16142.7734
108 | 13030480 | 腻子粉 |  | kg | 204.12 | 2.9585 | 603.889
109 | 13030680 | 内墙用乳胶漆面漆 |  | kg | 286.098 | 15.52 | 4440.241
110 | 13030680 | 内墙用乳胶漆面漆 |  | kg | 849.418 | 20.37 | 17302.6447
111 | 13050100 | 醇酸防锈漆 | C53-1 | kg | 40.5 | 9.6127 | 389.3143
112 | 13350560 | 防水密封胶 |  | kg |  | 9.7776 | 0
113 | 14030060 | 汽油 | 92# | kg | 28.098 | 7.7794 | 218.5856
114 | 14050050 | 溶剂汽油 | 200# | kg | 10.25 | 6.7318 | 69.001
115 | 14070130 | 机油 | 综合 | kg | 25.78 | 5.3738 | 138.5366
116 | 14090010 | 电力复合酯 | 综合 | kg | 2.45 | 24.638 | 60.3631
117 | 14330001 | 丙酮 |  | kg | 7.176 | 6.4408 | 46.2192
118 | 14350960 | 勾缝剂 |  | kg | 210.146 | 1.0767 | 226.2642
119 | 14390180 | 氧气 |  | m3 | 120.024 | 3.8897 | 466.8574
120 | 14390190 | 乙炔气 |  | kg | 40.008 | 20.7095 | 828.5457
121 | 14410430 | 氯丁粘接剂 |  | kg | 7 | 14.3172 | 100.2204
122 | 14410500 | 耐候胶 | DC79HN | L | 16.866 | 44.6394 | 752.8881
123 | 14410920 | 硅酮结构胶 | 双组分 | L | 26.46 | 42.0592 | 1112.8864
124 | 14411030 | 壁纸专用粘贴剂 |  | kg | 96.111 | 11.5915 | 1114.0707
125 | 14430120 | 双面胶条 | 10×16 | m | 291.816 | 0.2813 | 82.0878
126 | 15010420 | 石棉橡胶板 | 低压 δ0.8-6 | kg | 12.2 | 7.0519 | 86.0332
127 | 15590040 | 阻燃板 | 9厚 | m2 | 173.859 | 46.56 | 8094.875
128 | 17010430 | 焊接钢管 | DN20 | m | 1.744 | 5.495 | 9.5834
129 | 17010460 | 钢管敷设(砖、混凝土结构暗配 | SC32 | m | 2575 | 10.4566 | 26925.745
130 | 17070030 | 无缝钢管 | Φ22×2 | m | 5.98 | 5.5775 | 33.3535
131 | 17250001 | 塑料管 |  | kg | 0.75 | 7.7115 | 5.7836
132 | 17252640 | 塑料给水管 | Φ40 | m | 731.52 | 6.3147 | 4619.3293
133 | 17252650 | 塑料给水管 | Φ50 | m | 163.2 | 6.79 | 1108.128
134 | 17252690 | 塑料给水管 | Φ110 | m | 162.4 | 15.2387 | 2474.7649
135 | 17253130 | 塑料排水管 | Φ50 | m | 258.18 | 5.5775 | 1439.9989
136 | 17270250 | 橡胶软管 | DN20 | m | 0.76 | 9.6806 | 7.3573
137 | 17310780 | 输水软管 | Φ25 | m | 11.92 | 3.4726 | 41.3934
138 | 18031880 | 螺纹管件 | DN15 | 个 | 20.2 | 0 | 0
139 | 18091730 | 室内塑料给水管粘接管件 | Φ40 | 个 | 638.64 | 2.425 | 1548.702
140 | 18092350 | 室外塑料给水管粘接管件 | Φ50 | 个 | 45.76 | 2.91 | 133.1616
141 | 18092390 | 室外塑料给水管粘接管件 | Φ110 | 个 | 43.68 | 7.76 | 338.9568
142 | 18150260 | 镀锌管接头 | DN32×6 | 个 | 412 | 3.6084 | 1486.6608
143 | 18150490 | 金属软管接头 | DN15 | 个 | 156.56 | 0.7857 | 123.0092
144 | 18150980 | 黑玛钢活接头 | DN32 | 个 | 1878.6 | 6.693 | 12573.4698
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：集团本部部分办公场所区域修缮工程 | [5 empty] | 第5页 共8页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
145 | 18151040 | 黑玛钢活接头 | DN100 | 个 | 40.4 | 34.9394 | 1411.5518
146 | 18151570 | 塑料排水热熔直接 | Φ50 | 个 | 69.68 | 0 | 0
147 | 18151780 | 黑玛钢六角内接头 | DN32 | 个 | 1502.88 | 2.8227 | 4242.1794
148 | 18151830 | 黑玛钢六角内接头 | DN100 | 个 | 32.32 | 19.5455 | 631.7106
149 | 18250020 | 成品管卡 |  | 套 | 732.6 | 1.2901 | 945.1273
150 | 19002310 | 螺纹阀门 | DN20 | 个 | 0.536 | 12.2026 | 6.5406
151 | 19002330 | 50*63变径 |  | 个 | 101 | 50.44 | 5094.44
152 | 19002330 | 管箍 | 110PPR 管箍 | 个 | 101 | 36.3944 | 3675.8344
153 | 19002330 | 直接 | 50PPR 直接 | 个 | 50.5 | 31.04 | 1567.52
154 | 19002330 | 直接 | 110PPR 直接 | 个 | 101 | 36.3944 | 3675.8344
155 | 19002330 | 32单向阀 | 32单向阀 | 个 | 20.2 | 26.6944 | 539.2269
156 | 19002330 | 管箍 | 50PPR 管箍 | 个 | 50.5 | 31.04 | 1567.52
157 | 19002330 | 弯头 | 110PPR 弯头 | 个 | 323.2 | 26.6944 | 8627.6301
158 | 19002330 | 三通 | 110PPR 三通 | 个 | 323.2 | 26.6944 | 8627.6301
159 | 19002330 | 三通 | 三通 | 个 | 323.2 | 26.6944 | 8627.6301
160 | 19002330 | 弯头 | 50PPR 弯头 | 个 | 161.6 | 21.9414 | 3545.7302
161 | 19002330 | 三通 | 50PPR 三通 | 个 | 161.6 | 21.9414 | 3545.7302
162 | 19002330 | 斜三通 |  | 个 | 80.8 | 26.6944 | 2156.9075
163 | 19002330 | 45°弯头 |  | 个 | 80.8 | 26.6944 | 2156.9075
164 | 19002390 | 螺纹阀门 | DN100 | 个 | 40.4 | 259.3295 | 10476.9118
165 | 21050030 | 成品淋浴器 | 双管 含固定件 | 套 | 10 | 74.6124 | 746.124
166 | 21130001 | 不锈钢洗菜盆 |  | 套 | 20 | 24.25 | 485
167 | 21310080 | 洗脸盆托架 |  | 副 |  | 4.85 | 0
168 | 22410001 | 百叶风口 |  | 个 | 60 | 51.2839 | 3077.034
169 | 24110190 | 弹簧压力表 | Y-100 0-1.6MPa | 块 | 12.144 | 51.8271 | 629.3883
170 | 24590040 | 压力表弯管 | DN15 | 个 | 12.144 | 12.8719 | 156.3164
171 | 25000020 | 成套灯具 |  | 套 | 8.08 | 77.6 | 627.008
172 | 25000020 | LED平板灯 | 600x600 30W | 套 | 161.6 | 77.6 | 12540.16
173 | 25000020 | 3.5寸LED筒灯(防眩光型) | 1*5W | 套 | 191.9 | 56.26 | 10796.294
174 | 25000020 | 成套灯具 |  | 套 |  | 34144 | 0
175 | 25000020 | 成套灯具 |  | 套 |  | 12.2317 | 0
176 | 25000020 | LED平板灯 | 300x600 30W | 套 | 20.2 | 58.2 | 1175.64
177 | 25000020 | 矩形软膜灯 |  | m2 | 38 | 230.86 | 8772.68
178 | 25000020 | LED |  | 套 | 153.52 | 121.2015 | 18606.8543
179 | 26050260 | 照明开关 |  | 个 | 30.6 | 17.46 | 534.276
180 | 26050260 | 三开开关 |  | 个 | 40.8 | 27.16 | 1108.128
181 | 26050260 | 双开开关 |  | 个 | 51 | 22.31 | 1137.81
182 | 26310001 | 空白面板 |  | 个 | 40.8 | 12.61 | 514.488
183 | 26410001 | 插座 |  | 个 | 40.4 | 6.2177 | 251.1951
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：集团本部部分办公场所区域修缮工程 | [5 empty] | 第6页 共8页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
184 | 26410370 | 单相五孔插座(安全型) | 250V 10A | 套 | 122.4 | 8.245 | 1009.188
185 | 27060010 | 定制铜门牌 |  | 块 | 5.3 | 194 | 1028.2
186 | 27070130 | 自动空气开关 | 手动 | 个 | 20 | 0 | 0
187 | 27170170 | 自粘性塑料带 | 20×20000 | 卷 | 0.5 | 12.8719 | 6.436
188 | 27170180 | 电气绝缘胶带 | 18mm×10m×0.13mm | 卷 | 15.662 | 3.4338 | 53.7802
189 | 28000010 | 穿照明线 | WDZB1-BYJ(F)-2.5 | m | 4202.1 | 1.9206 | 8070.5533
190 | 28000010 | 穿照明线 | WDZB1-BYJ(F)-1.5 | m | 928 | 1.5035 | 1395.248
191 | 28000010 | 穿照明线 | WDZB1-BYJ(F)-4.0 | m | 1316.7 | 9.7 | 12771.99
192 | 28010420 | 硬铜绞线 | TJ-2.5～4 | m | 28.09 | 2.9294 | 82.2868
193 | 28031940 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-2.5 | m | 1617.698 | 1.6296 | 2636.2007
194 | 28031960 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-4 | m | 50.38 | 2.5414 | 128.0357
195 | 28270120 | 双绞线缆 |  | m | 3420.9 | 9.7 | 33182.73
196 | 28270200 | 超五类屏蔽双绞线 |  | m | 5 | 0 | 0
197 | 29030060 | 塑料线槽 |  | m | 1942.5 | 19.4 | 37684.5
198 | 29030070 | 塑料线槽配件 | 断面周长120以内 | 个 | 1295 | 1.2513 | 1620.4335
199 | 29030090 | 塑料线槽配件 | 断面周长260以内 | 个 |  | 3.3465 | 0
200 | 29060070 | 钢管塑料护口 | 25-32 | 个 | 386.25 | 0.1552 | 59.946
201 | 29060370 | 金属软管 | DN15 | m | 78.28 | 1.6878 | 132.121
202 | 29060820 | 镀锌钢管塑料护口 | DN15～20 | 个 | 123.6 | 0.0485 | 5.9946
203 | 29090180 | 铜接线端子 | 20A | 个 | 554.19 | 0.3104 | 172.0206
204 | 29090180 | 铜接线端子 | 20A | 个 | 197.925 | 0.3104 | 61.4359
205 | 29090290 | 铜接线端子 | DT-6 | 个 | 10.15 | 1.2901 | 13.0945
206 | 29090510 | 塑料接线柱 | 双线 | 个 | 78.28 | 2.5705 | 201.2187
207 | 29110110 | 接线盒 |  | 个 | 122.4 | 2.0758 | 254.0779
208 | 30210010 | 投影仪专用吊架 |  | 个 |  | 0 | 0
209 | 33010180 | 镀锌圆钢吊杆(带4个螺母4个垫圈) | φ8 | 根 | 546 | 6.4408 | 3516.6768
210 | 34110030 | 电 |  | kW·h | 225.332 | 0.6402 | 144.2575
211 | 34110080 | 水 |  | m3 | 44.873 | 3.1816 | 142.7679
212 | 49010030 | 其他材料费 |  | % | 2.313 | 0.97 | 2.2436
213 | 49010030 | 其他材料费 |  | % | 1157.121 | 0.97 | 1122.4074
214 | 49010040 | 其他材料费 |  | 元 | 7147.699 | 0.97 | 6933.268
215 | 49010040 | 其他材料费 |  | 元 | 938.285 | 0.97 | 910.1364
216 | 49011001 | 配钥匙 |  | 元 | 230 | 9.7 | 2231
217 | 49011001 | 防白蚁处理 |  | 元 |  | 2.91 | 0
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：集团本部部分办公场所区域修缮工程 | [5 empty] | 第7页 共8页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
218 | 49011003 | 穿线器 | 30m | 元 | 10 | 93.0327 | 930.327
219 | 49011004 | 窗卷帘 |  | 元 | 102.24 | 111.55 | 11404.872
220 | 49011004 | 收纳盒 |  | 元 | 60 | 27.16 | 1629.6
221 | 49011004 | 花架 |  | 元 | 20 | 58.2 | 1164
222 | 49011005 | 30*60转角框 |  | 个 | 42 | 29.1 | 1222.2
223 | 49011005 | 60*60转角框 |  | 个 | 63 | 48.5 | 3055.5
224 | 49011005 | 防火板 |  | 元 | 20 | 145.5 | 2910
225 | 49011005 | 铁艺置物架 |  | 元 | 20 | 29.1 | 582
226 | 49019400 | 书柜 |  | m2 | 31.059 | 802.19 | 24915.2192
227 | 55270030 | 灯带安装(控制器 | ) | 台 | 35 | 103.6348 | 3627.218
228 | 55430040 | 驱动器60w |  | 台 | 20 | 0 | 0
229 | 80010040 | 水泥砂浆 | 1:3(32.5) | m3 | 9.25 | 329.0385 | 3043.6066
230 | 80010340 | 干硬性水泥砂浆 | 1:3 | m3 | 5.801 | 281.882 | 1635.1975
231 | 80010350 | 现拌砌筑砂浆 | M5(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 1.85 | 190.5196 | 352.4613
232 | 80010490 | 现拌抹灰砂浆 | 1:2.5 M40(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 1.797 | 310.3437 | 557.6877
233 | 80010500 | 现拌抹灰砂浆 | 1:3 M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 61.744 | 279.9633 | 17286.0565
234 | 80110110 | 素水泥浆 |  | m3 | 3.124 | 506.5127 | 1582.3455
三 |  | 设备
四 |  | 施工机具
1 | 98050050 | 真有效值万用表 | 工业用 | 台班 | 3.258 | 5.8491 | 19.0564
2 | 98170020 | 对讲机 |  | 台班 | 16.29 | 5.3447 | 87.0652
3 | 98470140 | 笔记本电脑 |  | 台班 | 1.635 | 9.9328 | 16.2401
4 | 99050210 | 灰浆搅拌机 | 拌筒容量200L | 台班 | 11.485 | 161.765 | 1857.8706
5 | 99070610 | 自卸汽车 | 装载质量4t | 台班 | 14.977 | 577.442 | 8648.3484
6 | 99091600 | 吊装机械 | 综合 | 台班 | 0.52 | 525.2744 | 273.1427
7 | 99190220 | 台式钻床 | 钻孔直径16mm | 台班 | 1.8 | 3.8703 | 6.9665
8 | 99190860 | 管子切断套丝机 | Φ159 | 台班 | 42.22 | 19.4378 | 820.6652
9 | 99191890 | 电动揋弯机 | 100以内 | 台班 | 1.5 | 51.1384 | 76.7076
10 | 99210001 | 木工圆锯机 | 直径500mm | 台班 | 0.156 | 23.2451 | 3.6262
11 | 99210060 | 木工单面压刨床 | 刨削宽度 600mm | 台班 | 0.156 | 29.1689 | 4.5503
12 | 99230050 | 砂轮切割机 | Φ400 | 台班 | 7.96 | 5.2962 | 42.1578
13 | 99250001 | 交流弧焊机 | 容量21kVA | 台班 | 4.24 | 52.7661 | 223.7281
14 | 99250020 | 交流弧焊机 | 容量32kVA | 台班 | 3.829 | 77.0791 | 295.1359
15 | 99250560 | 电焊机 |  | 台班 | 23.616 | 59.0148 | 1393.6935
16 | 99250590 | 交流电焊机 | 容量21kVA | 台班 | 11.75 | 59.0148 | 693.4239
17 | 99430160 | 电动空气压缩机 | 排气量0.3m3/min | 台班 | 5.536 | 27.3734 | 151.5391
18 | 99430170 | 电动空气压缩机 | 排气量0.6m3/min | 台班 | 2.699 | 33.5542 | 90.5629
19 | 99440010 | 电动单级离心清水泵 | 出口直径Φ100 | 台班 | 0.146 | 30.4813 | 4.4503
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：集团本部部分办公场所区域修缮工程 | [5 empty] | 第8页 共8页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
20 | 99440460 | 试压泵 | 压力3MPa | 台班 | 12.528 | 15.9381 | 199.6721
21 | 99450550 | 其他机械费 |  | 元 | 304.275 | 0.97 | 295.1467