## 工程控制价
省经开公司东南片区零星土建施工项目
采 购 控 制 价
采购控制价(小写): |  | 2899741元
(大写): | 贰佰捌拾玖万玖仟柒佰肆拾壹元整

## 表2工程项目造价汇总表
工程项目造价汇总表
工程名称:省经开公司东南片区零星土建施工项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 备注
1 | 单项工程 | 2899741
合 计 |  | 2899741

## 表3单项工程造价汇总表
单项工程造价汇总表
工程名称：省经开公司东南片区零星土建施工项目 单项工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 备注
1 | 房屋建筑与装饰工程 | 2482765
2 | 安装工程 | 329984
3 | 安全生产费 | 86992
合 计 |  | 2899741

## 表4单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：省经开公司东南片区零星土建施工项目 单项工程 房屋建筑与装饰工程 |  | 第1页 共3页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 2459362
1.1 | 装修 | 2278677
1.2 | 拆除 | 180685
2 | 措施项目费 | 23403
2.1 | 总价措施项目费 | 2728
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费 | 2728
2.1.3 | 防尘喷雾措施费
2.2 | 单价措施项目费 | 20675
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 2482765
单位工程造价汇总表
工程名称：省经开公司东南片区零星土建施工项目 单项工程 安装工程 |  | 第2页 共3页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 313265
1.1 | 强电系统 | 138514
1.2 | 给排水系统 | 174751
2 | 措施项目费 | 16719
2.1 | 总价措施项目费 | 334
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费 | 334
2.1.3 | 防尘喷雾措施费
2.2 | 单价措施项目费 | 16385
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 329984
单位工程造价汇总表
工程名称：省经开公司东南片区零星土建施工项目 单项工程 安全生产费 |  | 第3页 共3页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 86992
1.1 | 安全生产费 | 86992
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 防尘喷雾措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 86992

## 表5分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：省经开公司东南片区零星土建施工项目 | [6 empty] | 第1页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单项工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
装修 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011206001001 | 石材零星项目 | (1)石材修补（不含主材） | m2 | 16.5 | 128.36 |  | 2117.94
2 | 01B188 | 检修口拆除及新做 | (1)检修口拆除及新做 | 个 | 10 | 354.21 |  | 3542.1
3 | 04BGQ0701024 | 检查井井盖更换 | (1)混凝土井盖 (2)1000*600*50 (3)混凝土 (4)外弃 | 套 | 20 | 1009.79 |  | 20195.8
4 | 04BGQ0701039 | 检查井井盖更换 | (1)重型铸铁井盖（承载力≥400KN） (2)600*900 (3)外弃 (4)C30混凝土井圈抬高100mm | 套 | 8 | 1587.19 |  | 12697.52
5 | 04BGQ0701040 | 检查井井盖更换 | (1)重型铸铁井盖（承载力≥400KN） (2)400*600mm (3)外弃 (4)C30混凝土井圈抬高100mm | 套 | 10 | 1552.1 |  | 15521
6 | 04BGQ0701041 | 检查井井盖更换 | (1)混凝土井盖 (2)970*470*50 (3)混凝土 (4)外弃 | 套 | 10 | 999.76 |  | 9997.6
7 | 04BGQ0701042 | 检查井井盖更换 | (1)重型铸铁井盖（承载力≥400KN） (2)800 (3)外弃 (4)C30混凝土井圈抬高100mm | 套 | 4 | 1567.06 |  | 6268.24
8 | 04BGQ0701043 | 检查井井盖更换 | (1)重型铸铁井盖（承载力≥400KN） (2)760*1520 (3)外弃 (4)C30混凝土井圈抬高100mm | 套 | 3 | 1633.59 |  | 4900.77
9 | 04BGQ0701045 | 检查井井盖更换 | (1)重型铸铁井盖（承载力≥400KN） (2)450*750 (3)外弃 (4)C30混凝土井圈抬高100mm | 套 | 3 | 1570.51 |  | 4711.53
10 | 070205004006 | 水泥路面更换沟盖板、井盖板、井圈 | (1)更换井周掘路，拆除部分旧井，材料运输，砌筑，粉刷，现场清理等 (2)新型材料井盖400*690*120 (3)路桥公司定制 | 套 | 25 | 1268.69 |  | 31717.25
11 | 010512008030 | 沟盖板、井盖板、井圈 | (1)井座抬高100mm | 套 | 20 | 73.77 |  | 1475.4
12 | 010512008037 | 沟盖板、井盖板、井圈 | (1)铸铁水沟盖板295*45mm | m | 43.2 | 242.96 |  | 10495.87
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：省经开公司东南片区零星土建施工项目 | [6 empty] | 第2页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)两侧5×5角铁+5*5槽钢盖板
13 | 010512008036 | 沟盖板、井盖板、井圈 | (1)不锈钢沟盖板400*1000mm | m | 30 | 345.18 |  | 10355.4
14 | 01B189 | 卫生间台面原玻璃胶清理 | (1)卫生间台面原玻璃胶清理 | m | 76.4 | 5.24 |  | 400.34
15 | 01B191 | 打玻璃胶 | (1)卫生间台面打玻璃胶 | m | 76.4 | 18.17 |  | 1388.19
16 | 01B192 | 石材打磨抛光处理 | (1)卫生间台面石材打磨抛光、结晶处理 | m2 | 26.74 | 52.75 |  | 1410.54
17 | 011404007001 | 其他木材面 | (1)卫生间蹲位地面瓷砖及隔断墙面小广告字处理后面层修复 (2)不足1平方按1平方计 | m2 | 60 | 26.42 |  | 1585.2
18 | 011302001013 | 天棚吊顶 | (1)利旧安装铝合金格栅吊顶天棚 | m2 | 9.082 | 19.86 |  | 180.37
19 | 011406001040 | 抹灰面油漆涂料 | (1)天棚面 (2)素水泥浆界面剂一道 (3)三道（不含主材） (4)两底两面（不含主材） | m2 | 480.472 | 34.51 |  | 16581.09
20 | 011406001041 | 抹灰面油漆涂料 | (1)内墙面 (2)素水泥浆界面剂一道 (3)三道（不含主材） (4)两底两面（不含主材） | m2 | 456.68 | 29.77 |  | 13595.36
21 | 011406001042 | 抹灰面油漆涂料 | (1)外墙面 (2)素水泥浆界面剂一道 (3)三道（不含主材） (4)两底两面（不含主材） | m2 | 451.356 | 36.28 |  | 16375.2
22 | 011406001044 | 抹灰面油漆涂料 | (1)外墙面柱 (2)素水泥浆界面剂一道 (3)三道（不含主材） (4)两底两面（不含主材） (5)柱子 | m2 | 248.24 | 42.57 |  | 10567.58
23 | 011406001045 | 抹灰面油漆涂料 | (1)真石漆（不含主材） | m2 | 125 | 75.95 |  | 9493.75
24 | 040203008007 | 块料面层 | (1)路面透水砖 | m2 | 175.24 | 111.66 |  | 19567.3
25 | 010501001009 | 垫层 | (1)C20 (2)地面硬化 | m3 | 17.524 | 509.01 |  | 8919.89
26 | 01B193 | 墙体裂缝切缝 | (1)墙体裂缝切缝 | m | 95 | 6.7 |  | 636.5
27 | 01B194 | 砌体裂缝压力灌浆 | (1)砌体裂缝压力灌浆 | m | 95 | 70.93 |  | 6738.35
28 | 011201004012 | 立面砂浆找平层 | (1)内墙面水泥砂浆找平抹灰(砖墙、混凝土墙 9+5mm厚) (2)墙体裂缝处砂浆抹 | m2 | 19 | 35.02 |  | 665.38
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：省经开公司东南片区零星土建施工项目 | [6 empty] | 第3页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
灰
29 | 040205017014 | 防撞桶（墩） | (1)反光锥 (2)布控 | 个 | 150 | 31.69 |  | 4753.5
30 | 040204004001 | 安砌侧（平、缘）石 | (1)新砌路沿石120*350mm (2)C20混凝土垫层 | m | 350 | 146.23 |  | 51180.5
31 | 04B086 | 混凝土路面灌缝 | (1)混凝土路面灌缝（高聚物快速结构修补料） (2)路沿石旁 | m | 350 | 62.75 |  | 21962.5
32 | 040205006001 | 标线 | (1)路沿石上涂刷黄、黑色警示线（反光） | m | 350 | 38.13 |  | 13345.5
33 | 04B087 | 井盖周边混凝土四周内外切割两道 | (1)井盖周边混凝土四周内外切割两道（30cm宽） | m | 72 | 35.81 |  | 2578.32
34 | 010401003001 | 实心砖墙 | (1)200厚烧结煤矸石普通砖 (2)3.45m (3)M5混合砂浆 | m3 | 47.508 | 723.03 |  | 34349.71
35 | 010502002001 | 构造柱 | (1)商品混凝土 (2)C25 | m3 | 2.484 | 793.74 |  | 1971.65
36 | 010503004001 | 圈梁 | (1)商品混凝土 (2)C25 | m3 | 2.904 | 797.87 |  | 2317.01
37 | 010503001001 | 基础梁 | (1)商品混凝土 (2)C25 | m3 | 2.904 | 511.16 |  | 1484.41
38 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | (1)HRB400EΦ8 | t | 0.337 | 5624.57 |  | 1895.48
39 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | (1)HRB400EΦ12 | t | 0.737 | 5369.2 |  | 3957.1
40 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | (1)路面钢筋 | t | 0.569 | 5364.73 |  | 3052.53
41 | 011302001034 | 天棚吊顶 | (1)T型轻钢龙骨 (2)集成吊顶（不含主材） (3)铝合金收边线 | m2 | 70.8 | 104.33 |  | 7386.56
42 | 011108001001 | 石材零星项目 | (1)大理石门坎石（不含主材） | m2 | 12 | 122.82 |  | 1473.84
43 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | (1)断桥铝合金型材 (2)12厚钢化玻璃 | m2 | 30 | 672.45 |  | 20173.5
44 | 010807001011 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)断桥铝合金型材 (2)12厚钢化玻璃 | m2 | 99.5 | 419.72 |  | 41762.14
45 | 011105006001 | 金属踢脚线 | (1)不锈钢踢脚线 | m | 72 | 48.69 |  | 3505.68
46 | 01B609 | PVC斜坡30mm*100mm | (1)PVC斜坡30mm*100mm | m | 7.2 | 101.39 |  | 730.01
47 | 011506003001 | 玻璃雨篷 | (1)钢化夹层玻璃6+0.76PVB+6 | m2 | 17.041 | 489.89 |  | 8348.22
48 | 010526001001 | 成品风帽 | (1)风帽160 | 个 | 24 | 395.86 |  | 9500.64
49 | 011505001001 | 洗漱台 | (1)20厚大理石（不含主材） (2)钢架 | m2 | 30.72 | 214.34 |  | 6584.52
50 | 040203003001 | 透层、粘层 | (1)乳化沥青稀浆封层 厚度5mm (2)不足1平方按1平方 | m2 | 202.6 | 8.08 |  | 1637.01
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：省经开公司东南片区零星土建施工项目 | [6 empty] | 第4页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
计
51 | 040203004001 | 封层 | (1)下封层 (2)不足1平方按1平方计 | m2 | 202.6 | 7.32 |  | 1483.03
52 | 040203006001 | 沥青混凝土 | (1)6cm (2)中粒式改性沥青混凝土 (3)AC-20 C 碎石 (4)不足1平方按1平方计 | m2 | 202.6 | 79.49 |  | 16104.67
53 | 040203006002 | 沥青混凝土 | (1)4cm (2)细粒式改性沥青混凝土 (3)AC-13 C 碎石 (4)不足1平方按1平方计 | m2 | 202.6 | 57.57 |  | 11663.68
54 | 01B610 | 沥青斜坡 | (1)沥青斜坡 | m | 30 | 46.75 |  | 1402.5
55 | 080505003001 | 车挡 | (1)橡胶车挡 (2)540*145*85mm | 个 | 500 | 57.03 |  | 28515
56 | 080505003002 | 车挡 | (1)钢制车挡 (2)规格2000米高100，管径76厚2.0 | 个 | 350 | 201.51 |  | 70528.5
57 | 011505010001 | 镜面玻璃 | (1)6厚镜面玻璃 | m2 | 34.216 | 218.9 |  | 7489.88
58 | 011502001001 | 金属装饰线 | (1)台镜 (2)黑钛不锈钢边框 | m | 141.68 | 29.51 |  | 4180.98
59 | 011505008002 | 不锈钢置物架 | (1)小便器三角层架，不锈钢 | 个 | 120 | 121.03 |  | 14523.6
60 | 011502001002 | 金属装饰线 | (1)不锈钢线条 | m | 13.8 | 45.82 |  | 632.32
61 | 011210005001 | 成品隔断 | (1)蹲位 (2)18厚抗倍特板隔断 | m2 | 383.482 | 306.88 |  | 117682.96
62 | 011210005002 | 成品隔断 | (1)小便斗 (2)18厚抗倍特板隔断 | m2 | 16.016 | 267.1 |  | 4277.87
63 | 01B614 | 不锈钢手机架 | (1)不锈钢手机架 (2)卫生间蹲位 | 套 | 104 | 101.48 |  | 10553.92
64 | 01B615 | 挂钩 | (1)挂钩 (2)卫生间蹲位 | 套 | 104 | 10.59 |  | 1101.36
65 | 010801002001 | 木质门带套 | (1)木门960*2030mm | 樘 | 2 | 1960.29 |  | 3920.58
66 | 01B617 | 铝塑板拆除及恢复 | (1)拆除破损铝塑板 (2)新做破损铝塑板 (3)高度超过6m，曲臂车操作 | 项 | 2 | 106.32 |  | 212.64
67 | 010501001010 | 垫层 | (1)C30 (2)回填 | m3 | 16.688 | 536.85 |  | 8958.95
68 | 010401014001 | 砖地沟、明暗沟 | (1)烧结煤矸石普通砖240×115×53 (2)M10现拌混合砂浆 | m | 7.2 | 151.22 |  | 1088.78
69 | 010401014002 | 砖地沟、明暗沟 | (1)排水沟找平倒坡 (2)30cm厚C20混凝土 | m | 250 | 122.16 |  | 30540
70 | 01B618 | 清疏排水沟淤泥 | (1)清疏排水沟淤泥 | m | 250 | 86.57 |  | 21642.5
71 | 01B619 | 水沟边绿化修剪 | (1)水沟边绿化修剪 | 项 | 2 | 2626 |  | 5252
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：省经开公司东南片区零星土建施工项目 | [6 empty] | 第5页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
72 | 011102001001 | 石材楼地面 | (1)地面50厚花岗岩石材（不含主材） (2)不足1平方按1平方计 | m2 | 165.361 | 86.16 |  | 14247.5
73 | 011302001035 | 天棚吊顶 | (1)600*600U型轻钢龙骨 (2)18厚细木工板 (3)4厚铝塑板吊顶（不含主材） | m2 | 70 | 176.71 |  | 12369.7
74 | 04BGQ0405001 | 抗裂贴 | (1)抗裂贴 | m | 40 | 68.56 |  | 2742.4
75 | 011302001036 | 天棚吊顶 | (1)18厚细木工板 (2)4厚铝塑板吊顶（不含主材） | m2 | 69.68 | 117.37 |  | 8178.34
76 | 011204003001 | 块料墙面 | (1)300*600玻化砖（不含主材） | m2 | 6 | 76.86 |  | 461.16
77 | 040205012001 | 隔离护栏 | (1)护栏 (2)防腐工艺：热浸锌（基础防腐）、环氧粉末涂层（底漆）、聚酯彩色粉末涂层（面漆）、透明清漆 (3)立柱:100*100*2.0 (4)-柱一支pve荧光黄绿优质反光标 (5)广告版开4个小孔中10,便于后期增加和替换广告版 (6)普通钢制球帽 (7)上下横杆:60*40*1.5 (8)坚杆:40*40*1.2 (9)1个厚的广告版双面打印,广告版和护栏片铆钉固定。 (10)优质高分子底座 (11)400*300*150 (12)黄绿优质反光标 (13)护栏板 | m | 500 | 172.6 |  | 86300
78 | 01B623 | U型护栏 | (1)U型护栏1.2米高 | m | 13 | 116.59 |  | 1515.67
79 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)聚合物复合改性沥青防水涂料2mm厚 (2)水沟 | m2 | 250 | 23.3 |  | 5825
80 | 050402002001 | 水泥混凝土 | (1)C30 30cm | m2 | 149.6 | 168.86 |  | 25261.46
81 | 011106001001 | 石材楼梯面层 | (1)25厚花岗岩（不含主材） | m2 | 6 | 124.27 |  | 745.62
82 | 040205019001 | 减速垄 | (1)塑胶350宽 | m | 57.96 | 152.19 |  | 8820.93
83 | 040205019002 | 减速垄 | (1)250*300 (2)铁减速带 | m | 12 | 233.41 |  | 2800.92
84 | 011101001004 | 水泥砂浆楼地面 | (1)防水修补(减速带边) | m2 | 8 | 45.68 |  | 365.44
85 | 050201001001 | 园路 | (1)嵌草砖8cm | m2 | 182.7 | 98.39 |  | 17975.85
86 | 011102003001 | 块料楼地面 | (1)800*800玻化砖（不含主材） | m2 | 102 | 75.05 |  | 7655.1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：省经开公司东南片区零星土建施工项目 | [6 empty] | 第6页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
87 | 01B625 | 不锈钢冲孔板挡渣网 | (1)2.0mm厚不锈钢冲孔板挡渣网 (2)400mm宽，两边各折边10mm (3)焊接在原盖板上 | m | 450 | 84.67 |  | 38101.5
88 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | (1)墙面防水涂料 | m2 | 200 | 59.09 |  | 11818
89 | 01B626 | 新盖活动房 | (1)新盖活动房 (2)彩钢夹芯板隔断及屋顶 | m2 | 112.3 | 190.13 |  | 21351.6
90 | 010802002001 | 彩板门 | (1)新盖活动房 (2)彩钢板门 | m2 | 4.2 | 573.65 |  | 2409.33
91 | 010807001012 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)断桥铝合金推拉窗 (2)6厚钢化玻璃 (3)新盖活动房 | m2 | 6 | 435.1 |  | 2610.6
92 | 010507003001 | 电缆沟、地沟、明暗沟 | (1)混凝土暗沟 铸铁盖板300×400 | m | 6 | 393.6 |  | 2361.6
93 | 050101010001 | 整理绿化用地 | (1)整理绿化地 | m2 | 2808 | 5.55 |  | 15584.4
94 | 050102013001 | 喷播植草(灌木)籽 | (1)成活养护期半年日常养护期半年 (2)草籽 | m2 | 2808 | 27.54 |  | 77332.32
95 | 010507001001 | 散水、坡道 | (1)商品混凝土 (2)C30 (3)斜坡 | m2 | 5 | 83.84 |  | 419.2
96 | 010516002001 | 预埋铁件 | (1)沟盖基层角铁修复 | t | 0.302 | 9944.29 |  | 3003.18
97 | 04B092 | 混凝土路面灌缝（高聚物快速结构修补料） | (1)混凝土路面灌缝（高聚物快速结构修补料） | m | 300 | 181.95 |  | 54585
98 | 040504001005 | 砌筑井 | (1)砌筑井 | 座 | 6 | 415.28 |  | 2491.68
99 | 040504001006 | 砌筑井 | (1)C25混凝土垫层 (2)重型铸铁井盖400*600（承载力≥400KN） (3)砖砌雨水井 (4)井内侧抹灰 | 座 | 20 | 1015.9 |  | 20318
100 | 01B627 | 不锈钢冲孔板挡渣网 | (1)2.0mm厚不锈钢冲孔板挡渣网 (2)400mm宽，两边各折边10mm (3)焊接在原盖板上 | m | 20 | 114.06 |  | 2281.2
101 | 010902001010 | 屋面卷材防水 | (1)二道APP改性沥青防水卷材,6厚 | m2 | 560 | 72.43 |  | 40560.8
102 | 011101006016 | 平面砂浆找平层 | (1)20厚1：3水泥砂浆找平层 | m2 | 560 | 26.6 |  | 14896
103 | 010501001011 | 垫层 | (1)最薄30mm LC7.5轻骨料混凝土找坡，找坡坡度2% | m3 | 22.4 | 858.64 |  | 19233.54
104 | 010401014003 | 砖地沟、明暗沟 | (1)沟截面300*400mm (2)镀锌钢格板沟盖 (3)20x20x3通长镀锌角钢外框Φ6,L=100预埋钢筋@600焊接固定 (4)20厚1：2.5水泥砂浆,原浆抹光 | m | 100 | 548.48 |  | 54848
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：省经开公司东南片区零星土建施工项目 | [6 empty] | 第7页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(5)100厚C20砼垫层 (6)150厚级配碎石垫层 (7)素土夯实，夯实系数不小于0.93%
105 | 010401014004 | 砖地沟、明暗沟 | (1)沟截面480*1000mm (2)600*400*30球墨铸铁篦子沟盖 (3)防腐:沥青清漆一道 (4)20厚1：3水泥砂浆,原浆抹光 (5)200厚C25砼垫层 (6)30~50厚细石砼找坡 (7)φ14传力杆@200 | m | 400 | 419.57 |  | 167828
106 | 010401014005 | 砖地沟、明暗沟 | (1)C100纤维混凝土盖板 (2)400*500*45 (3)C100钢纤维砼（钢纤维含量50g/m2） (4)20x20x3通长镀锌角钢外框Φ6,L=100预埋钢筋@600焊接固定 | m | 200 | 111.09 |  | 22218
107 | 050101008001 | 沟底清理,局部修补 | (1)沟底清理,局部修补20厚1:2.5水泥砂浆,原浆抹光 | 工日 | 36 | 476.02 |  | 17136.72
108 | 040504009001 | 雨水口 | (1)200厚C25混凝土路面 (2)20厚1:3水泥砂浆 (3)20厚防水砂浆 (4)500厚中砂回填 (5)30-50厚细石砼找坡 | 座 | 2 | 129.16 |  | 258.32
109 | 04BGQ0706001 | 雨水进水井井箅更换 | (1)雨水进水井井箅更换 | 座 | 2 | 462.46 |  | 924.92
110 | 010902003001 | 屋面刚性防水 | (1)50mm厚C25细石混凝土+双向钢筋网片Ф4@180mm (2)分格缝不大于3000X3000油膏嵌缝,分格缝做法参12J201-1-1/37 | m2 | 273.5 | 71.26 |  | 19489.61
111 | 010902008001 | 屋面变形缝 | (1)裂缝灌沥青+防漏贴40cm宽 | m | 129 | 53.21 |  | 6864.09
112 | 010902001011 | 屋面卷材防水 | (1)二道APP改性沥青防水卷材,6厚 | m2 | 273.5 | 74.34 |  | 20331.99
113 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | (1)50厚酚醛防火保温板 | m2 | 273.5 | 54.29 |  | 14848.32
114 | 011506001001 | 雨篷吊挂饰面 | (1)8厚聚碳酸酯采光板（双层） (2)10厚镀锌T型钢造型 (3)Φ50*4镀锌钢管 (4)550*250*8锚板 (5)M12化学螺栓 | m2 | 3.744 | 548.11 |  | 2052.12
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：省经开公司东南片区零星土建施工项目 | [6 empty] | 第8页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
115 | 011406001058 | 抹灰面油漆涂料 | (1)刷界面剂3道 (2)3道耐水腻子分遍刮平（不含主材） (3)封闭底漆二道（不含主材） (4)刷白色水泥漆涂料（不含主材） | m2 | 9.6 | 46.58 |  | 447.17
116 | 050307016001 | 花池 | (1)600*400*30芝麻白荔枝面、异型加工（不含主材） (2)600*200*50芝麻白光面压顶、上阳角倒10*10（不含主材） (3)M5浆砌标准砖130厚 (4)100厚C15混凝土垫层 (5)100厚碎石灌砂垫层 (6)素土夯实 | m | 1.2 | 305.43 |  | 366.52
117 | 040203007001 | 水泥混凝土 | (1)150厚C20混凝土路面 (2)120厚级配碎石 (3)素土夯实（压实系数≥93%） (4)混凝土路面需做拉槽处理,拉槽 (5)深度2-4mm;槽宽3mm; (6)槽间距15-25mm。 | m2 | 4.32 | 117.48 |  | 507.51
118 | 010402001001 | 砌块墙 | (1)加气混凝土砌块墙 (2)200厚 | m3 | 2.6 | 763.02 |  | 1983.85
119 | 010503005001 | 过梁 | (1)现场拌制 (2)C25 | m3 | 0.043 | 758.84 |  | 32.63
120 | 010503004002 | 圈梁 | (1)现场拌制 (2)C20 | m3 | 0.226 | 725.35 |  | 163.93
121 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | (1)现浇构件圆钢筋HPB300以内(直径≤10mm) | t | 0.004 | 5942.17 |  | 23.77
122 | 011102003002 | 块料楼地面 | (1)素水泥浆一道(内掺建筑胶) (2)10厚建筑胶水泥砂浆结合层 (3)8-10厚800*800玻化砖（不含主材）,干水泥擦缝 | m2 | 66.06 | 65.27 |  | 4311.74
123 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | (1)20厚细石混凝土找平层 | m2 | 66.06 | 26.18 |  | 1729.45
124 | 011102003003 | 块料楼地面 | (1)20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层表面撒水泥粉 (2)8-10厚600*1200玻化砖（不含主材）,干水泥擦缝 (3)厕所 | m2 | 14.02 | 100.2 |  | 1404.8
125 | 011101006017 | 平面砂浆找平层 | (1)1:3砂浆或最薄处30厚C20细石混凝土找 | m2 | 14.02 | 36.57 |  | 512.71
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：省经开公司东南片区零星土建施工项目 | [6 empty] | 第9页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
坡层抹平 (2)水泥浆一道。
126 | 010904002002 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)1.5厚聚氨酯防水层 (2)2厚聚合物水泥基防水涂料 | m2 | 14.02 | 98.79 |  | 1385.04
127 | 011101003002 | 细石混凝土楼地面 | (1)200厚细石混凝土垫高 | m2 | 14.02 | 93.47 |  | 1310.45
128 | 011302001038 | 天棚吊顶 | (1)600*600*1.5MM厚铝扣板吊顶（不含主材） (2)轻钢龙骨 | m2 | 80.08 | 111.51 |  | 8929.72
129 | 011201004013 | 立面砂浆找平层 | (1)新砌墙体外侧 (2)3厚外加剂专用砂浆抹基面刮糙或界面剂一道甩毛 (3)12厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆分层压实抹平 | m2 | 34.2 | 45.85 |  | 1568.07
130 | 011204003002 | 块料墙面 | (1)内墙砖墙面(600*1200mm墙面砖)（不含主材） (2)专用勾缝剂勾缝; (3)5~7厚面砖(粘贴前先将面砖浸水2h以上); (4)4厚强力胶粉泥粘结,揉挤压实。 | m2 | 170.88 | 123.47 |  | 21098.55
131 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 | (1)1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层 | m2 | 70.88 | 49.7 |  | 3522.74
132 | 011105003001 | 块料踢脚线 | (1)5厚1:3水泥砂浆打底划出纹道 (2)8厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) (3)100*800mm地砖踢脚（不含主材）,稀水泥擦缝; | m2 | 15 | 155.31 |  | 2329.65
133 | 010802001002 | 金属（塑钢）门 | (1)铝合金平开门 (2)6厘钢化玻璃 | m2 | 6.4 | 501.44 |  | 3209.22
134 | 011505001002 | 洗漱台 | (1)卫生间洗漱台（不含主材） | m2 | 10.08 | 381.13 |  | 3841.79
135 | 011505010002 | 镜面玻璃 | (1)镜子 | m2 | 6.4 | 309.61 |  | 1981.5
136 | 011505002001 | 浴幕杆 | (1)浴幕杆 | 个 | 6 | 80.35 |  | 482.1
137 | 040203007002 | 水泥混凝土 | (1)6s=4.5MP水泥砼路面(260mm) | m2 | 240 | 130.45 |  | 31308
138 | 040202015001 | 水泥稳定碎（砾）石 | (1)5%水泥稳定碎石基层(200mm) | m2 | 240 | 66.21 |  | 15890.4
139 | 011102003004 | 块料楼地面 | (1)800*800仿古砖（不含主材）防水楼面、干水泥擦缝。 (2)20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层表面撒水泥粉 | m2 | 16.14 | 71.78 |  | 1158.53
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：省经开公司东南片区零星土建施工项目 | [6 empty] | 第10页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
140 | 011101003003 | 细石混凝土楼地面 | (1)300厚细石混凝土垫高 | m2 | 17.76 | 128.46 |  | 2281.45
141 | 011105006002 | 金属踢脚线 | (1)黑钛不锈钢踢脚线厚1.4mm | m | 54 | 38.34 |  | 2070.36
142 | 010801001001 | 木质门 | (1)成品实木复合门 | m2 | 7.92 | 903.22 |  | 7153.5
143 | 011210005003 | 成品隔断 | (1)蜂窝铝板复合隔板 (2)卫生间 | m2 | 375.816 | 514.8 |  | 193470.08
144 | 011210005004 | 成品隔断 | (1)蜂窝铝板复合隔板 (2)小便斗 | m2 | 25.2 | 465.22 |  | 11723.54
145 | 011502003001 | 石材装饰线 | (1)300*30厚大理石板，通长 | m | 25.02 | 182.42 |  | 4564.15
146 | 011102003005 | 块料楼地面 | (1)800*800*10厚防滑砖（不含主材） (2)10厚1：6水泥焦渣垫层 | m2 | 162.968 | 76.18 |  | 12414.9
147 | 010404001001 | 垫层 | (1)150厚C20混凝土垫层 | m3 | 20.412 | 349.65 |  | 7137.06
148 | 010902001012 | 屋面卷材防水 | (1)二道APP改性沥青防水卷材,6厚 | m2 | 232.7 | 76.76 |  | 17862.05
149 | 011406001059 | 抹灰面油漆涂料 | (1)满刮腻子二遍（不含主材） (2)刷底漆一遍、乳胶漆二遍（不含主材） | m2 | 4300 | 25.22 |  | 108446
150 | 011404014001 | 木地板油漆 | (1)润油粉、刮腻子 聚氨酯漆三遍 (2)防腐木地板 | m2 | 451.2 | 22.62 |  | 10206.14
点工
151 | 01B620 | 现场签证点工、台班(现场签证 人工工日) | (1)点工（保洁、夜间施工等） | 工日 | 100 | 328.25 |  | 32825
152 | 01B621 | 现场签证点工、台班(现场签证 机械台班) | (1)汽车式高空作业车 | 工日 | 60 | 996.54 |  | 59792.4
拆除 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
153 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)原铝塑板吊顶拆除 | m2 | 45.54 | 8.49 |  | 386.63
154 | 011606003002 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)铝塑板吊顶及基层板 | m2 | 70 | 14.13 |  | 989.1
155 | 011606003003 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)保护性铝合金格栅吊顶天棚 | m2 | 52 | 19.86 |  | 1032.72
156 | 011606003004 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)保护性铝合金格栅吊顶天棚 | m2 | 9.082 | 9.94 |  | 90.28
157 | 011605001027 | 平面块料拆除 | (1)透水砖拆除 | m2 | 30 | 11.61 |  | 348.3
158 | 011605001028 | 平面块料拆除 | (1)石材拆除 | m2 | 20 | 13.71 |  | 274.2
159 | 011605001029 | 平面块料拆除 | (1)原有玻化砖拆除（含结合层及水泥砂浆找平层） | m2 | 37.32 | 13.43 |  | 501.21
160 | 011606001001 | 楼地面龙骨及饰面拆除 | (1)原有木地板拆除 | m2 | 42.76 | 4.97 |  | 212.52
161 | 011614007001 | 踢脚线拆除 | (1)踢脚线拆除 | m | 30 | 5.28 |  | 158.4
162 | 011605002001 | 立面块料拆除 | (1)柱子瓷砖拆 | m2 | 200 | 38.25 |  | 7650
163 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | (1)裂缝处水泥砂浆 | m2 | 250 | 19.77 |  | 4942.5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：省经开公司东南片区零星土建施工项目 | [6 empty] | 第11页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
164 | 011608001001 | 铲除油漆涂料面 | (1)涂料拆除 | m2 | 580.472 | 5.44 |  | 3157.77
165 | 011608003001 | 铲除裱糊面 | (1)卫生间蹲位地面瓷砖及隔断墙面小广告字处理后面层修复材料 (2)不足1平方按1平方计 | m2 | 60 | 5.89 |  | 353.4
166 | 011606002001 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | (1)墙柱面龙骨及饰面拆除 | m2 | 34.216 | 11.79 |  | 403.41
167 | 011609002001 | 隔断隔墙拆除 | (1)卫生间隔断 | m2 | 539.498 | 7.89 |  | 4256.64
168 | 011607003001 | 屋面附着层拆除 | (1)6+6夹胶玻璃拆除 | m2 | 15 | 36.24 |  | 543.6
169 | 011607003002 | 屋面附着层拆除 | (1)原建筑屋面层拆除 | m2 | 560 | 53.03 |  | 29696.8
170 | 011614008001 | 块料、石材台池槽拆除 | (1)原洗手台拆除 | m | 44.4 | 60.51 |  | 2686.64
171 | 011505008003 | 不锈钢置物架-拆除 | (1)小便器三角层架，不锈钢拆除 | 个 | 72 | 11.53 |  | 830.16
172 | 011610001001 | 门窗拆除 | (1)木门 (2)960*2030mm | 樘 | 20 | 28.97 |  | 579.4
173 | 011612001001 | 沟道盖板拆除 | (1)沟道盖板拆除 | m2 | 300 | 22.14 |  | 6642
174 | 011601001007 | 砖（石）砌体拆除 | (1)墙体拆除 | m3 | 65.8 | 164.79 |  | 10843.18
175 | 011609002002 | 隔断隔墙拆除 | (1)复合隔板防划、防画的材料，高1.9m，现状拆除 | m2 | 666.016 | 7.89 |  | 5254.87
176 | 011602001003 | 混凝土构件拆除 | (1)100厚C20混凝土垫层 (2)拆除 | m3 | 27.216 | 544.72 |  | 14825.1
177 | 011602001004 | 混凝土构件拆除 | (1)原有混凝土沟拆除 | m3 | 20.8 | 346.25 |  | 7202
178 | 01B628 | 拆除铸铁排水沟盖板 | (1)拆除铸铁水沟盖板 | 个 | 140 | 24.02 |  | 3362.8
179 | 04B093 | 路面坑洞混凝土四周切割 | (1)路面坑洞混凝土四周切割 | m | 225 | 35.81 |  | 8057.25
180 | 041001001015 | 拆除路面 | (1)混凝土 (2)10cm | m2 | 149.6 | 51.92 |  | 7767.23
181 | 041001001016 | 拆除路面 | (1)沥青路面 (2)10cm | m2 | 100 | 8.77 |  | 877
182 | 041001001017 | 拆除路面 | (1)拆除:水泥砼面层(260mm) | m2 | 250 | 34.38 |  | 8595
183 | 041001003001 | 拆除基层 | (1)拆除:5%水泥稳定碎石基层(200mm) | m2 | 250 | 12.44 |  | 3110
184 | 041001005001 | 拆除侧、平（缘）石 | (1)拆除破损路沿石、基层修复 | m | 526 | 16.67 |  | 8768.42
185 | 01B632 | 拆除铸铁排水管井盖 | (1)拆除铸铁水沟盖板 | 个 | 144 | 24.02 |  | 3458.88
186 | 01B631 | 拆除原有橡胶车挡及外运 | (1)拆除原有橡胶车挡及外运 | 个 | 330 | 19.01 |  | 6273.3
187 | 04B094 | 路面坑洞沥青四周切割 | (1)路面坑洞混凝土四周切割 | m | 80 | 23.85 |  | 1908
188 | 04B096 | 破损混凝土路面两侧切割 | (1)破损混凝土路面两侧切割 | m | 232 | 35.81 |  | 8307.92
垃圾清运
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：省经开公司东南片区零星土建施工项目 | [6 empty] | 第12页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
189 | 010103002001 | 余方弃置 | (1)拆除垃圾 (2)30KM | m3 | 150.256 | 108.74 |  | 16338.84
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
强电系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
190 | 030404017013 | 配电箱 | (1)配电箱 | 台 | 2 | 1002.61 |  | 2005.22
191 | 030411004022 | 配线 | (1)管内穿线 WDZB-BYJ-3*4 | m | 745.38 | 6.53 |  | 4867.33
192 | 030411001026 | 配管 | (1)材质:PC (2)规格:φ20 (3)名称:刚性阻燃管 (4)接地要求:无 (5)配置形式:明配 (6)钢索材质、规格:无 | m | 143.56 | 13.65 |  | 1959.59
193 | 030411001027 | 配管 | (1)材质:PC (2)规格:φ20 (3)名称:刚性阻燃管 (4)接地要求:无 (5)配置形式:暗配 (6)钢索材质、规格:无 | m | 90 | 11.21 |  | 1008.9
194 | 030413001008 | 铁构件 | (1)材质:型钢 (2)名称:明敷管道支架 | kg | 22.252 | 20.11 |  | 447.49
195 | 030413002006 | 凿(压)槽 | (1)名称:砖结构(宽mm×深mm70×70) | m | 90 | 25.56 |  | 2300.4
196 | 030412001017 | 普通灯具 | (1)600*600mm平板灯(45W) | 套 | 6 | 212.8 |  | 1276.8
197 | 030404036006 | 其他电器 | (1)600*600mm浴霸(1KW) | 个/套/台/ | 8 | 686.04 |  | 5488.32
198 | 030404034017 | 照明开关 | (1)双联单控开关 | 个 | 10 | 17.37 |  | 173.7
199 | 030404033011 | 风扇 | (1)民用电器安装(风扇安装 排气扇) | 台 | 8 | 248.09 |  | 1984.72
200 | 030411006020 | 接线盒 | (1)钢制灯头盒 | 个 | 6 | 7.59 |  | 45.54
201 | 030412001018 | 普通灯具 | (1)名称:指示灯选样(含配套变压器) | 套 | 132 | 100.17 |  | 13222.44
202 | 030411001028 | 配管 | (1)JDG管 (2)Φ20×1.6 | m | 200 | 19.85 |  | 3970
203 | 030411001029 | 配管 | (1)焊接钢管 (2)SC15 (3)电工套管 (4)暗配 | m | 212.96 | 17.83 |  | 3797.08
204 | 030411004023 | 配线 | (1)铜芯交联聚乙烯绝缘电线 (2)BYJ 450/750V 4.0 | m | 200 | 5.96 |  | 1192
205 | 030411004024 | 配线 | (1)铜芯 (2)WDZC-BYJ (3)绝缘电线 (4)2.5 (5)管内 | m | 638.88 | 4.16 |  | 2657.74
206 | 030411004025 | 配线 | (1)铜芯交联聚乙烯绝缘电线 | m | 50 | 8.25 |  | 412.5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：省经开公司东南片区零星土建施工项目 | [6 empty] | 第13页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)BYJ 450/750V 6.0
207 | 030412001019 | 普通灯具 | (1)吸顶灯 | 套 | 10 | 100.75 |  | 1007.5
208 | 030404034018 | 照明开关 | (1)单联单控开关 10A 250V | 个 | 4 | 21.18 |  | 84.72
209 | 030404035019 | 插座 | (1)安全型二,三极插座 250V/10A | 个 | 4 | 31.08 |  | 124.32
210 | 030404035020 | 插座 | (1)空调插座 16A 250V | 个 | 4 | 33.4 |  | 133.6
211 | 030411006021 | 接线盒 | (1)钢制 (2)灯头盒 | 个 | 12 | 7.74 |  | 92.88
212 | 030411006022 | 接线盒 | (1)钢制 (2)开关插座盒 | 个 | 12 | 7.95 |  | 95.4
213 | 030701003005 | 空调器 | (1)天花机拆除 | 台/组 | 2 | 384.66 |  | 769.32
214 | 030701003006 | 空调器 | (1)天花机拆安装 | 台/组 | 2 | 836.75 |  | 1673.5
215 | 030412004002 | 装饰灯 | (1)屋檐夜景灯拆除及更换 1000*45w,2700k (2)曲臂车操作 | m | 324 | 139.06 |  | 45055.44
216 | 030504002002 | 服务器显示设备 | (1)LED显示屏更换 | m2 | 9.608 | 2270.28 |  | 21812.85
217 | 01B639 | 蹲位无人显示屏+环型感应门锁+控制线（取孔安装） | (1)蹲位无人显示屏+环型感应门锁+控制线（取孔安装） | 套 | 104 | 200.53 |  | 20855.12
给排水系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
218 | 031001006068 | 塑料管 | (1)双壁中空内螺旋消音管De50 | m | 3.84 | 40.37 |  | 155.02
219 | 031001006069 | 塑料管 | (1)双壁中空内螺旋消音管De75 | m | 2.36 | 54.25 |  | 128.03
220 | 031001006070 | 塑料管 | (1)双壁中空内螺旋消音管De110 | m | 11.46 | 75.89 |  | 869.7
221 | 031004014011 | 给、排水附(配)件 | (1)地漏DN50 | 个/组 | 8 | 68.92 |  | 551.36
222 | 031004006006 | 大便器 | (1)坐式大便器安装(连体水箱) | 组 | 4 | 1571.09 |  | 6284.36
223 | 031004003007 | 洗脸盆 | (1)洗脸盆(立柱式 冷热水) | 组 | 50 | 1050.08 |  | 52504
224 | 031004010006 | 淋浴器 | (1)附件名称、数量:成套淋浴器(手动开关 冷热水) | 套 | 4 | 670.95 |  | 2683.8
225 | 031006012006 | 热水器、开水炉 | (1)热水器 | 台 | 4 | 3646.61 |  | 14586.44
226 | 031001006071 | 塑料管 | (1)PPR给水管DN15 (2)管道消毒、冲洗(公称直径15mm以内) | m | 1.84 | 29.73 |  | 54.7
227 | 031001006072 | 塑料管 | (1)PPR给水管DN32 (2)管道消毒、冲洗(公称直径32mm以内) | m | 4.6 | 44.28 |  | 203.69
228 | 031001006073 | 塑料管 | (1)PPR给水管DN25 (2)管道消毒、冲洗(公称直径25mm以内) | m | 3.64 | 38.06 |  | 138.54
229 | 031001006074 | 塑料管 | (1)PPR给水管DN40 (2)管道消毒、冲洗(公称直径40mm以内) | m | 8.58 | 53.32 |  | 457.49
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：省经开公司东南片区零星土建施工项目 | [6 empty] | 第14页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
230 | 031003001006 | 螺纹阀门 | (1)截止阀DN40 | 个 | 4 | 166.15 |  | 664.6
231 | 031001007002 | 复合管 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:给水 (4)材质、规格:钢塑(衬塑)复合给水管DN40 (5)压力试验及吹、洗设计要求:冲洗消毒 | m | 92 | 82.09 |  | 7552.28
232 | 03B002 | 接水盘安装 | (1)接水盘安装 | m2 | 3.9 | 190.11 |  | 741.43
233 | 030109001002 | 离心式泵 | (1)消防水泵更换 | 台 | 2 | 6528.76 |  | 13057.52
234 | 030404033012 | 拆除风扇 |  | 台 | 2 | 41.87 |  | 83.74
235 | 030108003002 | 轴流通风机 | (1)16寸轴流通风机 | 台 | 6 | 499.53 |  | 2997.18
236 | 031004014012 | 给、排水附(配)件 | (1)节水龙头 | 个/组 | 20 | 158.79 |  | 3175.8
237 | 031004014013 | 给、排水附(配)件 | (1)面盆冷热龙头 | 个/组 | 30 | 344.39 |  | 10331.7
238 | 030703011005 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)空调出风口 500*200 | 个 | 2 | 157.8 |  | 315.6
239 | 030703011006 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)空调出风口 800*200 | 个 | 2 | 257.11 |  | 514.22
240 | 031001006075 | 塑料管 | (1)空调排水管 | m | 6 | 42.54 |  | 255.24
241 | 031001006076 | 塑料管 | (1)室内塑料排水管(粘接) 外径50mm以内 | m | 2 | 41.85 |  | 83.7
242 | 040501004002 | 塑料管 | (1)DN200波纹管 | m | 80 | 106.74 |  | 8539.2
243 | 031001006077 | 塑料管 | (1)室外塑料排水管(粘接) 外径200mm以内 | m | 116 | 87.01 |  | 10093.16
244 | 01B637 | 感应器更换 | (1)感应器更换 | 个 | 80 | 443.61 |  | 35488.8
245 | 01B638 | 感应器拆除 | (1)感应器拆除 | 个 | 80 | 27.99 |  | 2239.2
安全生产费 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
安全生产费 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
合 计 | [7 empty] | 2772627.5

## 表6总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：省经开公司东南片区零星土建施工项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
单项工程
房屋建筑与装饰工程
1 | 安全文明施工费 |  | /
1.1 | 装修 |  | 0.48
1.2 | 拆除 |  | 0.48
2 | 其他总价措施费 | 2480037 | / | 2728
2.1 | 装修 | 2299352 | 0.11 | 2529
2.2 | 拆除 | 180685 | 0.11 | 199
3 | 防尘喷雾措施费 |  | /
3.1 | 装修 |  | 10.5
3.2 | 拆除 |  | 10.5
安装工程
1 | 安全文明施工费 |  | /
1.1 | 强电系统 |  | 0.48
1.2 | 给排水系统 |  | 0.48
2 | 其他总价措施费 | 303923 | / | 334
2.1 | 强电系统 | 132964 | 0.11 | 146
2.2 | 给排水系统 | 170959 | 0.11 | 188
3 | 防尘喷雾措施费 |  | /
3.1 | 强电系统 |  | 10.5
3.2 | 给排水系统 |  | 10.5
安全生产费
1 | 安全文明施工费 |  | /
1.1 | 安全生产费 |  | 0.48
2 | 其他总价措施费 |  | /
2.1 | 安全生产费 |  | 0.11
3 | 防尘喷雾措施费 |  | /
3.1 | 安全生产费 |  | 10.5
合 计 |  |  |  | 3062

## 表7单价措施项目清单与计价表
单价措施项目清单与计价表
工程名称：省经开公司东南片区零星土建施工项目 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单项工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
装修 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 01B200 | 成品保护 | (1)成品保护 | 项 | 1 | 4515 |  | 4515
2 | 011701003001 | 砌筑脚手架 | (1)砌体 | m2 | 158.36 | 4.32 |  | 684.12
3 | 011702003001 | 构造柱模板 | (1)构造柱 | m2 | 33.12 | 108.95 |  | 3608.42
4 | 011702008001 | 圈梁模板 | (1)圈梁 | m2 | 19.36 | 75.9 |  | 1469.42
5 | 011702009001 | 过梁模板 | (1)2.4m | m2 | 1.184 | 121.03 |  | 143.3
6 | 011702005001 | 基础梁模板 | (1)地梁 | m2 | 19.36 | 70.89 |  | 1372.43
7 | 011701006001 | 满堂装饰脚手架 | (1)玻璃屋面 | m2 | 168.16 | 12.56 |  | 2112.09
8 | 011708001001 | 二次搬运 | (1)装修材料及垃圾 (2)大往接待室 (3)二层 | 项 | 1 | 3180.84 |  | 3180.84
9 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1 | 3589.76 |  | 3589.76
拆除 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
强电系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
10 | 031301017009 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 10149.37 |  | 10149.37
给排水系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
11 | 031301017010 | 脚手架搭拆 | (1)给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 6235.53 |  | 6235.53
安全生产费 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
安全生产费 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
合 计 | [7 empty] | 37060.28