## 工程量清单
标价工程量清单
工程名称：2023年莆田高速公路房屋修缮及改造升级工程施工协作队伍选择（合同包2）
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 报价单价（元） | 报价（元）
单体建筑 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
拆除 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
室内
1 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)拆除开水间和前室集成铝扣板吊顶,及配套龙骨; (2)拆除过道和电梯厅集成600*600硅酸钙板吊顶及配套龙骨; | m2 | 208.95 | 27.72
2 | 011601001001 | 砖（石）砌体拆除 | (1)砖砌墙体拆除 | m3 | 27.856 | 33.71
3 | 011610001001 | 门窗拆除 | (1)拆除门窗(拆除整樘门窗) 面积在2.5m2以内 | 樘 | 3 | 58.7
4 | 011610001002 | 门窗拆除 | (1)拆除门窗(拆除整樘门窗) 面积在2.5-4m2以内 | 樘 | 2 | 86.96
5 | 011614008001 | 块料、石材台池槽拆除 | (1)拆除洗手台 | m | 3.3 | 59.8
6 | 011605001001 | 平面块料拆除 | (1)300*300地面瓷砖拆除(50mm厚) (2)1:3水泥砂浆粉刷20mm; | m2 | 13.05 | 59.8
7 | 011605001002 | 平面块料拆除 | (1)600*600mm抗静电地板拆除 | m2 | 277.141 | 10.88
8 | 011605001003 | 平面块料拆除 | (1)600*600mm玻化砖拆除(50mm厚) (2)1:3水泥砂浆粉刷20mm; | m2 | 40.14 | 35.34
9 | 011605002001 | 立面块料拆除 | (1)拆除墙面瓷砖踢脚线高度80mm; | m2 | 6.504 | 11.96
10 | 011605002002 | 立面块料拆除 | (1)墙面 (2)瓷砖拆除 | m2 | 185.009 | 35.34
11 | 01B001 | 拆除钢架墙 | (1)拆除钢架墙 | m2 | 85.05 | 37.09
12 | 011614002001 | 柜体拆除 | (1)拆木壁柜 | m2 | 19.194 | 35.34
13 | 010103002001 | 余方弃置 | (1)垃圾外运 | m3 | 73.333 | 81.52
地面 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
14 | 011104004001 | 防静电活动地板 | (1)600*600防静电地板（利旧） | m2 | 401.451 | 94.86
15 | 011104004002 | 防静电活动地板 | (1)600*600防静电地板 | m2 | 100 | 122.88
16 | 011101005001 | 自流坪楼地面 | (1)4mm直流平地面 | m2 | 107.33 | 86.55
17 | 011103004001 | 塑料卷材楼地面 | (1)2mm同质透心塑胶地板 | m2 | 394.121 | 153.62
18 | 011102003001 | 块料楼地面 | (1)800*800仿大理石瓷砖 (2)25厚1:3干硬性水泥沙浆结合层 | m2 | 13.247 | 210.18
19 | 011102003002 | 块料楼地面 | (1)800*800仿大理石瓷砖（利旧） (2)25厚1:3干硬性水泥沙浆结合层 | m2 | 33.02 | 326.77
20 | 011102001001 | 石材楼地面 | (1)25mm云多拉灰门槛石 (2)30mm1：3水泥砂浆 | m2 | 2.09 | 217.68
21 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)JS复合防水涂料两遍1.5mm厚 (2)具体做法详见施工图纸； | m2 | 13.247 | 237.14
天棚 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
22 | 011302001001 | 天棚吊顶 | (1)300*300铝扣板 | m2 | 12.886 | 97.19
23 | 011302001002 | 天棚吊顶 | (1)600*600矿棉板 | m2 | 159.859 | 97.2
24 | 011302001003 | 天棚吊顶 | (1)双层纸面石膏板天棚（平面） (2)轻钢龙骨 (3)双层9.5mm厚纸面石膏板； (4)具体做法详见施工图纸； | m2 | 67.18 | 210.24
25 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | (1)白色乳胶漆 | m2 | 329.76 | 113.19
26 | 011304001001 | 灯带槽 |  | m2 | 21.765 | 67.37
27 | 010810002001 | 木窗帘盒 | (1)窗帘盒 | m | 45.46 | 113.19
28 | 011302001004 | 天棚吊顶 | (1)双层纸面石膏板天棚（平面） (2)轻钢龙骨 (3)双层9.5mm厚纸面石膏板； (4)具体做法详见施工图纸； | m2 | 37.544 | 210.24
29 | 011304003001 | 天棚开孔 |  | 个 | 8 | 59.8
墙面 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
30 | 011105006001 | 金属踢脚线 |  | m | 169.434 | 70.07
31 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | (1)满刮腻子三道； (2)乳胶漆底漆一道，面漆2道； (3)具体做法详见施工图纸； | m2 | 274.742 | 78.43
32 | 011204003001 | 块料墙面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:1：3水泥砂浆 (2)面层材料品种、规格、颜色:玻化砖600*600mm（利旧） | m2 | 3 | 114.13
33 | 011204003003 | 块料墙面 | (1)储藏间、卫生间 (2)400*800瓷砖墙面 | m2 | 37.445 | 113.2
34 | 011207001001 | 墙面装饰板 | (1)1、 材质：面板釆用单面0.8mm镀锌钢板，钢板为宝钢或鞍钢品牌，表面采用覆膜 工艺；内填冲11MM厚铝蜂窝芯+材质；钢质复合板之间使用2mm黑色VEA连接； (2)2、 龙骨为镀锌钢制立柱，立柱采用厚度1.2mm高强度镀锌钢板，一体成型折弯成 U型纵向支撑；天梁与地轨采用镀锌钢制（镀锌钢板粉末喷涂黑色或白色），墙面 板单板宽度超过600mm,增加横向龙骨，约700-900mm间隔一根。 (3)3、 钢质复合板饰面为13mm厚; (4)4、 整体完成面厚度为50/60mm/80mm （根据现场调整面确定）， (5)5、 含天梁/地轨（镀锌钢板粉末喷涂黑色）；面积计算可见面（需要做隐蔽工程除 外，如LED灯槽，需要按可见面的展开面计算） | m2 | 96 | 620.64
35 | 011207001002 | 墙面装饰板 | (1)18mm防火胶合板封板 | m2 | 19.887 | 552.31
门窗 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
36 | 010805001001 | 电子感应门 | (1)(1)门代号及洞口尺寸:3600*3000 (2)(2)100*80*5热镀锌方管 (3)(3)门框、扇材质:1.2厚拉丝不锈钢 (4)(4)玻璃品种、厚度:10厘钢化玻璃 (5)(5)1.2厚拉丝不锈钢 (6)(6)电子配件品种、规格: | 樘 | 1 | 9971.32
37 | 010803001001 | 金属卷帘（闸）门 | (1)电动卷帘 | m2 | 123 | 107.8
38 | 010808004001 | 金属门窗套 | (1)黑钛不锈钢门套 | m2 | 3.3 | 113.13
39 | 01B003 | 暗门 | (1)1.规格：暗门总厚度30mm,其中外侧0.8mm钢板层（覆膜）+中间层铝蜂窝芯+内 侧0.8mm钢板层（镀锌钢板本色）.外侧表面采用覆膜工艺.哑光白色膜； (2)2.含暗门附框（20*40镀锌钢管面饰白色无机涂料）； (3)3.含安装所需扣件、配套龙骨及合页（每个单扇门为3个合页）； (4)面积计算可见面（需要做隐蔽工程除外，如LED灯槽，需要按可见面的展开面计算） | m2 | 11.52 | 1268.27
40 | 010802003001 | 钢质防火门 | (1)甲级防火门 | m2 | 7.26 | 1131.89
41 | 010801001001 | 木质门 | (1)定制复合木门 | m2 | 7.509 | 1347.47
其他装饰 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
42 | 010402001001 | 砌块墙 | (1)砖品种、规格、强度等级:M5.0加气砖； (2)墙体类型、砌筑高度:4M； (3)砂浆强度等级、配合比:现拌混合砂浆M5(42.5）； | m3 | 3.499 | 332.01
43 | 011210006001 | 其他隔断 | (1)骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 (2)隔板材料品种、规格、颜色:双面石膏板 | m2 | 60.508 | 102.39
44 | 010606013001 | 零星钢构件 | (1)构件名称:LED钢构墙骨架 (2)钢材品种、规格:100*80*5热镀锌方管 | t | 2.608 | 5120.32
45 | 011210003001 | 玻璃隔断 | (1)墙体厚度为83mm，内龙骨使用钢制龙骨，外围铝镁合金型材包覆，铝材壁厚为双层结构，单茎壁厚1.8mm，双侧采用5mm的普白钢化玻璃，玻璃间内置25mm宽手动调节优质铝合金百叶帘； | m2 | 10.8 | 102.54
46 | 011207001003 | 墙面装饰板 | (1)钢结构包管 (2)50*50*3热镀锌方管 (3)18MM阻燃板 (4)9.5石膏板 | m2 | 4.95 | 253.36
47 | 011502001001 | 金属装饰线 | (1)铝合金顶部收口条 | m | 65.701 | 37.75
48 | 011502001002 | 金属装饰线 | (1)1.2mm厚不锈钢金属收边 | m | 18.08 | 37.74
49 | 010809004001 | 石材窗台板 | (1)20mm厚云朵拉灰窗台石 | m2 | 1.362 | 673.73
50 | 011505001001 | 洗漱台 | (1)1）1200MM*2000MM； (2)2）实木、原木色 (3) | m | 1.776 | 512.03
51 | 01B005 | 化妆镜 | (1)1）450MM*600MM； (2)2）实木、原木色 | m2 | 2.34 | 673.73
52 | 01B006 | 开水台地柜 | (1)开水台地柜 | m | 1 | 1077.97
53 | 01B007 | 开水台吊柜 | (1)开水台吊柜 | m | 1 | 862.34
54 | 01B008 | 控制大厅边柜 | (1)控制大厅边柜 | m | 24 | 862.36
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
玻璃感应门LOGO投影 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
55 | 030506007001 | 视频系统设备 | (1)规格: (2)名称:投影机 (3)吊架安装 (4)含投影机支架 | 台 | 1 | 58255
56 | 03B001 | 全息膜 |  | m2 | 6.6 | 671.01
57 | 030504001001 | 服务器 | (1)名称:I5/8G/256G/P1000显卡/Win10 | 套 | 1 | 5612.01
58 | 03B002 | 辅材 |  | 项 | 1 | 1830
文件走廊（硬件部分） | [8 empty] | 分项工程(17安装)
59 | 030506007002 | 视频系统设备 | (1)规格: (2)名称:投影机 (3)吊架安装 (4)含投影机支架 | 台 | 2 | 58255
60 | 030507014001 | 显示设备 | (1)规格: (2)名称:画框软幕 ，低增益，广视角，抗光软幕，设计尺寸4*1.5m | m2 | 12.65 | 671.01
61 | 030504001002 | 服务器 | (1)名称:I5/8G/256G/P1000显卡/Win10 | 套 | 1 | 5612.01
62 | 080605001001 | 广播设备 | (1)功放 | 套 | 1 | 3721.01
63 | 080605001002 | 广播设备 | (1)音箱 | 套 | 2 | 1586
64 | 030507014002 | 显示设备 | (1)规格: (2)名称:云屏 | 套 | 2 | 10492
65 | 03B003 | 辅材 |  | 项 | 1 | 2623
66 | 030501017001 | 软件 | (1)名称:信息查询系统软件 | 套 | 2 | 12810.01
展示管理系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
67 | 030504001003 | 服务器 | (1)平板电脑 | 台 | 1 | 3243.34
68 | 030504001004 | 服务器 | (1)名称:i5/8G/256G/无光驱/集显/Win10(含显示器) | 套 | 1 | 3239.97
69 | 030501009001 | 路由器 | (1)路由器 | 台/套 | 1 | 432.22
70 | 030501012001 | 交换机 |  | 台/套 | 1 | 971.78
71 | 030501009002 | 路由器 | (1)无线AP | 台/套 | 1 | 593.85
72 | 030504001005 | 服务器 | (1)名称:串口服务器 | 套 | 1 | 2483.07
73 | 030404031001 | 小电器 | (1)电源时继器8路强电控制，支持RS232控制 | 个/套/台/ | 1 | 593.98
74 | 030502001001 | 机柜、机架 | (1) 机柜600*800*1200mm 每个多配两块层板 | 台 | 1 | 1509.17
75 | 03B004 | 配件 |  | 批 | 1 | 1092.3
76 | 030501017002 | 软件 | (1)中央控制系统 | 套 | 1 | 64873.28
77 | 03B005 | 安装调试费 |  | 项 | 1 | 16237.22
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
78 | 030404017001 | 配电箱 | (1)成套配电箱安装AL6 | 台 | 1 | 4419.62
79 | 030411003001 | 桥架 | (1)100*50 (2)桥架 | m | 45.179 | 49.61
80 | 030413001001 | 铁构件 | (1)名称:桥架支撑架制作安装 (2)材质:型钢 (3)含刷油、防腐 | kg | 17.9 | 5.41
81 | 030905003002 | 防火控制装置调试 | (1)名称:防火控制装置调试(切断非消防电源调试) | 个 | 1 | 59.27
82 | 030411001007 | 配管 | (1)金属软管 | m | 10 | 13.47
83 | 030411001008 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:焊接钢管 (3)规格:DN40 (4)配置形式:暗配 (5)接地要求:防腐、接地 | m | 38.232 | 29.65
84 | 030411001009 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:焊接钢管 (3)规格:DN20 (4)配置形式:暗配 (5)接地要求:防腐、接地 | m | 40.141 | 29.65
85 | 030411001010 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:焊接钢管 (3)规格:DN20 (4)配置形式:明配 (5)接地要求:防腐、接地 | m | 13.271 | 29.65
86 | 030411001011 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:焊接钢管 (3)规格:DN15 (4)配置形式:明配 (5)接地要求:防腐、接地 | m | 10.088 | 23.17
87 | 030411001012 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:JDG (3)规格:DN25 (4)配置形式:明配 (5)接地要求:防腐、接地 | m | 44.615 | 32.34
88 | 030411001013 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:JDG (3)规格:DN25 (4)配置形式:明配 (5)接地要求:防腐、接地 | m | 7.2 | 32.34
89 | 030411001014 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:JDG (3)规格:DN20(4)配置形式:暗配 (5)接地要求:防腐、接地 | m | 113.309 | 29.65
90 | 030411001015 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:JDG (3)规格:DN20 (4)配置形式:暗配 (5)接地要求:防腐、接地 | m | 42.3 | 29.65
91 | 030411001016 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:JDG (3)规格:DN20 (4)配置形式:暗配 (5)接地要求:防腐、接地 | m | 527.692 | 29.65
92 | 030411001017 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:JDG (3)规格:DN20 (4)配置形式:暗配 (5)接地要求:防腐、接地 | m | 126.079 | 29.65
93 | 030408001001 | 电力电缆 | (1)WDZC-YJY (2)3*4 (3)铜 (4)电力电缆 | m | 129.789 | 32.34
94 | 030408006001 | 电力电缆头 | (1)1KV以下室内干包式铜芯电力电缆(电缆截面≤16mm2) | 个 | 8 | 32.34
95 | 030411004004 | 配线 | (1)铜芯 (2)2.5mm2 (3)电气配线 (4)WDZ-BYJ (5)管内 | m | 3316.237 | 5.94
96 | 030411004005 | 配线 | (1)铜芯 (2)4mm2 (3)电气配线 (4)WDZ-BYJ (5)管内 | m | 592.431 | 5.94
97 | 030412005001 | 荧光灯 | (1)灯带 (2)嵌入式 | m | 113.246 | 70.08
98 | 030412005002 | 荧光灯 | (1)方形吸顶灯盘 (2)吸顶 | 套 | 28 | 80.86
99 | 030412004005 | 装饰灯 | (1)筒灯 (2)吸顶 | 套 | 61 | 48.52
100 | 030412001001 | 普通灯具 | (1)中央大灯 | 套 | 1 | 3233.38
101 | 030404034001 | 照明开关 | (1)单联单控 | 个 | 6 | 24.27
102 | 030404034002 | 照明开关 | (1)单联三控 | 个 | 4 | 26.96
103 | 030404034003 | 照明开关 | (1)单联双控 | 个 | 5 | 29.65
104 | 030404034004 | 照明开关 | (1)三联单控 | 个 | 1 | 29.65
105 | 030404034005 | 照明开关 | (1)三联三控 | 个 | 5 | 32.34
106 | 030404034006 | 照明开关 | (1)双联三控 | 个 | 1 | 32.34
107 | 030404034007 | 照明开关 | (1)双联三控 | 个 | 2 | 32.34
108 | 030404035001 | 插座 | (1)2+2孔安全门插座 | 个 | 7 | 24.27
109 | 030404035002 | 插座 | (1)2+2孔安全门插座 | 个 | 32 | 35.04
110 | 030411006002 | 接线盒 | (1)开关插座盒 | 个 | 63 | 11.87
111 | 030411006003 | 接线盒 | (1)灯头盒 | 个 | 90 | 15.09
112 | 030413002003 | 凿(压)槽 | (1)(宽mm×深mm70×70) (2)砖结构 (3)凿(压)槽 | m | 107.9 | 24.26
通风空调 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
113 | 030702001011 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)长边1000mm以下 (2)镀锌钢板 (3)镀锌钢板风管 (4)矩形 (5)δ=0.75mm (6)符合设计及规范要求 (7)角钢法兰连接 | m2 | 32.82 | 142.84
114 | 030702001012 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)长边1000mm以下 (2)镀锌钢板 (3)镀锌钢板风管 (4)矩形 (5)δ=0.6mm (6)符合设计及规范要求 (7)角钢法兰连接 | m2 | 13.13 | 142.84
115 | 030702001013 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)长边1250mm以下 (2)镀锌钢板 (3)镀锌钢板风管 (4)矩形 (5)δ=1.0mm (6)符合设计及规范要求 (7)角钢法兰连接 | m2 | 5.15 | 142.84
116 | 030702001014 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)长边320mm以下 (2)镀锌钢板 (3)镀锌钢板风管 (4)矩形 (5)δ=1.0mm (6)符合设计及规范要求 (7)角钢法兰连接 | m2 | 1.6 | 142.84
117 | 030702001015 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)长边320mm以下 (2)镀锌钢板 (3)镀锌钢板风管 (4)矩形 (5)δ=0.6mm (6)符合设计及规范要求 (7)角钢法兰连接 | m2 | 2.09 | 142.84
118 | 031003010001 | 软接头(软管) |  | m2 | 4.276 | 397.47
119 | 031208003001 | 通风管道绝热 | (1)黑色发泡橡塑 (2)20mm | m3 | 1.338 | 1749.84
120 | 031201003002 | 金属结构刷油 | (1)轻锈 (2)防锈漆 调和漆 (3)各两遍 | kg | 277.25 | 2.3
121 | 031002001001 | 管道支架 | (1)风管支架 | kg | 277.25 | 8.63
122 | 030701003001 | 空调器 | (1)风量:5.4m3\min,制冷量:2.2KW,制热量:2.5KW,噪声:25dB(A) (2)自由静压风管式室内机 FXMP22 | 台/组 | 3 | 3518.4
123 | 030701003002 | 空调器 | (1)风量:19.1m3\min,制冷量:5.6KW,制热量:6.3KW,噪声:39dB(A) (2)自由静压风管式室内机 FXMP56 | 台/组 | 3 | 3894.37
124 | 030701003003 | 空调器 | (1)风量:21.1m3\min,制冷量:6.3KW,制热量:7.1KW,噪声:39dB(A) (2)自由静压风管式室内机 FXMP63 | 台/组 | 1 | 4108.96
125 | 030701003004 | 空调器 | (1)风量:28m3\min,制冷量:11.2KW,制热量:12.5KW,噪声:37dB(A) (2)自由静压风管式室内机 FXMP112 | 台/组 | 1 | 6767.19
126 | 030701003005 | 空调器 | (1)制冷量:50.4KW,制热量:56.5KW,功率：13.5KW (2)空调机室外机RUCXYQ18BAN | 台/组 | 1 | 3253.2
127 | 030701003006 | 空调器 | (1)制冷量:15KW,制热量:19.6KW,功率：13.5KW (2)空调机室外机RUCXYQ16BAN | 台/组 | 1 | 16280.88
128 | 030701003007 | 空调器 | (1)制冷量:5.02KW,制热量:5.9KW,功率：1.75KW (2)2匹一拖一分体壁挂机 | 台/组 | 2 | 3253.2
129 | 030108006003 | 其他风机 | (1)L=120m\/h,H=220Pa,噪声:45dB(A),带止回功能 (2)管道排气扇BPT-120 | 台 | 1 | 538.97
130 | 030108006002 | 其他风机 | (1)L=300m\/h,H=220Pa,噪声:45dB(A),带止回功能 (2)管道排气扇BPT-300 | 台 | 3 | 538.97
131 | 030703011004 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)400*400 (2)方形散流器 (3)FK-1 | 个 | 7 | 269.52
132 | 030703011005 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)1000*200 (2)双层百叶风口 | 个 | 3 | 269.49
133 | 030703011006 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)500*320(2)单百叶回风口 (3)FK-2 | 个 | 3 | 269.51
134 | 030703011007 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)630*400 (2)单百叶回风口 (3)FK-2 | 个 | 4 | 269.52
135 | 030703011008 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)800*630 (2)单百叶回风口 | 个 | 3 | 269.52
136 | 031001004020 | 铜管 | (1)铜管Φ28.6 (2)充氮焊接 (3)室内 | m | 3.51 | 97.01
137 | 031001004021 | 铜管 | (1)铜管Φ25.4 (2)充氮焊接 (3)室内 | m | 14.49 | 97.01
138 | 031001004022 | 铜管 | (1)铜管Φ22.2 (2)充氮焊接 (3)室内 | m | 23.88 | 91.61
139 | 031001004023 | 铜管 | (1)铜管Φ19.05 (2)充氮焊接 (3)室内 | m | 7.79 | 86.24
140 | 031001004024 | 铜管 | (1)铜管Φ15.9 (2)充氮焊接 (3)室内 | m | 3.51 | 80.86
141 | 031001004025 | 铜管 | (1)铜管Φ15.88 (2)充氮焊接 (3)室内 | m | 24.09 | 80.86
142 | 031001004026 | 铜管 | (1)铜管Φ9.52 (2)充氮焊接 (3)室内 | m | 31.67 | 64.68
143 | 031001004027 | 铜管 | (1)铜管Φ6.4 (2)充氮焊接 (3)室内 | m | 9.6 | 48.52
144 | 031001004028 | 铜管分支器 | (1)分歧器 | 个 | 8 | 323.38
145 | 031001006006 | 塑料管 | (1)粘接 (2)室内 (3)水 (4)UPVC32 | m | 32.48 | 11.87
146 | 031001006007 | 塑料管 | (1)粘接 (2)室内 (3)水 (4)UPVC25 | m | 35.235 | 10.78
147 | 030704001003 | 通风工程检测、调试 |  | 系统 | 1 | 3791.47
148 | 031009002003 | 空调水工程系统调试 |  | 系统 | 1 | 3793.22
拆除工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
149 | 03B006 | 拆除空调 |  | 项 | 1 | 1571.8
150 | 03B008 | 拆除管道 |  | 项 | 1 | 1087.1
151 | 03B009 | 拆除管线 |  | 项 | 1 | 1087.07
机电工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
其他设施 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
152 | 010101001001 | 房间整平 |  | 项 | 1 | 78558.24
直播设备
153 | 030404031020 | 麦克风 |  | 套 | 1 | 2700
154 | 030404031021 | 声卡 |  | 套 | 1 | 4500
155 | 030404031022 | 视频采集卡 |  | 套 | 1 | 4500
156 | 030404031023 | 摄像头 |  | 套 | 1 | 2700
157 | 030404031024 | HDMI线 |  | 条 | 1 | 108
158 | 030404031025 | 直播支架 |  | 套 | 1 | 135
159 | 030404031026 | 灯光系统 |  | 项 | 1 | 2700
160 | 030404031027 | 绿幕 |  | 套 | 1 | 2700
161 | 030404031028 | 设备安装试调 |  | 项 | 1 | 1800
录音棚设备
162 | 030404031029 | 录音声卡 |  | 套 | 1 | 4500
163 | 030404031030 | 电容麦 |  | 套 | 1 | 900
164 | 030404031031 | 监听音箱（有源） |  | 套 | 1 | 2700
165 | 030404031032 | 监听耳机（混音） |  | 套 | 1 | 2700
166 | 030404031033 | 监听耳机（录音） |  | 套 | 2 | 2700
167 | 030404031034 | 耳机分配器 |  | 套 | 1 | 2700
168 | 030404031035 | 话筒架 |  | 套 | 1 | 900
169 | 030404031036 | 线材 |  | 项 | 1 | 2457
170 | 030404031037 | 设备安装调试 |  | 项 | 1 | 4500
大济服务区 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
一般土建 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
171 | 闽补019 | 柱形双色状态指示灯 | (1)类型:门锁感应开关 (2)规格、型号:SP-GTY-C01，200*45*45mm | 套 | 84 | 289.09
172 | 闽补020 | 门锁感应开关 | (1)类型:门锁感应开关 (2)规格、型号:SP-GTY-MS2 (3)参数:85mm*51mm | 套 | 84 | 270.1
173 | 闽补021 | 视频人流量计数器 | (1)类型:视频人流量计数器 (2)规格、型号:SP-GTY-SPRL2 | 套 | 4 | 3863.4
174 | 030501012003 | 交换机 | (1)名称:千兆POE交换机 | 台/套 | 2 | 398.26
175 | 031103027002 | 告警器、传感器 | (1)名称:环境传感器(五合一) (2)规格:SP-GTY-HJ05 | 个 | 2 | 1280.44
176 | 闽补022 | 供电箱 | (1)类型:供电箱(2)规格、型号:SP-GTY-12V20A | 套 | 4 | 1024.51
177 | 080904007002 | 编码器、网关、显示器 | (1)名称:液晶显示器 (2)规格:55英寸 (3)类型:分辨率：1920*1080 | 台 | 2 | 3455.94
178 | 闽补023 | 液晶数据终端（系统主机） | (1)类型:液晶数据终端（系统主机） (2)规格、型号:SP-GTY-ZD1 | 套 | 2 | 4305.81
179 | 闽补024 | 系统软件（显示端） | (1)类型:系统软件（显示端） | 套 | 2 | 7793.38
装饰 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
180 | 030412004007 | 装饰灯 | (1)名称:洗墙灯 | m | 240 | 204.05
181 | 040803001002 | 电缆 | (1)名称: 电缆 (2)材质:铜芯 (3)规格:YJV- 3×6 | m | 360 | 26.77
182 | 040801001002 | 杆上变压器 | (1)名称:变压器 | 台 | 30 | 346.55
183 | 011610001012 | 电力电缆拆除 | (1)室外铜芯电缆敷设YJV-3*6拆除 | m | 256 | 8.08
184 | 011610001013 | 变压器（拆除） |  | 台 | 20 | 45.63
185 | 011610001014 | 配电箱拆除 |  | 台 | 2 | 70.7
总价措施项目清单
1 | 安全文明施工费 |  |  | 项 | 1 | 1800 |  | 1800
2 | 其他总价措施费 |  |  | 项 | 1 | 453 |  | 453
3 | 施工扬尘防治措施费 |  |  | 项 | 1 | 279 |  | 279
4 | 疫情常态化防控措施费 |  |  | 项 | 1 | 674 |  | 674
|  | 分部分项合计 | [5 empty] | 0
|  | 总价措施项目合计 | [5 empty] | 3206
|  | 总计 | [5 empty] | 0