## 工程量清单
高桥服务区B区业态提升改造工程
工 程 量 清 单

## 工程项目造价汇总表
工程项目造价汇总表
工程名称:高桥服务区B区业态提升改造工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中安全文明施工费(元)
1 | 单体建筑 | 887216 | 3304
2 | 安全生产费 | 27439.7
合 计 |  | 914655.7 | 3304

## 单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：高桥服务区B区业态提升改造工程 单体建筑 房屋建筑与装饰工程 |  | 第1页 共4页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 内墙柱面工程
1.2 | 其他装饰工程
1.3 | 门窗工程
1.4 | 楼地面工程
1.5 | 天棚工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：高桥服务区B区业态提升改造工程 单体建筑 安装工程 |  | 第2页 共4页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 强电工程
1.2 | 通风空调
1.3 | 弱电工程
1.4 | 应急照明
1.5 | 水卫工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：高桥服务区B区业态提升改造工程 单体建筑 暂列金 |  | 第3页 共4页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 暂列金
1.2 | 暂估价
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额 | 80000
3.2 | 专业工程暂估价 | 65000
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 145000
单位工程造价汇总表
工程名称：高桥服务区B区业态提升改造工程 安全生产费 |  | 第4页 共4页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 安全生产费 | 27439.7
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 27439.7

## 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：高桥服务区B区业态提升改造工程 | [6 empty] | 第1页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单体建筑 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
内墙柱面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011105006001 | 金属踢脚线 | (1)80mm (2)铝合金踢脚线 | m | 55.96
2 | 011207001001 | 墙面装饰板 | (1)50*50*2.5镀锌方管@500 (2)18厚阻燃板 防火涂料3遍 (3)2mm木纹铝单板 | m2 | 103.107
3 | 011207001002 | 墙面装饰板 | (1)50*40木饰面方通间隔50mm | m2 | 28.288
4 | 011207001004 | 墙面装饰板 | (1)40*30*2镀锌方管@500分布 (2)18厚阻燃板 (3)5mm厚木饰面板、5mm厚布纹木饰面板 (4) 防火涂料3遍 | m2 | 55.162
5 | 011207001005 | 墙面装饰板 | (1)50*50*3镀锌方管 (2)18厚阻燃板 (3)5mm厚木饰面板 (4)定制15厚仿古实木木楞筒瓦 (5)防火涂料3遍 | m2 | 51.792
6 | 011207001006 | 墙面装饰板 | (1)50*50*3镀锌方管 (2)18厚阻燃板 (3)9mm石膏板 (4)防火涂料3遍 | m2 | 34.112
7 | 011207001007 | 墙面装饰板 | (1)50*50*3镀锌方管 (2)18厚阻燃板 (3)5mm厚木饰面板 (4)防火涂料3遍 | m2 | 21.216
8 | 011207001008 | 墙面装饰板 | (1)40*30*2镀锌方管焊接 (2)5mm厚木纹木饰面板 | m2 | 0.432
9 | 011406001001 | 抹灰面油漆涂料 | (1)独立柱 (2)两遍腻子 (3)乳胶漆两遍 | m2 | 33.314
10 | 011207001009 | 墙面装饰板 | (1)30*40*2.5镀锌方管@600 (2)9厚阻燃板 (3)5mm厚木纹木饰面板 (4)防火涂料3遍 | m2 | 33.24
11 | 011207001010 | 墙面装饰板 | (1)30*40*2.5镀锌方管@600 (2)18厚阻燃板 (3)5mm厚木纹木饰面板 (4)防火涂料3遍 | m2 | 24.93
12 | 011207001012 | 墙面装饰板 | (1)木纹色铝合金格栅 | m2 | 30.899
13 | 011406001002 | 抹灰面油漆涂料 | (1)独立柱 (2)两遍腻子 | m2 | 33.929
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：高桥服务区B区业态提升改造工程 | [6 empty] | 第2页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)乳胶漆两遍
14 | 011207001013 | 墙面装饰板 | (1)30*50木龙骨 (2)12mm阻燃板 (3)9mm石膏板 (4) 防火涂料二遍 | m2 | 10.55
15 | 011406001003 | 抹灰面油漆涂料 | (1)墙面 (2)两遍腻子 (3)乳胶漆两遍 | m2 | 81.333
16 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金固定窗 (2)10mm钢化玻璃 | m2 | 1.3
17 | 011207001014 | 墙面装饰板 | (1)30*40*2镀锌方管 (2)18厚阻燃板 (3)9mm石膏板 (4)防火涂料三遍 | m2 | 21.902
18 | 011207001015 | 墙面装饰板 | (1)40*30*2镀锌方管@500分布 (2)18厚阻燃板 (3)5mm厚布纹饰面底板 (4)防火涂料三遍 | m2 | 3.416
19 | 011207001016 | 墙面装饰板 | (1)30*40*2镀锌方管 (2)18厚阻燃板 (3)2厚木纹铝单板 (4)防火涂料三遍 | m2 | 2.04
20 | 011207001018 | 墙面装饰板 | (1)40*30*2镀锌方管 (2)18厚阻燃板 (3)5mm厚木纹木饰面 (4)防火涂料三遍 | m2 | 6.072
21 | 011207001019 | 墙面装饰板 | (1)40*30*2镀锌方管 (2)18厚阻燃板 (3)5mm厚浅白布纹木饰面 (4)防火涂料三遍 | m2 | 2.088
其他装饰工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
22 | 011210003001 | 玻璃隔断 | (1)咖啡不锈钢边框 (2)12厚钢化玻璃隔断 (3)橡胶密封条 (4)防撞条 | m2 | 28.9
门窗工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
23 | 010803001001 | 金属卷帘（闸）门 | (1)6550mm*3300mm (2)不锈钢水晶面板卷帘门 | m2 | 21.615
24 | 010803001002 | 金属卷帘（闸）门 | (1)7000mm*3300mm (2)不锈钢水晶面板卷帘门 | m2 | 23.1
25 | 010803001003 | 金属卷帘（闸）门 | (1)6500mm*3300mm (2)不锈钢水晶面板卷帘门 | m2 | 21.45
26 | 010803001004 | 金属卷帘（闸）门 | (1)5630mm*3300mm (2)不锈钢水晶面板卷帘门 | m2 | 18.579
27 | 010803001005 | 金属卷帘（闸）门 | (1)7000mm*2800mm (2)不锈钢水晶面板卷 | m2 | 19.6
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：高桥服务区B区业态提升改造工程 | [6 empty] | 第3页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
帘门
楼地面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
28 | 011102003001 | 块料楼地面 | (1)1：3干硬性水泥砂浆结合层 (2)900*1800灰色玻化砖 (3)素水泥砂浆界面剂一道 | m2 | 262.81
29 | 010902008001 | 美缝 | (1)2MM美缝 | m | 438.579
30 | 011102003002 | 块料楼地面 | (1)1：3干硬性水泥砂浆结合层 (2)800*800灰色玻化砖 (3)2MM美缝 (4)素水泥砂浆界面剂一道 | m2 | 32.2
31 | 010902008002 | 美缝 | (1)2MM美缝 | m | 80.37
32 | 011108001001 | 石材零星项目 | (1)门槛石 (2)1：3干硬性水泥砂浆结合层 (3)2厚灰网大理石 | m2 | 6.32
天棚工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
33 | 010602003001 | 钢桁架 | (1)60*120*4镀锌钢管 (2)转换层 (3)4.10m (4)m12*160化学螺栓、m12*180不锈钢对拉螺栓 (5)L200*200*10三角镀锌角钢、230*320*10钢板、L150*150*10三角镀锌角钢 (6)红丹防锈漆一遍 | t | 4.227
34 | 010604001001 | 钢梁 | (1)钢梁 (2)60*60*3镀锌钢管 (3)螺栓种类:m12化学螺栓 (4)4.6m (5)红丹防锈漆一遍 | t | 0.477
35 | 011406001004 | 抹灰面油漆涂料 | (1)天棚 (2)混凝土 (3)两遍腻子 (4)灰色乳胶漆一底两面 | m2 | 18
36 | 011302001001 | 天棚吊顶 | (1)U型上人型轻钢天棚龙骨 (2)600*600铝扣板 (3)铝扣板收边线 | m2 | 31.48
37 | 011302001002 | 天棚吊顶 | (1)龙骨材料种类、规格、中距:40*30*2镀锌方管骨架 (2)18mm厚阻燃板 (3)2厚木纹色铝单板、5mm厚布纹木饰面板 | m2 | 48.061
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：高桥服务区B区业态提升改造工程 | [6 empty] | 第4页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(4) 防火涂料3遍
38 | 011302001003 | 天棚吊顶 | (1)C50轻钢龙骨 (2)18mm厚阻燃板 (3)9mm石膏板 (4)防火涂料3遍 | m2 | 149.459
39 | 011406001005 | 抹灰面油漆涂料 | (1)天棚 (2)两遍腻子 (3)乳胶漆两遍 | m2 | 149.459
40 | 011302001004 | 天棚吊顶 | (1)C50轻钢龙骨 (2)18mm厚阻燃板 (3)2厚木纹色铝单板 (4)软膜灯箱 (5) 防火涂料3遍 | m2 | 7.867
41 | 011302001005 | 天棚吊顶 | (1)40*30*2镀锌方管 (2)18mm厚阻燃板 (3)2厚木纹色铝单板 (4)防火涂料3遍 | m2 | 88.976
42 | 011302001006 | 天棚吊顶 | (1)1厚木纹色铝方通40mm*120mm | m2 | 1.516
43 | 011302001007 | 天棚吊顶 | (1)C50轻钢龙骨 (2)1厚木纹色铝方通30mm*120mm | m2 | 1.274
44 | 011302001008 | 天棚吊顶 | (1)C50轻钢龙骨 (2)1厚木纹色铝方通60mm*160mm | m2 | 2.846
45 | 011302001009 | 天棚吊顶 | (1)1厚木纹色铝方通50mm*150mm | m2 | 2.735
46 | 011302001010 | 天棚吊顶 | (1)C50轻钢龙骨 (2)δ2白色三角铝板网 | m2 | 39.852
47 | 011302001011 | 天棚吊顶 | (1)C50轻钢龙骨 (2)δ2定制图案铝板网 | m2 | 13.944
48 | 011302001012 | 天棚吊顶 | (1)软膜灯箱 | m2 | 21.341
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
强电工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
49 | 030404017001 | 配电箱 | (1)成套配电箱安装 KX | 台 | 1
50 | 030404017002 | 配电箱 | (1)成套配电箱安装 MX | 台 | 1
51 | 030411001001 | 配管 | (1)砖、混凝土结构明配 JDG20 | m | 201.21
52 | 030411001002 | 配管 | (1)砖、混凝土结构明配 JDG16 | m | 471.561
53 | 030411001003 | 配管 | (1)砖、混凝土结构暗配 JDG20 | m | 38
54 | 030411001004 | 配管 | (1)砖、混凝土结构暗配 JDG16 | m | 387.938
55 | 030411001005 | 配管 | (1)金属软管敷设(内径≤16mm 每根长≤0.5m) | m | 78
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：高桥服务区B区业态提升改造工程 | [6 empty] | 第5页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
56 | 030413001001 | 铁构件 | (1)铁构件制作与安装(一般铁构件制作) (2)铁构件制作与安装(一般铁构件安装) | kg | 81.066
57 | 030413002001 | 凿(压)槽 | (1)砖结构(宽mm×深mm70×70) | m | 175.95
58 | 030411004001 | 配线 | (1)穿照明线(铜芯 WDZ(C)-BYJ-2.5) | m | 2866.14
59 | 030411004002 | 配线 | (1)穿照明线(铜芯 WDZ(C)-BYJ-4) | m | 1022.32
60 | 030411004003 | 配线 | (1)穿多芯软导线(RVV8×0.5) | m | 43.54
61 | 030404034001 | 照明开关 | (1)单联开关 U210/(220,230)/1W250V10A | 个 | 4
62 | 030404034002 | 照明开关 | (1)双联开关 U210/(220,230)/1W250V10A | 个 | 8
63 | 030404034003 | 照明开关 | (1)吊扇调速开关 | 个 | 10
64 | 030404022001 | 控制器 | (1)空调温控开关 | 台 | 5
65 | 030412001001 | 普通灯具 | (1)直径400 50W铝合金吸顶灯 | 套 | 1
66 | 030412001002 | 普通灯具 | (1)灭蝇灯 | 套 | 4
67 | 030412004001 | 装饰灯 | (1)8寸30W全铝砂光嵌入式圆形筒灯 | 套 | 58
68 | 030412005001 | 荧光灯 | (1)600×600LED平板灯 | 套 | 2
69 | 030412004002 | 装饰灯 | (1)招牌灯箱 | 套 | 9
70 | 030412004003 | 装饰灯 | (1)线性灯 | 套 | 188.06
71 | 030412004004 | 装饰灯 | (1)LED灯带 | m | 617.9
72 | 030404033001 | 风扇 | (1)民用电器安装(风扇安装 吊风扇) | 台 | 10
73 | 030404035001 | 插座 | (1)安全型二,三极插座 U560，250V10A | 个 | 17
74 | 030404035002 | 插座 | (1)安全型二,三极地插 U560(带防溅盖) 250V10A | 个 | 33
75 | 030404035003 | 插座 | (1)安全型五孔带一开插座 U560 250V10A | 个 | 10
76 | 030404035004 | 插座 | (1)安全型五孔带一开插座 U560 250V10A | 个 | 1
77 | 030411006001 | 接线盒 | (1)接线盒安装(暗装开关(插座)盒) | 个 | 88
78 | 030411006002 | 接线盒 | (1)接线盒安装(明装普通接线盒) 灯头盒 | 个 | 97
79 | 030414002001 | 送配电装置系统 | (1)输配电装置系统调试(≤1kV交流供电) | 系统 | 1
通风空调 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
80 | 030701003001 | 空调器 | (1)5匹风管式空调 | 台/组 | 5
81 | 030701003002 | 空调器 | (1)名称:5匹风管式空 | 台/组 | 5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：高桥服务区B区业态提升改造工程 | [6 empty] | 第6页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
调室外机（设备价格含在室内机中）
82 | 030703008001 | 不锈钢风口、散流器、百叶窗 | (1)侧出风 | 个 | 5
83 | 030701004001 | 风机盘管 | (1)名称:商用强风不锈钢风幕机1.8米1100w | 台 | 5
84 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | (1)系统调整费 通风空调工程 | 系统 | 1
弱电工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
85 | 030411001006 | 配管 | (1)砖、混凝土结构明配 JDG20 | m | 81.79
86 | 030411001007 | 配管 | (1)砖、混凝土结构暗配 JDG20 | m | 26.42
87 | 030411001008 | 配管 | (1)砖、混凝土结构明配 PVC20 | m | 16.39
88 | 030411001009 | 配管 | (1)砖、混凝土结构明配 PVC25 | m | 61.89
89 | 030411001010 | 配管 | (1)金属软管敷设 DN20 | m | 20
90 | 030411001011 | 配管 | (1)金属软管敷设 DN25 | m | 12
91 | 030413001002 | 铁构件 | (1)铁构件制作与安装(一般铁构件制作) (2)铁构件制作与安装(一般铁构件安装) | kg | 20.764
92 | 030413002002 | 凿(压)槽 | (1)砖结构(宽mm×深mm70×70) | m | 20.7
93 | 030502005001 | 双绞线缆 | (1)双绞线缆(管内穿放 六类4对双绞线) 高于超五类非屏蔽 | m | 281.65
94 | 030502005002 | 双绞线缆 | (1)双绞线缆(线槽内布放 六类4对双绞线) 高于超五类非屏蔽 | m | 908.85
95 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | (1)测试(4对双绞线缆) | 链路/点 | 20
96 | 030411004004 | 配线 | (1)穿多芯软导线 RVV-2×1.0 | m | 67.89
97 | 030411004005 | 配线 | (1)线槽配线(多芯软导线(芯以内) RVV-2×1.0 | m | 213.61
98 | 030507008001 | 监控摄像设备 | (1)监控摄像设备(半球型摄像机) | 台 | 6
99 | 030501009001 | 路由器 | (1)无线AP | 台/套 | 4
100 | 030411004006 | 配线 | (1)线槽配线(多芯软导线(芯以内) RVH-2×2.5 | m | 80.09
101 | 030411004007 | 配线 | (1)穿多芯软导线 RVH-2×2.5 | m | 18.39
102 | 030506001001 | 扩声系统设备 | (1)吸顶式音响 3w | 台 | 2
103 | 030502012001 | 信息插座 | (1)双口信息插座 | 个 | 6
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：高桥服务区B区业态提升改造工程 | [6 empty] | 第7页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)安装信息插座底盒(接线盒)(砖墙内)
104 | 030502012002 | 信息插座 | (1)安装8位模块式信息插座(双口) (2)安装信息插座底盒(接线盒)(木地板内) | 个/块 | 2
105 | 030411006003 | 接线盒 | (1)接线盒安装(暗装接线盒) | 个 | 1
应急照明 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
106 | 030411001012 | 配管 | (1)钢管敷设(砖、混凝土结构明配 SC20) | m | 97.09
107 | 030411004008 | 配线 | (1)穿多芯软导线 NH-RVS-2x2.5 | m | 117.59
108 | 030413001003 | 铁构件 | (1)铁构件制作与安装(一般铁构件制作) (2)铁构件制作与安装(一般铁构件安装) | kg | 12.039
109 | 030412004005 | 装饰灯 | (1)应急LED灯(带罩) A型/DC36V 1X5W(巡检,开灯,灭灯) | 套 | 19
水卫工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
110 | 031001006001 | 塑料管 | (1)室内塑料给水管(热熔连接) DN25 PPR (2)管道消毒、冲洗(公称直径25mm以内) | m | 8.28
111 | 031001006002 | 塑料管 | (1)室内塑料给水管(热熔连接) DN20 PPR (2)管道消毒、冲洗(公称直径20mm以内) | m | 0.35
112 | 030413002003 | 凿(压)槽 | (1)砖结构(宽mm×深mm70×70) | m | 2.406
113 | 031003001001 | 螺纹阀门 | (1)截止阀DN25 | 个 | 1
114 | 031003013001 | 水表 | (1)普通水表安装(螺纹连接) DN25 LXS-40 | 组/个 | 1
115 | 031004004001 | 洗涤盆 | (1)洗涤盆(双嘴) (2)堵洞(公称直径50mm以内) | 组 | 1
116 | 031001006003 | 塑料管 | (1)室内塑料排水管(粘接) UPVC De110 | m | 17.03
117 | 031001006004 | 塑料管 | (1)室内塑料排水管(粘接) UPVC De75 | m | 0.5
118 | 031001006005 | 塑料管 | (1)室内塑料排水管(粘接) UPVC De50 | m | 1
119 | 010101007001 | 管沟土方 | (1)管道挖土方(管道挖填土方 管道公称直径100mm以内1m深) | m | 18.167
120 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | (1)地漏安装DN75 (2)堵洞(公称直径80mm以内) | 个/组 | 1
暂列金 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
暂列金 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：高桥服务区B区业态提升改造工程 | [6 empty] | 第8页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
暂估价 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
安全生产费 | [7 empty] | 27439.7
合 计
| 编 制 人: |  | 审 核 人:

## 单价措施项目清单与计价表
单价措施项目清单与计价表
工程名称：高桥服务区B区业态提升改造工程 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单体建筑 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
内墙柱面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011701009001 | 内墙面独立装饰脚手架 | (1)10m以内 (2)内墙面装饰脚手架 | m2 | 289.116
其他装饰工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
门窗工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
楼地面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
天棚工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
2 | 011701006001 | 满堂装饰脚手架 | (1)天棚和墙面 (2)小于5.2m | m2 | 306.115
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
强电工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
3 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 项 | 1
通风空调 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
4 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | (1)通风空调脚手架搭拆费 | 项 | 1
弱电工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
5 | 031301017003 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 项 | 1
应急照明 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
6 | 031301017004 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 项 | 1
水卫工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
7 | 031301017005 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
暂列金 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
暂列金 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
暂估价 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
安全生产费
合 计
| 编 制 人: |  | 审 核 人:

## 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：高桥服务区B区业态提升改造工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 80000
2 | 专业工程暂估价 | 65000 | 水系统（铜管、保温）
3 | 总承包服务费
合 计 |  | 145000 | ——
编 制 人: |  | 审 核 人:

## 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：高桥服务区B区业态提升改造工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
1 | 设计变更和现场签证暂列金额 | 80000
2 | 优质工程增加费
3 | 缩短定额工期增加费
4 | 发包人检测费
5 | 工程噪音超标排污费
6 | 渣土收纳费
7 | 加固工程检测费用
合 计 |  | 80000 |  | ——
、 |  | 审 核 人:

## 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：高桥服务区B区业态提升改造工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
合 计 |  |  |  | ——
编 制 人: |  | 审 核 人:

## 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：高桥服务区B区业态提升改造工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础(元) | 费率(%) | 金额(元)
合 计
编 制 人: |  | 审 核 人: